# [Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 "Здания и сооружения. Общие термины" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 декабря 2020 г. N 1388-ст) (не вступил в силу)](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/400397928/0)

# Buildings and constructions. General terms

ОКС [91.040](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/183241/91040)

Дата введения - 1 июня 2021 г.  
Введен взамен [ГОСТ Р 58033-2017](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72189654/0)

ГАРАНТ:

Светлый курсив в тексте не приводится

# Предисловие

1 Подготовлен Акционерным обществом "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений" (АО "ЦНИИПромзданий") на основе русской версии международного стандарта, указанного в [пункте 4](#sub_994)

2 Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 Утвержден и введен в действие [Приказом](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/400335707/0) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 декабря 2020 г. N 1388-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 6707-1:2020 "Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Основные термины" (ISO 6707-1:2020 "Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 1: General terms", IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 ([пункт 3.5](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70475486/335)).

Разъяснения содержания отдельных терминологических статей настоящего стандарта с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации в области строительства и положений действующих национальных и межгосударственных стандартов приведены в [приложении ДА](#sub_1000).

Дополнительная сноска, выделенная светлым курсивом, приведена в тексте настоящего стандарта для указания на наличие дополнительных разъяснений к терминологическим статьям в дополнительном [приложении ДА](#sub_1000)

5 Введен взамен [ГОСТ Р 58033-2017](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72189654/0)

6 Часть содержания настоящего стандарта может быть объектом патентных прав. Международная организация по стандартизации (ИСО) не несет ответственности за идентификацию какого-либо или всех таких патентных прав

# Введение

С ростом числа международных строительных проектов и развитием международного рынка строительных материалов возрастает потребность в соглашении по общему языку в этой области.

Подготовка настоящего стандарта является одним из шагов в направлении полного собрания общих терминов для использования в строительной промышленности. Они будут корректироваться и дополняться по мере согласования последующих терминов и определений. Настоящий национальный стандарт включает термины и концепции, которые общепринято использовать в документации, регламентирующей строительные работы, а также термины, используемые для того, чтобы специфицировать продукцию и виды работ. Важно заметить, что применительно к вопросам законодательства и права некоторые общие строительные термины имеют узкую интерпретацию и, следовательно, определение, данное в настоящем стандарте, не применяется.

Принятие настоящего стандарта позволяет улучшить обмен информацией в области проектирования в строительной промышленности разных стран, выполнение и техническое обеспечение строительных работ в рамках отраслей промышленности этих стран. Его использование при разработке других стандартов помогает гармонизировать и обеспечивать базис для отраслевой терминологии.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизированных терминов на английском (en) языке, а также формулировки терминов, принятых в Соединенных Штатах Америки (US), Великобритании (GB), Австралии (AU), Малайзии (MY).

# 1 Область применения

В настоящем стандарте содержатся термины и определения общих понятий в целях создания словаря терминов, используемых при строительстве зданий и инженерных сооружений.

Стандарт включает в себя:

a) базовые термины, на которых могут быть основаны более узкие понятия;

b) более узкие термины, используемые в нескольких областях строительства и часто используемые в стандартах, нормативных документах и договорных отношениях.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

# 3 Термины и определения

Международная организация по стандартизации (ИСО) и Международная электротехническая комиссия (МЭК) ведут терминологические базы данных, предназначенные для использования в стандартизации, размещенные в сети Интернет:

- энциклопедия МЭК: доступна на [http//www.electropedia.org/](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/57474707/159);

- интернет-платформа ИСО: доступна на http//www.iso.orq/obp.

# 3.1 Типы зданий и сооружений

# 3.1.1 Основные термины

3.1.1.1[\*](#sub_31111) объект капитального строительства, объект строительства (construction works; construction, US): Все, что строится или является результатом строительной деятельности.

──────────────────────────────

\* К терминологическим статьям, отмеченным знаком \*, приведены в дополнительном [приложении ДА](#sub_1000) разъяснения содержания с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и положений действующих национальных и межгосударственных стандартов.

──────────────────────────────

3.1.1.2[\*](#sub_31111) сооружение (civil engineering works; civil engineering project, US): Объект капитального строительства ([3.1.1.1](#sub_3111)), в частности, такие сооружения ([3.3.5.6](#sub_3356)), как дамба ([3.1.2.22](#sub_31222)), мост ([3.1.3.19](#sub_31319)), дорога ([3.1.3.1](#sub_3131)), железная дорога ([3.1.3.3](#sub_3133)), взлетно-посадочная полоса, инженерные коммуникации, трубопровод ([3.1.2.30](#sub_31230)), канализационная система ([3.3.4.40](#sub_33440)) или результат дноуглубительных работ, земляных работ ([3.5.1.6](#sub_3516)), геотехнических процессов ([3.5.2.3](#sub_3523)), за исключением зданий ([3.1.1.3](#sub_3113)) и относящихся к ним строений на территории строительной площадки ([3.1.1.5](#sub_3115)).

3.1.1.3[\*](#sub_31111) здание (building): Объект капитального строительства ([3.1.1.1](#sub_3111)) стационарный, с полностью или частично замкнутым контуром, одним из основных предназначений которого является пребывание в нем людей или протекание производственных процессов.

3.1.1.4[\*](#sub_31111) внешнее благоустройство (external works; sitework, US): Объекты капитального строительства ([3.1.1.1](#sub_3111)) или объекты ландшафтной архитектуры на территории земельного участка ([3.8.1](#sub_381)), относящиеся к сооружению ([3.1.1.2](#sub_3112)) или зданию ([3.1.1.3](#sub_3113)).

3.1.1.5 строительная площадка (site): Территория земельного участка ([3.8.1](#sub_381)) или участок водоема, где ведутся строительство ([3.5.1.1](#sub_3511)) или другие виды деятельности по его освоению.

# 3.1.2 Сооружения

3.1.2.1 земляное сооружение (earthworks): Результат изменения рельефа.

3.1.2.2 выемка (excavation): Результат разработки, снятия и перемещения земли, насыпного грунта ([3.4.4.9](#sub_3449)) или другого материала ([3.4.1.1](#sub_3411)) из грунта ([3.4.2.1](#sub_3421)).

3.1.2.3 насыпь (embankment): Часть земляного сооружения ([3.1.2.1](#sub_3121)), зачастую сформированная из отвального грунта ([3.1.2.5](#sub_3125)) или насыпного грунта ([3.4.4.9](#sub_3449)), планировочный уровень земли ([3.7.2.67](#sub_37267)) которого расположен выше первоначальной отметки уровня земли ([3.7.2.66](#sub_37266)), а длина ([3.7.2.10](#sub_37210)) обычно значительно превышает ширину ([3.7.2.8](#sub_3728)).

3.1.2.4 кавальер, земляной вал (bund; berm, US): Невысокая насыпь ([3.1.2.3](#sub_3123)).

3.1.2.5[\*](#sub_31111) отвал, отвальный грунт (cut): Материал ([3.4.1.1](#sub_3411)), извлеченный сплошной выемкой.

3.1.2.6 котлован (cut): Полость, образованная в результате сплошной выемки ([3.1.2.2](#sub_3122)) материала ([3.4.1.1](#sub_3411)).

3.1.2.7 выемка и засыпка грунта (cut and fill): Производство земляных работ ([3.5.1.6](#sub_3516)), направленное на понижение или повышение уровня земли ([3.7.2.66](#sub_37266)) с помощью материала ([3.4.1.1](#sub_3411)), срезаемого с более высоких отметок грунта ([3.4.2.1](#sub_3421)) для повышения уровня ([3.7.2.38](#sub_37238)) нижележащего грунта или наоборот.

3.1.2.8[\*](#sub_31111) штольня (adit): Галерея наклонная или без наклона в виде тоннеля ([3.1.3.18](#sub_31318)), обеспечивающая доступ к подземным выработкам.

3.1.2.9 искусственное основание (made ground; fill, US): Площадка из грунта ([3.4.2.1](#sub_3421)), искусственно сформированная с помощью материала ([3.4.1.1](#sub_3411)) для засыпки углубления или для поднятия уровня ([3.7.2.38](#sub_37238)) строительной площадки ([3.1.1.5](#sub_3115)).

3.1.2.10 обваловка (bund wall, earthworks, retaining, US; earthworks, retaining, US): Защитное ограждение в виде стены ([3.3.2.46](#sub_33246)) вокруг резервуара для удержания содержимого в случае повреждения резервуара.

3.1.2.11 целик грунта (dumpling; mound, US): Значительный массив грунта ([3.4.2.1](#sub_3421)), предполагаемый к выемке, но временно использующийся в качестве опоры в ходе строительства ([3.5.1.1](#sub_3511)).

3.1.2.12[\*](#sub_31111) траншея (trench): Узкая протяженная открытая выемка ([3.1.2.2](#sub_3122)) в грунте, как правило, с вертикальными стенками.

3.1.2.13[\*](#sub_31111) шахтный ствол (shaft): Вертикальная или круто наклонная выемка ([3.1.2.2](#sub_3122)) в грунте, размер поперечного сечения которой значительно меньше ее глубины ([3.7.2.7](#sub_3727)).

3.1.2.14[\*](#sub_31111) карьер (borrow pit): Участок, в пределах которого ведется добыча материала ([3.4.1.1](#sub_3411)) для земляных сооружений ([3.1.2.1](#sub_3121)).

3.1.2.15 скважина (borehole): Выработка, как правило, вертикальная, устраиваемая для определения состояния грунта ([3.4.2.1](#sub_3421)), добычи воды, иных жидкостей или газов или измерения ([3.5.1.22](#sub_35122)) уровня ([3.7.2.38](#sub_37238)) подземных вод.

3.1.2.16 подпорная стена (retaining wall): Стена ([3.3.2.46](#sub_33246)), которая обеспечивает поперечное удерживание грунта ([3.4.2.1](#sub_3421)) или воспринимает давление массы иного материала ([3.4.1.1](#sub_3411)).

3.1.2.17 стена в грунте (diaphragm wall): Стена ([3.3.2.46](#sub_33246)), выполненная из бетона ([3.4.4.15](#sub_34415)), устраиваемая в траншее ([3.1.2.12](#sub_31212)), которая временно удерживается бентонитовой ([3.1.2.18](#sub_31218)) суспензией.

3.1.2.18 бентонит (bentonite): Глина, образовавшаяся в результате отложения вулканического пепла и набухающая при поглощении влаги.

3.1.2.19[\*](#sub_31111) водонапорная башня (water tower): Сооружение ([3.1.1.2](#sub_3112)), состоящее из бака для воды, расположенное над уровнем земли ([3.7.2.66](#sub_37266)).

3.1.2.20 силос (silo): Сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)) для хранения больших объемов сыпучих материалов ([3.4.1.1](#sub_3411)).

3.1.2.21[\*](#sub_31111) волнолом (breakwater; mole, GB): Протяженное сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)) в акватории, предназначенное для защиты порта ([3.1.3.64](#sub_31364)) или береговой линии от волн.

3.1.2.22[\*](#sub_31111) дамба (dam): Барьер ([3.3.2.9](#sub_3329)), построенный для удержания воды, чтобы поднять ее уровень ([3.7.2.38](#sub_37238)), образовать водоем ([3.1.2.36](#sub_31236)) или снижать или предотвращать наводнения.

3.1.2.23[\*](#sub_31111) запруда, противопаводковый вал (flood bank, dyke, GB; levee, GB): Насыпь ([3.1.2.3](#sub_3123)), возведенная в целях удерживания или регулирования уровня ([3.7.2.38](#sub_37238)) паводковых вод.

3.1.2.24[\*](#sub_31111) коффердам, шпунтовая перемычка, кессон (cofferdam): Сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)), как правило, временное, построенное для удерживания прилегающего грунта ([3.4.2.1](#sub_3421)) или устранения воды или земли ([3.4.2.2](#sub_3422)) для обеспечения безопасного ведения работ без интенсивной откачки подземных вод.

3.1.2.25 дренажная канава (swale): Углубление с легким уклоном, часто покрытое густой растительностью или выложенное гравием, камнем ([3.4.2.4](#sub_3424)) или бетоном ([3.4.4.15](#sub_34415)), предназначенное для сбора вод или других жидкостей.

3.1.2.26[\*](#sub_31111) ирригация (irrigation): Искусственное орошение земельных участков ([3.8.1](#sub_381)), как правило, для выращивания сельскохозяйственных культур.

3.1.2.27[\*](#sub_31111) плотина (weir): Сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)), пропускающее воду, используемое для регулирования уровня ([3.7.2.38](#sub_37238)) воды выше по течению водотока ([3.8.8](#sub_388)) или другого водовода ([3.3.4.16](#sub_33416)) и/или для измерения потока ([3.7.3.41](#sub_37341)).

3.1.2.28[\*](#sub_31111) шлюзовой затвор (lock gate, US; penstock, sluice gate, GB): Затвор, как правило, прямоугольной формы, который перемещается вертикально между направляющими.

3.1.2.29[\*](#sub_31111) водосброс (spillway; waste weir, GB): Проток для слива избыточной воды из водоема ([3.1.2.36](#sub_31236)) или водовода ([3.3.4.16](#sub_33416)).

3.1.2.30[\*](#sub_31111) трубопровод (pipeline): Линейно-протяженный объект из труб ([3.3.4.17](#sub_33417)), включая вспомогательное оборудование, используемый для транспортирования жидкостей или газов.

3.1.2.31 акведук (aqueduct): Сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)) для подачи воды самотеком на длинные расстояния, состоящее из канала ([3.3.4.14](#sub_33414)) и опорной конструкции ([3.3.1.2](#sub_3312)).

3.1.2.32[\*](#sub_31111) водозаборная галерея (water supply adit): Штольня ([3.1.2.8](#sub_3128)), проложенная из шахтного ствола ([3.1.2.13](#sub_31213)) в водоносный горизонт для увеличения доступного водоснабжения.

3.1.2.33 водопропускная труба (culvert): Поперечная дренажная труба ([3.3.4.38](#sub_33438)) или водопропускное сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)), расположенное под дорогой ([3.1.3.1](#sub_3131)), железной дорогой ([3.1.3.3](#sub_3133)) или каналом ([3.1.3.61](#sub_31361)) или проходящее сквозь насыпь ([3.1.2.3](#sub_3123)) в виде трубы ([3.3.4.17](#sub_33417)) большого диаметра или закрытого водовода ([3.3.4.16](#sub_33416)).

3.1.2.34 головное сооружение (headworks): Комплекс из водозаборного устройства и сопутствующих сооружений на верхнем бьефе в составе гидротехнической ([3.5.1.11](#sub_35111)) схемы.

3.1.2.35 напорный трубопровод (rising main): Магистральный водопровод или напорный участок дренажной трубы ([3.3.4.38](#sub_33438)) или канализационной трубы ([3.3.4.41](#sub_33441)), через которую осуществляется подъем воды или стоков на более высокий уровень ([3.7.2.38](#sub_37238)).

3.1.2.36[\*](#sub_31111) водоем (reservoir): Пруд, озеро или порт ([3.1.3.64](#sub_31364)) естественного или искусственного происхождения для хранения, регулирования и контроля воды.

# 3.1.3 Сооружения транспорта

3.1.3.1 дорога[\*](#sub_31111) (road): Путь, преимущественно для автотранспорта.

3.1.3.2 съезд (exit): Установленное место выезда с дороги ([3.1.3.1](#sub_3131)).

3.1.3.3 железная дорога (railway; railroad, US): Государственная или региональная транспортная система для управляемого пропуска колесного транспорта по рельсам.

3.1.3.4 трамвай (tramway; streetcar, US): Городская транспортная система для управляемого пропуска колесного транспорта по рельсам.

3.1.3.5[\*](#sub_31111) подвесная канатная дорога, подъемник (aerial ropeway, cableway, US; lift, US): Местная транспортная система для управляемого перемещения пассажирских кабин или вагонов, перемещаемых с помощью канатов ([3.4.4.54](#sub_34454)), закрепленных на промежуточных опорах.

3.1.3.6[\*](#sub_31111) метро (метрополитен) (underground railway; subway, US): Железная дорога ([3.1.3.3](#sub_3133)), работающая в основном ниже уровня земли ([3.7.2.66](#sub_37266)).

3.1.3.7[\*](#sub_31111) общественный железнодорожный транспорт (mass transit railway): Железная дорога ([3.1.3.3](#sub_3133)) для быстрого перемещения больших потоков пассажиров в городах.

3.1.3.8[\*](#sub_31111) монорельс (monorail): Железная дорога ([3.1.3.3](#sub_3133)) с одним ходовым рельсом на опорной системе из балок ([3.3.1.10](#sub_33110)).

3.1.3.9 рельсовый путь (track): Сборная конструкция ([3.3.5.5](#sub_3355)) из рельсов, креплений ([3.3.5.83](#sub_33583)) и опор, предназначенная для перемещения подвижного состава.

3.1.3.10[\*](#sub_31111) шпала (sleeper; tie, US): Элемент, служащий вертикальной и горизонтальной опорой для железнодорожного ([3.1.3.3](#sub_3133)) или трамвайного ([3.1.3.4](#sub_3134)) пути.

3.1.3.11[\*](#sub_31111) аэродром (airfield): Территория, включающая здания ([3.1.1.3](#sub_3113)), установленное инженерно-техническое оборудование ([3.3.4.3](#sub_3343)) и оборудование, предназначенная для посадки, взлета и маневрирования воздушных судов.

3.1.3.12[\*](#sub_31111) аэропорт (airport): Территория, включающая аэродром ([3.1.3.11](#sub_31311)) и объекты для обслуживания пассажиров и обработки грузов.

3.1.3.13 шумозащитный экран (noise barrier): Сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)), предназначенное для отражения и поглощения шума.

3.1.3.14 шумозащитная насыпь (noise bund; noise barrier, US; sound barrier, US): Шумозащитный экран ([3.1.3.13](#sub_31313)) в виде насыпи ([3.1.2.3](#sub_3123)).

3.1.3.15[\*](#sub_31111) грунтовое основание (subgrade): Верхняя часть земли ([3.4.2.2](#sub_3422)), естественная или искусственно сооруженная, воспринимающая нагрузки ([3.7.3.19](#sub_37319)) от вышележащей конструкции ([3.3.1.2](#sub_3312)) дороги ([3.1.3.1](#sub_3131)), взлетно-посадочной полосы или аналогичного твердого покрытия.

3.1.3.16 земляное полотно (road formation; grade, US): Поверхность грунтового основания ([3.1.3.15](#sub_31315)) после завершения земляных работ ([3.5.1.6](#sub_3516)).

3.1.3.17 дорожное покрытие (pavement): Дорога ([3.1.3.1](#sub_3131)), взлетно-посадочная полоса или аналогичное сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)) поверх грунтового основания ([3.1.3.15](#sub_31315)).

3.1.3.18 тоннель (tunnel): Горизонтальное или наклонное подземное сооружение с уложенным путем определенной длины ([3.7.2.10](#sub_37210)).

3.1.3.19 мост (bridge): Сооружение ([3.1.1.2](#sub_3112)) для пропуска пешеходов, животных, транспортных средств и инженерных коммуникаций ([3.3.4.1](#sub_3341)) над препятствиями или между двумя пунктами на высоте ([3.7.2.35](#sub_37235)) над уровнем земли ([3.7.2.66](#sub_37266)).

3.1.3.20[\*](#sub_31111) арочный мост (arch bridge): Мост ([3.1.3.19](#sub_31319)), основная конструкция ([3.3.1.2](#sub_3312)) которого выполнена в виде одной или нескольких арок ([3.3.1.7](#sub_3317)).

3.1.3.21 арочный мост с затяжкой (bow string bridge): Мост ([3.1.3.19](#sub_31319)), основная конструкция ([3.3.1.2](#sub_3312)) которого выполнена в виде арки ([3.3.1.7](#sub_3317)) с затяжкой ([3.3.1.22](#sub_33122)).

3.1.3.22[\*](#sub_31111) консольный мост (cantilever bridge): Мост ([3.1.3.19](#sub_31319)), основными конструктивными элементами ([3.3.1.3](#sub_3313)) которого являются консоли ([3.3.1.17](#sub_33117)).

3.1.3.23 вантовый мост (cable stayed bridge): Мост ([3.1.3.19](#sub_31319)) с одним или несколькими вышками и наклонными канатами ([3.4.4.54](#sub_34454)), прикрепленными на верху или по длине вышки для поддержания мостового полотна ([3.3.1.35](#sub_33135)).

3.1.3.24[\*](#sub_31111) висячий мост (suspension bridge): Мост ([3.1.3.19](#sub_31319)), основными конструктивными элементами ([3.3.1.3](#sub_3313)) которого являются стальные тросы ([3.4.4.55](#sub_34455)), поддерживающие мостовое полотно ([3.3.1.35](#sub_33135)).

3.1.3.25 понтонный мост (floating bridge): Мост ([3.1.3.19](#sub_31319)) на плавучих опорах.

3.1.3.26 разводной мост (movable bridge): Мост ([3.1.3.19](#sub_31319)) через водный путь с подвижным мостовым полотном ([3.3.1.35](#sub_33135)).

3.1.3.27 раскрывающийся мост (bascule bridge): Разводной мост ([3.1.3.26](#sub_31326)), мостовое полотно ([3.3.1.35](#sub_33135)) которого шарнирно опирается на поперечную ось и имеет противовес.

3.1.3.28 вертикально-подъемный мост (vertical lift bridge; drawbridge, US): Разводной мост ([3.1.3.26](#sub_31326)), мостовое полотно ([3.3.1.35](#sub_33135)) которого поднимается по вертикали.

3.1.3.29 поворотный мост (swing bridge): Разводной мост ([3.1.3.26](#sub_31326)), мостовое полотно ([3.3.1.35](#sub_33135)) которого поворачивается вокруг вертикальной оси.

3.1.3.30 скошенный мост, мост с косым пролетным строением (skew bridge): Мост ([3.1.3.19](#sub_31319)), продольная ось которого находится под косым углом к линии опор.

3.1.3.31[\*](#sub_31111) виадук (viaduct): Мост ([3.1.3.19](#sub_31319)) с большим числом пролетов.

3.1.3.32 пешеходный мост (footbridge): Мост ([3.1.3.19](#sub_31319)) для прохода пешеходов.

3.1.3.33[\*](#sub_31111) железнодорожная (пассажирская) платформа (railway platform): Наземное сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)), предназначенное для посадки и высадки пассажиров, а также для грузовых операций.

3.1.3.34[\*](#sub_31111) автомагистраль (highway; freeway, US; parkway, US): Дорога ([3.1.3.1](#sub_3131)) общего пользования с возможными ограничениями для некоторых категорий дорожных потоков ([3.8.5](#sub_385)).

3.1.3.35[\*](#sub_31111) проезжая часть (carriageway; roadway, US): Часть дороги ([3.1.3.1](#sub_3131)) или автомагистрали ([3.1.3.34](#sub_31334)), предназначенная для пропуска автомобильных дорожных потоков ([3.8.5](#sub_385)), включая дополнительные полосы движения ([3.1.3.49](#sub_31349)), обгонные полосы и остановочные полосы ([3.1.3.36](#sub_31336)).

3.1.3.36[\*](#sub_31111) остановочная полоса, аварийная полоса (lay-by; stopping lane, US; emergency lane, US): Часть автомагистрали ([3.1.3.34](#sub_31334)), предназначенная для съезда автотранспорта с полос движения ([3.1.3.49](#sub_31349)) для кратковременной остановки.

3.1.3.37 скоростная дорога (motorway; interstate highway, US; parkway US): Автомобильная дорога ([3.1.3.1](#sub_3131)) с ограничением доступа, имеющая две проезжие части ([3.1.3.35](#sub_31335)), не имеющая пересечений полос движения ([3.1.3.49](#sub_31349)) в одном уровне ([3.7.2.38](#sub_37238)) и предназначенная для движения только определенных категорий автомобильного транспорта.

3.1.3.38[\*](#sub_31111) защитное дорожное сооружение (vehicle restraint system, barricade, US; guardrail, US): Конструкция ([3.3.1.2](#sub_3312)), предотвращающая сход транспорта в целях ограничения повреждений и травм.

3.1.3.39 укрепленная обочина (hard shoulder; emergency lane, US; service lane, US): Полоса с дорожным покрытием, примыкающая к проезжей части ([3.1.3.35](#sub_31335)) и предназначенная для использования в экстренных случаях или при наличии препятствия на проезжей части.

3.1.3.40 дорожный барьер (road safety fence; road safety rail, US): Защитное дорожное сооружение ([3.1.3.38](#sub_31338)), установленное вдоль разделительной полосы ([3.1.3.48](#sub_31348)) или вдоль дороги ([3.1.3.1](#sub_3131)) и состоящее из одного или нескольких горизонтальных элементов, смонтированных на стойках ([3.3.1.51](#sub_33151)).

3.1.3.41 отбойник (road safety barrier; barricade, US): Защитное дорожное сооружение ([3.1.3.38](#sub_31338)) вдоль проезжей части ([3.1.3.35](#sub_31335)) в виде низкой стены ([3.3.2.46](#sub_33246)) или аналогичного сооружения ([3.3.5.6](#sub_3356)).

3.1.3.42 энергопоглощающее барьерное ограждение (crash cushion; impact barrier, US): Энергопоглощающее устройство, установленное перед жестким объектом, для снижения степени тяжести удара автомобиля.

3.1.3.43 аварийный съезд (arrester bed; emergency ramp, US; safety ramp, AU): Часть земельного участка ([3.8.1](#sub_381)), примыкающая к дороге ([3.1.3.1](#sub_3131)), с покрытием из специального материала ([3.4.1.1](#sub_3411)), которая предназначена для замедления и остановки потерявшего управление автомобиля, обычно располагаемая на длинном наклонном участке дороги.

3.1.3.44 велосипедная дорожка (cycleway; bicycle path, US): Путь или выделенная часть дороги ([3.1.3.1](#sub_3131)), предназначенная только для движения велосипедов.

3.1.3.45 бордюр (kerb; curb, US): Бортик, обычно возвышающийся по краю проезжей части ([3.1.3.35](#sub_31335)), укрепительной полосы, укрепленной обочины ([3.1.3.39](#sub_31339)) или тротуара ([3.1.3.55](#sub_31355)).

3.1.3.46 грунтовая обочина (soft shoulder): Полоса вдоль проезжей части ([3.1.3.35](#sub_31335)), не предназначенная для пропуска автомобильных дорожных потоков ([3.8.5](#sub_385)).

3.1.3.47 обочина (verge; shoulder, US): Элемент автомагистрали ([3.1.3.34](#sub_31334)) вдоль проезжей части ([3.1.3.35](#sub_31335)), расположенный приблизительно в одном с ней уровне ([3.7.2.38](#sub_37238)), исключая откосы насыпи ([3.1.2.3](#sub_3123)) или отвала ([3.1.2.5](#sub_3125)).

Примечание 1 - В состав обочины могут входить пешеходные дорожки ([3.1.3.55](#sub_31355)) и велосипедные дорожки ([3.1.3.44](#sub_31344)).

3.1.3.48 разделительная полоса (central reserve; median, US; central reservation, GB): Полоса, разделяющая проезжие части ([3.1.3.35](#sub_31335)) дороги ([3.1.3.1](#sub_3131)) со встречным движением.

3.1.3.49 полоса движения (traffic lane): Полоса проезжей части ([3.1.3.35](#sub_31335)), предназначенная для пропуска одного ряда движущихся автомобилей, часто выделяемая дорожной разметкой ([3.3.5.80](#sub_33580)).

3.1.3.50 пересечение нижнего уровня (underpass): Путь, проложенный под другой дорогой ([3.1.3.1](#sub_3131)) или сооружением ([3.3.5.6](#sub_3356)) в целях организации движения дорожных потоков ([3.8.5](#sub_385)).

3.1.3.51 путепровод, эстакада (flyover; overpass, US): Путь, проложенный над другой дорогой ([3.1.3.1](#sub_3131)) или сооружением ([3.3.5.6](#sub_3356)) в целях организации движения дорожных потоков ([3.8.5](#sub_385)).

3.1.3.52 ограничитель скорости (traffic calming; traffic restraint, US; speed bump, US): Поощрение сдержанного и взвешенного поведения посредством устройства искусственных выступов на дороге ([3.1.3.1](#sub_3131)) и уменьшения ширины ([3.7.2.8](#sub_3728)) проезжей части.

3.1.3.53 реверсивное движение (contraflow): Временное движение двух дорожных потоков ([3.8.5](#sub_385)) в противоположных направлениях по одной стороне дороги ([3.1.3.1](#sub_3131)) с двумя проезжими частями ([3.1.3.35](#sub_31335)).

3.1.3.54 пешеходная дорожка (footpath): Путь, предназначенный для пешеходов.

3.1.3.55 тротуар (footway; sidewalk, US; walkway, US): Часть дороги ([3.1.3.1](#sub_3131)), предназначенная исключительно для пешеходов.

3.1.3.56[\*](#sub_31111) станция обслуживания, зона отдыха (service area; rest area, US; rest area, GB): Земельный участок ([3.8.1](#sub_381)) с въездом-выездом на автомагистраль ([3.1.3.34](#sub_31334)), предназначенный для размещения объектов вспомогательной инфраструктуры и предоставления определенных услуг.

3.1.3.57[\*](#sub_31111) парковка, стоянка автомобилей (vehicle park; parking lot, US; parking area, US): Территория, обустроенная и предназначенная для хранения определенного количества транспортных средств.

3.1.3.58 многоуровневая стоянка автомобилей (multi-storey car park; parking garage, US): Здание ([3.1.1.3](#sub_3113)) для хранения автомобилей на разных этажах ([3.2.1.2](#sub_3212)).

3.1.3.59[\*](#sub_31111) парковочное место, площадка для стоянки (parking bay; parking space, US; parking spot, US; parking stall, US): Специально отведенная и обычно размеченная площадка, предназначенная для хранения автомобиля.

3.1.3.60[\*](#sub_31111) линия застройки, красная линия (building line; sight line, US): Линия, определяющая границы здания ([3.1.1.3](#sub_3113)) вблизи дороги ([3.1.3.1](#sub_3131)), для обеспечения его размещения.

3.1.3.61[\*](#sub_31111) канал (canal): Водовод ([3.3.4.16](#sub_33416)), построенный, как правило, для навигации, но который также может использоваться для получения гидроэнергии, ирригации ([3.1.2.26](#sub_31226)), сбора ливневых стоков ([3.8.24](#sub_3824)) или водоотведения ([3.3.4.35](#sub_33435)) поверхностных вод ([3.8.23](#sub_3823)).

3.1.3.62[\*](#sub_31111) канализированная (шлюзированная) река (canalized river): Река с измененным уровнем ([3.7.2.38](#sub_37238)) воды для формирования канала ([3.1.3.61](#sub_31361)) путем использования шлюзов ([3.1.3.63](#sub_31363)) и плотин ([3.1.2.27](#sub_31227)), расположенных на определенном расстоянии друг от друга вдоль ее русла, в целях повышения судоходных условий реки.

3.1.3.63 шлюз (lock): Гидротехническое сооружение на реке, канале ([3.1.3.61](#sub_31361)) или на входе в док ([3.1.3.66](#sub_31366)) с подвижными водонепроницаемыми воротами, через которые пропускаются суда, преодолевая разницу в уровнях ([3.7.2.38](#sub_37238)).

3.1.3.64[\*](#sub_31111) порт (basin; harbor, US): Частично огороженная или защищенная часть акватории, используемая для швартовки и стоянки судов.

3.1.3.65[\*](#sub_31111) причал (berth; pier, US): Место швартовки судов, как правило, для загрузки и отгрузки груза или посадки/высадки пассажиров.

3.1.3.66 док (dock, port, US): Часть порта ([3.1.3.64](#sub_31364)) для отстоя судов.

3.1.3.67 сухой док (dry dock): Док ([3.1.3.66](#sub_31366)), оборудованный воротами-затворами, с возможностью спуска или откачки воды для постройки или ремонта судов.

3.1.3.68[\*](#sub_31111) пирс (pier): Сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)), обычно открытого типа, выступающее в акваторию и используемое в качестве прогулочной набережной или причала ([3.1.3.65](#sub_31365)) для судов.

3.1.3.69 швартовый пал, причальный пал, отбойная стенка (dolphin): Отдельное сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)) или прочная опора, используемая для обеспечения маневрирования судна или фиксации его положения у причала ([3.1.3.65](#sub_31365)).

3.1.3.70 тупик (cul-de-sac): Дорога ([3.1.3.1](#sub_3131)) без сквозного проезда.

3.1.3.71 кольцевая развязка (roundabout; rotary, US): Участок дороги ([3.1.3.1](#sub_3131)), обычно на пересечении дорог, где дорожный поток ([3.8.5](#sub_385)) движется в одном направлении вокруг центрального элемента.

# 3.1.4 Здания

3.1.4.1 жилые здания (housing): Здания ([3.1.1.3](#sub_3113)), предназначенные для проживания.

3.1.4.2[\*](#sub_31111) жилище (dwelling): Единица жилого здания ([3.1.4.1](#sub_3141)).

3.1.4.3 квартира (flat; apartment, US): Жилое помещение ([3.1.4.2](#sub_3142)), устраиваемое, как правило, в пределах одного этажа ([3.2.1.2](#sub_3212)) одного общего здания ([3.1.1.3](#sub_3113)).

3.1.4.4 дуплекс (maisonette; duplex apartment, US): Жилое помещение ([3.1.4.2](#sub_3142)), устраиваемое в двух и более этажах ([3.2.1.2](#sub_3212)) одного общего здания ([3.1.1.3](#sub_3113)).

3.1.4.5 жилой дом (house): Здание ([3.1.1.3](#sub_3113)), представляющее собой отдельное жилое помещение ([3.1.4.2](#sub_3142)).

3.1.4.6 коттедж типа "бунгало" (bungalow): Небольшой одноэтажный жилой дом ([3.1.4.5](#sub_3145)).

3.1.4.7[\*](#sub_31111) склад (store; warehouse, US; storage space, US): Здание ([3.1.1.3](#sub_3113)) или пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)) внутри здания, предназначенное для хранения или распределения сырья, продукции и/или товаров.

3.1.4.8 административное здание (office building): Здание ([3.1.1.3](#sub_3113)), предназначенное преимущественно для административной деятельности.

3.1.4.9 магазин (shop; store, US; retail shop, US): Здание ([3.1.1.3](#sub_3113)) или пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)) внутри здания, предназначенное для торговли и оказания услуг, связанных с приемом и возвратом товаров.

3.1.4.10 фабрика, завод (factory): Здание ([3.1.1.3](#sub_3113)) или группа зданий, используемых преимущественно для производства продукции.

3.1.4.11 мастерская, цех (workshop; shop, GB, US): Здание ([3.1.1.3](#sub_3113)) или пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)) внутри здания, предназначенное для ручного и/или механизированного труда.

3.1.4.12 столярный цех (joinery shop; cabinet shop, US; millwork shop, US): Здание ([3.1.1.3](#sub_3113)) или пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)) внутри здания, предназначенное для производства столярных изделий ([3.3.5.20](#sub_33520)).

3.1.4.13 аэровокзал (air terminal): Здание ([3.1.1.3](#sub_3113)) или группа зданий, предназначенных для обслуживания пассажиров и/или обработки грузов воздушного транспорта.

3.1.4.14 каркасное здание (framed building; curtain wall building, US): Здание ([3.1.1.3](#sub_3113)), прочность и устойчивость которого обеспечиваются главным образом за счет рамы ([3.3.1.69](#sub_33169)), а не несущих стен ([3.3.2.46](#sub_33246)).

3.1.4.15 здание со стальным каркасом (steel-framed building): Каркасное здание ([3.1.4.14](#sub_31414)), в котором сталь является основным конструкционным материалом ([3.4.1.1](#sub_3411)).

3.1.4.16 здание с деревянным каркасом (timber-framed building; post and beam construction, US): Каркасное здание ([3.1.4.14](#sub_31414)), в котором древесина ([3.4.3.2](#sub_3432)) является основным конструкционным материалом ([3.4.1.1](#sub_3411)).

3.1.4.17 каркасное здание с платформами (канадского типа) (platform-frame building, platform frame construction, US): Здание с деревянным каркасом ([3.1.4.16](#sub_31416)), прочность и устойчивость которого в основном или полностью обеспечивается за счет несущих стен ([3.3.2.46](#sub_33246)) с каркасными стойками ([3.3.1.50](#sub_33150)), опирающимися через нижний обвязочный пояс ([3.3.3.46](#sub_33346)) на перекрытие ([3.3.2.10](#sub_33210)).

3.1.4.18 каркасное здание с неразрезными стойками (финского типа) (balloon-frame building, balloon frame construction, US): Здание с деревянным каркасом ([3.1.4.16](#sub_31416)), прочность и устойчивость которого в основном или полностью обеспечивается за счет несущих стен ([3.3.2.46)](#sub_33246), с каркасными стойками ([3.3.1.50](#sub_33150)) наружных стен, проходящих насквозь от нижнего обвязочного пояса ([3.3.3.46](#sub_33346)) до верхней обвязки ([3.3.1.55](#sub_33155)) под крышей ([3.3.2.21](#sub_33221)).

# 3.2 Пространства

# 3.2.1 Основные термины

3.2.1.1 пространство (space): Площадь или объем, заключенные в физических или условных границах.

3.2.1.2 этаж (storey; story, US): Пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)) между двумя перекрытиями ([3.3.2.10](#sub_33210)) подряд или между перекрытием и крышей ([3.3.2.21](#sub_33221)).

3.2.1.3 комната (room): Пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), заключенное внутри этажа ([3.2.1.2](#sub_3212)), за пределами коммуникационного пространства ([3.2.4.1](#sub_3241)).

3.2.1.4 пролет, секция (bay): Структурная единица здания ([3.1.1.3](#sub_3113)) или иного сооружения ([3.3.5.6](#sub_3356)).

3.2.1.5 пристройка (extension; addition, US): Расширение существующего здания ([3.1.1.3](#sub_3113)).

3.2.1.6 защищенное пространство (protected space): Пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), в которое не допускаются посторонние люди или предметы.

# 3.2.2 Пространства, связанные с определенными частями зданий

3.2.2.1 чердак (loft; attic, US): Пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)) под скатной крышей ([3.3.2.24](#sub_33224)), с ограниченным доступом, не используемое для проживания, зачастую используемое для складирования.

3.2.2.2 мансарда (attic; loft, US): Комната ([3.2.1.3](#sub_3213)), главным образом расположенная в пространстве ([3.2.1.1](#sub_3211)) под скатной крышей ([3.3.2.24](#sub_33224)).

3.2.2.3 цокольный этаж (basement storey): Этаж ([3.2.1.2](#sub_3212)), расположенный непосредственно под первым этажом ([3.2.2.5](#sub_3225)).

3.2.2.4 подземный этаж (sub-basement): Этаж ([3.2.1.2](#sub_3212)), расположенный ниже цокольного этажа ([3.2.2.3](#sub_3223)) здания ([3.1.1.3](#sub_3113)).

3.2.2.5 первый этаж (ground floor; first storey, US; first floor, US): Этаж ([3.2.1.2](#sub_3212)), обеспечивающий основной вход на уровне земли ([3.7.2.66](#sub_37266)).

3.2.2.6 второй этаж (first floor; second floor, US; second storey, US): Этаж ([3.2.1.2](#sub_3212)), расположенный непосредственно над первым этажом ([3.2.2.5](#sub_3225)).

3.2.2.7 третий этаж (second floor; third floor, US): Этаж ([3.2.1.2](#sub_3212)), расположенный непосредственно над вторым этажом ([3.2.2.6](#sub_3226)).

3.2.2.8 мезонин (mezzanine): Промежуточный или переходный этаж ([3.2.1.2](#sub_3212)), как правило, расположенный между первым этажом ([3.2.2.5](#sub_3225)) и вторым этажом ([3.2.2.6](#sub_3226)), а также обычно открытый частично или полностью с одной или нескольких сторон.

3.2.2.9 антресоль (balcony): Верхняя открытая для доступа площадка на этаже ([3.2.1.2](#sub_3212)), частично огражденная стенами ([3.3.2.46](#sub_33246)).

3.2.2.10 балкон (external balcony): Открытая для доступа площадка, выступающая с наружной стороны здания ([3.1.1.3](#sub_3113)).

3.2.2.11 лоджия (internal balcony, recessed balcony, US): Открытая для доступа площадка, устроенная в нише с наружной стороны здания ([3.1.1.3](#sub_3113)).

3.2.2.12 крыльцо (porch; veranda, US): Пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)) перед входной дверью ([3.3.3.3](#sub_3333)), устроенное в углублении с наружной стороны здания ([3.1.1.3](#sub_3113)) или укрытое выступом из него.

3.2.2.13 подвал, полуподвал (basement): Эксплуатируемая часть здания ([3.1.1.3](#sub_3113)), расположенная частично или полностью ниже уровня земли ([3.7.2.66](#sub_37266)).

3.2.2.14 пассаж, аркада (arcade; mall, US): Крытый проход ([3.2.4.4](#sub_3244)), как правило, с магазинами ([3.1.4.9](#sub_3149)), расположенными с одной или двух сторон.

3.2.2.15 галерея, мезонин (gallery; mezzanine, US): Верхняя открытая часть пространства ([3.2.1.1](#sub_3211)), огражденная балюстрадой ([3.3.2.68](#sub_33268)) или перилами ([3.3.2.69](#sub_33269)).

Примечание 1 - В США часто используется для описания небольшого магазина ([3.1.4.9](#sub_3149)).

3.2.2.16 парадный двор, передний двор (forecourt; front yard, US; front garden, US): Наружное пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)) перед зданием ([3.1.1.3](#sub_3113)), обычно ограниченное с трех сторон зданиями, стенами ([3.3.2.46](#sub_33246)) или забором ([3.3.5.85](#sub_33585)).

3.2.2.17 внутренний двор (courtyard): Наружное пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), ограниченное зданиями ([3.1.1.3](#sub_3113)), стенами ([3.3.2.46](#sub_33246)) или забором ([3.3.5.85](#sub_33585)).

3.2.2.18 подполье (cellar): Подвал ([3.2.2.13](#sub_32213)), который служит для размещения отопительной установки ([3.3.4.11](#sub_33411)), складирования и других целей, за исключением проживания людей.

3.2.2.19 погрузочная площадка (loading bay): Ниша с платформой для загрузки и разгрузки транспорта.

3.2.2.20 крыло (wing): Часть здания ([3.1.1.3](#sub_3113)), примыкающая к его центральной части.

# 3.2.3 Помещения различного функционального назначения

3.2.3.1[\*](#sub_31111) функциональное пространство (activity space): Пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), необходимое для выполнения определенной деятельности, включая пространство, занятое объектами этой деятельности.

3.2.3.2 рабочая зона (staging space, working space, staging area, US): Дополнительное пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)) вдоль траншеи ([3.1.2.12](#sub_31212)) или другой выемки ([3.1.2.2](#sub_3122)), обеспечивающее условия для производства работ ниже уровня земли ([3.7.2.66](#sub_37266)), а также другое пространство, необходимое на строительной площадке ([3.1.1.6](#sub_3115)) для производства строительных работ ([3.5.1.1](#sub_3511)).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "3.1.1.6" следует читать "[3.1.1.5](#sub_3115)"

3.2.3.3 уборная, туалетная комната (toilet; powder room, US; restroom, US): Комната ([3.2.1.3](#sub_3213)), оборудованная одним или несколькими комплектами санитарного оборудования ([3.3.4.9](#sub_3349)) и/или писсуарами и умывальниками.

3.2.3.4 туалет, санитарный узел (WC; toilet, US; lavatory, GB): Комната ([3.2.1.3](#sub_3213)), оборудованная одним комплектом санитарного оборудования ([3.3.4.9](#sub_3349)).

3.2.3.5 умывальная (washroom): Комната ([3.2.1.3](#sub_3213)), оборудованная одним или несколькими умывальниками.

3.2.3.6 офис (office): Пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)) внутри здания ([3.1.1.3](#sub_3113)), используемое преимущественно для административной деятельности.

3.2.3.7 зал, аудитория (hall; auditorium, US): Большая комната ([3.2.1.3](#sub_3213)) для собраний.

3.2.3.8 терраса (terrace; patio, US): Наружная горизонтальная площадка, как правило, для нахождения людей, часто огражденная балюстрадой ([3.3.2.68](#sub_33268)) или перилами ([3.3.2.69](#sub_33269)).

3.2.3.9 веранда, навес (verandah; porch, US; veranda, US): Крытая терраса ([3.2.3.8](#sub_3238)), пристроенная к зданию ([3.1.1.3](#sub_3113)).

3.2.3.10 смотровой колодец (inspection pit; test pit, US): Углубление для инспекции подземной части ([3.3.1.4](#sub_3314)) и инженерных сетей ([3.3.4.1](#sub_3341)).

3.2.3.11 световая шахта, вентиляционная шахта (light well; air shaft, US): Некрытое пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), ограниченное со всех сторон, обеспечивающее естественное освещение нескольких этажей ([3.2.1.2](#sub_3212)), а также возможность вентиляции.

3.2.3.12 цоколь, оконный приямок (basement area; window well, US): Некрытое пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), расположенное ниже уровня земли ([3.7.2.66](#sub_37266)) снаружи здания ([3.1.1.3](#sub_3113)), обеспечивающее освещение и вентиляцию в подвале ([3.2.2.13](#sub_32213)).

3.2.3.13 доступ в подвал (basement access; areaway, US): Некрытое пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), расположенное ниже уровня земли ([3.7.2.66](#sub_37266)), обеспечивающее доступ в одну или несколько комнат в подвале ([3.2.2.13](#sub_32213)).

# 3.2.4 Пространства, связанные с перемещениями

3.2.4.1 коммуникационное пространство (circulation space): Пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), предназначенное для движения потоков людей, грузов или автомобилей.

3.2.4.2 средства доступа, подъезд, подход (means of access; access, US; egress, US): Автомобильный или пешеходный путь общественного или частного доступа внутрь.

3.2.4.3 коридор (corridor; hall, US; passage, US): Узкое замкнутое коммуникационное пространство ([3.2.4.1](#sub_3241)), которое обеспечивает доступ к комнатам ([3.2.1.3](#sub_3213)) или другим пространствам ([3.2.1.1](#sub_3211)).

3.2.4.4 проход (passage; walkway, US): Узкое коммуникационное пространство ([3.2.4.1](#sub_3241)), ограниченное с двух сторон и предназначенное для пешеходов.

3.2.4.5 прихожая, холл (hall; corridor, US; entrance hall, US; hallway, US; passage, US): Основное коммуникационное пространство ([3.2.4.1](#sub_3241)), которое обеспечивает доступ к одной или нескольким комнатам ([3.2.1.3](#sub_3213)).

3.2.4.6 входной вестибюль, парадная, передняя (entrance hall; foyer, US; lobby, US; vestibule, US): Большое коммуникационное пространство ([3.2.4.1](#sub_3241)), расположенное при входе в здание ([3.1.1.3](#sub_3113)) или внутри него.

3.2.4.7 входная галерея (access balcony; external corridor, US): Балкон ([3.2.2.10](#sub_32210)), обеспечивающий доступ в ряд помещений.

3.2.4.8 надземный переход (walkway; catwalk, US): Сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)), обеспечивающее надземный доступ для прохода пешеходов.

3.2.4.9 техническое подполье (crawlway; crawlspace, US): Пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), обеспечивающее доступ к инженерным сетям ([3.3.4.1](#sub_3341)) достаточной высоты для обслуживания.

3.2.4.10 технические мостки (gangway; catwalk, US): Узкое коммуникационное пространство ([3.2.4.1](#sub_3241)), обеспечивающее доступ к мебели ([3.3.5.3](#sub_3353)), механизмам и прочему оборудованию.

3.2.4.11 коллектор инженерных сетей (service duct; service space, US): Канал ([3.3.4.12](#sub_33412)), обеспечивающий функциональное пространство ([3.2.3.1](#sub_3231)) для осмотра и обслуживания ([3.5.1.36](#sub_35136)).

3.2.4.12 тамбур-шлюз (air lock): Замкнутое пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)) с двумя дверьми ([3.3.3.3](#sub_3333)), расположенное между двумя пространствами с разными атмосферными условиями, позволяющее перемещение между ними без значительного нарушения их микроклимата ([3.8.3](#sub_383)).

3.2.4.13 фойе (lobby; entry foyer, US): Замкнутое общественное пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), как правило, при входе, дающее доступ в комнаты ([3.2.1.3](#sub_3213)) и другие пространства.

3.2.4.14 шахта лифта, лифтовая шахта (lift well; elevator shaft, US): Пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), в котором перемещаются лифтовая кабина ([3.3.4.30](#sub_33430)), противовес или уравновешивающий груз, ограниченное дном приямка, вертикальными стенами ([3.3.2.46](#sub_33246)) и потолком ([3.3.2.18](#sub_33218)).

3.2.4.15 лестничная шахта (stairwell): Пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), вокруг которого размещается лестница ([3.3.5.22](#sub_33522)).

3.2.4.16 лестничная клетка (stair enclosure): Пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), отведенное для размещения лестницы ([3.3.5.22](#sub_33522)) и ограниченное поверхностями стен ([3.3.2.46](#sub_33246)).

3.2.4.17 лестничный проем (stair opening): Пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), отведенное в полу ([3.3.2.10](#sub_33210)) для лестницы ([3.3.5.22](#sub_33522)).

3.2.4.18 выход (exit): Место, отведенное для того, чтобы покинуть здание ([3.1.1.3](#sub_3113)).

# 3.3 Части зданий и сооружений

# 3.3.1 Конструктивные части

3.3.1.1 фундамент (foundation): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), служащая для передачи усилий ([3.7.3.22](#sub_37322)) на несущий грунт ([3.4.2.1](#sub_3421)).

3.3.1.2 конструкция (structure): Упорядоченная система взаимосвязанных элементов, предназначенная для обеспечения определенной меры ([3.7.1.7](#sub_3717)) прочности и жесткости.

3.3.1.3 конструктивный элемент (structural member): Часть конструкции ([3.3.1.2](#sub_3312)), предназначенная для передачи усилий ([3.7.3.22](#sub_37322)).

3.3.1.4 подземная часть (substructure, foundation, US): Часть конструкции ([3.3.1.2](#sub_3312)), расположенная полностью или почти полностью ниже уровня ([3.7.2.38](#sub_37238)) прилегающего грунта ([3.4.2.1](#sub_3421)) или заданного уровня.

3.3.1.5 надземная часть (superstructure): Часть конструкции ([3.3.1.2](#sub_3312)), расположенная над подземной частью ([3.3.1.4](#sub_3314)).

3.3.1.6 каркас (carcass; building shell, US; carcase, GB): Здание ([3.1.1.3](#sub_3113)), завершенное конструктивно, но в остальном не законченное.

3.3.1.7 арка (arch): Криволинейный конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)) или строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)) в виде перекрытия над сквозным или глухим проемом, рассчитанного на восприятие нагрузок ([3.7.3.19](#sub_37319)) между точками опоры.

3.3.1.8 пята арки (springing): Плоскость в основании арки ([3.3.1.7](#sub_3317)), служащая опорой.

3.3.1.9 разгрузочная арка (relieving arch): Арка ([3.3.1.7](#sub_3317)), встроенная в стену ([3.3.2.46](#sub_33246)), для освобождения части стены под аркой от выше приложенных нагрузок ([3.7.3.19](#sub_37319)).

3.3.1.10 колонна (column; pillar, GB): Конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)) гибкой формы, обычно вертикальный, который передает на опору приложенные к нему усилия ([3.7.3.22](#sub_37322)), работая, в основном, на сжатие ([3.7.3.32](#sub_37332)).

3.3.1.11 балка (beam): Конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)), служащий для передачи нагрузок ([3.7.3.19](#sub_37319)) между точками опоры или за их пределы, обычно протяженный в длину ([3.7.2.10](#sub_37210)) и расположенный, как правило, горизонтально.

3.3.1.12 балка-ферма, балочная ферма (girder): Большая главная балка ([3.3.1.37](#sub_33137)) заводского изготовления, включающая параллельные верхний и нижний пояса, а также сплошную или сквозную стенку ([3.3.5.19](#sub_33519)) или ребра жесткости.

3.3.1.13 балка коробчатого сечения (boxgirder): Балка-ферма ([3.3.1.12](#sub_33112)) замкнутого поперечного сечения с пустотами одно- или многоконтурного профиля.

3.3.1.14 сплошная составная балка, сварная балка (plate girder): Балка-ферма ([3.3.1.12](#sub_33112)), у которой стенки ([3.3.5.19](#sub_33519)) и полки ([3.3.5.18](#sub_33518)) поясов изготовлены из отдельных профилей ([3.4.1.9](#sub_3419)) или пластин ([3.3.5.17](#sub_33517)).

3.3.1.15 балка перекрытия, прогон перекрытия (joist): Одна из ряда параллельных балок ([3.3.1.11](#sub_33111)), расположенная, как правило, горизонтально.

Примечание 1 - Обычно относится к деревянным ([3.4.3.2](#sub_3432)) балкам, имеющим номинальную ширину ([3.7.2.8](#sub_3728)) не более 50 мм, при этом толщина ([3.7.2.48](#sub_37248)) и длина ([3.7.2.10](#sub_37210)) варьируются в зависимости от пролета ([3.7.2.36](#sub_37236)).

3.3.1.16 опорный кронштейн (joist hanger): Металлическая деталь для опирания конца деревянной ([3.4.3.2](#sub_3432)) балки перекрытия ([3.3.1.15](#sub_33115)).

3.3.1.17 консоль (cantilever): Часть балки ([3.3.1.11](#sub_33111)) или несущей плиты ([3.3.5.12](#sub_33512)), которая выходит за пределы ее крайней опоры.

3.3.1.18 ферма (truss): Рама ([3.3.1.69](#sub_33169)) с треугольной решеткой, служащая балкой ([3.3.1.11](#sub_33111)).

3.3.1.19 решетчатая ферма (lattice girder): Ферма ([3.3.1.18](#sub_33118)) с параллельными или почти параллельными поясами, которые связаны стенками ([3.3.5.19](#sub_33519)) в виде диагональных элементов.

3.3.1.20 безраскосная ферма (vierendeel truss): Ферма ([3.3.1.18](#sub_33118)), у которой вертикальные конструктивные элементы ([3.3.1.3](#sub_3313)) жестко связаны с верхним и нижним поясами.

3.3.1.21 раскос, подкос (strut): Конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)), предназначенный для передачи продольных усилий ([3.7.3.22](#sub_37322)), действующих на сжатие ([3.7.3.32](#sub_37332)).

3.3.1.22 затяжка (tie; tie rod, US): Конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)), предназначенный для передачи продольных усилий ([3.7.3.22](#sub_37322)), действующих на растяжение.

3.3.1.23 предварительно напряженная арматура (prestressing tendon): Стальной стержень ([3.4.1.6](#sub_3416)) или пучки стержней или проволоки, подвергнутые растягивающему напряжению ([3.7.3.25](#sub_37325)), которое создает сжимающее напряжение в предварительно напряженном бетоне ([3.4.4.22](#sub_34422)) или кладке ([3.3.5.13](#sub_33513)).

3.3.1.24 предварительное натяжение (pre-tensioning): Метод предварительного напряжения бетона ([3.4.4.15](#sub_34415)), при котором его заливают вокруг предварительно напряженной арматуры ([3.3.1.23](#sub_33123)), удерживаемой в растянутом состоянии между креплениями до тех пор, пока бетон не приобретет необходимую прочность сцепления.

3.3.1.25 ветровой раскос (wind brace): Конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)), используемый в ветровых связях ([3.3.1.65](#sub_33165)).

3.3.1.26 несущая стальная конструкция (structural steelwork): Система стальных конструктивных элементов ([3.3.1.3](#sub_3313)), связанных между собой в виде рамы ([3.3.1.69](#sub_33169)).

3.3.1.27 воздухоопорное пневматическое сооружение (air-supported structure): Конструкция ([3.3.1.2](#sub_3312)), сформированная из тонкой гибкой оболочки, прикрепленной к фундаменту ([3.3.1.1](#sub_3311)) и поддерживаемой внутренним давлением воздуха.

3.3.1.28 оболочка (stressed-skin structure): Конструкция ([3.3.1.2](#sub_3312)), состоящая из тонких несущих элементов, предназначенных для передачи усилий ([3.7.3.22](#sub_37322)) вдоль ее поверхности и обеспечивающих ее общую прочность.

3.3.1.29 складчатая конструкция (folded-plate structure): Конструкция ([3.3.1.2](#sub_3312)), как правило, в виде крыши ([3.3.2.21](#sub_33221)), несущая способность которой обеспечивается за счет плиты ([3.3.5.12](#sub_33512)), сформированной из ряда плоских элементов, соединенных между собой в виде складок.

3.3.1.30 пространственная конструкция (space structure; space frame, US): Объемная конструкция ([3.3.1.2](#sub_3312)), способная воспринимать усилия ([3.7.3.22](#sub_37322)), которые могут быть приложены в любой точке, под любым углом к поверхности этой конструкции, и действовать в любом направлении.

3.3.1.31 плоская плита (flat slab): Бетонная плита ([3.3.1.32](#sub_33132)), не имеющая выступов или углублений.

3.3.1.32 бетонная плита (concrete slab): Плита ([3.3.5.12](#sub_33512)), изготовленная из бетона ([3.4.4.15](#sub_34415)).

3.3.1.33 плита перекрытия (floor slab): Плита ([3.3.5.12](#sub_33512)) большой площади, которая выполняет функцию несущей конструкции пола ([3.3.2.10](#sub_33210)).

3.3.1.34 монолитное перекрытие (solid floor): Пол ([3.3.2.10](#sub_33210)), образованный плитой перекрытия ([3.3.1.33](#sub_33133)) без внутренних пустот или заполнений.

3.3.1.35 мостовое (ездовое) полотно (deck): Горизонтальная поверхность моста ([3.1.3.19](#sub_31319)).

3.3.1.36 неразрезная балка (continuous beam): Балка ([3.3.1.11](#sub_33111)), опирающаяся на три или более опоры.

3.3.1.37 главная балка, ригель (main beam; girder, US): Балка ([3.3.1.11](#sub_33111)), которая несет на себе другие балки, при этом не опираясь на другую балку.

3.3.1.38 второстепенная балка (secondary beam): Балка ([3.3.1.11](#sub_33111)), которая передает свою нагрузку ([3.7.3.19](#sub_37319)) через одну или обе опоры на главную балку ([3.3.1.37](#sub_33137)).

3.3.1.39 шпренгельная балка (trussed beam): Балка ([3.3.1.11](#sub_33111)) в виде фермы с треугольными связями ([3.3.1.63](#sub_33163)).

3.3.1.40 ригель, выступающий вверх (upstand beam): Балка ([3.3.1.11](#sub_33111)), монолитно объединенная с плитой ([3.3.5.12](#sub_33512)) и выступающая над ее поверхностью.

3.3.1.41 ригель, выступающий вниз (downstand beam): Балка ([3.3.1.11](#sub_33111)), выступающая в пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)) из-под плиты ([3.3.5.12](#sub_33512)).

3.3.1.42 траверса, распределительная балка (spreader beam): Балка ([3.3.1.11](#sub_33111)), предназначенная для распределения сосредоточенных нагрузок ([3.7.3.19](#sub_37319)) на опоры.

3.3.1.43 стропило (rafter): Наклонный конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)), как правило, устанавливаемый рядами, чтобы служить опорой для кровли ([3.3.2.22](#sub_33222)) в составе скатной крыши ([3.3.2.24](#sub_33224)).

3.3.1.44 прогон покрытия (purlin): Балка ([3.3.1.11](#sub_33111)), идущая параллельно карнизам ([3.3.2.38](#sub_33238)), опирающаяся на стропила ([3.3.1.43](#sub_33143)) или служащая промежуточной опорой для стропил или кровли ([3.3.2.22](#sub_33222)).

3.3.1.45 стропильная ферма (roof truss): Плоская рама ([3.3.1.70](#sub_33170)) с треугольной решеткой, как правило, устанавливаемая рядами, чтобы служить опорой для крыши ([3.3.2.21](#sub_33221)).

3.3.1.46 барьерная стойка (stanchion): Металлическая колонна ([3.3.1.10](#sub_33110)), используемая в качестве стойки ([3.3.1.51](#sub_33151)) в системе барьерного ограждения.

3.3.1.47 короткая колонна (short column): Колонна ([3.3.1.10](#sub_33110)), достаточно короткая, чтобы при расчетах пренебречь потерей устойчивости.

3.3.1.48 гибкая колонна (slender column): Колонна ([3.3.1.10](#sub_33110)), достаточно высокая, чтобы при расчетах учитывать потерю устойчивости.

3.3.1.49 пилон, столб (pier): Массивный вертикальный конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)), который передает на основание приложенные к нему сжимающие усилия ([3.7.3.22](#sub_37322)).

3.3.1.50 каркасная стойка (stud): Один из ряда вертикальных элементов в перегородке ([3.3.2.47](#sub_33247)) или вертикальных конструктивных элементов ([3.3.1.3](#sub_3313)) в несущей стене ([3.3.2.46](#sub_33246)).

3.3.1.51 стойка (post): Легкий вертикальный элемент, используемый в качестве опоры.

3.3.1.52 встроенный пилон, пилястр (attached pier; pilaster, US): Пилон ([3.3.1.49](#sub_33149)), целиком встроенный в стену ([3.3.2.46](#sub_33246)), как правило, рядами, в виде утолщений, расположенных с определенным шагом вдоль стены.

3.3.1.53 бык моста (bridge pier): Пилон ([3.3.1.49](#sub_33149)), выполняющий роль промежуточной опоры моста ([3.1.3.19](#sub_31319)).

3.3.1.54 пилястра (pilaster): Плоская прямоугольная колонна ([3.3.1.10](#sub_33110)) или пилон ([3.3.1.49](#sub_33149)), полностью присоединенная к поверхности стены ([3.3.2.46](#sub_33246)).

3.3.1.55 мауэрлат, верхняя обвязка (wall plate; top plate, US): Конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)), встроенный по верхнему периметру стены ([3.3.2.46](#sub_33246)), который распределяет усилия ([3.7.3.22](#sub_37322)) от балок перекрытия ([3.3.1.15](#sub_33115)), стропил ([3.3.1.43](#sub_33143)) или стропильных ферм ([3.3.1.45](#sub_33145)).

3.3.1.56 опорный камень (padstone; codding, GB): Элемент кладки ([3.4.4.49](#sub_34449)), встроенный в конструкцию ([3.3.1.2](#sub_3312)) для распределения сосредоточенной нагрузки ([3.7.3.19](#sub_37319)).

3.3.1.57 упор (abutment; buttress, US): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), предназначенная для восприятия поперечного распора и вертикальной нагрузки ([3.7.3.19](#sub_37319)), обычно от арки ([3.3.1.7](#sub_3317)) или моста ([3.1.3.19](#sub_31319)).

3.3.1.58 упор моста (bridge abutment): Упор ([3.3.1.57](#sub_33157)), обеспечивающий крайнюю опору моста ([3.1.3.19](#sub_31319)).

3.3.1.59 контрфорс (buttress): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), представленная выступающей частью стены ([3.3.2.46](#sub_33246)), предназначенная для восприятия поперечного распора.

3.3.1.60 вертикальная диафрагма жесткости (shear wall; shearwall, US; diaphragm wall, US): Стена ([3.3.2.46](#sub_33246)), служащая для восприятия сдвиговых усилий ([3.7.3.22](#sub_37322)), действующих в ее плоскости.

3.3.1.61 внутренняя продольная несущая стена (spine wall; bearing wall, US): Внутренняя несущая стена ([3.3.2.46](#sub_33246)), параллельная главной продольной оси здания ([3.1.1.3](#sub_3113)).

3.3.1.62 стена-диафрагма (diaphragm wall): Стена с двумя параллельными сегментами ([3.3.2.54](#sub_33254)), разделенными полостью и жестко соединенными между собой вертикальными стенками ([3.3.5.19](#sub_33519)).

3.3.1.63 связи (bracing): Система конструктивных элементов ([3.3.1.3](#sub_3313)), расположенных, как правило, диагонально, которая работает на сжатие ([3.7.3.32](#sub_37332)) или растяжение для обеспечения жесткости конструкции ([3.3.1.2](#sub_3312)).

3.3.1.64 крестовые связи (herring-bone bracing; bridging, US): Небольшие конструктивные элементы ([3.3.1.3](#sub_3313)), установленные крестообразно между верхними и нижними частями соседних балок перекрытия ([3.3.1.15](#sub_33115)) или других конструктивных элементов, для предотвращения потери устойчивости и для распределения нагрузок ([3.7.3.19](#sub_37319)).

3.3.1.65 ветровые связи (wind bracing): Связи ([3.3.1.63](#sub_33163)), предназначенные для восприятия ветровых нагрузок ([3.7.3.19](#sub_37319)).

3.3.1.66 крепь, временная подпорка (shore): Подкос ([3.3.1.21](#sub_33121)), который обеспечивает временную опору для предотвращения смещения грунтовых массивов или конструктивных элементов ([3.3.1.2](#sub_3312)).

3.3.1.67 забивка листовых свай (sheet piling): Процесс ([3.5.2.3](#sub_3523)) погружения вертикальных конструктивных элементов ([3.3.1.3](#sub_3313)) в землю ([3.4.2.2](#sub_3422)) непрерывным рядом, как правило, для восприятия сдвиговых нагрузок грунта.

3.3.1.68 стальная шпунтовая свая (steel sheet pile): Стальной взаимно блокирующийся конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)), используемый при забивке листовых свай ([3.3.1.67](#sub_33167)).

3.3.1.69 рама (frame): Конструкция ([3.3.1.2](#sub_3312)), состоящая главным образом из линейных или изогнутых конструктивных элементов ([3.3.1.3](#sub_3313)).

3.3.1.70 плоская рама (plane frame): Рама ([3.3.1.69](#sub_33169)), элементы которой расположены в одной плоскости.

3.3.1.71 портальная рама (portal frame): Рама ([3.3.1.69](#sub_33169)), состоящая из двух колонн ([3.3.1.10](#sub_33110)), жестко соединенных по верху балкой ([3.3.1.11](#sub_33111)).

3.3.1.72 пространственная рама (space frame; three-dimensional truss, US): Трехмерная рама ([3.3.1.69](#sub_33169)) для перекрытия больших площадей.

3.3.1.73 грунтовой анкер (ground anchorage; tie-down, US): Сборная конструкция ([3.3.5.5](#sub_3355)), способная передавать усилия ([3.7.3.22](#sub_37322)) растяжения и сдвига ([3.7.3.35](#sub_37335)) на несущее основание.

3.3.1.74 свая (pile): Гибкий конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)), большей частью подземный, предназначенный для передачи усилий ([3.7.3.22](#sub_37322)) на несущее основание ниже поверхности грунта ([3.4.2.1](#sub_3421)).

3.3.1.75 буровая железобетонная свая (bored cast-in-place pile): Свая ([3.3.1.74](#sub_33174)), изготовленная в ходе непрерывных или поэтапных земляных работ ([3.5.1.6](#sub_3516)), с последующим заполнением скважины бетоном ([3.4.4.15](#sub_34415)).

3.3.1.76 свая-оболочка (displacement pile): Свая ([3.3.1.74](#sub_33174)), которая устанавливается в землю без разработки и выемки грунта, за исключением работ по ограничению вспучивания, вибрированию, удалению препятствий и вспомогательных работ.

[ЕН 12699:2000, 3.1, с изменением: словосочетание "или перемещения" после слова "выемки" исключено]

3.3.1.77 забивная свая (driven pile): Свая ([3.3.1.74](#sub_33174)), принудительно погружаемая в грунт ([3.4.2.1](#sub_3421)) с применением ударного способа, вибрирования или статического давления с вытеснением земли ([3.4.2.2](#sub_3422)).

3.3.1.78 свая-стойка (end bearing pile): Свая ([3.3.1.74](#sub_33174)), которая передает усилия ([3.7.3.22](#sub_37322)) на грунт ([3.4.2.1](#sub_3421)) главным образом за счет сжатия ([3.7.3.32](#sub_37332)) в ее основании.

3.3.1.79 висячая свая (friction pile): Свая ([3.3.1.74](#sub_33174)), передающая усилия ([3.7.3.22](#sub_37322)) на грунт ([3.4.2.1](#sub_3421)) главным образом за счет трения грунта о боковую поверхность самой сваи.

3.3.1.80 ростверк (pile cap): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)) на оголовке одной или нескольких свай ([3.3.1.74](#sub_33174)), которая передает усилия ([3.7.3.22](#sub_37322)) от конструкции ([3.3.1.2](#sub_3312)) на одну или несколько свай.

3.3.1.81 подошва, банкетка (footing): Ступенчатая строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), которая распределяет нагрузку ([3.7.3.19](#sub_37319)) у подножия стены ([3.3.2.46](#sub_33246)) или колонны ([3.3.1.10](#sub_33110)).

3.3.1.82 фундаментная плита (raft foundation; slab foundation, US; floating foundation, US): Фундамент ([3.3.1.1](#sub_3311)) в виде сплошной несущей бетонной плиты ([3.3.1.32](#sub_33132)), которая полностью находится под конструкцией ([3.3.1.2](#sub_3312)).

Примечание 1 - Фундаментная плита иногда выходит за пределы основания конструкции.

3.3.1.83 ленточный фундамент (strip foundation): Протяженный, узкий, как правило, горизонтальный фундамент ([3.3.1.1](#sub_3311)).

3.3.1.84 свайный фундамент (piled foundation; pile foundation, US): Фундамент ([3.3.1.1](#sub_3311)), в котором используются сваи ([3.3.1.74](#sub_33174)).

3.3.1.85 кессон (caisson): Пустотелое сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)) с толстыми герметичными стенами ([3.3.2.46](#sub_33246)), которое состоит из одной или нескольких камер и погружено в грунт ([3.4.2.1](#sub_3421)) или воду для устройства постоянного замкнутого ограждения или фундамента ([3.3.1.1](#sub_3311)) глубокого заложения.

3.3.1.86 опускной колодец (open caisson): Кессон ([3.3.1.85](#sub_33185)), открытый снизу и сверху.

3.3.1.87 конструкционный полый профиль (structural hollow section; tubular column, US; lally column, US): Трубчатый профиль ([3.4.1.10](#sub_34110)), используемый в строительных целях.

3.3.1.88 стальной сортовой прокат (rolled-steel section): Изделие ([3.4.1.2](#sub_3412)) из стали, полученное в результате прокатного производства.

3.3.1.89 тавровый профиль (T-section): Конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)) с поперечным сечением в форме буквы "Т" с равными полками ([3.3.5.18](#sub_33518)).

3.3.1.90 двутавровый профиль (l-section; I-beam, US; light universal beam, GB): Конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)) с поперечным сечением в форме буквы "I".

3.3.1.91 профиль угловой, уголок (angle): Конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)) с поперечным сечением в форме буквы "L", со сторонами одинаковой или разной ширины ([3.7.2.8](#sub_3728)).

3.3.1.92 швеллер (channel section): Конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)) с поперечным сечением в форме буквы "С".

3.3.1.93 широкополочный двутавровый профиль (H-section; heavy universal beam, GB): Конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)) с поперечным сечением в форме буквы "Н".

3.3.1.94 прокатная двутавровая балка (rolled-steel joist, RSJ): Стальной сортовой прокат ([3.3.1.88](#sub_33188)) с поперечным сечением в форме буквы "I" с полками ([3.3.5.18](#sub_33518)) переменной толщины ([3.7.2.48](#sub_37248)), утолщенными вдоль ребра ([3.3.5.19](#sub_33519)).

3.3.1.95 перевязка (bond): Взаимосвязанное расположение элементов кладки ([3.4.4.49](#sub_34449)) в стене ([3.3.2.46](#sub_33246)) для обеспечения устойчивости.

# 3.3.2 Разделяющие и ограждающие конструкции

3.3.2.1 заполнение (infill): Сборная конструкция ([3.3.5.5](#sub_3355)) из отдельных или составных изделий ([3.4.1.2](#sub_3412)), встраиваемая в отверстия или проемы ([3.3.3.1](#sub_3331)), или формирующая часть фасада ([3.3.2.44](#sub_33244)).

3.3.2.2 внутренняя облицовка (lining): Сухое покрытие внутренних поверхностей здания ([3.1.1.3](#sub_3113)).

3.3.2.3 обшивочная доска, вагонка (boarding): Рейки ([3.4.1.13](#sub_34113)) из лесоматериала ([3.4.3.2](#sub_3432)), используемые для чистовой отделки.

Пример - Используется в качестве облицовки полов ([3.3.2.10](#sub_33210)) или стен ([3.3.2.46](#sub_33246)).

3.3.2.4 сливная рейка (weatherboard; weather mould, AU): Профилированный выступающий элемент, прикрепленный к нижнему брусу обвязки наружной двери ([3.3.3.3](#sub_3333)) в целях отвода осадков от попадания под порог ([3.3.3.45](#sub_33345)).

3.3.2.5 паронепроницаемый слой (vapour control layer; vapor barrier, US; vapour barrier, AU): Слой материала ([3.4.1.1](#sub_3411)), предназначенный для предотвращения проникновения водяного пара.

3.3.2.6 облицовочная плитка (tile): Небольшой, тонкий, плоский или фасонный компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)), используемый для отделочного покрытия.

3.3.2.7 решетка (grating): Решетчатый экран ([3.3.2.52](#sub_33252)), закрывающий проем ([3.3.3.1](#sub_3331)) в стене ([3.3.2.46](#sub_33246)), в перекрытии ([3.3.2.10](#sub_33210)) или в дорожном покрытии ([3.1.3.17](#sub_31317)).

3.3.2.8 ограждающая решетка (grille): Решетчатый экран ([3.3.2.52](#sub_33252)), служащий для разделения пространства ([3.2.1.1](#sub_3211)) или заполнения относительно большого проема ([3.3.3.1](#sub_3331)) в стене ([3.3.2.46](#sub_33246)) или потолке ([3.3.2.18](#sub_33218)).

3.3.2.9 барьер (barrier): Конструкция ([3.3.1.2](#sub_3312)), обеспечивающая защиту или препятствующая движению.

3.3.2.10 пол, перекрытие, этаж (floor): Плоская горизонтальная строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), которая обеспечивает нижнюю поверхность любого внутреннего пространства ([3.2.1.1](#sub_3211)) в здании ([3.1.1.3](#sub_3113)).

3.3.2.11 перекрытие с открытыми балками (open floor; exposed floor, US): Перекрытие ([3.3.2.10](#sub_33210)), нижняя поверхность которого не закрыта потолком ([3.3.2.18](#sub_33218)).

3.3.2.12 половое покрытие, настил (flooring): Верхний слой пола ([3.3.2.10](#sub_33210)), служащий слоем износа.

3.3.2.13 подстилающий слой (underlay; underlayment, US): Изделие ([3.4.1.2](#sub_3412)) или компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)), обычно в виде тонкого листового ([3.4.1.11](#sub_34111)) материала, установленного под половым покрытием ([3.3.2.12](#sub_33212)).

3.3.2.14 покрытие из бетонных блоков (concrete block paving): Покрытие из прямоугольных сборных бетонных ([3.4.4.21](#sub_34421)) блоков ([3.4.1.9](#sub_3419)), уложенных в определенном порядке.

3.3.2.15 "плавающий" пол (floating floor): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), которая включает в себя верхние слои пола ([3.3.2.10](#sub_33210)), лежащие на упругой прослойке или опорах, обеспечивающих звуко- и/или виброизоляцию.

3.3.2.16 фальшпол (suspended floor; raised floor, US; free-access floor, US): Пол ([3.3.2.10](#sub_33210)) с пустотами между опорами.

3.3.2.17 терраса (deck): Приподнятая открытая платформа без крыши ([3.3.2.21](#sub_33221)).

3.3.2.18 потолок (ceiling): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), скрывающая нижнюю плоскость перекрытия ([3.3.2.10](#sub_33210)) или крыши ([3.3.2.21](#sub_33221)) с конструктивными элементами ([3.3.1.3](#sub_3313)) или инженерными сетями ([3.3.4.1](#sub_3341)) и обеспечивающая верхнюю плоскость замкнутого пространства ([3.2.1.1](#sub_3211)).

3.3.2.19 фальшпотолок, подвесной потолок (false ceiling; suspended ceiling, US; dropped ceiling, US): Потолок ([3.3.2.18](#sub_33218)), ограничивающий высоту ([3.7.2.35](#sub_37235)) пространства ([3.2.1.1](#sub_3211)) или обеспечивающий пространство для устройства инженерных сетей ([3.3.4.1](#sub_3341)).

3.3.2.20 подвесной потолок (suspended ceiling; dropped ceiling, US): Потолок ([3.3.2.18](#sub_33218)), расположенный на удалении под вышележащим перекрытием ([3.3.2.10](#sub_33210)) или крышей ([3.3.2.21](#sub_33221)).

3.3.2.21 крыша (roof): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), ограждающая здание ([3.1.1.3](#sub_3113)) сверху.

3.3.2.22 кровля (roofing): Верхний слой или слои крыши ([3.3.2.21](#sub_33221)), которые образуют водонепроницаемую поверхность.

3.3.2.23 плоская крыша (flat roof): Крыша ([3.3.2.21](#sub_33221)) без уклона или с уклоном ([3.7.2.64](#sub_37264)) не более 10°.

3.3.2.24 скатная крыша (pitched roof): Крыша ([3.3.2.21](#sub_33221)) с уклоном ([3.7.2.64](#sub_37264)) более 10 градусов (примерно 15 %).

3.3.2.25 односкатная крыша (monopitch roof; shed roof, US): Скатная крыша ([3.3.2.24](#sub_33224)), имеющая только одну плоскость ската.

3.3.2.26 односкатная крыша пристройки (lean-to roof): Односкатная крыша ([3.3.2.25](#sub_33225)), верхний край которой крепится и опирается на стену ([3.3.2.46](#sub_33246)), простирающуюся выше верхней отметки ([3.7.2.38](#sub_37238)) крыши ([3.3.2.21](#sub_33221)), или поддерживается конструктивными элементами ([3.3.1.3](#sub_3313)), примыкающими или прикрепленными к стене.

3.3.2.27 свод-оболочка (shell roof; domed roof, US): Крыша ([3.3.2.21](#sub_33221)), выполненная из тонкостенной криволинейной плиты ([3.3.5.12](#sub_33512)).

3.3.2.28 мансардная крыша (mansard roof): Скатная крыша ([3.3.2.24](#sub_33224)), состоящая из двух наклонных плоскостей на каждой стороне от конька ([3.3.2.40](#sub_33240)), с более крутым уклоном плоскостей у карниза ([3.3.2.38](#sub_33238)).

3.3.2.29 двускатная (щипцовая) крыша (gable roof): Скатная крыша ([3.3.2.24](#sub_33224)) с фронтоном ([3.3.2.66](#sub_33266)) на одном или на обоих торцах.

3.3.2.30 вальмовая крыша (hipped roof; hip roof, US): Скатная крыша ([3.3.2.24](#sub_33224)) с вальмой ([3.3.2.39](#sub_33239)) на одном или на обоих торцах.

3.3.2.31 шедовая (пилообразная) крыша (sawtooth roof): Ряд скатных крыш ([3.3.2.24](#sub_33224)), в каждой из которых одна наклонная плоскость круче другой со сплошным или частичным остеклением.

3.3.2.32 холодная крыша (cold roof): Крыша ([3.3.2.21](#sub_33221)), имеющая слой утеплителя в уровне ([3.7.2.38](#sub_37238)) потолка ([3.3.2.18](#sub_33218)) и вентилируемую воздушную прослойку между утеплителем и кровлей ([3.3.2.22](#sub_33222)).

3.3.2.33 утепленная крыша (warm roof): Крыша ([3.3.2.21](#sub_33221)), имеющая слой утеплителя непосредственно под водозащитной мембраной и паронепроницаемый слой ([3.3.2.5](#sub_3325)) под утеплителем.

3.3.2.34 инверсионная крыша (inverted roof; built-up roof, US): Крыша ([3.3.2.21](#sub_33221)), в которой теплоизоляционный материал ([3.4.4.32](#sub_34432)) устроен над гидроизоляционным слоем.

3.3.2.35 беспотолочная крыша (open roof; exposed roof, US; cathedral ceiling, US): Крыша ([3.3.2.21](#sub_33221)), у которой нет прикрепленного или подвешенного к ней потолка ([3.3.2.18](#sub_33218)).

3.3.2.36 козырек (canopy): Крышеобразное укрытие, обычно выступающее наружу над входом или окном ([3.3.3.5](#sub_3335)) или вдоль стены ([3.3.2.46](#sub_33246)).

3.3.2.37 лобовая доска (barge board; fascia board, US; verge board, GB): Доска, закрепленная вдоль верхнего края фронтона ([3.3.2.66](#sub_33266)).

3.3.2.38 карниз (eaves; eave, US): Нижний край скатной крыши ([3.3.2.24](#sub_33224)) или край плоской крыши ([3.3.2.23](#sub_33223)).

3.3.2.39 вальма (hip): Наклонная линия пересечения двух склонов скатной крыши ([3.3.2.24](#sub_33224)), образующая выступающий угол.

3.3.2.40 конек (ridge): Пересечение в верхней части двух склонов скатной крыши ([3.3.2.24](#sub_33224)), образующее вершину крыши ([3.3.2.21](#sub_33221)).

3.3.2.41 ендова (valley): Наклонная линия пересечения двух склонов скатной крыши ([3.3.2.24](#sub_33224)), образующая внутренний угол.

3.3.2.42 фронтонное ребро (verge): Наклонная грань скатной крыши ([3.3.2.24](#sub_33224)).

3.3.2.43 наружная облицовка (cladding; siding, US): Наружное, вертикальное или почти вертикальное самонесущее ограждение конструкции ([3.3.1.2](#sub_3312)), обычно предназначенное для защиты ([3.7.3.88](#sub_37388)) от атмосферных воздействий.

3.3.2.44 фасад (facade): Наружная поверхность стены ([3.3.2.46](#sub_33246)), ограждающей здание ([3.1.1.3](#sub_3113)), как правило, самонесущей, включая навесные стены ([3.3.2.55](#sub_33255)), наружную облицовку ([3.3.2.43](#sub_33243)) или другие виды наружной чистовой отделки ([3.3.5.2](#sub_3352)).

3.3.2.45 дощатая обшивка (weatherboarding; clapboard, US): Покрытие из механически закрепленных элементов наружной облицовки ([3.3.2.43](#sub_33243)), расположенных горизонтально с соединением внахлест или в закрой.

3.3.2.46 стена (wall): Вертикальная строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), которая ограничивает или разделяет пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)) и, как правило, выполняет несущую или опорную функцию.

3.3.2.47 перегородка (partition): Внутренняя вертикальная самонесущая строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), разделяющая пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)).

3.3.2.48 каркасная перегородка (framed partition): Перегородка ([3.3.2.47](#sub_33247)), состоящая из плоской рамы ([3.3.1.70](#sub_33170)) на сплошном основании с наружным покрытием или заполнением ([3.3.2.1](#sub_3321)).

3.3.2.49 стена с двойным каркасом (double stud wall; taggered stud wall, US): Стена ([3.3.2.46](#sub_33246)) с двумя рядами каркасных стоек ([3.3.1.50](#sub_33150)), установленных в разбежку.

3.3.2.50 стеновая панель на деревянном каркасе, деревянно-каркасная стеновая панель (timber frame wall panel): Модульная часть стены ([3.3.2.46](#sub_33246)), состоящая из плоской рамы ([3.3.1.70](#sub_33170)) с конструктивными элементами ([3.3.1.3](#sub_3313)) из лесоматериалов ([3.4.3.2](#sub_3432)), обшитая, по крайней мере, с одной стороны древесной плитой ([3.4.3.41](#sub_34341)) или другими листовыми изделиями ([3.4.1.11](#sub_34111)).

3.3.2.51 панель (panel): Элемент заполнения ([3.3.2.1](#sub_3321)), навешиваемый на плоскую раму ([3.3.1.70](#sub_33170)).

3.3.2.52 экран (screen): Самонесущая строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), предназначенная для изоляции или защиты какой-либо части пространства от шума, ветра или выбросов газа.

3.3.2.53 пустотелая стена (cavity wall): Стена ([3.3.2.46](#sub_33246)) с двумя параллельными сегментами ([3.3.2.54](#sub_33254)), прочно связанными между собой и разделенными зазором.

3.3.2.54 сегмент (leaf; leave, US; vertical wall segment, US): Одна из двух параллельных стен ([3.3.2.46](#sub_33246)), прочно связанных между собой.

3.3.2.55 навесная стена (curtain wall): Самонесущая стена ([3.3.2.46](#sub_33246)), расположенная снаружи здания ([3.1.1.3](#sub_3113)) и ограждающая его.

3.3.2.56 фронтонная стена (gable wall): Стена ([3.3.2.46](#sub_33246)), частью которой является фронтон ([3.3.2.66](#sub_33266)).

3.3.2.57 наружная панельная стена (external panel wall): Часть наружной стены ([3.3.2.46](#sub_33246)), образующая заполнение ([3.3.2.1](#sub_3321)) между конструктивными элементами ([3.3.1.3](#sub_3313)).

3.3.2.58 разделительная стена (separating wall): Стена ([3.3.2.46](#sub_33246)), разделяющая смежные здания ([3.1.1.3](#sub_3113)).

3.3.2.59 граничная стена (boundary wall): Стена ([3.3.2.46](#sub_33246)), разделяющая участки с различным назначением или собственностью.

3.3.2.60 общая стена (party wall): Разделительная стена ([3.3.2.58](#sub_33258)), принадлежащая двум зданиям ([3.1.1.3](#sub_3113)) с различным назначением или собственностью.

3.3.2.61 брандмауэр, противопожарная стена (firewall): Разделительная стена ([3.3.2.58](#sub_33258)), которая задерживает или препятствует распространению огня от одного здания ([3.1.1.3](#sub_3113)) к соседнему.

3.3.2.62 опорная стенка (sleeper wall): Низкая несущая стена ([3.3.2.46](#sub_33246)), предназначенная для обеспечения промежуточного опирания фальшпола ([3.3.2.16](#sub_33216)) на уровне земли ([3.7.2.66](#sub_37266)).

3.3.2.63 парапет (parapet): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), ограждающая по периметру поверхность, находящуюся на возвышении, как, например, крыша ([3.3.2.21](#sub_33221)), балкон ([3.2.2.9](#sub_3229)), терраса ([3.2.3.8](#sub_3238)), мост ([3.1.3.19](#sub_31319)) или насыпь ([3.1.2.3](#sub_3123)).

3.3.2.64 решетчатая перегородка (trussed partition): Каркасная перегородка ([3.3.2.48](#sub_33248)), спроектированная в виде фермы ([3.3.1.18](#sub_33118)), которая располагается между опорами и воспринимает нагрузки ([3.7.3.19](#sub_37319)) от собственного веса и от перекрытия ([3.3.2.10](#sub_33210)).

3.3.2.65 подоконная часть стены (apron): Участок стены ([3.3.2.46](#sub_33246)) под окном ([3.3.3.5](#sub_3335)).

3.3.2.66 фронтон (gable): Часть стены ([3.3.2.46](#sub_33246)) над уровнем ([3.7.2.38](#sub_37238)) карниза ([3.3.2.38](#sub_33238)), ограждающая пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)) под скатной крышей ([3.3.2.24](#sub_33224)) с одной стороны.

3.3.2.67 защитное ограждение (guarding; guard, US; guardrail system, US): Барьер ([3.3.2.9](#sub_3329)), предназначенный для задержки, остановки или управления потока людей или для защиты от случайного падения с одного уровня ([3.7.2.38](#sub_37238)) на другой.

3.3.2.68 балюстрада (balustrade): Защитный барьер ([3.3.2.9](#sub_3329)), состоящий из ряда массивных вертикальных элементов, накрытых сверху козырьком ([3.3.2.74](#sub_33274)).

3.3.2.69 перила (balustrade): Защитный барьер ([3.3.2.9](#sub_3329)), состоящий из ряда легких вертикальных элементов, накрытых сверху поручнем ([3.3.2.75](#sub_33275)).

3.3.2.70 балясина, стойка (baluster; post, US): Вертикальный компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)) перил ([3.3.2.69](#sub_33269)), за исключением тумбы ([3.3.2.71](#sub_33271)).

3.3.2.71 тумба, столбик (die; baluster, US; picket, US): Промежуточная массивная стойка ([3.3.1.51](#sub_33151)) для балюстрады ([3.3.2.68](#sub_33268)) или перил ([3.3.2.69](#sub_33269)).

3.3.2.72 концевая стойка (newel): Вертикальный компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)), в который упирается косоур ([3.3.5.28](#sub_33528)) или поручень ([3.3.2.75](#sub_33275)).

3.3.2.73 усеченная концевая стойка (half newel, core): Концевая стойка ([3.3.2.72](#sub_33272)) усеченной толщины ([3.7.2.48](#sub_37248)), закрепленная в стене ([3.3.2.46](#sub_33246)), на которой заканчиваются перила ([3.3.2.69](#sub_33269)) или балюстрада ([3.3.2.68](#sub_33268)).

3.3.2.74 козырек (coping; cap, US): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), предназначенная для защиты верха стены ([3.3.2.46](#sub_33246)), балюстрады ([3.3.2.68](#sub_33268)) или парапета ([3.3.2.63](#sub_33263)) и отвода дождевой воды от нижележащих поверхностей.

3.3.2.75 поручень (handrail): Компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)), за который пользователь ([3.6.1](#sub_361)) держится рукой или опирается.

[ЕН 14076:2013, 2.6.6]

3.3.2.76 пристенный поручень (grab rail; grab bar, US): Поручень ([3.3.2.75](#sub_33275)), предназначенный для поддержки и переноса веса тела, обычно устанавливаемый рядом с душевыми, ваннами, комплектами сантехнического оборудования ([3.3.4.9](#sub_3349)) и умывальниками в ванных или туалетных комнатах ([3.2.3.3](#sub_3233)).

3.3.2.77 лепнина (pargeting; parching, US): Декоративный слой покрытия ([3.4.4.36](#sub_34436)) из гипса.

3.3.2.78 стеновой анкер (wall tie): Компонент ([3.4.1.4](#sub_3414)), соединяющий сегменты ([3.3.2.54](#sub_33254)) пустотелой стены ([3.3.2.53](#sub_33253)).

# 3.3.3 Проемы и элементы их заполнения

3.3.3.1 проем (opening): Отверстие в элементе здания ([3.3.5.4](#sub_3354)).

3.3.3.2 дверной проем (doorway): Проход в пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), регулируемый с помощью двери ([3.3.3.3](#sub_3333)).

3.3.3.3 дверь (door): Сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)), закрывающее проем ([3.3.3.1](#sub_3331)), предназначенное главным образом для входа и/или выхода.

3.3.3.4 люк (manhole): Проем ([3.3.3.1](#sub_3331)), обеспечивающий ограниченный доступ.

3.3.3.5[\*](#sub_31111) окно (window): Сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)), закрывающее вертикальный или наклонный проем ([3.3.3.1](#sub_3331)) в стене ([3.3.2.46](#sub_33246)) или скатной крыше ([3.3.2.24](#sub_33224)), пропускающее свет и допускающее вентиляцию.

3.3.3.6[\*](#sub_31111) створка (light; lite, US): Отдельный застекленный элемент окна ([3.3.3.5](#sub_3335)) или двери ([3.3.3.3](#sub_3333)).

3.3.3.7 эркер (bay window): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)) с плоскими гранями, выступающая с наружной стороны здания ([3.1.1.3](#sub_3113)), в котором устроено одно или несколько окон ([3.3.3.5](#sub_3335)).

3.3.3.8 полукруглый эркер (bow window): Криволинейная строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), выступающая с наружной стороны здания ([3.1.1.3](#sub_3113)), в которой устроено одно или несколько окон ([3.3.3.5](#sub_3335)).

3.3.3.9 слуховое окно, чердачное окно (dormer window): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)) с окном ([3.3.3.5](#sub_3335)), выступающая над наклонной плоскостью скатной крыши ([3.3.2.24](#sub_33224)).

3.3.3.10 окно верхнего света, ленточное окно (clerestory window): Окно ([3.3.3.5](#sub_3335)) в верхней части стены ([3.3.2.46](#sub_33246)) над примыкающей к ней крышей ([3.3.2.21](#sub_33221)).

3.3.3.11 фонарь верхнего света, световой фонарь (lantern light, light shaft): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)) с остеклением ([3.4.1.20](#sub_34120)) по сторонам, надстроенная над поверхностью плоской крыши ([3.3.2.23](#sub_33223)) или над коньком ([3.3.2.40](#sub_33240)) скатной крыши ([3.3.2.24](#sub_33224)).

3.3.3.12 консольный эркер (oriel window; bay window, US): Окно ([3.3.3.5](#sub_3335)), выступающее с наружной стороны здания ([3.1.1.3](#sub_3113)) и опираемое на кронштейны ([3.3.5.64](#sub_33564)) или консоли ([3.3.1.17](#sub_33117)).

3.3.3.13 зенитный фонарь (rooflight; skylight, US): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), закрывающая проем ([3.3.3.1](#sub_3331)) в плоской крыше ([3.3.2.23](#sub_33223)) или в пологой скатной крыше ([3.3.2.24](#sub_33224)), предназначенная главным образом для освещения и состоящее из рамы ([3.3.3.19](#sub_33319)) и остекления ([3.4.1.20](#sub_34120)).

3.3.3.14 зенитное окно (roof window; skylight, US): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), закрывающая проем ([3.3.3.1](#sub_3331)) в плоскости скатной крыши ([3.3.2.24](#sub_33224)), пропускающая свет и допускающая вентиляцию.

3.3.3.15[\*](#sub_31111) фрамуга (fanlight): Окно ([3.3.3.5](#sub_3335)) над дверью ([3.3.3.3](#sub_3333)) или боковой фонарь, расположенные в единой основной раме ([3.3.3.19](#sub_33319)).

3.3.3.16 внутреннее окно (borrowed light): Окно ([3.3.3.5](#sub_3335)), устраиваемое во внутренней стене ([3.3.2.46](#sub_33246)) или перегородке ([3.3.2.47](#sub_33247)).

3.3.3.17 светопрозрачный потолок, потолочный зенитный фонарь (laylight; sky, US): Горизонтальное остекление ([3.4.1.20](#sub_34120)), установленное в потолке ([3.3.2.18](#sub_33218)) под зенитным окном ([3.3.3.14](#sub_33314)) для естественного освещения.

3.3.3.18 каминная полка (fireplace mantel, flange): Выступающая рама ([3.3.3.19](#sub_33319)) камина ([3.3.3.39](#sub_33339)).

3.3.3.19[\*](#sub_31111) рама, коробка (frame; casing, US): Корпус, обрамляющий дверь ([3.3.3.3](#sub_3333)) или периметр окна ([3.3.3.5](#sub_3335)) или любого другого проема ([3.3.3.1](#sub_3331)).

Примечание 1 - У термина "рама" есть омоним. См. [3.3.1.69](#sub_33169).

3.3.3.20 дверная коробка (door frame): Рама ([3.3.3.19](#sub_33319)), предназначенная для устройства двери ([3.3.3.3](#sub_3333)).

3.3.3.21 оконная коробка (window frame; window casing, US): Рама ([3.3.3.19](#sub_33319)), содержащая створку ([3.3.3.6](#sub_3336)) или несколько створок окна ([3.3.3.5](#sub_3335)).

3.3.3.22[\*](#sub_31111) вертикальный импост, средник (mullion): Промежуточный вертикальный элемент в проеме ([3.3.3.1](#sub_3331)) или раме ([3.3.3.19](#sub_33319)), разделяющий створки ([3.3.3.6](#sub_3336)).

3.3.3.23[\*](#sub_31111) горизонтальный импост, поперечина (transom; muntin, US): Поперечный элемент, разделяющий проем ([3.3.3.1](#sub_3331)) или раму ([3.3.3.19](#sub_33319)) окна ([3.3.3.5](#sub_3335)) или двери ([3.3.3.3](#sub_3333)).

3.3.3.24[\*](#sub_31111) оконный переплет (casement): Подвижный и запираемый компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)) окна ([3.3.3.5](#sub_3335)), имеющий шарнирную связь с рамой ([3.3.3.19](#sub_33319)), который также может обеспечивать перемещение скольжением.

3.3.3.25 ставень, ставня (shutter): Подвижный компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)), устанавливаемый в проеме ([3.3.3.1](#sub_3331)), образующий барьер ([3.3.2.9](#sub_3329)) для обеспечения безопасности или регулирования потока света и тепла.

3.3.3.26 заслонка (damper): Подвижный компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)) в шахте/канале ([3.3.4.12](#sub_33412)), который препятствует распространению огня, дыма или газов.

3.3.3.27 солнцезащитный экран (sunbreaker; sunshade, US): Устройство, прикрепленное снаружи здания ([3.1.1.3](#sub_3113)) для сокращения притока тепла от солнечной радиации.

3.3.3.28 жалюзи (louvre; louver, US): Устройство из параллельных узких планок ([3.4.1.13](#sub_34113)) с зазорами, как правило, регулируемыми, позволяющими пропускать свет и воздух, устанавливаемое на двери ([3.3.3.3](#sub_3333)), окна ([3.3.3.5](#sub_3335)) или иные проемы ([3.3.3.1](#sub_3331)).

3.3.3.29 боковина (проема) (jamb): Вертикальная часть стены ([3.3.2.46](#sub_33246)) у проема ([3.3.3.1](#sub_3331)).

3.3.3.30 косяк (jamb): Вертикальный боковой элемент коробки ([3.3.3.19](#sub_33319)) или обрамления проема ([3.3.3.31](#sub_33331)).

3.3.3.31 обрамление проема (opening lining): Внутренняя облицовка ([3.3.2.2](#sub_3322)) проема ([3.3.3.1](#sub_3331)).

3.3.3.32 откос, добор (reveal): Лицевая сторона вертикального уступа или внутренняя сторона боковины ([3.3.3.29](#sub_33329)) проема.

3.3.3.33 перемычка (lintel; header, US; lintol, GB): Балка ([3.3.1.11](#sub_33111)), воспринимающая нагрузки ([3.7.3.19](#sub_37319)) над проемом ([3.3.3.1](#sub_3331)).

3.3.3.34 вытяжная труба, дымовая труба (chimney): Сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)), включающее один или несколько дымоходов ([3.3.3.37](#sub_33337)).

3.3.3.35 многоствольная вытяжная труба, многоствольная дымовая труба (multi-wall chimney): Вытяжная труба ([3.3.3.34](#sub_33334)) с футеровкой ([3.3.3.38](#sub_33338)) и не менее одной дополнительной внутренней или внешней стены ([3.3.2.46](#sub_33246)).

3.3.3.36 стояк вытяжной трубы (chimney stack): Часть вытяжной трубы ([3.3.3.34](#sub_33334)), выступающая над крышей ([3.3.2.21](#sub_33221)).

3.3.3.37 дымоход (flue): Газоход для отвода продуктов горения в атмосферу.

3.3.3.38 футеровка (flue liner): Внутренняя облицовка ([3.3.2.2](#sub_3322)) дымохода ([3.3.3.37](#sub_33337)) в вытяжной трубе ([3.3.3.34](#sub_33334)), находящаяся в контакте с продуктами горения.

3.3.3.39 камин (fireplace): Сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)), предназначенное для размещения каминной ниши ([3.3.3.40](#sub_33340)).

3.3.3.40 каминная ниша (fireplace recess): Пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), образованное в стене ([3.3.2.46](#sub_33246)) или каминном выступе ([3.3.3.41](#sub_33341)) для разведения открытого огня или размещения отопительного прибора ([3.3.4.7](#sub_3347)) и подводящее к дымоходу ([3.3.3.37](#sub_33337)).

3.3.3.41 каминный выступ (chimney breast): Выступ из плоскости стены ([3.3.2.46](#sub_33246)) для размещения камина ([3.3.3.39](#sub_33339)) или дымохода ([3.3.3.37](#sub_33337)).

3.3.3.42 ствол дымовой трубы (chimney shaft): Вытяжная труба ([3.3.3.34](#sub_33334)), отличающаяся значительной высотой ([3.7.2.35](#sub_37235)) и, как правило, дымоходом ([3.3.3.37](#sub_33337)) большого поперечного сечения.

3.3.3.43 нижняя обвязка (window sill; sill; cill, GB): Конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), на которую устанавливается оконная рама ([3.3.3.19](#sub_33319)) или дверная коробка ([3.3.3.20](#sub_33320)).

3.3.3.44[\*](#sub_31111) оконный отлив (window sill): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), выступающая под проемом ([3.3.3.1](#sub_3331)) для окна ([3.3.3.5](#sub_3335)), как правило, с покатой ([3.7.3.71](#sub_37371)) поверхностью.

3.3.3.45 порог (threshold): Нижний горизонтальный элемент дверной коробки ([3.3.3.20](#sub_33320)), как правило, с покатой ([3.7.3.71](#sub_37371)) поверхностью.

3.3.3.46 нижний обвязочный пояс (sill plate): Протяженный горизонтальный элемент, который служит опорой для рамы ([3.3.3.19](#sub_33319)).

3.3.3.47 подоконник (window board): Горизонтальная доска, которая примыкает изнутри к оконному отливу ([3.3.3.44](#sub_33344)).

3.3.3.48 верхний обвязочный брус (head; header US): Верхний, как правило, горизонтальный, элемент рамы ([3.3.3.19](#sub_33319)) или обрамления проема ([3.3.3.31](#sub_33331)).

# 3.3.4 Инженерные сети, оснащение и оборудование

3.3.4.1[\*](#sub_31111) инженерная сеть (service; service lines, US; utility lines, US): Система для перемещения воды, газа, теплого воздуха или электричества или подведения и отведения воды, газа, нефти или воздуха, или удаления отходов ([3.8.13](#sub_3813)) на объекте капитального строительства ([3.1.1.1](#sub_3111)).

3.3.4.2 оснащение (fitment; installed appliance, US; fitting, GB): Санитарно-технические приборы ([3.3.4.8](#sub_3348)) или кухонная мебель, размещаемые в пространстве ([3.2.1.1](#sub_3211)) для потребителей и устанавливаемые в здании ([3.1.1.3](#sub_3113)) стационарно.

3.3.4.3 установленное инженерно-техническое оборудование (installation): Сборная конструкция ([3.3.5.5](#sub_3355)) из материалов ([3.4.1.1](#sub_3411)) и компонентов ([3.4.1.3](#sub_3413)), установленных в положении, обеспечивающем работу инженерной сети ([3.3.4.1](#sub_3341)).

3.3.4.4[\*](#sub_31111) система водоснабжения (water service; water line, US; water installation, GB): Инженерная сеть ([3.3.4.1](#sub_3341)), обеспечивающая подачу воды к отдельным помещениям.

3.3.4.5[\*](#sub_31111) водопровод (plumbing): Система водоснабжения ([3.3.4.4](#sub_3344)) и присоединенные к ней приборы ([3.3.4.7](#sub_3347)).

3.3.4.6 установленное санитарно-техническое оборудование (installation; sanitation installation; plumbing, US): Установленное инженерно-техническое оборудование ([3.3.4.3](#sub_3343)), обеспечивающее подачу горячей и холодной воды к санитарно-техническим приборам ([3.3.4.8](#sub_3348)) в здании ([3.1.1.3](#sub_3113)), а также отведение от них отходов ([3.8.13](#sub_3813)).

3.3.4.7 прибор (appliance): Оборудование для потребителей, подключенное к инженерной сети ([3.3.4.1](#sub_3341)).

3.3.4.8 санитарно-технический прибор (sanitary appliance; plumbing fixture, US): Стационарный прибор ([3.3.4.7](#sub_3347)), как правило, с подводом питьевой или технической воды или с отводом сточных вод ([3.8.19](#sub_3819)).

3.3.4.9 комплект сантехнического оборудования (WC suite; toilet, US): Санитарно-технический прибор ([3.3.4.8](#sub_3348)), который состоит из унитаза, сиденья, смывного устройства и всех необходимых смывных труб ([3.3.4.17](#sub_33417)).

3.3.4.10 интерьерный текстиль (furnishings): Шторы ([3.3.5.77](#sub_33577)), ковры и подобные элементы декора из текстиля, которыми оснащается жилое пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)).

3.3.4.11 установка, агрегат (plant): Механизмы и тяжелое оборудование, установленные для обеспечения работы инженерных сетей ([3.3.4.1](#sub_3341)).

3.3.4.12 шахта, канал (duct): Пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)) для пропуска воздуха, газов, кабелей ([3.4.4.54](#sub_34454)), труб ([3.3.4.17](#sub_33417)) и т.д.

Примечание 1 - У термина "канал" есть омонимы. См. [3.1.3.61](#sub_31361) и [3.3.4.14](#sub_33414).

3.3.4.13 короб (duct): Компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)), формирующий шахту ([3.3.4.12](#sub_33412)).

3.3.4.14 канал, лоток (conduit): Труба ([3.3.4.17](#sub_33417)), желоб ([3.3.4.16](#sub_33416)) или тоннель ([3.1.3.18](#sub_31318)), используемые для транспортирования жидкостей, или кабель-канал, используемый для прокладки электрических проводов или кабелей ([3.4.4.54](#sub_34454)).

Примечание 1 - У термина "канал" есть омонимы. См. [3.1.3.61](#sub_31361) и [3.3.4.12](#sub_33412).

3.3.4.15 стояк (riser): Канал ([3.3.4.12](#sub_33412)) или трубопровод ([3.1.2.30](#sub_31230)), подводящий инженерную сеть ([3.3.4.1](#sub_3341)) к оборудованию на верхнем уровне ([3.7.2.38](#sub_37238)).

3.3.4.16[\*](#sub_31111) желоб, водовод (channel): Открытый проток для переноса или сбора воды и других жидкостей.

3.3.4.17 труба (pipe): Трубчатый профиль ([3.4.1.10](#sub_34110)) круглого сечения, по которому может течь вода.

3.3.4.18 водонапорная колонна (standpipe): Наполненная водой труба ([3.3.4.17](#sub_33417)) или башня, вертикально возвышающаяся над уровнем земли ([3.7.2.67](#sub_37267)), которая связана с системой водоснабжения ([3.3.4.4](#sub_3344)).

3.3.4.19 люк (manhole): Проем ([3.3.3.1](#sub_3331)) со съемной крышкой, обеспечивающий доступ персонала к трубопроводу ([3.1.2.30](#sub_31230)) или закрытому резервуару.

3.3.4.20 смотровой колодец, смотровая камера (manhole chamber): Камера, построенная на дренажной трубе ([3.3.4.38](#sub_33438)), канализационной трубе ([3.3.4.41](#sub_33441)) или трубопроводе ([3.1.2.30](#sub_31230)), с открывающейся крышкой, предусматривающей доступ персонала.

3.3.4.21 крышка доступа (access cover): Пластина ([3.3.5.17](#sub_33517)), как правило, шарнирно прикрепленная к раме ([3.3.1.69](#sub_33169)) или имеющая иной способ открывания для предоставления доступа к резервуару, колодцу, лазу, трубе ([3.3.4.17](#sub_33417)) или коллектору инженерных сетей ([3.2.4.11](#sub_32411)).

3.3.4.22 крышка люка (manhole cover): Крышка доступа ([3.3.4.21](#sub_33421)) клюку ([3.3.4.19](#sub_33419)).

3.3.4.23 трубная арматура, фитинг (pipe fitting): Компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)), устанавливаемый на трубе ([3.3.4.17](#sub_33417)) для соединения, поддержки, регулирования или изменения направления потока или внутреннего размера ([3.7.2.2](#sub_3722)) отверстия.

3.3.4.24 раструб, муфта (socket): Конец трубы ([3.3.4.17](#sub_33417)) или трубной арматуры ([3.3.4.23](#sub_33423)), с расширением для соединения с другой трубой, трубной арматурой или санитарно-техническим прибором ([3.3.4.8](#sub_3348)).

3.3.4.25 соединение с уплотнительным кольцом (o-ring joint): Соединение ([3.3.5.34](#sub_33534)) втулки и раструба ([3.3.4.24](#sub_33424)) с использованием эластичного уплотнительного кольца между поверхностями труб ([3.3.4.17](#sub_33417)) или обтекателями, соединенными с трубами.

3.3.4.26 соединение с герметичным уплотнением (pressure seal joint): Соединение ([3.3.5.34](#sub_33534)) корпуса и крышки (кожуха), в котором внутреннее давление жидкости увеличивает сжимающую нагрузку ([3.7.3.19](#sub_37319)) на прокладку кожуха или обжимное кольцо.

3.3.4.27 эскалатор (escalator): Непрерывная движущаяся лестница с механическим приводом для удобства перемещения людей вверх и вниз.

3.3.4.28 траволатор (moving walkway): Установленное инженерно-техническое оборудование ([3.3.4.3](#sub_3343)) с механическим приводом для удобства перемещения людей, в котором несущая пользователей ([3.6.1](#sub_361)) поверхность остается параллельной ее направлению движения и непрерывной.

3.3.4.29 лифт (lift; elevator, US): Стационарное грузоподъемное оборудование, предназначенное для обслуживания определенных уровней ([3.7.2.38](#sub_37238)) и лестничных площадок ([3.3.5.23](#sub_33523)), включающее кабину или клеть, движущуюся, по крайней мере, частично по жестким вертикальным направляющим или по направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°.

3.3.4.30 лифтовая кабина, кабина лифта (lift car; elevator cab, US): Часть лифта ([3.3.4.29](#sub_33429)), предназначенная для перемещения людей и/или грузов.

3.3.4.31 грузовой лифт (goods lift, service elevator, US): Лифт ([3.3.4.29](#sub_33429)), предназначенный в основном для перевозки товаров и грузов, но который также может обслуживать людей.

3.3.4.32 пассажирский лифт (passenger lift; passenger elevator, US): Лифт ([3.3.4.29](#sub_33429)), предназначенный главным образом для перевозки пассажиров.

3.3.4.33 подъемник, кухонный подъемник (service lift, board): Лифт ([3.3.4.29](#sub_33429)), у которого лифтовая кабина ([3.3.4.30](#sub_33430)) недоступна для людей из-за размера ([3.7.2.2](#sub_3722)) и способа сооружения ([3.3.5.6](#sub_3356)).

3.3.4.34 кондиционирование воздуха (air conditioning): Обработка воздуха, позволяющая механически регулировать его температуру, влажность, чистоту и распределение в замкнутом пространстве ([3.2.1.1](#sub_3211)).

3.3.4.35[\*](#sub_31111) дренаж (drainage): Удаление избыточной воды.

3.3.4.36 дренажная система (drainage system): Система дренажных труб ([3.3.4.38](#sub_33438)) и вспомогательных сооружений, предназначенная для отвода стоков в отстойник, канализационную систему ([3.3.4.40](#sub_33440)), водоотвод или другие места сброса.

3.3.4.37[\*](#sub_31111) осушение территории (land drainage): Система, состоящая из каналов ([3.3.4.14](#sub_33414)), конструкций ([3.3.1.2](#sub_3312)), и насыпей ([3.1.2.3](#sub_3123)), необходимых для регулирования уровней ([3.7.2.38](#sub_37238)) воды и для защиты городских и сельскохозяйственных земельных участков ([3.8.1](#sub_381)) от затоплений пресной или морской водой или для смягчения последствий этих явлений.

3.3.4.38 дренажная труба, дрена (drain): Канал ([3.3.4.14](#sub_33414)), как правило, подземный или водовод ([3.3.4.16](#sub_33416)), предназначенные для отвода сточных вод ([3.8.19](#sub_3819)), ливневых стоков ([3.8.23](#sub_3823)) или других удаляемых жидкостей.

3.3.4.39[\*](#sub_31111) водосточный желоб (gutter): Водовод ([3.3.4.16](#sub_33416)), предназначенный для сбора и удаления ливневых стоков с крыши ([3.3.2.21](#sub_33221)).

3.3.4.40[\*](#sub_31111) канализационная система (sewerage system; sewage system, US): Система канализационных труб ([3.3.4.41](#sub_33441)) и вспомогательных устройств, которые переносят сточные воды к очистным сооружениям или другим местам сброса.

3.3.4.41[\*](#sub_31111) канализационная труба, коллектор (sewer): Трубопровод ([3.1.2.30](#sub_31230)) или другое сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)), размещаемое, как правило, под землей и предназначенное для отвода стоков.

3.3.4.42 вакуумная канализационная труба (vacuum sewer): Канализационная труба ([3.3.4.41](#sub_33441)), работающая под отрицательным давлением ([3.7.3.44](#sub_37344)).

3.3.4.43 отвод канализации (sewer connection): Примыкание дренажной трубы ([3.3.4.38](#sub_33438)) с канализационной трубой ([3.3.4.41](#sub_33441)) или трубой ([3.3.4.17](#sub_33417)) между смотровым колодцем ([3.3.4.20](#sub_33420)) и канализационным каналом.

3.3.4.44 грязеуловитель (strainer): Приспособление, которое предотвращает попадание твердых частиц в трубу ([3.3.4.17](#sub_33417)), насос ([3.3.4.50](#sub_33450)), клапан ([3.3.4.54](#sub_33454)) или измерительный прибор.

3.3.4.45 засыпной фильтр (graded filter; filter bed, US; leaching field, US): Фильтр, состоящий из слоев крупного и мелкого гравия, крупнозернистого и мелкозернистого песка, расположенных последовательно друг над другом так, чтобы при протекании жидкости материалы ([3.4.1.1](#sub_3411)) не перемешивались и не засорялись.

3.3.4.46[\*](#sub_31111) сточный колодец, отстойник (sump): Углубление или небольшой колодец для сбора жидкости и последующего ее отвода.

3.3.4.47 спринклерный ороситель (sprinkler): Устройство для распыления воды из трубы ([3.3.4.17](#sub_33417)) под давлением на некоторой площади.

3.3.4.48 система горячего водоснабжения (hot water system): Установленное инженерно-техническое оборудование ([3.3.4.3](#sub_3343)) из труб ([3.3.4.17](#sub_33417)) и связанных с ними компонентов ([3.4.1.3](#sub_3413)), в которых вода нагревается и распределяется для нужд отопления или подачи горячей воды.

3.3.4.49 водонагреватель, бойлер косвенного нагрева (calorifier; hot water boiler, US; hot water tank, US): Устройство, используемое для нагрева воды в емкости косвенным способом от источника тепла, заключенного в трубе ([3.3.4.17](#sub_33417)), погруженной в воду.

3.3.4.50 насос (pump): Механическое или иное устройство, которое создает давление в замкнутой системе или вызывает поток жидкости.

3.3.4.51 центробежный насос (centrifugal pump): Насос ([3.3.4.50](#sub_33450)), в который жидкость поступает через центр, и откуда под действием вращающегося лопастного колеса вытекает по касательной.

3.3.4.52 дефлектор (cowl): Оснащение ([3.3.4.2](#sub_3342)), устанавливаемое на конце дымохода ([3.3.3.37](#sub_33337)) для усиления тяги.

3.3.4.53 передвижной мусорный контейнер (mobile waste container; dumpster, US): Контейнер с колесами, который служит для хранения отходов ([3.8.13](#sub_3813)).

3.3.4.54 кран, клапан (valve; cock, GB): Устройство, предназначенное для открытия, закрытия или регулирования потока ([3.7.3.41](#sub_37341)).

3.3.4.55 шаровой кран (ball valve): Кран ([3.3.4.54](#sub_33454)), у которого подвижная деталь затвора имеет сферическую форму с отверстием для прохода рабочей среды при вращении.

3.3.4.56 поплавковый клапан (float-operated valve): Клапан ([3.3.4.54](#sub_33454)), который регулирует поток ([3.7.3.41](#sub_37341)) жидкости в резервуар и приводится в действие рычагом, соединенным с поплавком.

3.3.4.57 поплавковый клапан с мембраной (diaphragm float-operated valve): Поплавковый клапан ([3.3.4.56](#sub_33456)), в котором поток ([3.7.3.41](#sub_37341)) регулируется за счет движения поршня, изгибающего мембрану.

3.3.4.58 обратный дисковый (откидной) клапан (flap valve): Клапан ([3.3.4.54](#sub_33454)) с запорным элементом в виде диска или пластины ([3.3.5.17](#sub_33517)) на лицевой стороне отверстия, который пропускает поток жидкости только в одном направлении.

3.3.4.59 регулирующий клапан (flow regulating valve): Клапан ([3.3.4.54](#sub_33454)), который поддерживает заданный расход ([3.7.3.57](#sub_37357)) вне зависимости от изменений перепада давления.

3.3.4.60 обратный клапан (reflux valve): Невозвратный клапан ([3.3.4.54](#sub_33454)), регулируемый потоком ([3.7.3.41](#sub_37341)).

3.3.4.61 водоразборный кран (tap; faucet, US; draw-off tap, GB): Кран ([3.3.4.54](#sub_33454)) небольшого диаметра, регулируемый вручную и имеющий свободное выпускное отверстие для пропуска воды.

3.3.4.62 гидравлический штуцер (pressure tapping): Соединительная деталь, устанавливаемая на водонагревателе для крепления прибора для измерения давления.

3.3.4.63 кабелепровод (electric conduit): Трубчатый профиль ([3.4.1.10](#sub_34110)), который заключает в себе и защищает провода или электрические кабели ([3.4.4.54](#sub_34454)).

3.3.4.64 линия электропередачи (electricity transmission line): Линия, состоящая из электрических кабелей ([3.4.4.54](#sub_34454)) и размещенная на башенных опорах или мачтах.

3.3.4.65[\*](#sub_31111) дистанционная передача данных, сеть связи (telecommunication): Передача, отправка и прием знаков ([3.3.5.79](#sub_33579)), сигналов, записанных изображений и звуков или данных любого вида с помощью кабельных, радиотехнических, оптических или других электромагнитных средств связи.

# 3.3.5 Другие части

3.3.5.1 отделочное покрытие, отделка (finishing): Завершающий этап работ по покрытию и обработке поверхностей и их примыканий.

3.3.5.2 чистовая отделка (finish): Поверхность, полученная в результате обработки ([3.5.1.30](#sub_35130)) или покрытия ([3.5.1.34](#sub_35134)) поверхности.

3.3.5.3 мебель (furniture): Оборудование, предназначенное для пользователей, как правило, не встроенное в здание ([3.1.1.3](#sub_3113)).

Пример - Столы и стулья.

3.3.5.4 элемент здания (building element): Основная функциональная часть здания ([3.1.1.3](#sub_3113)).

Пример - Фундамент ([3.3.1.1](#sub_3311)), этаж ([3.3.2.10](#sub_33210)), крыша ([3.3.2.21](#sub_33221)), инженерные сети ([3.3.4.1](#sub_3341)).

3.3.5.5 сборная конструкция (assembly): Устройство из взаимосвязанных компонентов ([3.4.1.3](#sub_3413)), соединенных между собой.

3.3.5.6[\*](#sub_31111) сооружение, строительная конструкция (construction): Смонтированная или готовая часть объекта капитального строительства ([3.1.1.1](#sub_3111)), получаемая в результате производства работ на строительной площадке ([3.1.1.5](#sub_3115)).

Примечание - У термина "сооружение" есть омоним. См. [3.1.1.2](#sub_3112).

3.3.5.7 комбинированная конструкция (composite construction): Вид строительной конструкции ([3.3.5.6](#sub_3356)), состоящей из различных материалов ([3.4.1.1](#sub_3411)), работающих как единое целое, при этом, как правило, один из них изготовляется заранее.

3.3.5.8 слой гидроизоляции (damp proof course; membrane, US): Слой покрытия ([3.4.4.36](#sub_34436)), защищающий основание стены ([3.3.2.46](#sub_33246)) от проникновения влаги.

3.3.5.9 гидроизоляционная мембрана (damp proof membrane): Слой или лист ([3.4.1.11](#sub_34111)) из герметичного материала ([3.4.1.1](#sub_3411)), устанавливаемый в перекрытии ([3.3.2.10](#sub_33210)) или в другом подобном сооружении ([3.3.5.6](#sub_3356)), или в стене ([3.3.2.46](#sub_33246)), для защиты от проникновения влаги.

3.3.5.10 слезник (throat; groove at dripnose, US): Канавка на нижней поверхности, которая предотвращает перетекание воды через нее.

Примечание 1 - У термина "слезник" есть омоним. См. [3.3.5.11](#sub_33511).

3.3.5.11 слезник (check throat): Канавка, предотвращающая попадание капиллярной влаги в узкое пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)) или в соединение ([3.3.5.34](#sub_33534)) между смежными элементами.

Примечание 1 - У термина "слезник" есть омоним. См. [3.3.5.10](#sub_33510).

3.3.5.12 плита (slab; pavior, GB): Массивный, плоский или формованный компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)), как правило, более 300 мм в квадрате, используемый для устройства ограждения или выступов из здания ([3.1.1.3](#sub_3113)).

Примечание 1 - У термина "плита" есть омоним. См. [3.4.1.11](#sub_34111).

3.3.5.13 кладка (masonry): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)) из камня ([3.4.2.4](#sub_3424)), кирпича ([3.4.4.50](#sub_34450)) или блоков ([3.4.1.8](#sub_3418)).

3.3.5.14 каменная кладка (stonework): Кладка ([3.3.5.13](#sub_33513)) из камней ([3.4.2.4](#sub_3424)), с обработанной или необработанной поверхностью, со связующим или плотно уложенных насухо.

3.3.5.15 кирпичная кладка (brickwork): Кладка ([3.3.5.13](#sub_33513)) из кирпичей ([3.4.4.50](#sub_34450)), плотно уложенных и связанных между собой раствором ([3.4.4.26](#sub_34426)).

3.3.5.16 цоколь (plinth): Выступ или углубление в основании строительной конструкции ([3.3.5.6](#sub_3356)), например стены ([3.3.2.46](#sub_33246)), колонны ([3.3.1.10](#sub_33110)) или сооружение для установки оборудования выше уровня ([3.7.2.38](#sub_37238)) пола ([3.3.2.10](#sub_33210)).

3.3.5.17 пластина (plate): Тонкое, жесткое, плоское металлическое изделие ([3.4.1.2](#sub_3412)), толщина ([3.7.2.48](#sub_37248)) которого больше толщины листа ([3.4.1.11](#sub_34111)).

3.3.5.18 полка (flange): Деталь конструктивного элемента ([3.3.1.3](#sub_3313)), как правило, тонкая, выступающая с одной или двух сторон полки ([3.3.5.19](#sub_33519)) профиля ([3.4.1.9](#sub_3419)).

3.3.5.19 стенка (web): Тонкая или относительно тонкая часть конструктивного элемента ([3.3.1.3](#sub_3313)) двутаврового, уголкового, швеллерного или таврового профиля.

3.3.5.20 столярные изделия (joinery; cabinetry, US; unfinished/finished millwork, US): Сборная конструкция ([3.3.5.5](#sub_3355)) из обработанных деревянных ([3.4.3.2](#sub_3432)) изделий ([3.4.1.2](#sub_3412)) и древесных плит ([3.4.3.41](#sub_34341)), за исключением строительных деревянных конструкций или наружной облицовки ([3.3.2.43](#sub_33243)), а также погонажные изделия, используемые в качестве элементов отделки ([3.3.5.1](#sub_3351)), таких как наличники ([3.3.5.70](#sub_33570)), плинтуса ([3.3.5.71](#sub_33571)) и сливные рейки ([3.3.2.4](#sub_3324)).

3.3.5.21 плотничные изделия (carpentry): Строительные деревянные изделия.

3.3.5.22 лестница (stair; staircase, GB): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)) в виде ряда горизонтальных площадок для пешего перехода на разные уровни ([3.7.2.38](#sub_37238)).

[ЕН 14076:2013, 2.1.1, с изменением: "(ступенек или пролетов)" исключено]

3.3.5.23 лестничная площадка (landing): Площадка или часть перекрытия ([3.3.2.10](#sub_33210)), примыкающая к лестничному маршу ([3.3.5.26](#sub_33526)) или пандусу ([3.3.5.33](#sub_33533)) или обеспечивающая доступ к лифтовой кабине ([3.3.4.30](#sub_33430)) на каждом уровне обслуживания.

3.3.5.24 промежуточная лестничная площадка (intermediate landing): Лестничная площадка ([3.3.5.23](#sub_33523)) между двумя лестничными маршами ([3.3.5.26](#sub_33526)).

3.3.5.25 ступень (step): Горизонтальная площадка для опирания ступни и вертикальная поверхность или пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), приводящее к изменению уровня ([3.7.2.38](#sub_37238)).

3.3.5.26 лестничный марш (flight): Непрерывный ряд ступеней ([3.3.5.25](#sub_33525)) между двумя уровнями.

3.3.5.27 подступенок (riser): Вертикальный компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)) ступени ([3.3.5.25](#sub_33525)) между двумя смежными проступями ([3.3.5.29](#sub_33529)) или между проступью и прилегающей к ней лестничной площадкой ([3.3.5.23](#sub_33523)).

3.3.5.28 косоур, тетива (string; stringer, US): Наклонный компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)), на который опираются проступи ([3.3.5.29](#sub_33529)) и подступенки ([3.3.5.27](#sub_33527)).

[ЕН 14076:2013, 2.5.5]

3.3.5.29 проступь (tread): Горизонтальный компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)) ступени ([3.3.5.25](#sub_33525)).

3.3.5.30 свес [ступени] (nosing): Передняя крайняя часть проступи ([3.3.5.29](#sub_33529)) или лестничной площадки ([3.3.5.23](#sub_33523)), обычно выступающая за пределы подступенка ([3.3.5.27](#sub_33527)).

3.3.5.31 внешний косоур, внешняя тетива (outer string; inside stringer, US): Косоур ([3.3.5.28](#sub_33528)) лестницы, не прилегающий к стене ([3.3.2.46](#sub_33246)).

3.3.5.32 настенный косоур, настенная тетива (wall string; wall stringer, US): Косоур ([3.3.5.28](#sub_33528)) лестницы, прилегающий к стене ([3.3.2.46](#sub_33246)).

3.3.5.33 пандус, рампа (ramp): Наклонное сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)), обеспечивающее связь между двумя уровнями ([3.7.2.38](#sub_37238)).

3.3.5.34 соединение, стык, узел (joint; connection, US): Строительная конструкция ([3.3.5.6](#sub_3356)), образованная двумя или более смежными изделиями ([3.4.1.2](#sub_3412)), компонентами ([3.4.1.3](#sub_3413)) или сборными конструкциями ([3.3.5.5](#sub_3355)) в ходе сборки.

Примечание 1 - У термина "соединение" есть омоним. См. [3.5.1.35](#sub_35135).

3.3.5.35 контактная поверхность стыка (joint contact surface): Часть поверхности компонента ([3.4.1.3](#sub_3413)), предназначенная для контакта с соединительной деталью ([3.3.5.96](#sub_33596)) или другим компонентом.

3.3.5.36 лицевая поверхность стыка (joint face): Часть поверхности профиля стыка ([3.3.5.38](#sub_33538)), разработанная и изготовленная для подгонки соединяемых поверхностей.

3.3.5.37 профиль стыка (joint profile): Часть поперечного сечения компонента ([3.4.1.3](#sub_3413)), задействованного в соединении ([3.3.5.34](#sub_33534)).

Примечание 1 - Стыкуемые компоненты могут иметь дополнительные профили для осуществления соединения.

3.3.5.38 поверхность профиля стыка (joint profile surface): Поверхность компонента ([3.4.1.3](#sub_3413)), задействованного в соединении ([3.3.5.34](#sub_33534)).

3.3.5.39 опорная плоскость стыка (joint reference plane): Условная плоскость, позволяющая определить относительное положение профилей стыка ([3.3.5.37](#sub_33537)) компонентов ([3.4.1.3](#sub_3413)), образующих соединение ([3.3.5.34](#sub_33534)) и/или других связанных с ним соединительных изделий ([3.3.5.96](#sub_33596)).

Примечание 1 - Может совпадать с координатной или модульной плоскостью ([3.7.2.44](#sub_37244)).

3.3.5.40 смещение стыка (joint step): Разница в плоскости между гранями компонентов ([3.4.1.3](#sub_3413)) по линии стыка ([3.3.5.34](#sub_33534)).

3.3.5.41 поверхность стыка (joint surface): Видимая поверхность соединения ([3.3.5.34](#sub_33534)).

3.3.5.42 зазор стыка (joint gap): Пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)), которое сохраняется между двумя прилегающими компонентами ([3.4.1.3](#sub_3413)) после монтажа, независимо от наличия в данном пространстве соединительного изделия ([3.3.5.96](#sub_33596)).

3.3.5.43 основание под штукатурку (plastering background; plastering base, US; backings, GB): Конструкция ([3.3.1.2](#sub_3312)), на которую наносится штукатурка ([3.4.4.27](#sub_34427)) или крепятся гипсоволокнистые изделия.

3.3.5.44 строительные скобяные изделия (building hardware; fixings, US; hardware, US): Запоры ([3.3.5.48](#sub_33548)) крепеж ([3.3.5.83](#sub_33583)) и фиксаторы ([3.3.5.53](#sub_33553)).

3.3.5.45[\*](#sub_31111) цилиндр замка, личинка (cylinder): Устройство, вставляемое в замок ([3.3.5.52](#sub_33552)) или защелку ([3.3.5.51](#sub_33551)) вместе с деталями, которыми управляет ключ ([3.3.5.50](#sub_33550)).

3.3.5.46 дверная фурнитура (door furniture; door hardware, US): Фиксаторы ([3.3.5.53](#sub_33553)) для дверей ([3.3.3.3](#sub_3333)).

3.3.5.47 оконная фурнитура (window furniture; window hardware, US): Фиксаторы ([3.3.5.53](#sub_33553)) для окон ([3.3.3.5](#sub_3335)).

3.3.5.48 запор (fastener; lock, US): Компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)), используемый для открытия, закрытия и запирания дверей ([3.3.3.3](#sub_3333)), окон ([3.3.3.5](#sub_3335)), ставней ([3.3.3.25](#sub_33325)) или выдвижных ящиков.

3.3.5.49[\*](#sub_31111) ключ (key): Съемное и переносное устройство, используемое для управления запором ([3.3.5.48](#sub_33548)) двери ([3.3.3.3](#sub_3333)), окна ([3.3.3.5](#sub_3335)), ставней ([3.3.3.25](#sub_33325)), ворот или выдвижного ящика.

3.3.5.50[\*](#sub_31111) защелка, щеколда (latch): Самозапирающийся запор ([3.3.5.48](#sub_33548)), который фиксирует подвижный компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)) в закрытом положении и который открывается вручную.

3.3.5.51[\*](#sub_31111) замок (lock): Запор ([3.3.5.48](#sub_33548)), который фиксирует подвижный компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)) в закрытом положении, таким образом снижая возможность постороннего доступа.

3.3.5.52[\*](#sub_31111) замок с защелкой (latch lock, latch-set, US): Замок ([3.3.5.51](#sub_33551)), который объединяет в себе защелку ([3.3.5.50](#sub_33550)), управляемую ручкой, и засов.

3.3.5.53 фиксатор (fitting): Компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)) незначительной величины, который, в отличие от запора ([3.3.5.48](#sub_33548)), крепится к основному компоненту для определенных целей.

3.3.5.54 фиксатор для плитки (tile fitting): Компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)), используемый при укладке плитки ([3.3.2.6](#sub_3326)) для смещения плоскости глазированной плоскости.

3.3.5.55 приспособление для крепления на плитку (tile accessory; toilet accessory, US; bathroom accessory, US): Изделие ([3.4.1.2](#sub_3412)), закрепленное на поверхности заподлицо или выступающее наполовину, как правило, совпадающее по размеру ([3.7.2.2](#sub_3722)) и материалу ([3.4.1.1](#sub_3411)) с прилегающей плиткой ([3.3.2.6](#sub_3326)).

Пример - Держатель для мыла, держатель туалетной бумаги.

3.3.5.56 уплотнитель, герметик (seal): Компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)), вставляемый в стыки ([3.3.5.34](#sub_33534)) для защиты от проникновения пыли, влаги и газов.

3.3.5.57 нащельник (flashing): Планка ([3.4.1.13](#sub_34113)) из герметичного листового материала ([3.4.1.1](#sub_3411)), которая защищает стык ([3.3.5.34](#sub_33534)), как правило, от проникновения дождевой воды.

3.3.5.58 обрешетка (batten): Малый профиль ([3.4.1.9](#sub_3419)), обычно деревянный ([3.4.3.2](#sub_3432)), к которому крепят шифер, плитку ([3.3.2.6](#sub_3326)), внутреннюю облицовку ([3.3.2.2](#sub_3322)) и другие листовые изделия ([3.4.1.11](#sub_34111)).

3.3.5.59 декоративная планка (cover fillet; batten, AU, US): Малый профиль ([3.4.1.9](#sub_3419)), обычно деревянный ([3.4.3.2](#sub_3432)), используемый для закрытия стыков ([3.3.5.34](#sub_33534)).

3.3.5.60 контробрешетка (counter batten): Обрешетка ([3.3.5.59](#sub_33559)), закрепленная параллельно стропилам ([3.3.1.43](#sub_33143)) на жесткой или мягкой кровле ([3.3.2.21](#sub_33221)).

3.3.5.61 крепления (cradling): Крепежные детали, закрепленные на конструкции ([3.3.1.2](#sub_3312)), для установки кожухов ([3.3.5.62](#sub_33562)) или внутренней облицовки ([3.3.2.2](#sub_3322)).

3.3.5.62 кожух, оболочка (casing): Материал ([3.4.1.1](#sub_3411)) или компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)), используемые для покрытия и защиты конструктивного элемента ([3.3.1.3](#sub_3313)) или части установленного инженерно-технического оборудования ([3.3.4.3](#sub_3343)).

3.3.5.63 кронштейн (bracket): Опора, которая выступает горизонтально из вертикальной поверхности.

3.3.5.64 прогон для желоба (gutter bearer): Горизонтальный элемент, к которому прикреплены водосточные желоба парапета ([3.3.2.63](#sub_33263)) или ендовы ([3.3.2.41](#sub_33241)).

3.3.5.65 каркас крепления (ground): Деревянная ([3.4.3.2](#sub_3432)) планка ([3.4.1.13](#sub_34113)), прикрепленная к стене ([3.3.2.46](#sub_33246)) или другому основанию, для крепления плинтусов ([3.3.5.71](#sub_33571)), наличников ([3.3.5.70](#sub_33570)), обрамления проемов ([3.3.3.31](#sub_33331)) или аналогичных компонентов ([3.4.1.3](#sub_3413)).

3.3.5.66 карнизная доска (fascia board): Доска, закрепленная на торце стропила ([3.3.1.43](#sub_33143)), верхней обвязки ([3.3.1.55](#sub_33155)), стены ([3.3.2.46](#sub_33246)) или на карнизе ([3.3.2.38](#sub_33238)).

3.3.5.67 накладка (trim): Небольшой профиль ([3.4.1.9](#sub_3419)), используемый для отделки ([3.3.5.1](#sub_3351)), обычно устраивается поверх стыков ([3.3.5.34](#sub_33534)).

3.3.5.68 уплотняющая прокладка (bead): Небольшое соединительное изделие ([3.3.5.96](#sub_33596)), используемое на стыке ([3.3.5.34](#sub_33534)), для удержания панели ([3.3.2.51](#sub_33251)) в нужном положении, или герметик ([3.4.4.35](#sub_34435)), или герметичное вещество, употребляемое в стыке.

3.3.5.69 галтель (cove; coving, GB): Профилированный погонаж, вставляемый в угол между двумя поверхностями.

3.3.5.70 наличник (architrave; molding, US): Декоративная планка ([3.3.5.59](#sub_33559)) вокруг проема ([3.3.3.1](#sub_3331)).

3.3.5.71 плинтус (skirting; footmold, US): Декоративная рейка ([3.4.1.13](#sub_34113)) для закрытия щели между стеной ([3.3.2.46](#sub_33246)) и полом ([3.3.2.10](#sub_33210)).

3.3.5.72 стеновая декоративная панель (dado; wainscoat, US): Панельное или декоративное покрытие, занимающее нижнюю часть внутренней стены ([3.3.2.46](#sub_33246)) над плинтусом ([3.3.5.71](#sub_33571)).

3.3.5.73 сердечник (half newel, core): Центральный элемент изделия ([3.4.1.2](#sub_3412)) или конструкции ([3.3.1.2](#sub_3312)).

3.3.5.74 штроба (chase): Углубление в сооружении ([3.3.5.6](#sub_3356)) для размещения инженерных сетей ([3.3.4.1](#sub_3341)).

3.3.5.75 софит (soffit; soffite, GB): Нижняя наружная горизонтальная или наклонная поверхность любой формы на объекте капитального строительства ([3.1.1.1](#sub_3111)).

3.3.5.76 штора (curtain): Подвижная занавесь или ставня ([3.3.3.25](#sub_33325)), или подвижная комбинация из них, сделанная из ткани, панели или серии планок.

3.3.5.77 обои (wall-covering; wallpaper, US): Материал ([3.4.1.1](#sub_3411)), поставляемый в форме полос ([3.4.1.13](#sub_34113)), скрученных в рулон, для закрепления на стенах ([3.3.2.46](#sub_33246)) или потолках ([3.3.2.18](#sub_33218)) с применением клеящего вещества ([3.4.4.13](#sub_34413)).

3.3.5.78 знак, сигнал (sign): Сообщение, передаваемое с использованием графического или текстового носителя или их сочетания.

3.3.5.79 знак, указатель (sign): Устройство для передачи сигнала ([3.3.5.78](#sub_33578)).

3.3.5.80 дорожная разметка (road marking): Линии, символы, надписи и другие обозначения на поверхности дороги ([3.1.3.1](#sub_3131)), предназначенные для регулирования, предупреждения, направления или информирования пользователей ([3.6.1](#sub_361)).

3.3.5.81 ребро, кромка (arris; crest, US): Острый внешний угол, образуемый пересечением двух смежных поверхностей.

3.3.5.82 фаска (chamfer): Закругленная или скошенная кромка ([3.3.5.81](#sub_33581)).

3.3.5.83 крепеж, крепление (fastening; fastener, US): Деталь для присоединения одного элемента ([3.4.1.3](#sub_3413)) к другому.

3.3.5.84 болт (bolt): Крепеж ([3.3.5.83](#sub_33583)) в форме металлического стержня ([3.4.1.7](#sub_3417)) со спиральной резьбой на одном конце.

3.3.5.85 забор (fence): Вертикальное самонесущее сооружение ([3.3.5.6](#sub_3356)), служащее для ограждения или разделения внешней территории.

3.3.5.86 сетчатый забор из рабицы (chain link fence): Сетчатый забор ([3.3.5.85](#sub_33585)), состоящий из переплетенной проволоки.

3.3.5.87 забор из сварной сетки (welded mesh fence): Сетчатый забор ([3.3.5.85](#sub_33585)), состоящий из проволоки, соединенной в точках пересечения сваркой.

3.3.5.88 скоба (dog; clamp, US; iron dog, US): Металлический прут ([3.4.1.6](#sub_3416)) с заостренными концами, загнутыми под прямым углом и направленными в одну сторону, используемый для скрепления крупноразмерных лесоматериалов ([3.4.3.2](#sub_3432)).

3.3.5.89 гвоздь (nail): Прямолинейный тонкий металлический крепеж ([3.3.5.83](#sub_33583)) с острым концом и шляпкой.

3.3.5.90 булавка (pin; brad, US): Маленький гвоздь ([3.3.5.89](#sub_33589)).

3.3.5.91 костыль (spike): Большой гвоздь ([3.3.5.89](#sub_33589)).

3.3.5.92 скобка, скрепка (staple): Забиваемый металлический U-образный крепеж ([3.3.5.83](#sub_33583)).

3.3.5.93 шуруп (screw): Прямолинейный металлический крепеж ([3.3.5.83](#sub_33583)), обычно заостренный на одном конце, с наружной спиральной резьбой на корпусе и головкой со шлицом.

3.3.5.94 глухарь (coach screw; lagscrew, US; lagbolt, US): Прямолинейный металлический крепеж ([3.3.5.83](#sub_33583)) заостренный на одном конце, с наружной спиральной резьбой на корпусе и квадратной или шестигранной головкой.

3.3.5.95 металлическая зубчатая пластина; МЗП (gangnail connector plate; metal plate connector, US; truss plate, US): Крепеж ([3.3.5.83](#sub_33583)) в виде пластины ([3.3.5.17](#sub_33517)) с штампованными зубчатыми выступами, как правило, односторонними, перпендикулярными или почти перпендикулярными к поверхности пластины.

3.3.5.96 соединительная деталь, соединительное изделие (jointing product): Изделие ([3.4.1.2](#sub_3412)), используемое для соединения компонентов ([3.4.1.3](#sub_3413)) на стыке ([3.3.5.34](#sub_33534)).

3.3.5.97 прокладка (spacer): Небольшой компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)), используемый в зазорах для поддержания заданной ширины ([3.7.2.8](#sub_3728)) зазора.

3.3.5.98 шпунтовое соединение, соединение в шпунт (spacer; tongue and groove joint, US; keyway, US): Соединение ([3.3.5.34](#sub_33534)), образованное путем подгонки гребня одного изделия ([3.4.1.2](#sub_3412)) в паз соседнего.

3.3.5.99 брусчатка (sett; pavement stone, US; causeway sett, GB): Небольшой блок ([3.4.1.8](#sub_3418)) из камня ([3.4.2.4](#sub_3424)), прямоугольной формы в плане, используемый для мощеного покрытия.

# 3.4 Материалы

# 3.4.1 Основные термины

3.4.1.1[\*](#sub_31111) материал (material): Вещество, используемое для создания изделий ([3.4.1.2](#sub_3412)) или объектов капитального строительства ([3.1.1.1](#sub_3111)).

3.4.1.2[\*](#sub_31111) изделие, строительное изделие, продукция (product, construction product): Предмет, изготовленный или обработанный для употребления в объектах капитального строительства ([3.1.1.1](#sub_3111)).

Примечание 1 - Если информация ([3.5.2.1](#sub_3521)), ([3.5.2.2](#sub_3522)) относится к различным отраслям, включая сооружения ([3.3.5.6](#sub_3356)), допускается использование термина "строительное изделие".

3.4.1.3 компонент (component): Маркированный элемент, подлежащий плановому контролю, как, например инспекции, техническому обслуживанию, ремонту или замене, в период эксплуатации.

3.4.1.4 биоразрушаемый материал (biodegradable material): Материал ([3.4.1.1](#sub_3411)), который может разрушаться под воздействием микроорганизмов.

3.4.1.5 стекло (glass): Материал ([3.4.1.1](#sub_3411)), получаемый путем расплавления неорганических веществ.

[ИСО 13666:2019, 3.3.2, с изменениями: предпочтительные термины "неорганическое стекло" и "минеральное стекло" были исключены; примечание 1 было исключено]

3.4.1.6 стержень (bar): Жесткий профиль ([3.4.1.9](#sub_3419)), как правило, металлический и прямолинейный.

Примечание 1 - У термина "стержень" есть омоним. См. [3.4.1.7](#sub_3417).

3.4.1.7 прут, стержень (rod): Жесткий профиль ([3.4.1.9](#sub_3419)) сплошного круглого сечения малого диаметра, как правило, металлический.

Примечание 1 - У термина "стержень" есть омоним. См. [3.4.1.6](#sub_3416).

3.4.1.8 блок (block): Элемент кладки ([3.4.4.49](#sub_34449)), превышающий размер ([3.7.2.2](#sub_3722)) кирпича ([3.4.4.50](#sub_34450)) по габаритам ([3.7.2.1](#sub_3721)).

3.4.1.9 профиль (section): Изделие ([3.4.1.2](#sub_3412)), как правило, изготовленное путем непрерывного процесса ([3.5.2.3](#sub_3523)) до получения заданного поперечного сечения, малого по сравнению с его длиной ([3.7.2.10](#sub_37210)).

3.4.1.10 трубчатый профиль (tube; pipe, US): Пустотелый профиль ([3.4.1.9](#sub_3419)).

3.4.1.11 лист, плита (sheet): Изделие ([3.4.1.2](#sub_3412)) определенной длины ([3.7.2.10](#sub_37210)), шириной ([3.7.2.8](#sub_3728)) более 450 мм и толщиной ([3.7.2.48](#sub_37248)) от 0,15 до 10 мм.

Примечание 1 - У термина "плита" есть омоним. См. [3.3.5.12](#sub_33512).

3.4.1.12 обшивка, подшивка (sheeting): Изделие ([3.4.1.2](#sub_3412)), протяженное по длине ([3.7.2.10](#sub_37210)), шириной ([3.7.2.8](#sub_3728)) более 450 мм и толщиной ([3.7.2.48](#sub_37248)) от 0,15 до 10 мм.

3.4.1.13 планка, полоса, рейка (strip): Относительно длинное, тонкое изделие ([3.4.1.2](#sub_3412)) плоской формы.

3.4.1.14 фольга (foil): Материал ([3.4.1.1](#sub_3411)) из металла произвольной длины ([3.7.2.10](#sub_37210)) или ширины ([3.7.2.8](#sub_3728)), толщиной ([3.7.2.48](#sub_37248)) до 0,15 мм.

3.4.1.15 ламинат (laminate): Сочетание двух или более слоев материалов ([3.4.1.1](#sub_3411)), склеенных в одно целое для изготовления единого изделия ([3.4.1.2](#sub_3412)).

[ИСО 9229, 3.3.16, с изменением: "материалов" заменено на "слоев материалов"]

3.4.1.16 гель (gel): Коллоидная система полутвердой природы, состоящая из твердого вещества, растворенного в жидкости.

3.4.1.17 смазка (grease): Жирное вещество растительного и/или животного происхождения, плотностью ([3.7.3.50](#sub_37350)) менее 0,95 г/см3, частично или полностью нерастворимое в воде.

3.4.1.18 растворитель (solvent): Вода или органическая жидкость, как правило, испаряемая, используемая для растворения или рассасывания пленкообразующих веществ.

3.4.1.19 основа (substrate): Поверхность, на которую наносится материал ([3.4.1.1](#sub_3411)) или прикладываются изделия ([3.4.1.2](#sub_3412)).

3.4.1.20 остекление (glazing): Заполнение ([3.3.2.1](#sub_3321)) дверей ([3.3.3.3](#sub_3333)), окон ([3.3.3.5](#sub_3335)) или других проемов ([3.3.3.1](#sub_3331)), пропускающее свет и защищающее от сквозняков или от других атмосферных явлений.

# 3.4.2 Земля и камень

3.4.2.1 грунт (ground): Земля ([3.4.2.2](#sub_3422)), горные породы или насыпной грунт ([3.4.4.9](#sub_3449)), имеющиеся на местности до начала производства работ по возведению объекта капитального строительства ([3.1.1.1](#sub_3111)).

3.4.2.2[\*](#sub_31111) земля, почва (soil; earth, US): Минеральный материал ([3.4.1.1](#sub_3411)), образовавшийся в результате выветривания ([3.7.3.70](#sub_37370)) горных пород или разложения растений.

3.4.2.3 природный камень (natural stone): Горная порода, используемая в сооружениях ([3.3.5.6](#sub_3356)) и монументах.

3.4.2.4 камень (stone): Отдельные блоки ([3.4.1.8](#sub_3418)), массивы или фрагменты, добытые из земли в месторождениях для применения в строительстве.

3.4.2.5 гипс (gypsum): Гидрат сульфата кальция.

Примечание 1 - Используется для изготовления вяжущих веществ.

# 3.4.3 Древесина и лесоматериалы

3.4.3.1 древесина (wood): Лигноцеллюлозное вещество между сердцевиной ([3.4.3.4](#sub_3434)) и корой ([3.4.3.3](#sub_3433)) дерева или кустарника.

Примечание 1 - Лигноцеллюлозные материалы ([3.4.1.1](#sub_3411)) из бамбука, пробки, ратана, пальм и других однодольных растений к древесине не относятся.

Примечание 2 - В международной практике термины "древесина" и лесоматериал ([3.4.3.2](#sub_3432)) часто употребляются как синонимы для обозначения основного материала, используемого для получения изделий ([3.4.1.2](#sub_3412)) из древесины.

[ИСО 24294:2019, 3.1]

3.4.3.2[\*](#sub_31111) лесоматериал (timber): Древесина ([3.4.3.1](#sub_3431)) в виде стоящих на корню или срубленных деревьев, или изделия ([3.4.1.2](#sub_3412)) из цельной древесины, получаемые путем обработки [ИСО 6814:2009, 2.2.14].

Примечание 1 - В случае продукции обработки древесины, термин "лесоматериал" относится к круглому лесоматериалу ([3.4.3.7](#sub_3437)), пиломатериалу ([3.4.3.14](#sub_34314)) и т.п. Термин "лесоматериал" не распространяется на некоторые виды деревянной продукции, такие как древесные плиты ([3.4.3.41](#sub_34341)), шпон, целлюлоза, щепа или опилки.

Примечание 2 - В международной практике термины "древесина" и "лесоматериал" часто употребляются как синонимы для обозначения основного материала, используемого для получения изделий ([3.4.1.2](#sub_3412)) из древесины.

[ИСО 24294:2019, 3.2]

3.4.3.3 кора (bark): Наружная оболочка ствола и ветвей дерева.

[ИСО 24294:2019, 9.5]

3.4.3.4 сердцевина (pith; heart centre, US): Зона внутри первого слоя роста, состоящая главным образом из мягких тканей.

[ИСО 24294:2019, 9.14]

3.4.3.5 лиственная древесина (hardwood): Древесина ([3.4.3.1](#sub_3431)) деревьев ботанической группы покрытосеменных растений, класса двудольных.

[ИСО 24294:2019, 3.4, с изменением: примечания 1 и 2 исключены]

3.4.3.6 хвойная древесина (softwood): Древесина ([3.4.3.1](#sub_3431)) деревьев ботанической группы голосемянных растений.

[ИСО 24294:2019, 3.5]

3.4.3.7 круглый лесоматериал (round timber): Поваленное дерево, у которого обрезаны ветви и вершина, до или после поперечной распиловки.

Примечание 1 - Как правило, не относится к дровам.

[ИСО 24294:2019, 4.1]

3.4.3.8 хлыст (long pole): Круглый лесоматериал ([3.4.3.7](#sub_3437)), у которого не произведена поперечная распиловка.

[ИСО 24294:2019, 4.1.1]

3.4.3.9 бревно (log): Часть круглого лесоматериала ([3.4.3.7](#sub_3437)), полученная поперечной распиловкой.

[ИСО 24294:2019, 4.1.2]

3.4.3.10 здоровый лесоматериал (sound timber): Лесоматериал ([3.4.3.2](#sub_3432)) без гнили или поражения насекомыми.

3.4.3.11 сырой лесоматериал, сырая древесина (green timber; green lumber, US): Лесоматериал ([3.4.3.2](#sub_3432)), не подвергавшийся сушке ниже предела насыщения волокон.

Примечание 1 - Обычно относится к свежераспиленному или частично высушенному лесоматериалу.

[ИСО 24294:2019, 6.11]

3.4.3.12 пиловочник (sawlog): Бревно ([3.4.3.9](#sub_3439)), предназначенное для производства пиломатериалов ([3.4.3.14](#sub_34314)).

[ИСО 24294:2019, 4.16]

3.4.3.13 оцилиндрованное бревно (regularized round timber): Круглый лесоматериал ([3.4.3.7](#sub_3437)), обработанный [ИСО 6814:2009, 2.2.14] для придания ему цилиндрической или конической формы.

[ИСО 24294:2019, 4.21]

3.4.3.14 пиломатериал (sawn timber; sawn lumber, US; lumber, US): Изделие ([3.4.1.2](#sub_3412)), имеющее, как минимум, две параллельные плоскости, полученные продольным делением бревен ([3.4.3.9](#sub_3439)) и, возможно, дальнейшей обработкой [ИСО 6814:2009, 2.2.14].

Примечание 1 - Не относится к изделиям, полученным в результате склеивания по торцам, по пласти или по кромке компонентов из пиломатериалов.

[ИСО 24294:2019, 5.1]

3.4.3.15 черновой пиломатериал (rough sawn timber): Пиломатериал ([3.4.3.14](#sub_34314)), изготовленный в соответствии с установленными допустимыми отклонениями ([3.7.2.13](#sub_37213)), без какой-либо дополнительной обработки [ИСО 6814:2009, 2.2.14].

[ИСО 24294:2019, 5.1.1]

3.4.3.16 пиломатериал атмосферной сушки (air-dry timber; air-dried timber, US; air-dried lumber, US): Пиломатериал ([3.4.3.14](#sub_34314)), высушенный на воздухе без искусственного нагрева до влажности, приблизительно соответствующей равновесной влажности в естественных атмосферных условиях окружающей среды.

Примечание 1 - Влажность пиломатериалов атмосферной сушки обычно находится в пределах от 15 % до 30 %.

[ИСО 29294:2019, 6.13, с изменением: добавлено примечание]

3.4.3.17 пиломатериал камерной сушки (kiln-dry timber; kiln-dry timber, KD lumber, US): Пиломатериал ([3.4.3.14](#sub_34314)), высушенный в закрытой сушильной камере, в которой требуемая влажность достигается путем регулирования температуры и влажности воздуха.

Примечание 1 - В Канаде и США влажность пиломатериалов камерной сушки обычно не превышает 19 % при сортировке.

[ИСО 24294:2019, 6.14]

3.4.3.18 калиброванный сырой пиломатериал (regularized green timber; surfaced green lumber, US): Пиломатериал ([3.4.3.14](#sub_34314)), обработанный в сыром виде с более жесткими допустимыми отклонениями ([3.7.2.13](#sub_37213)) размеров, чем у чернового пиломатериала ([3.4.3.15](#sub_34315)).

[ИСО 24294:2019, 5.1.2]

3.4.3.19 калиброванный сухой пиломатериал (regularized dry timber; surfaced dry lumber, US): Пиломатериал ([3.4.3.14](#sub_34314)), который после сушки до эксплуатационной влажности прошел дополнительную обработку [ИСО 6814:2009, 2.2.14] с соблюдением установленных допустимых отклонений ([3.7.2.13](#sub_37213)).

[ИСО 24294:2019, 5.2]

3.4.3.20 пласть (face): Любая из двух противоположных продольных широких поверхностей пиломатериала ([3.4.3.14](#sub_34314)) или любая продольная поверхность обрезного пиломатериала ([3.4.3.26](#sub_34326)) квадратного поперечного сечения.

[ИСО 24294:2019, 5.17]

3.4.3.21 внутренняя пласть (inside face): Пласть ([3.4.3.20](#sub_34320)), более близкая к сердцевине ([3.4.3.4](#sub_3434)).

[ИСО 24294:2019, 5.17.2]

3.4.3.22 наружная пласть (outside face): Пласть ([3.4.3.20](#sub_34320)), более удаленная от сердцевины ([3.4.3.4](#sub_3434)).

[ИСО 24294:2019, 5.17.1]

3.4.3.23 строганый пиломатериал (planed timber; dressed lumber, US; surfaced lumber, US; planed lumber, US): Пиломатериал ([3.4.3.14](#sub_34314)), который при эксплуатационной влажности обработан [ИСО 6814:2009, 2.2.14] по всей длине ([3.7.2.10](#sub_37210)) и ширине ([3.7.2.8](#sub_3728)) не менее чем по одной пласти ([3.4.3.20](#sub_34320)) для получения гладкой поверхности.

[ИСО 24294:2019, 5.3]

3.4.3.24 готовый пиломатериал (prepared timber, blank): Пиломатериал ([3.4.3.14](#sub_34314)), который при эксплуатационной влажности обработан [ИСО 6814:2009, 2.2.14] по одной или нескольким пластям ([3.4.3.20](#sub_34320)) в соответствии с согласованными по договору допустимыми отклонениями ([3.7.2.13](#sub_37213)).

[ИСО 24294:2019, 5.1.3]

3.4.3.25 необрезной брус (cant; flitch, US): Бревно ([3.4.3.9](#sub_3439)), распиленное минимум с одной стороны.

Примечание 1 - Как правило, предназначенное для последующей обработки [ИСО 6814:2009, 2.2.14].

[ИСО 24294:2019, 5.10]

3.4.3.26 обрезной пиломатериал (square edged timber): Пиломатериал ([3.4.3.14](#sub_34314)) прямоугольного сечения.

Примечание 1 - Обзол в определенных пределах допускается в некоторых случаях.

Примечание 2 - В Канаде и США означает пиломатериал без обзола и закругленных ребер.

[ИСО 24294:2019, 5.11]

3.4.3.27 необрезной пиломатериал (unedged timber): Пиломатериал ([3.4.3.14](#sub_34314)) с параллельными пластями ([3.4.3.20](#sub_34320)) и с одной или двумя непропиленными кромками.

[ИСО 24294:2019, 5.14]

3.4.3.28 профилированный пиломатериал (profiled timber; profiled lumber, US): Пиломатериал ([3.4.3.14](#sub_34314)), который после сушки обработан [ИСО 6814:2009, 2.2.14] для получения специфического поперечного сечения непрямоугольной формы.

[ИСО 24294:2019, 5.4]

3.4.3.29 брус (baulk; timber, US; large scantling, MY): Пиломатериал ([3.4.3.14](#sub_34314)) с большим квадратным или почти квадратным большим поперечным сечением.

Примечание 1 - В Канаде и США минимальные размеры поперечного сечения бруса составляют 114 х 114 мм (номинальные размеры 5" x 5").

Примечание 2 - В Малайзии минимальные размеры поперечного сечения бруса составляют 10" x 6" (номинальные размеры).

Примечание 3 - В Беларуси, России и на Украине минимальные размеры поперечного сечения бруса составляют 100 x 100 мм.

[ИСО 24294:2019, 5.6]

3.4.3.30 доска (board): Пиломатериал ([3.4.3.14](#sub_34314)) менее 38 мм (номинальный размер 2") по толщине ([3.7.2.48](#sub_37248)) и не менее 38 мм (номинальный размер 2") по ширине ([3.7.2.8](#sub_3728)).

Примечание 1 - В Малайзии доски имеют ширину не менее 141 мм (номинальный размер 6").

Примечание 2 - В Беларуси, России и на Украине доски имеют толщину до 100 мм и ширину более двойной толщины.

Примечание 3 - В Великобритании доски имеют ширину не менее 100 мм (номинальный размер 4").

[ИСО 24294:2019, 5.7]

3.4.3.31 рейка (lath; slat, US; strip, MY): Тонкая, узкая полоска пиломатериала ([3.4.3.14](#sub_34314)).

Примечание 1 - Обычно толщиной (3.7.2.48) от 9 мм (3/8") до 12,5 мм (1/2") и шириной ([3.7.2.8](#sub_3728)) 38 мм (1-1/2").

Примечание 2 - В Малайзии ширина рейки может достигать 141 мм (номинальный размер 6").

Примечание 3 - Обычно применяется для штукатурных работ и иногда для ограждений.

[ИСО 24294:2019, 5.8]

3.4.3.32 брусок (scantling): Пиломатериал ([3.4.3.14](#sub_34314)) прямоугольного поперечного сечения, у которого толщина ([3.7.2.48](#sub_37248)) обычно не менее половины его ширины ([3.7.2.8](#sub_3728)).

Пример 1 - Мелкие бруски имеют размеры 3" х 2", 4" х 2", 4" х 3", 6" х 4" и т.п.

Пример 2 - Крупные бруски имеют размеры 10" х 6", 12" х 8", 12" х 12" и т.п.

Примечание 1 - В Малайзии минимальные размеры поперечного сечения бруса (5.6) составляют 10" х 6" (номинальные размеры).

Примечание 2 - В Беларуси, России и на Украине толщина бруска составляет менее 100 мм.

[ИСО 24294:2019, 5.9]

3.4.3.33 текстура (scantling): Визуальная и тактильная характеристика ([3.7.1.3](#sub_3713)) древесины ([3.4.3.1](#sub_3431)), зависящая от анатомического строения, ширины и формы слоев роста.

Примечание 1 - У термина "текстура" есть омоним. См. [3.7.3.66](#sub_37366).

[ИСО 24294:2019, 9.13]

3.4.3.34 грубая текстура (coarse texture): Текстура ([3.4.3.33](#sub_34333)) с относительно большими клетками и/или широкими и неравномерными слоями роста.

Примечание 1 - Ограничения по этим признакам находятся в соответствующих правилах сортировки.

[ИСО 24294:2019, 10.8]

3.4.3.35 умеренно тонкая текстура (moderately fine texture): Текстура ([3.4.3.33](#sub_34333)) с клетками средних размеров и/или умеренно широкими, равномерными слоями роста.

Примечание 1 - Ограничения по этим признакам находятся в соответствующих правилах сортировки.

[ИСО 24294:2019, 10.9]

3.4.3.36 тонкая текстура (fine texture): Текстура ([3.4.3.33](#sub_34333)) с относительно малыми клетками и/или относительно узкими, равномерными слоями роста.

Примечание 1 - Ограничения по этим признакам находятся в соответствующих правилах сортировки.

[ИСО 24294:2019, 10.10]

3.4.3.37 сучок (knot): Часть ветви, заключенная в древесине ([3.4.3.1](#sub_3431)).

[ИСО 24294:2019, 10.1]

3.4.3.38 смоляной кармашек (resin pocket; pitch pocket, US): Линзообразная полость в древесине ([3.4.3.1](#sub_3431)), содержащая или содержавшая смолу.

[ИСО 24294:2019, 10.3.2]

3.4.3.39 зубчатое соединение (finger joint): Соединение ([3.3.5.34](#sub_33534)), при котором концы соединяемых элементов имеют клиновидные выступы для сращивания пиломатериалов по длине без изменения общего поперечного сечения.

[ИСО 24294:2013, 5.14]

3.4.3.40 клееный многослойный пиломатериал, клееный брус (glued laminated timber): Изделие ([3.4.1.2](#sub_3412)), получаемое путем склеивания пиломатериалов ([3.4.3.14](#sub_34314)) продольными слоями.

[ИСО 24294:2013, 5.16, с изменением]

3.4.3.41 древесная плита (wood-based panel; wood panel, US; wood sheathing, US): Плита ([3.4.1.11](#sub_34111)) из древесного шпона, опилок, стружки или волокон древесины ([3.4.3.1](#sub_3431)).

3.4.3.42 древесно-волокнистая плита; ДВП (fibreboard): Панель номинальной толщины ([3.7.2.48](#sub_37248)) от 1,5 мм, изготовленная путем горячего прессования из лигноцеллюлозных волокон, склеенных ([3.7.3.7](#sub_3737)) между собой за счет свойлачивания и естественных вяжущих свойств волокон или с добавлением синтетического клеящего вещества ([3.4.4.13](#sub_34413)).

Примечание 1 - Лигноцеллюлозные волокна вырабатываются из древесины ([3.4.3.1](#sub_3431)) или других материалов ([3.4.1.1](#sub_3411)).

Примечание 2 - К древесноволокнистым плитам обычно относятся твердые ДВП, ДВП средней твердости и мягкие ДВП.

3.4.3.43 древесно-стружечная плита; ДСП (particleboard): Панель, изготовленная путем горячего прессования из лигноцеллюлозных волокон в виде частиц, склеенных ([3.7.3.7](#sub_3737)) между собой за счет добавления синтетического клеящего вещества ([3.4.4.13](#sub_34413)).

Примечание 1 - Лигноцеллюлозный материал ([3.4.1.1](#sub_3411)) вырабатывается из древесины ([3.4.3.1](#sub_3431)) (стружки, щепы, опилок и т.п.) и/или других волокон (прядей льна, пакли, пальм, тростника, соломы и т.п.).

3.4.3.44 древесная плита с ориентированной стружкой; ОСП (oriented strand board, OSB): Многослойная панель, изготовленная из крупноразмерной древесной стружки заданных формы и толщины ([3.7.2.48](#sub_37248)) с помощью вяжущего вещества ([3.4.4.14](#sub_34414)), путем горячего прессования, со стружкой в наружных слоях, ориентированной вдоль длины ([3.7.2.10](#sub_37210)) или ширины ([3.7.2.8](#sub_3728)) панели.

Примечание 1 - Стружка в среднем слое или слоях может располагаться произвольно или под прямым углом к стружке в наружных слоях.

[ИСО 17064:2016, 3.3, с изменениями: "сделанная" заменено на "изготовленная"; "или ширины" в конце определения исключено; примечание 2 исключено]

3.4.3.45 фанера (plywood): Древесная плита ([3.4.3.41](#sub_34341)), представляющая собой сборную конструкцию ([3.3.5.5](#sub_3355)) склеенных между собой слоев, обычно из шпона, как правило, с ортогональным направлением волокон в смежных слоях.

[ИСО 2074:2007, 2.1]

3.4.3.46 ламинированная плита (composite board): Многослойная панель, изготовленная путем склеивания ([3.7.3.7](#sub_3737)) между собой листов ([3.4.1.11](#sub_34111)) различных типов древесных плит ([3.4.3.26](#sub_34326)) или листов древесных плит с другими материалами ([3.4.1.1](#sub_3411)).

# 3.4.4 Функциональные материалы

3.4.4.1 добавка (additive): Вещество, добавляемое к жидкому или гранулированному материалу и приводящее к заданному изменению его характеристик ([3.7.1.3](#sub_3713)).

3.4.4.2 катализатор (accelerator): Вещество, ускоряющее химическую реакцию.

3.4.4.3 добавка, присадка (admixture): Вещество, добавляемое в смеси до или во время процесса ([3.5.2.3](#sub_3523)) их приготовления и приводящее к заданному изменению их характеристик ([3.7.1.3](#sub_3713)).

Примечание 1 - У термина "добавка" есть омоним. См. [3.4.4.1](#sub_3441).

3.4.4.4 замедлитель (схватывания) (set retarding admixture): Добавка ([3.4.4.3](#sub_3443)), способствующая продлению времени перехода смеси в твердое состояние.

3.4.4.5 ускоритель (схватывания) (set accelerating admixture): Добавка ([3.4.4.3](#sub_3443)), способствующая сокращению времени перехода смеси в твердое состояние.

3.4.4.6 заполнитель (aggregate): Инертный гранулированный материал ([3.4.1.1](#sub_3411)).

3.4.4.7 мелкий заполнитель (fine aggregate): Мелкоразмерный заполнитель ([3.4.4.6](#sub_3446)), максимальный размер ([3.7.2.2](#sub_3722)) гранул которого зависит от конечного назначения.

3.4.4.8 тяжелый заполнитель (heavy aggregate): Заполнитель ([3.4.4.6](#sub_3446)) с плотностью ([3.7.3.50](#sub_37350)) в сухом состоянии  3000 кг/м3.

3.4.4.9 насыпной грунт (fill): Материал ([3.4.1.1](#sub_3411)), используемый для поднятия уровня ([3.7.2.38](#sub_37238)) грунта ([3.4.2.1](#sub_3421)).

3.4.4.10 армированный грунт (reinforced earth): Композитный материал ([3.4.1.1](#sub_3411)), состоящий из земли с армированием ([3.4.4.17](#sub_34417)).

3.4.4.11 обратная засыпка (backfill): Материал ([3.4.1.1](#sub_3411)), используемый для заполнения выемки ([3.1.2.2](#sub_3122)).

3.4.4.12 геотекстиль (geotextile): Плоский, водопроницаемый текстильный материал ([3.4.1.1](#sub_3411)) из синтетических или природных полимеров, который может быть нетканым, вязаным или тканым, для применения в контакте с землей ([3.4.2.2](#sub_3422)) или другими материалами в геотехнических и строительных работах.

[ИСО 10318-1:2015, 2.2.1.1, с изменением: аббревиатура "GTX" исключена]

3.4.4.13 клеящее вещество, клей (adhesive): Неметаллическое вещество, способное соединять материалы ([3.4.1.1](#sub_3411)).

3.4.4.14 вяжущее вещество (binder): Материал ([3.4.1.1](#sub_3411)), используемый для скрепления твердых частиц в единое целое.

3.4.4.15 бетон (binder): Отвердевающая смесь заполнителей ([3.4.4.6](#sub_3446)), цемента ([3.4.4.16](#sub_34416)) и воды.

3.4.4.16 цемент (cement): Тонко помолотый неорганический материал ([3.4.1.1](#sub_3411)), который в смеси с водой образует пасту, отвердевающую в процессе ([3.5.2.3](#sub_3523)) гидратации, и после отвердения сохраняет прочность и устойчивость, даже под водой.

3.4.4.17 армирование (reinforcement): Прутья ([3.4.1.7](#sub_3417)), стержни ([3.4.1.6](#sub_3416)), ткань, волокна, провода и канаты ([3.4.4.54](#sub_34454)), добавляемые для усиления или опирания материала ([3.4.1.1](#sub_3411)) или компонента ([3.4.1.3](#sub_3413)).

3.4.4.18 антиадгезив, смазка для форм (release agent): Вещество, как правило, жидкое, наносимое на контактную поверхность материала ([3.4.1.1](#sub_3411)) для облегчения разъединения и уменьшения адгезии ([3.7.3.5](#sub_3735)) с бетоном ([3.4.4.15](#sub_34415)).

3.4.4.19 бетонная смесь (concrete mix): Смесь материалов ([3.4.1.1](#sub_3411)), необходимая для приготовления бетона ([3.4.4.15](#sub_34415)).

3.4.4.20 монолитный бетон (in situ concrete): Бетон ([3.4.4.15](#sub_34415)), изготовляемый на строительной площадке ([3.1.1.5](#sub_3115)).

3.4.4.21 бетон заводского изготовления, сборный бетон (precast concrete): Бетон ([3.4.4.15](#sub_34415)), отлитый и оставленный затвердевать перед отправкой на конечное место назначения.

3.4.4.22 предварительно напряженный бетон, преднапряженный бетон (prestressed concrete): Бетон ([3.4.4.15](#sub_34415)), в котором создаются определенные внутренние напряжения ([3.7.3.25](#sub_37325)), как правило, с помощью натянутой стали, до момента нагружения конструкции ([3.3.1.2](#sub_3312)).

3.4.4.23 сухая бетонная смесь, жесткая бетонная смесь (semi-dry concrete; dry-mix concrete, US): Бетон ([3.4.4.15](#sub_34415)) с низким содержанием воды и консистенцией, недостаточной для измерения путем определения осадки конуса.

3.4.4.24 жидкий строительный раствор (grout): Подвижный материал ([3.4.1.1](#sub_3411)), затвердевающий после нанесения, используемый для заполнения трещин и полостей.

3.4.4.25[\*](#sub_31111) шлам (slurry): Смесь мелких твердых частиц, взвешенных в жидкости, имеющая общие характеристики ([3.7.1.3](#sub_3713)) текучести, свойственные жидкости.

3.4.4.26 строительный раствор (mortar): Смесь вяжущего вещества ([3.4.4.14](#sub_34414)), мелкого заполнителя ([3.4.4.7](#sub_3447)) и воды, которая отвердевает и используется в качестве соединительного изделия ([3.3.5.96](#sub_33596)).

3.4.4.27 штукатурка (plaster): Смесь, используемая для получения внутренней чистовой отделки ([3.3.5.2](#sub_3352)), на основе одного или нескольких вяжущих веществ ([3.4.4.14](#sub_34414)), которая после добавления воды наносится в пластическом состоянии и затем отвердевает.

3.4.4.28 наружная штукатурка, обмазка (render): Смесь из одного или нескольких неорганических вяжущих веществ ([3.4.4.14](#sub_34414)), заполнителя ([3.4.4.6](#sub_3446)), воды и иногда присадок ([3.4.4.3](#sub_3443)), используемая для получения наружной чистовой отделки ([3.3.5.2](#sub_3352)).

3.4.4.29 облицовочный слой (facing layer; face, US): Слой кирпича ([3.4.4.50](#sub_34450)), камня ([3.4.2.4](#sub_3424)) или бетона ([3.4.4.15](#sub_34415)) на наружной поверхности блока ([3.4.1.8](#sub_3418)), материал ([3.4.1.1](#sub_3411)) и/или характеристики ([3.7.1.3](#sub_3713)), которого отличаются от материала основной массы.

3.4.4.30 асфальт (asphalt; asphalte, GB): Плотная смесь минерального заполнителя ([3.4.4.6](#sub_3446)) и вяжущего вещества ([3.4.4.14](#sub_34414)).

3.4.4.31 битум (bitumen): Природные или получаемые переработкой нефтяного сырья сложные органические вещества, состоящие из углеводородов и их неметаллических производных.

Примечание 1 - Получают в процессе ([3.5.2.3](#sub_3523)) переработки нефти, а также добывается на природном месторождении природного асфальта ([3.4.4.30](#sub_34430)), в котором он связан с минеральным веществом.

3.4.4.32 теплоизоляционный материал (thermal insulation material; thermal insulating material, US): Материал ([3.4.1.1](#sub_3411)), предназначенный для уменьшения теплоотдачи, теплоизоляционные свойства которого зависят от его химического состава и/или физической структуры.

[ИСО 9229, 3.1.1]

3.4.4.33 изоляционный материал (insulating material): Материал ([3.4.1.1](#sub_3411)), предназначенный для предотвращения или снижения передачи тепла, холода, звука или электричества.

3.4.4.34 связующий слой (bonding layer): Слой строительного раствора ([3.4.4.26](#sub_34426)) или другого материала ([3.4.1.1](#sub_3411)), нанесенный на затвердевший бетон ([3.4.4.15](#sub_34415)) для улучшения сцепления со свежеукладываемым бетоном.

3.4.4.35 герметик (sealant): Материал ([3.4.1.1](#sub_3411)), прикладываемый в аморфном состоянии, который после отверждения или высушивания приобретает адгезионные и когезионные характеристики ([3.7.1.3](#sub_3713)) в целях изоляции стыковых соединений ([3.3.5.34](#sub_33534)).

[ИСО 6927:2012, 3.1.2]

3.4.4.36 слой покрытия (coat): Слой, образованный в результате одноразового нанесения материала покрытия ([3.4.4.37](#sub_34437)).

[ИСО 4618:2014, 2.49, с изменением: примечание 1 исключено]

3.4.4.37 материал покрытия, лакокрасочный материал (coating material): Изделие ([3.4.1.2](#sub_3412)) в жидкой, пастообразной или порошкообразной форме, который при нанесении на основание ([3.4.1.19](#sub_34119)) образует слой, обладающий защитными, декоративными и/или другими техническими свойствами.

[ИСО 4618:2014, 2.51, с изменением: примечание 1 исключено]

3.4.4.38 краска (paint): Цветной материал покрытия ([3.4.4.37](#sub_34437)), образующий при нанесении на основу ([3.4.1.19](#sub_34119)) непрозрачную сухую пленку.

[ИСО 4618:2014, 2.184, с изменением: словосочетание "имеющий защитные, декоративные или особые технические свойства" исключено]

3.4.4.39 грунтовка, грунтовочное покрытие (priming coat): Первый слой покрытия ([3.4.4.36](#sub_34436)) в системе покрытия.

[ИСО 4618:2014, 2.207]

3.4.4.40 уплотнитель (герметик) (sealer): Жидкость для обработки абсорбирующих поверхностей, которая после высыхания уменьшает их поглощающую способность.

3.4.4.41 наполнитель (extender): Вещество в гранулированной или порошкообразной форме, нерастворимое в данной среде и используемое для изменения ее физических характеристик ([3.7.1.3](#sub_3713)).

[ИСО 4618:2014, 2.102, с изменениями: "свойства" заменены на "характеристики"; примечание 1 исключено]

3.4.4.42 шпатлевка, шпаклевка (filler): Материал покрытия ([3.4.4.37](#sub_34437)) с высоким содержанием наполнителя ([3.4.4.41](#sub_34441)), предназначенный главным образом для выравнивания основы ([3.4.1.19](#sub_34119)) перед окраской и для улучшения поверхностей.

[ИСО 4618:2014, 2.107, с изменениями: примечание 1 исключено]

3.4.4.43 смазка опалубки (surface retarder): Материал покрытия ([3.4.4.37](#sub_34437)), наносимый на поверхность опалубки ([3.5.3.7](#sub_3537)) в целях снижения скорости схватывания поверхности бетона ([3.4.4.15](#sub_34415)) для облегчения последующей распалубки ([3.5.1.32](#sub_35132)) и производства отделки ([3.7.3.67](#sub_37367)) по неоштукатуренному заполнителю ([3.4.4.6](#sub_3446)) или насечке ([3.7.3.73](#sub_37373)).

3.4.4.44 звукоизоляционная засыпка, шумоподавляющая подушка, насыпная звукоизоляция (pugging; deafening fill, US): Песок или другой аналогичный материал ([3.4.1.1](#sub_3411)), укладываемый над потолками ([3.3.2.18](#sub_33218)) между балками перекрытия ([3.3.1.15](#sub_33115)) в целях звукоизоляции.

3.4.4.45 постель (bed): Слой материала ([3.4.1.1](#sub_3411)) или поверхность, на который(ую) устанавливают элемент кладки ([3.4.4.49](#sub_34449)), плитку ([3.3.2.6](#sub_3326)) или аналогичные компоненты ([3.4.1.3](#sub_3413)).

3.4.4.46 стяжка (blinding): Слой, как правило, тощего бетона ([3.4.4.15](#sub_34415)) толщиной от 50 до 100 мм, уложенный на землю ([3.4.2.2](#sub_3422)) для изоляции грунтового основания ([3.1.3.15](#sub_31315)) и подготовки чистовой поверхности для строительных работ ([3.5.1.1](#sub_3511)).

3.4.4.47 постель из раствора (bedding mortar); Строительный раствор ([3.4.4.26](#sub_34426)) для устройства основания для элементов кладки ([3.4.4.49](#sub_34449)) и опор.

3.4.4.48 щебень (hardcore): Куски твердого материала ([3.4.1.1](#sub_3411)), подходящие для уплотнения грунта ([3.4.2.1](#sub_3421)) под плитой перекрытия ([3.3.1.33](#sub_33133)) или аналогичным сооружением ([3.3.5.6](#sub_3356)).

3.4.4.49 элемент кладки (masonry unit): Компонент ([3.4.1.3](#sub_3413)), используемый в кладке ([3.3.5.13](#sub_33513)).

3.4.4.50 кирпич (brick): Элемент кладки ([3.4.4.49](#sub_34449)) не более 338 мм по длине ([3.7.2.10](#sub_37210)), 225 мм по ширине ([3.7.2.8](#sub_3728)) и 113 мм по толщине ([3.7.2.48](#sub_37248)).

3.4.4.51 высокопрочный кирпич (engineering brick; fire brick, US; engineered brick, US): Кирпич ([3.4.4.50](#sub_34450)) из огнеупорной глины, с плотной и прочной полустекловидной поверхностью, соответствующий заданным пределам гигроскопичности и прочности на сжатие ([3.7.3.33](#sub_37333)).

3.4.4.52 кирпич проволочной резки (wire-cut brick): Кирпич ([3.4.4.50](#sub_34450)), получаемый путем резания формованной глины с помощью проволоки до начала обжига.

3.4.4.53 антисептик для древесины (wood preservative): Химическое вещество, используемое для обработки лесоматериалов ([3.4.3.2](#sub_3432)) и других деревянных изделий ([3.4.1.2](#sub_3412)) в целях защиты от гниения и организмов, разрушающих древесину ([3.4.3.1](#sub_3431)).

3.4.4.54 канат, кабель (cable): Сборная конструкция ([3.3.5.5](#sub_3355)) из проволоки значительной длины ([3.7.2.10](#sub_37210)), как правило, параллельно ориентированной, сформированной в компактное круглое сечение.

3.4.4.55 трос (rope): Сборная конструкция ([3.3.5.5](#sub_3355)) из прядей значительной длины ([3.7.2.10](#sub_37210)), свитых спирально в один или несколько слоев вокруг сердечника ([3.3.5.73](#sub_33573)).

# 3.5 Производство работ, документация и оборудование

# 3.5.1 Производство работ

3.5.1.1[\*](#sub_31111) строительство, строительные работы (construction work; construction, US): Деятельность по созданию объекта капитального строительства ([3.1.1.1](#sub_3111)).

3.5.1.2 столярные работы (joinery work): Работы по изготовлению столярных изделий ([3.3.5.20](#sub_33520)) и их монтажу.

3.5.1.3 строительство сооружений, гражданское строительство (civil engineering work): Работы по возведению сооружений ([3.1.1.2](#sub_3112)).

3.5.1.4 строительство (зданий) (building): Деятельность по возведению зданий ([3.1.1.3](#sub_3113)).

3.5.1.5[\*](#sub_31111) водопонижение (dewatering): Мероприятие по понижению уровня ([3.7.2.38](#sub_37238)) локальных грунтовых вод.

3.5.1.6 земляные работы (earthwork; excavation, work, US): Работы по выемке, насыпи или устройству склонов грунта ([3.4.2.1](#sub_3421)).

3.5.1.7 шнековое бурение (auger boring): Технология формирования скважины в грунте ([3.4.2.1](#sub_3421)), как правило, для установки трубы ([3.3.4.17](#sub_33417)) или буронабивной сваи ([3.3.1.75](#sub_33175)), посредством вращательного бурения, во время которого удаляется разработанная порода.

3.5.1.8 усиление фундамента (underpinning): Подведение опор под существующую конструкцию ([3.3.1.2](#sub_3312)).

3.5.1.9 монтаж на площадке, монтажные работы (site assembly): Сборка компонентов ([3.4.1.3](#sub_3413)) на строительной площадке ([3.1.1.5](#sub_3115)).

3.5.1.10 монтаж водопровода (plumbing): Работы по установке водопровода ([3.3.4.5](#sub_3345)).

3.5.1.11[\*](#sub_31111) гидротехническое строительство (water engineering): Технология организации потока ([3.7.3.41](#sub_37341)), регулирования, очистки и использования водных ресурсов.

3.5.1.12 бестраншейная технология (trenchless technology): Технология монтажа, замены или ремонта труб ([3.3.4.17](#sub_33417)) или коробов ([3.3.4.13](#sub_33413)), проходящих ниже уровня земли ([3.7.2.66](#sub_37266)), которая позволяет минимизировать выемку материала ([3.4.1.1](#sub_3411)) с поверхности или полностью избежать вскрытия грунта.

3.5.1.13 прокладка труб (pipe laying): Работы по укладке и соединению ([3.5.1.35](#sub_35135)) труб ([3.3.4.17](#sub_33417)) и последующему испытанию сборной конструкции ([3.3.5.5](#sub_3355)).

3.5.1.14 продавливание труб (pipe ramming; pipe driving, US): Технология установки труб ([3.3.4.17](#sub_33417)) или коробов ([3.3.4.13](#sub_33413)), в ходе которой в грунт ([3.4.2.1](#sub_3421)) ударным методом погружается обсадная труба, из полости которой удаляется отработанный материал по мере продвижения.

3.5.1.15 бестраншейная замена труб (pipe bursting): Технология установки труб ([3.3.4.17](#sub_33417)) путем разрушения существующей трубы с помощью расширительного устройства для возможности установить новую трубу на ее месте.

3.5.1.16 продавливание (труб) домкратом (pipe jacking): Технология установки труб ([3.3.4.17](#sub_33417)) или коробов ([3.3.4.13](#sub_33413)) в грунте ([3.4.2.1](#sub_3421)), при которой труба или короб проталкивается вперед гидравлическими домкратами, а отработанный материал извлекается по мере движения трубы.

3.5.1.17 микротоннелирование (microtunnelling): Технология установки труб ([3.3.4.17](#sub_33417)) или коробов ([3.3.4.13](#sub_33413)) методом продавливания домкратом ([3.5.1.16](#sub_35116)) с использованием управляемой, дистанционно-контролируемой малой тоннельной ([3.1.3.18](#sub_31318)) буровой машины, где выкопанный материал ([3.4.1.1](#sub_3411)) удаляется механическим шнеком или в виде шлама ([3.4.4.25](#sub_34425)).

3.5.1.18 направленное бурение (thrust boring): Технология установки труб ([3.3.4.17](#sub_33417)) или коробов ([3.3.4.13](#sub_33413)), при которой обсадная труба погружается в массив грунта ([3.4.2.1](#sub_3421)) посредством гидравлического удара, а отработанный грунт удаляется из нее по мере продвижения.

3.5.1.19 уплотнение, герметизация (seal): Работы по установке соответствующих изделий ([3.4.1.2](#sub_3412)) в месте соединения ([3.3.5.34](#sub_33534)) для предотвращения проникновения воды, влаги и/или воздуха между деталями, компонентами ([3.4.1.3](#sub_3413)) и сборными конструкциями ([3.3.5.5](#sub_3355)), выполненными из однородных или разнородных материалов ([3.4.1.1](#sub_3411)).

[ИСО 6927:2012, 3.1.1, с изменением: слово "укладка" заменено на "работы по установке"]

3.5.1.20 расшивка (seal): Заполнение частично раскрытых стыков ([3.3.5.34](#sub_33534)) между элементами кладки ([3.4.4.49](#sub_34449)) строительным раствором ([3.4.4.26](#sub_34426)) для выполнения чистовой отделки ([3.3.5.2](#sub_3352)).

3.5.1.21 повторная расшивка (repointing): Удаление поврежденного строительного раствора ([3.4.4.26](#sub_34426)) из стыков ([3.3.5.34](#sub_33534)) между элементами кладки ([3.4.4.49](#sub_34449)) с последующей расшивкой ([3.5.1.20](#sub_35120)).

3.5.1.22 измерение (measurement): Действие, целью которого является определение количественного значения величины.

3.5.1.23 отбор проб, извлечение образцов (sampling): Подбор отдельных единиц или частей материала ([3.4.1.1](#sub_3411)) для получения выборки ([3.7.4.1](#sub_3741)).

3.5.1.24 контроль качества (quality control): Технология и деятельность, нацеленные на выполнение требований по качеству ([3.7.1.10](#sub_37110)).

3.5.1.25 комплектация (batching): Измерение отдельных комплектующих в партии ([3.7.4.7](#sub_3747)).

3.5.1.26 просеивание (sieving): Разделение гранулированного материала ([3.4.1.1](#sub_3411)) на фракции по размерам ([3.7.2.2](#sub_3722)) частиц с использованием сит в ходе производства.

3.5.1.27 грохочение, отсев (screening): Разделение гранулированного материала ([3.4.1.1](#sub_3411)) на фракции по размерам ([3.7.2.2](#sub_3722)) частиц с использованием одного или нескольких сит ([3.5.3.18](#sub_35318)) в ходе производства.

3.5.1.28 маркировка (signing): Планирование, изготовление, установка, регулирование и использование знаков ([3.3.5.79](#sub_33579)).

3.5.1.29 остекление (glazing): Установка остекления ([3.4.1.20](#sub_34120)).

3.5.1.30 обработка поверхности (surface treatment): Процесс ([3.5.2.3](#sub_3523)), направленный на изменение свойств поверхности без нанесения материала покрытия ([3.4.4.37](#sub_34437)).

3.5.1.31 снятие покрытия (stripping): Удаление материала покрытия ([3.4.4.37](#sub_34437)), металлического слоя покрытия ([3.4.4.36](#sub_34436)) или обоев ([3.3.5.78](#sub_33578)) с поверхности основания ([3.4.1.19](#sub_34119)).

3.5.1.32 распалубка (striking; stripping, US): Удаление опалубки ([3.5.3.7](#sub_3537)) с затвердевшего бетона ([3.4.4.15](#sub_34415)).

3.5.1.33 ускоренное отверждение (accelerated curing): Ускорение набора прочности бетона ([3.4.4.15](#sub_34415)) или строительного раствора ([3.4.4.26](#sub_34426)) путем нагрева или использования добавок ([3.4.4.1](#sub_3441)).

3.5.1.34 покрытие (coating): Процесс ([3.5.2.3](#sub_3523)), ведущий к получению слоя покрытия ([3.4.4.36](#sub_34436)).

3.5.1.35 соединение, стыковка (jointing; connecting, US): Процесс ([3.5.2.3](#sub_3523)) формирования соединения ([3.3.5.34](#sub_33534)).

Примечание 1 - У термина "соединение" есть омоним. См. [3.3.5.34](#sub_33534).

3.5.1.36 техническое обслуживание (maintenance): Комплекс технических и административных мер на протяжении срока эксплуатации ([3.7.3.84](#sub_37384)) зданий ([3.1.1.3](#sub_3113)) или сооружений ([3.1.1.2](#sub_3112)), или их частей в целях поддержания их работоспособного состояния.

[ИСО 15686-1:2011, 3.13, с изменением: "или сооружений" добавлено]

3.5.1.37 консервация (conservation): Техническое обслуживание ([3.5.1.36](#sub_35136)), направленное на поддержание сохранности внешнего вида здания ([3.1.1.3](#sub_3113)) или иного сооружения ([3.3.5.6](#sub_3356)), в частности при наличии исторической ценности или для сохранения природной экосистемы.

3.5.1.38 сохранение (preservation; historic preservation, US): Защита ([3.7.3.88](#sub_37388)) старого или исторического здания ([3.1.1.3](#sub_3113)) или иного сооружения ([3.3.5.6](#sub_3356)) от сноса или разрушения.

3.5.1.39 реставрация (restoration): Приведение внешнего облика или состояния объекта в исходный вид.

3.5.1.40[\*](#sub_31111) реконструкция (reconstitution): Реставрация ([3.5.1.39](#sub_35139)), включающая в себя демонтаж и переборку по частям.

3.5.1.41 воссоздание (reconstruction): Повторное создание утраченных сооружений ([3.3.5.6](#sub_3356)) на основании архивных и археологических исследований.

3.5.1.42 репродукция (replication): Создание точной реплики существующего здания ([3.1.1.3](#sub_3113)).

3.5.1.43 восстановление (rehabilitation; rehab, US): Процесс ([3.5.2.3](#sub_3523)) или мероприятия по возвращению установок ([3.3.4.11](#sub_33411)), зданий ([3.1.1.3](#sub_3113)) или сооружений ([3.1.1.2](#sub_3112)) в приемлемое работоспособное состояние, зачастую с улучшениями.

3.5.1.44 усиление конструкций (structural rehabilitation): Применение мероприятий, направленных на возвращение конструктивной устойчивости и/или работоспособности зданий ([3.1.1.3](#sub_3113)) или сооружений ([3.1.1.2](#sub_3112)).

3.5.1.45[\*](#sub_31111) капитальный ремонт (refurbishment; renovation, GB): Обновление и усовершенствование существующей установки ([3.3.4.11](#sub_33411)), здания ([3.1.1.3](#sub_3113)) или сооружения ([3.1.1.2](#sub_3112)) для приведения в приемлемое состояние.

3.5.1.46 модернизация (modernization): Усовершенствование оборудования объектов в соответствии с современными стандартами и требованиями.

3.5.1.47[\*](#sub_31111) ремонт (repair): Возвращение объекта в приемлемое состояние путем обновления, замены или исправления изношенных, поврежденных или разрушенных частей.

3.5.1.48 рекультивация земель (reinstatement): Реставрация ([3.5.1.39](#sub_35139)) и приведение в порядок поверхности дорог ([3.1.3.1](#sub_3131)) и земельных участков ([3.8.1](#sub_381)), замена заборов ([3.3.5.85](#sub_33585)), очистка канав и водотоков ([3.8.8](#sub_388)) и другие подобные операции вслед за ремонтом ([3.5.1.47](#sub_35147)) или строительными работами ([3.5.1.1](#sub_3511)).

3.5.1.49 перенос (translocation, relocation, US): Перемещение здания ([3.1.1.3](#sub_3113)) или другого сооружения ([3.3.5.6](#sub_3356)) с одной строительной площадки ([3.1.1.5](#sub_3115)) на другую.

3.5.1.50 реновация (alteration; renovation, US): Смена или обновление функционального назначения или состояния здания ([3.1.1.3](#sub_3113)), установки ([3.1.4.11](#sub_31411)) или сооружения ([3.1.1.2](#sub_3112)).

3.5.1.51 укрытие верхнего слоя грунта основания (capping): Процесс ([3.5.2.3](#sub_3523)) покрытия (укрывания) загрязненного земельного участка ([3.8.1](#sub_381)) чистым (незагрязненным) материалом ([3.4.1.1](#sub_3411)).

3.5.1.52 аэрация (aeration): Насыщение воздухом или кислородом.

3.5.1.53 промывка (flushing): Быстрая подача воды в целях очистки.

3.5.1.54 пескоструйная обработка (grit blasting; sand blasting, US): Метод очистки или окончательной отделки ([3.3.5.1](#sub_3351)) с использованием абразива в струе сжатого воздуха, с применением воды или без нее.

3.5.1.55 увязка габаритов (dimensional coordination): Унифицирование размеров ([3.7.2.2](#sub_3722)) для координации габаритов ([3.7.2.1](#sub_3721)) компонентов ([3.4.1.3](#sub_3413)) и объектов капитального строительства ([3.1.1.1](#sub_3111)), включающих эти компоненты, в целях проектирования, изготовления и монтажа.

Примечание 1 - Увязка габаритов позволяет гарантировать монтажную сборку элементов на строительной площадке ([3.1.1.5](#sub_3115)) без резки или подгонки, а также обеспечить взаимозаменяемость различных элементов.

3.5.1.56 пространственный анализ (dimensional analysis): Основа для проектирования и применения моделей физического масштаба, таких как гидравлические модели, используемые для прогнозирования поведения прототипов.

3.5.1.57 модульная увязка (modular coordination): Увязка габаритов ([3.5.1.55](#sub_35155)) с использованием базового модуля ([3.7.2.41](#sub_37241)) или укрупненного модуля ([3.7.2.42](#sub_37242)).

Примечание 1 - Целями модульной увязки являются унификация размеров ([3.7.2.2](#sub_3722)) изготовляемых компонентов ([3.4.1.3](#sub_3413)) и предоставление проектировщику ([3.6.6](#sub_366)) большей свободы в процессе размещения компонентов.

3.5.1.58 классификация (classification): Метод систематизации определенного вида элементов (объектов или документов) с их подразделением на классы и подклассы в соответствии с их характеристиками ([3.7.1.3](#sub_3713)).

Примечание 1 - У термина "классификация" есть омоним. См. [3.5.2.5](#sub_3525).

# 3.5.2 Документация

3.5.2.1 информация (information): Факты, которые сообщаются.

Примечание 1 - У термина "информация" есть омоним. См. [3.5.2.2](#sub_3522).

3.5.2.2 информация (information): Сообщение, используемое в процессе ([3.5.2.3](#sub_3523)) коммуникации для описания факта или понятия в целях повышения знаний.

Примечание 1 - У термина "информация" есть омоним. См. [3.5.2.1](#sub_3521).

3.5.2.3 процесс (process): Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих операций, использующих исходные данные для получения определенного результата.

[ИСО 9000:2015, 3.4.1, с изменением: примечания 1-6 исключены]

3.5.2.4 проект (project): Уникальный процесс ([3.5.2.3](#sub_3523)), состоящий из совокупности скоординированных и контролируемых действий, предпринимаемых для достижения цели.

[ИСО 9000:2015, 3.4.2, с изменениями: исключено упоминание характеристик, относящихся к срокам, требованиям, стоимости и ресурсам, а также исключены примечания 1-5]

3.5.2.5 классификация (classification): Набор понятий, систематизированных в соответствии с присущими им отличительными свойствами.

Примечание 1 - У термина "классификация" есть омоним. См. [3.5.1.58](#sub_35158).

# 3.5.3 Оборудование

3.5.3.1 строительная техника, средства механизации, строительное оборудование (plant): Машины и механизмы, используемые в строительстве ([3.5.1.1](#sub_3511)).

3.5.3.2 инструмент (tool): Ручное орудие, используемое для выполнения некоторых операций в ходе строительных работ ([3.5.1.1](#sub_3511)).

3.5.3.3 вспомогательное оборудование (site equipment; construction aids, US): Оборудование, необходимое для выполнения строительных работ ([3.5.1.1](#sub_3511)), не входящее в состав законченного объекта.

3.5.3.4 приспособление (attachment): Устройство, прикрепляемое или подключаемое к основному механизму для выполнения определенных операций.

3.5.3.5 кружало (centring): Временная опора, служащая для возведения арки ([3.3.1.6](#sub_3316)).

3.5.3.6 подмости (scaffold): Временная конструкция ([3.3.1.2](#sub_3312)), которая обеспечивает доступ рабочих ([3.6.2](#sub_362)) к объекту капитального строительства ([3.1.1.1](#sub_3111)), а также поддержку материалов ([3.4.1.2](#sub_3412)) и оборудования.

3.5.3.7 опалубка (formwork): Временная или постоянная конструкция ([3.3.1.2](#sub_3312)), служащая для укладки в нее свежего бетона ([3.4.4.15](#sub_34415)) для придания ему требуемых формы и размеров ([3.7.2.2](#sub_3722)) при отвердении.

3.5.3.8 строительные леса (falsework): Временная конструкция ([3.3.1.2](#sub_3312)), используемая для поддержания постоянной конструкции, не имеющей собственной устойчивости, в ходе строительства ([3.5.1.1](#sub_3511)), переделки или разборки.

3.5.3.9 крепление откосов (planking and strutting; shoring, US): Временное укрепление боковой поверхности выемки ([3.1.2.2](#sub_3122)).

3.5.3.10 помост (staging; bridge, US): Платформа на опорах.

3.5.3.11 боек (banker): Площадка для смешивания бетона ([3.4.4.15](#sub_34415)), строительного раствора ([3.4.4.26](#sub_34426)) или штукатурки ([3.4.4.27](#sub_34427)) вручную или для обработки камня ([3.4.2.4](#sub_3424)).

3.5.3.12 кельма (spreader; trowel, US): Приспособление для дозированного распределения жидких или полужидких растворов в тонкий слой.

3.5.3.13 гладилка, терка (float; screed, US): Ручной инструмент ([3.5.3.2](#sub_3532)), обычно в виде плоской прямоугольной пластины ([3.3.5.17](#sub_33517)) из стали или лесоматериала ([3.4.3.2](#sub_3432)) с рукояткой, используемый для сглаживания поверхности бетона ([3.4.4.15](#sub_34415)) или внутренней и наружной штукатурки ([3.4.4.27](#sub_34427)) ([3.4.4.28](#sub_34428)).

3.5.3.14 предохранительная сетка, сетка безопасности (safety net): Сетка для улавливания людей и мусора, падающих со зданий ([3.1.1.3](#sub_3113)) или других сооружений ([3.3.5.6](#sub_3356)) во время строительства ([3.5.1.1](#sub_3511)).

3.5.3.15 заградительная сетка, защитно-улавливающая сетка (containment net): Сетка, устраиваемая в ряд, предназначенная для удержания и предотвращения падения мелких предметов или инструмента ([3.5.3.2](#sub_3532)), ограничения пыли или для защиты людей от падающих предметов.

3.5.3.16 конвейер, транспортер (conveyor): Механизм для непрерывного перемещения материала ([3.4.1.1](#sub_3411)) или грузов под небольшим уклоном ([3.7.2.64](#sub_37264)) с использованием замкнутой ленты, троса ([3.4.4.55](#sub_34455)), цепи или роликов.

3.5.3.17 кран (crane): Механизм, имеющий конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)) в верхней части, позволяющий поднимать, опускать и перемещать по горизонтали подвешенные под ним грузы.

3.5.3.18 решето, сито (screen): Устройство для разделения материалов ([3.4.1.1](#sub_3411)) на фракции в зависимости от размера ([3.7.2.2](#sub_3722)) частиц или для отделения твердых частиц от жидкостей, пропускаемых через него.

3.5.3.19 спиртовой уровень, ватерпас (spirit level): Устройство для указания или проверки отклонения горизонтальных или вертикальных плоскостей, состоящее из корпуса, в который встроен один или несколько запаянных трубчатых профилей ([3.4.1.10](#sub_34110)) из стекла ([3.4.1.5](#sub_3415)), заполненных жидкостью с воздушным пузырьком.

3.5.3.20 шаблон, лекало, трафарет (template; templat, GB): Схема, служащая в качестве направляющей для отрезания или разметки.

# 3.6 Участники проекта и пользователи

3.6.1 пользователь (user): Организация, человек, животное или предмет, для которых предназначено строящееся здание ([3.1.1.3](#sub_3113)) или иной объект капитального строительства ([3.1.1.1](#sub_3111)).

3.6.2 рабочий (operative; laborer, US; construction worker, US): Человек, выполняющий строительные работы ([3.5.1.1](#sub_3511)) посредством ручного труда или управления механизмами.

3.6.3 производитель (manufacturer): Человек или организация, изготовляющие материалы ([3.4.1.1](#sub_3411)), продукцию ([3.4.1.2](#sub_3412)), компоненты ([3.4.1.3](#sub_3413)) или другие товары вне строительной площадки ([3.1.1.5](#sub_3115)).

3.6.4 разработчик технического задания (specifier): Человек или организация, разрабатывающие требования или техническое задание к изделию ([3.4.1.2](#sub_3412)) в составе договорной документации.

3.6.5 консультант (consultant): Человек или организация, предоставляющее определенные услуги или консультации по отдельным частям проекта ([3.5.2.4](#sub_3524)).

3.6.6 проектировщик (designer): Человек, разрабатывающий проектную документацию на здания ([3.1.1.3](#sub_3113)), внешнее благоустройство ([3.1.1.4](#sub_3114)), сооружения ([3.3.5.6](#sub_3356)), а также их части.

# 3.7 Технические характеристики

# 3.7.1 Основные понятия

3.7.1.1 работоспособность, производительность (performance): Способность выполнять требуемые функции в заданных условиях эксплуатации.

3.7.1.2 требование потребителя (user requirement): Предписание, подлежащее выполнению.

3.7.1.3 характеристика (characteristic): Особенность объекта или совокупности объектов.

Примечание 1 - Характеристика может быть присущей изначально или приобретенной.

Примечание 2 - Характеристика может быть качественной или количественной.

Примечание 3 - Существуют различные классы характеристик, в том числе: (а) физические (например, механические, электрические, химические или биологические характеристики); (b) сенсорные (например, относящиеся к запаху, прикосновению, вкусу, зрению, слуху); (с) поведенческие (например, вежливость, правдивость, истинность); (d) временные (например, пунктуальность, надежность, наличие, постоянство); (е) эргономические (например, физиологические характеристики или относящиеся к безопасности человека); (f) функциональные (например, максимальная скорость воздушного судна).

[ИСО 9000:2015, 3.10.1]

3.7.1.4 свойство, показатель (attribute): Характеристика ([3.7.1.3](#sub_3713)), которая оценивается на соответствие определенным параметрам работоспособности ([3.7.1.1](#sub_3711)).

Пример - Годный или негодный.

3.7.1.5 результат измерений (measurement): Значение величины, полученное в результате процесса измерения ([3.5.1.22](#sub_35122)).

3.7.1.6 мера (measure): Средство количественного выражения.

3.7.1.7 точность измерения, точность (accuracy): Степень близости результата измерений ([3.7.1.5](#sub_3715)) к принятому эталонному значению.

[ИСО 2476:2006, 3.18, с изменением: "результат испытания" заменен на "результат измерений"]

3.7.1.8 допуск (tolerance): Допустимое отклонение от установленного значения некоторой величины.

3.7.1.9 техническая возможность (capability): Способность выполнять или поддерживать некоторую функцию.

3.7.1.10 качество (quality): Совокупность характеристик ([3.7.1.3](#sub_3713)), влияющих на способность соответствовать конкретным требованиям.

3.7.1.11 коэффициент запаса (factor of safety; safety factor, US): Коэффициент, применяемый в расчетах для учета неопределенности.

3.7.1.12 техническое требование, эксплуатационное требование (performance requirement): Требуемая или ожидаемая работоспособность или производительность ([3.7.1.1](#sub_3711)).

3.7.1.13[\*](#sub_31111) расчет по предельным состояниям (limit-state design): Метод расчета, основанный на надежности, с учетом изменчивости прочностных характеристик ([3.7.1.3](#sub_3713)) и прилагаемых нагрузок ([3.7.3.19](#sub_37319)).

# 3.7.2 Размеры и габариты

3.7.2.1 габарит, габаритный размер (dimension): Величина отрезка в заданном направлении или величина заданного угла.

3.7.2.2 размер (size): Численное значение габарита ([3.7.2.1](#sub_3721)), выраженное в определенных единицах измерения.

3.7.2.3 номинальный размер (nominal size): Численное обозначение размера ([3.7.2.2](#sub_3722)), используемое в спецификации изделия ([3.4.1.2](#sub_3412)) или компонента ([3.4.1.3](#sub_3413)) и приблизительно равное производственному габариту ([3.7.2.1](#sub_3721)).

3.7.2.4 фактический размер (actual size): Размер ([3.7.2.2](#sub_3722)), полученный путем измерения ([3.5.1.22](#sub_35122)).

Примечание 1 - Фактический размер может быть выражен в виде фактической длины, фактического угла и т.д.

3.7.2.5 рабочий размер (work size): Заданный размер ([3.7.2.12](#sub_37212)) изделия ([3.4.1.2](#sub_3412)), указанный для его производства и которому соответствует фактический размер ([3.7.2.4](#sub_3724)) с учетом допустимых отклонений ([3.7.2.13](#sub_37213)).

3.7.2.6 отклонение (deviation): Разность между заданным и фактическим значениями переменной в определенный момент времени.

[МЭК 88528-11:2004, 3.3.3]

3.7.2.7 глубина (depth): Вертикальный габарит ([3.7.2.1](#sub_3721)), отсчитываемый вниз от условного нулевого уровня ([3.7.2.38](#sub_37238)).

Примечание 1 - Также может использоваться для обозначения горизонтального габарита ниши или иного углубления в любой плоскости.

3.7.2.8 ширина, толщина (width; breadth, GB): Один из двух горизонтальных габаритов ([3.7.2.1](#sub_3721)), как правило, наименьший.

Примечание - Второй габарит - длина ([3.7.2.10](#sub_37210)).

3.7.2.9 расчетная ширина (effective width): Ширина ([3.7.2.8](#sub_3728)), принимаемая в расчетах.

3.7.2.10 длина (length): Один из двух горизонтальных габаритов ([3.7.2.1](#sub_3721)), как правило, наибольший.

Примечание - Второй габарит - ширина ([3.7.2.8](#sub_3728)).

3.7.2.11 заданные показатели, нормативы (target performance): Установленные показатели работоспособности/производительности ([3.7.1.1](#sub_3711)), используемые в расчетах и на производстве в качестве требуемых параметров с учетом отклонений ([3.7.2.6](#sub_3726)), которые, по возможности, должны быть нулевыми.

Примечание 1 - Заданные показатели могут выступать в виде заданного значения размера, линии, поверхности, положения, точки, формы и т.д.

3.7.2.12 заданный размер (target size): Установленный размер ([3.7.2.2](#sub_3722)), используемый в расчетах и на производстве в качестве требуемого размера с учетом отклонений ([3.7.2.6](#sub_3726)), которые, по возможности, должны быть нулевыми.

Примечание 1 - Примером заданного размера может быть заданный угол, заданная длина и т.д.

3.7.2.13 допустимое отклонение (permitted deviation): Допустимая алгебраическая разность между предельными и соответствующими установленными размерами ([3.7.2.2](#sub_3722)).

3.7.2.14 отклонение значений длины (length deviation): Разность между фактической длиной ([3.7.2.10](#sub_37210)) и соответствующей заданной длиной.

3.7.2.15 угловое отклонение (angular deviation): Разность между фактическим и соответствующим заданным углом.

3.7.2.16 отклонение профиля (profile deviation of a line): График с изображением разностей между фактическим положением определенных точек, лежащих на некоторой линии, и их положением на соответствующей заданной линии.

3.7.2.17 отклонение от прямой линии (straightness deviation of a line): График с изображением разностей между фактическим положением определенных точек, лежащих на некоторой линии, и их положением на прямой на определенном отрезке этой линии.

3.7.2.18 отклонение формы поверхности (shape deviation of a surface): График с изображением разностей между фактическим положением определенных точек, лежащих на некоторой поверхности, и их положением на соответствующей заданной поверхности.

3.7.2.19 отклонение от плоскости (flatness deviation of a surface): График с изображением разностей между фактическим положением определенных точек, лежащих на некоторой поверхности, и их положением на соответствующей плоскости.

3.7.2.20 перекос (skewness): Разность между фактическим положением угловой точки или точки на краю некоторой поверхности и ее соответствующим заданным положением на плоскости, проходящей через три другие угловые точки или точки на краю этой поверхности.

3.7.2.21 отклонение положения точки (position deviation of a point): Разность между фактическим положением точки и ее заданным положением относительно определенной отметки.

3.7.2.22 отклонение положения линии (position deviation of a line): Разность между фактическим положением определенных точек на некоторой линии и их заданным положением относительно определенной отметки.

3.7.2.23 отклонение от вертикали (verticality deviation): Горизонтальный сдвиг положения некоторой точки, расположенной на предполагаемой вертикальной линии или плоскости, по отношению к соответствующему заданному положению на вертикальной базовой линии или плоскости.

3.7.2.24 отклонение от горизонтали (horizontality deviation): Вертикальный сдвиг положения некоторой точки, расположенной на предполагаемой горизонтальной линии или плоскости, по отношению к соответствующему заданному положению на горизонтальной базовой линии или плоскости.

3.7.2.25 отклонение от формы (shape deviation): Разница между действительной и заданной формой предмета.

3.7.2.26 фактические показатели (actual performance): Реально достигнутые параметры работоспособности/производительности ([3.7.1.1](#sub_3711)), полученные в процессе измерений ([3.5.1.22](#sub_35122)).

Примечание 1 - Примерами фактических показателей могут быть фактический размер, фактическое положение точки, фактическое положение ряда точек, фактическая форма.

3.7.2.27 стыковой зазор (joint clearance): Расстояние между лицевыми поверхностями стыка ([3.3.5.36](#sub_33536)) соединяемых компонентов ([3.4.1.3](#sub_3413)), то есть ширина стыкового зазора ([3.7.2.29](#sub_37229)), учитываемая в целях подгонки элементов.

Примечание 1 - В соединениях ([3.3.5.34](#sub_33534)) с плоскими параллельными поверхностями профиля стыка ([3.3.5.38](#sub_33538)), стыковой зазор равен ширине зазора соединения.

3.7.2.28 глубина стыкового зазора (joint gap depth): Поперечный габаритный размер ([3.7.2.1](#sub_3721)) стыка ([3.3.5.34](#sub_33534)), измеряемый параллельно опорной плоскости стыка ([3.3.5.39](#sub_33539)).

Примечание 1 - Размер ([3.7.2.2](#sub_3722)) глубины стыкового зазора может варьироваться в зависимости от конфигурации стыка.

3.7.2.29 ширина стыкового зазора (joint gap width): Поперечный габаритный размер ([3.7.2.1](#sub_3721)) стыка ([3.3.5.34](#sub_33534)), измеряемый перпендикулярно опорной плоскости стыка ([3.3.5.39](#sub_33539)).

Примечание 1 - Размер ([3.7.2.2](#sub_3722)) ширины стыкового зазора может варьироваться в зависимости от конфигурации стыка.

3.7.2.30 длина стыка (joint length): Габаритный размер ([3.7.2.1](#sub_3721)) стыка ([3.3.5.34](#sub_33534)) в перпендикулярном направлении по отношению к его поперечному сечению.

3.7.2.31 граница стыка (joint margin): Расчетное расстояние между лицевой поверхностью стыка ([3.3.5.36](#sub_33536)) компонента ([3.4.1.3](#sub_3413)) и выбранной опорной плоскостью стыка ([3.3.5.39](#sub_33539)).

3.7.2.32 общая площадь (gross floor area; building area, AU): Сумма площадей всех этажей ([3.2.1.2](#sub_3212)) в здании ([3.1.1.3](#sub_3113)), включая горизонтальную проекцию наружных стен ([3.3.2.46](#sub_33246)).

3.7.2.33 полезная площадь (net floor area; fully enclosed covered area, AU): Сумма площадей всех этажей ([3.3.2.10](#sub_33210)) в здании ([3.1.1.3](#sub_3113)), за исключением горизонтальной проекции наружных стен ([3.3.2.46](#sub_33246)).

3.7.2.34 потеря полезной площади (building loss feature): Особенность или часть здания ([3.1.1.3](#sub_3113)), где занимаемая ею площадь этажа ([3.3.2.10](#sub_33210)) недоступна для функциональных процессов, размещения мебели, оборудования или прохода.

Примечание 1 - Подобные потери полезной площади могут иметь место в производственных помещениях, коридорах ([3.2.4.3](#sub_3243)) и т.д.

Примечание 2 - Потеря полезной площади может быть из-за физической преграды, как, например, колонны ([3.3.1.10](#sub_33110)), или из-за устройства в соответствии с нормативными документами эвакуационного пути, который не используется при нормальной эксплуатации.

[ИСО 9836:2017, 3.4, с изменением: "элемент" заменен на "часть"]

3.7.2.35 высота (height): Вертикальный габарит ([3.7.2.1](#sub_3721)), отсчитываемый вверх от условного нулевого уровня ([3.7.2.38](#sub_37238)).

3.7.2.36 пролет (span): Расстояние между осями смежных опор.

3.7.2.37 длина пролета в свету (clear span): Расстояние между лицевыми поверхностями смежных опор.

3.7.2.38 уровень (level): Значение вертикального габарита ([3.7.2.1](#sub_3721)) в некоторой точке, находящейся выше или ниже определенной точки отсчета.

3.7.2.39 система координат (reference system): Совокупность точек, линий или плоскостей, к которым привязываются положение и размеры ([3.7.2.2](#sub_3722)) компонента ([3.4.1.3](#sub_3413)), сборной конструкции ([3.3.5.5](#sub_3355)) или детали.

3.7.2.40 модуль (module): Условная размерная ([3.7.2.2](#sub_3722)) единица, применяемая в качестве шага для увязки габаритов ([3.5.1.55](#sub_35155)).

3.7.2.41 базовый модуль (basic module): Исходный модуль ([3.7.2.40](#sub_37240)), размер ([3.7.2.2](#sub_3722)) которого принимается для объекта капитального строительства ([3.1.1.1](#sub_3111)) в целом и для его компонентов ([3.4.1.3](#sub_3413)).

3.7.2.42 укрупненный модуль, мультимодуль (multimodule): Модуль ([3.7.2.40](#sub_37240)), размер ([3.7.2.2](#sub_3722)) которого является кратной величиной базового модуля ([3.7.2.41](#sub_37241)).

3.7.2.43 дробный модуль (sub-modular increment): Размер ([3.7.2.2](#sub_3722)), величина которого принимается в виде дробной части основного модуля ([3.7.2.41](#sub_37241)).

3.7.2.44 модульное пространство, модульная система координат (modular space grid): Трехмерная прямоугольная система координат ([3.7.2.39](#sub_37239)), в которой расстояние между идущими подряд плоскостями равно базовому модулю ([3.7.2.41](#sub_37241)) или укрупненному модулю ([3.7.2.42](#sub_37242)).

Примечание 1 - Величина укрупненного модуля может быть разной в каждой из трех плоскостей модульного пространства.

3.7.2.45 модульная плоскость (modular plane): Одна из плоскостей модульного пространства ([3.7.2.44](#sub_37244)).

3.7.2.46 модульная плоскость этажа (modular floor plane): Горизонтальная координационная плоскость ([3.7.2.45](#sub_37245)), проходящая через каждый этаж ([3.2.1.2](#sub_3212)) здания ([3.1.1.3](#sub_3113)) и совпадающая с верхней отметкой покрытия пола ([3.3.2.12](#sub_33212)), верхней отметкой чернового пола ([3.3.2.10](#sub_33210)) или верхней отметкой перекрытия.

3.7.2.47 модульная высота этажа (modular room height): Вертикальное расстояние в пределах одного этажа ([3.2.1.2](#sub_3212)), между модульной плоскостью ([3.7.2.45](#sub_37245)) верхней отметки полового покрытия ([3.3.2.12](#sub_33212)) и модульной плоскостью потолка ([3.3.2.18](#sub_33218)).

3.7.2.48 толщина (thickness): Линейный габаритный размер ([3.7.2.1](#sub_3721)), измеряемый перпендикулярно плоскости длины ([3.7.2.10](#sub_37210)) и ширины ([3.7.2.8](#sub_3728)).

3.7.2.49 защитный слой бетона (concrete cover): Расстояние от поверхности бетона ([3.4.4.15](#sub_34415)) до поверхности арматуры ([3.4.4.17](#sub_34417)) или короба ([3.3.4.13](#sub_33413)) с преднапряженной арматурой ([3.3.1.23](#sub_33123)).

3.7.2.50 заглубление (cover): Вертикальное расстояние от верха подземной трубы ([3.3.4.17](#sub_33417)) или другого сооружения ([3.3.5.6](#sub_3356)) до отметки планировочного уровня земли ([3.7.2.67](#sub_37267)).

3.7.2.51 коэффициент гибкости (slenderness ratio): Отношение расчетной длины ([3.7.2.10](#sub_37210)) или расчетной высоты ([3.7.2.35](#sub_37235)) к соответствующему наименьшему радиусу инерции ([3.7.2.61](#sub_37261)) поперечного сечения.

3.7.2.52 фракция (particle size fraction): Размер частиц заполнителя ([3.4.4.6](#sub_3446)), проходящих через более крупное из двух сит и остающихся на более мелком.

3.7.2.53 ширина проступи (going run, US): Горизонтальное расстояние между двумя последовательными свесами [ступеней] ([3.3.5.30](#sub_33530)), измеренное вдоль средней линии марша ([3.7.2.58](#sub_37258)).

3.7.2.54 габаритная высота лестницы (stair headroom): Минимальная свободная высота над образующей линией [лестничного] марша ([3.7.2.57](#sub_37257)) или лестничной площадкой ([3.3.5.23](#sub_33523)).

[ИСО 14076:2013]

3.7.2.55 подъем (rise): Вертикальное расстояние между поверхностями двух смежных проступей ([3.3.5.29](#sub_33529)), между проступью и полом ([3.3.2.10](#sub_33210)) или между проступью и лестничной площадкой ([3.3.5.23](#sub_33523)).

3.7.2.56 уклон лестницы (pitch): Угол между образующей линией [лестничного] марша ([3.7.2.57](#sub_37257)) и горизонтальной плоскостью.

3.7.2.57 образующая линия [лестничного] марша (pitch line): Условная линия, соединяющая свесы ([3.3.5.30](#sub_33530)) ряда ступеней ([3.3.5.25](#sub_33525)), которая, как правило, проводится по средней линии [лестничного] марша ([3.7.2.58](#sub_37258)).

3.7.2.58 средняя линия [лестничного] марша (walking line): Воображаемая линия, обозначающая средний путь пользователей лестницы ([3.3.5.22](#sub_33522)).

3.7.2.59 калибр (gauge; gage, US): Мера ([3.7.1.6](#sub_3716)) толщины ([3.7.2.48](#sub_37248)) металлического листа ([3.4.1.11](#sub_34111)), полосы ([3.4.1.13](#sub_34113)), проволоки и аналогичных изделий ([3.4.1.2](#sub_3412)).

3.7.2.60 отклонение [от вертикали] (batter): Наклон плоской поверхности по отношению к вертикали.

3.7.2.61 радиус инерции (radius of gyration): Расстояние от самой удаленной линии или точки до оси конструктивного элемента ([3.3.1.3](#sub_3313)).

3.7.2.62 перепад высот (fall): Разница уровней ([3.7.2.38](#sub_37238)) между верхней и нижней точками наклонной поверхности.

3.7.2.63 градиент (gradient): Отношение разницы уровней ([3.7.2.38](#sub_37238)) между двумя точками к горизонтальному расстоянию между ними.

3.7.2.64 уклон (slope): Наклон плоской поверхности по отношению к горизонтали.

3.7.2.65 длина уклона (slope length): Длина ([3.7.2.10](#sub_37210)) плоскости вдоль уклона ([3.7.2.64](#sub_37264)).

3.7.2.66 уровень земли (ground level; grade, US): Уровень ([3.7.2.38](#sub_37238)) поверхности земельного участка ([3.8.1](#sub_381)).

3.7.2.67 планировочный уровень земли (finished ground level; finished grade, US): Уровень ([3.7.2.38](#sub_37238)) отмостки или поверхности земельного участка ([3.8.1](#sub_381)) после завершения работ по благоустройству или земляных работ ([3.5.1.6](#sub_3516)).

3.7.2.68 земляное полотно, проектная поверхность грунтового основания (formation): Поверхность грунта ([3.4.2.1](#sub_3421)) после завершения земляных работ ([3.5.1.6](#sub_3516)).

# 3.7.3 Функциональные свойства

3.7.3.1 углубление (sinking; recess, US): Углубление в поверхности.

3.7.3.2 стабильность размеров (dimensional stability): Мера ([3.7.1.6](#sub_3716)) способности материала ([3.4.1.1](#sub_3411)) или изделия ([3.4.1.2](#sub_3412)) сохранять свои габаритные размеры ([3.7.2.1](#sub_3721)) и форму под воздействием переменных температурно-влажностных условий.

3.7.3.3 левосторонний/правосторонний (handed): Характеристика ([3.7.1.3](#sub_3713)) несимметричного компонента ([3.4.1.3](#sub_3413)) или здания ([3.1.1.3](#sub_3113)), показывающая их левостороннюю или правостороннюю ориентацию.

3.7.3.4 контур (profile): Очертание поверхности основания ([3.4.2.1](#sub_3421)) законченного строительством объекта капитального строительства ([3.1.1.1](#sub_3111)) или изделия ([3.4.1.2](#sub_3412)) в поперечном сечении.

3.7.3.5 адгезия (adhesion): Состояние, в котором две поверхности удерживаются вместе за счет поверхностных связей.

3.7.3.6 когезия (cohesion): Состояние, в котором частицы вещества удерживаются вместе за счет первичных и вторичных валентных связей.

3.7.3.7 склеивание, сцепление (bonding): Действие клеящего вещества ([3.4.4.13](#sub_34413)).

3.7.3.8 сцепление арматуры с бетоном (concrete bond): Адгезия ([3.7.3.5](#sub_3735)) между бетоном ([3.4.4.15](#sub_34415)) и арматурой ([3.4.4.17](#sub_34417)) для передачи усилий ([3.7.3.22](#sub_37322)) вдоль контактной поверхности между ними.

3.7.3.9 расслоение (delamination): Разделение смежных слоев материала ([3.4.1.1](#sub_3411)).

3.7.3.10 отслаивание (peeling): Отделение участков одного или более слоев покрытия ([3.4.4.36](#sub_34436)) от нижележащего слоя или основы ([3.4.1.19](#sub_34119)).

3.7.3.11 откалывание (spalling): Отделение фрагмента от поверхности.

3.7.3.12 водонепроницаемость (watertightness): Техническая возможность ([3.7.1.9](#sub_3719)) сооружения ([3.3.5.6](#sub_3356)) не пропускать воду.

3.7.3.13 оптимальная влажность (optimum moisture content; proctor optimum, GB): Содержание влаги в земле ([3.4.2.2](#sub_3422)) или гранулированном материале ([3.4.1.1](#sub_3411)), при котором предусмотренные операции по уплотнению обеспечат самую высокую плотность ([3.7.3.50](#sub_37350)) сухого материала.

3.7.3.14 пористость (porosity): Характеристика ([3.7.1.3](#sub_3713)) материала ([3.4.1.1](#sub_3411)), содержащего поры или другие пустоты, измеряемая, как правило, содержанием пустот по отношению к общему объему.

3.7.3.15 проницаемость (permeability): Характеристика ([3.7.1.3](#sub_3713)) материала ([3.4.1.1](#sub_3411)), определяющая скорость, с которой он пропускает через себя жидкости под влиянием разницы давлений.

3.7.3.16 усадка (shrinkage): Усушка, уменьшение габаритного размера ([3.7.2.1](#sub_3721)) или объема, как правило, из-за снижения влажности.

3.7.3.17 водопоглощение (shrinkage): Способность материала ([3.4.1.1](#sub_3411)) абсорбировать влагу из другого материала или источника влаги при контакте с ними.

3.7.3.18[\*](#sub_31111) воздействие (action): Сила ([3.7.3.22](#sub_37322)), действующая на конструкцию ([3.3.1.2](#sub_3312)), или причина внешних или внутренних деформаций ([3.7.3.23](#sub_37323)) конструкции.

3.7.3.19[\*](#sub_31111) нагрузка (load): Внешняя сила ([3.7.3.22](#sub_37322)), действующая на конструкцию ([3.3.1.2](#sub_3312)) или конструктивный элемент ([3.3.1.3](#sub_3313)).

3.7.3.20 собственный вес, постоянная нагрузка (selfweight; dead load, US): Вес постоянных конструктивных элементов ([3.3.1.3](#sub_3313)) и ненесущих компонентов ([3.4.1.3](#sub_3413)) здания ([3.1.1.3](#sub_3113)), связанный с материалом ([3.4.1.1](#sub_3411)), из которого состоят эти элементы и компоненты.

3.7.3.21 временная нагрузка, полезная нагрузка (imposed load; live load, US): Нагрузка ([3.7.3.19](#sub_37319)), за исключением собственного веса ([3.7.3.20](#sub_37320)), действующая на здание ([3.1.1.3](#sub_3113)) периодически в процессе эксплуатации или во время дождя, снега, ветра или землетрясения.

3.7.3.22 усилие (внутреннее), сила (внешняя) (force): Измеримое влияние, вызывающее движение тела, как, например, влияние гравитации на его массу, или реакция, оказывающая сопротивление такому движению.

3.7.3.23 деформация (deformation): Изменение формы и/или габаритного размера ([3.7.2.1](#sub_3721)).

3.7.3.24 относительная деформация (strain): Отношение величины деформации ([3.7.3.23](#sub_37323)) к исходному габаритному размеру ([3.7.2.1](#sub_3721)).

3.7.3.25 напряжение (stress): Внутреннее усилие ([3.7.3.22](#sub_37322)), действующее на некоторой площади.

Примечание - Как правило, выражается как усилие на единицу площади.

3.7.3.26 случайная нагрузка (accidental load): Нагрузка ([3.7.3.19](#sub_37319)), которую невозможно предсказать конкретно из-за низкой вероятности события, но которая учитывается в расчетах.

3.7.3.27 ударная нагрузка (impact load): Мгновенно приложенная нагрузка ([3.7.3.19](#sub_37319)).

3.7.3.28 ветровая нагрузка (wind action; wind load, US): Воздействие ([3.7.3.18](#sub_37318)), вызванное давлением ветра.

3.7.3.29 сейсмическая нагрузка (seismic action; seismic load, US): Воздействие ([3.7.3.18](#sub_37318)), вызванное движением грунта ([3.4.2.1](#sub_3421)) при землетрясении.

3.7.3.30 упругость (elasticity): Способность материала ([3.4.1.1](#sub_3411)), изделия ([3.4.1.2](#sub_3412)) или конструкции ([3.3.5.6](#sub_3356)), которая позволяет им восстанавливать свою первоначальную форму после прекращения действия усилия ([3.7.3.22](#sub_37322)), вызывающего их временную деформацию ([3.7.3.23](#sub_37323)).

3.7.3.31 пластичность (plasticity): Свойство материала ([3.4.1.1](#sub_3411)) сохранять остаточную деформацию ([3.7.3.23](#sub_37323)) после снятия вызвавшего ее напряжения ([3.7.3.25](#sub_37325)).

3.7.3.32 сжатие (compression): Состояние части элемента, подверженного усилиям ([3.7.3.22](#sub_37322)), укорачивающим его.

3.7.3.33 сопротивление сжатию, прочность на сжатие (compressive strength): Способность воспринимать усилия ([3.7.3.22](#sub_37322)), вызывающие сжатие ([3.7.3.32](#sub_37332)).

3.7.3.34 сопротивление сдвигу, прочность на сдвиг (shear strength): Способность воспринимать усилия ([3.7.3.22](#sub_37322)), вызывающие сдвиг ([3.7.3.35](#sub_37335)).

3.7.3.35 сдвиг (shear): Состояние в части элемента, на которую воздействуют равные и противоположные параллельные усилия ([3.7.3.22](#sub_37322)), которые вызывают смещение или взаимное скольжение смежных плоскостей.

3.7.3.36 сопротивление изгибу, прочность на изгиб (bending strength): Способность элемента, перекрывающего расстояние между опорами, воспринимать усилия ([3.7.3.22](#sub_37322)), действующие перпендикулярно главной оси.

3.7.3.37 сопротивление растяжению, прочность на растяжение (tensile strength): Способность элемента воспринимать усилия ([3.7.3.22](#sub_37322)), действующие в противоположных направлениях параллельно главной оси.

3.7.3.38 напряжение сцепления (bond stress): Напряжение ([3.7.3.25](#sub_37325)), возникающее при сдвиге ([3.7.3.35](#sub_37335)) на границе двух поверхностей.

3.7.3.39 предел текучести (yield point): Зона в соотношении нагрузка ([3.7.3.19](#sub_37319))/деформация ([3.7.3.23](#sub_37323)), где при приращении усилия ([3.7.3.22](#sub_37322)) материал ([3.4.1.1](#sub_3411)) перестает деформироваться эластичным образом.

3.7.3.40 ползучесть (creep): Постепенное увеличение деформации ([3.7.3.23](#sub_37323)) во времени под действием длительной нагрузки ([3.7.3.19](#sub_37319)).

3.7.3.41 поток (flow): Количество жидкости, проходящей через определенное поперечное сечение в единицу времени.

3.7.3.42 противоток (backflow): Поток ([3.7.3.41](#sub_37341)) в обратном направлении от заданного.

3.7.3.43[\*](#sub_31111) гидростатический напор (head): Энергия ([3.8.10](#sub_3810)) жидкости, выраженная в единицах вертикального линейного габаритного размера ([3.7.2.1](#sub_3721)).

3.7.3.44 отрицательное давление (negative pressure): Давление ниже атмосферного.

3.7.3.45 положительное давление (positive pressure): Давление выше атмосферного.

3.7.3.46 номинальное давление (nominal set pressure): Давление, предварительно установленное при изготовлении и указанное производителем ([3.6.3](#sub_363)).

3.7.3.47 рабочее давление (rating pressure): Давление, при котором расходная ([3.7.3.57](#sub_37357)) способность клапана ([3.3.4.54](#sub_33454)) соответствует нормальному рабочему потоку ([3.7.3.41](#sub_37341)).

3.7.3.48 давление закрытия (closing pressure): Давление, при котором клапан ([3.3.4.54](#sub_33454)) закрывается, достигнув рабочее давление ([3.7.3.47](#sub_37347)).

3.7.3.49 начальное давление открытия (initial opening pressure): Давление, при котором клапан ([3.3.4.54](#sub_33454)) открывается впервые после периода хранения.

3.7.3.50 плотность (density): Масса в единице объема.

Примечание 1 - Обычно выражается в килограммах на кубический метр.

Примечание 2 - Влажность гигроскопичных материалов ([3.4.1.1](#sub_3411)) влияет на их массу и объем, поэтому при определении плотности необходимо знать их влажность.

3.7.3.51 объемная плотность (apparent density): Плотность ([3.7.3.50](#sub_37350)) материала ([3.4.1.1](#sub_3411)), включая пустоты.

3.7.3.52 анаэробное действие (anaerobic action): Биологический процесс ([3.5.2.3](#sub_3523)) при отсутствии кислорода.

3.7.3.53 аэробное действие (aerobic action): Биологический процесс ([3.5.2.3](#sub_3523)) в присутствии кислорода.

3.7.3.54 сток в сухую погоду (dry weather flow, DWF): Поток ([3.7.3.41](#sub_37341)) сточных вод ([3.8.19](#sub_3819)) на очистных сооружениях без влияния дождевых и талых вод.

3.7.3.55 гидравлический уклон (hydraulic gradient): Профиль свободной поверхности проточной воды в водоводе ([3.3.4.16](#sub_33416)) или линии, соединяющей точки в закрытом канале ([3.3.4.14](#sub_33414)), до которых поднялась бы вода в открытых трубах ([3.3.4.17](#sub_33417)), отходящих вверх от водовода.

3.7.3.56 максимальный расход (peak flow): Максимальный объем жидкости, проходящий через определенное поперечное сечение за единицу времени.

3.7.3.57 расход (discharge): Поток ([3.7.3.41](#sub_37341)) через выпускное отверстие.

3.7.3.58 освещенность (illuminance): Световой поток ([3.7.3.60](#sub_37360)), падающий на единицу освещаемой поверхности.

3.7.3.59 яркость (luminance): Мера ([3.7.1.6](#sub_3716)) излучения, производящего ощущение светлоты, измеряемое отношением силы света ([3.7.3.61](#sub_37361)), испускаемого или отражаемого от поверхности элемента в определенном направлении, к площади элемента в этом же направлении.

3.7.3.60 световой поток (luminous flux): Величина, определяемая мощностью ([3.8.11](#sub_3811)) излучения путем оценки в соответствии с относительной спектральной чувствительностью человеческого глаза.

3.7.3.61 сила света (luminous intensity): Отношение светового потока ([3.7.3.60](#sub_37360)), распространяющегося от источника света внутри малого телесного угла, содержащего рассматриваемое направление, к этому углу.

3.7.3.62 щелочность (alkalinity): Способность водных сред вступать в реакцию с ионами водорода.

3.7.3.63 кислотность (acidity): Способность водных сред вступать в реакцию с гидроксильными ионами.

3.7.3.64 концентрация (concentration): Мера ([3.7.1.6](#sub_3716)) количества вещества в единичном количестве жидкой или газообразной смеси или раствора по отношению к общему количеству.

3.7.3.65 высолы (efflorescence): Кристаллический осадок растворимых солей на поверхности, возникающий в результате высвобождения и испарения воды.

3.7.3.66 текстура (texture): Видимая и осязаемая характеристика ([3.7.1.4](#sub_3714)) поверхности.

Примечание 1 - У термина "текстура" есть омоним. См. [3.4.3.33](#sub_34333).

3.7.3.67 отделка (finish): Текстура ([3.7.3.66](#sub_37366)) и состояние поверхности после ее обработки.

3.7.3.68 обожженная поверхность (flame textured): Шероховатая поверхность, достигаемая путем откалывания ([3.7.3.11](#sub_37311)) с помощью высокотемпературной горелки.

3.7.3.69 матовая полировка (honed): Состояние матированной или матовой поверхности.

3.7.3.70 выветривание (weathering): Изменение цвета, текстуры ([3.7.3.66](#sub_37366)) или структуры поверхности в результате атмосферных воздействий.

3.7.3.71 покатый (weathered): Положение наклонной поверхности, позволяющее отводить дождевые стоки.

3.7.3.72 выветренный (weathered): Эффект, возникающий на поверхности в результате выветривания ([3.7.3.70](#sub_37370)).

3.7.3.73 шероховатость (key): Неровность, способствующая склеиванию ([3.7.3.7](#sub_3737)) двух поверхностей, обеспечивающему некоторую степень физического сцепления.

3.7.3.74 недостаток (imperfection): Признак, портящий внешний вид или снижающий качество ([3.7.1.10](#sub_37110)).

3.7.3.75 пятно, дефект поверхности (blemish): Признак, портящий внешний вид, но не всегда снижающий качество ([3.7.1.10](#sub_37110)).

3.7.3.76 дефект (defect): Неисправность ([3.7.3.78](#sub_37378)) или отклонение ([3.7.2.6](#sub_3726)) от требуемого состояния материала ([3.4.1.1](#sub_3411)), сборной конструкции ([3.3.5.5](#sub_3355)) или компонента ([3.4.1.3](#sub_3413)).

3.7.3.77[\*](#sub_31111) брак (reject): Материал ([3.4.1.1](#sub_3411)) или изделие ([3.4.1.2](#sub_3412)), не принятые по причине того, что они не удовлетворяют техническим требованиям.

3.7.3.78 неисправность (fault): Нарушение работоспособности.

3.7.3.79 приспособляемость (adaptability): Способность к переделке или модификации, чтобы обеспечить соответствие конкретной цели.

3.7.3.80 доступность (accessibility): Возможность легкого проникновения в пространство ([3.2.1.1](#sub_3211)).

3.7.3.81 надежность (reliability): Способность материала ([3.4.1.1](#sub_3411)) или компонента ([3.4.1.3](#sub_3413)) выполнять требуемую функцию в установленном режиме в течение установленного периода времени.

3.7.3.82[\*](#sub_31111) безопасность конструкции (structural safety): Способность конструкции ([3.3.1.2](#sub_3312)) противостоять всем воздействиям ([3.7.3.18](#sub_37318)), а также некоторым стихийным явлениям в период строительства ([3.5.1.1](#sub_3511)) и ожидаемого срока эксплуатации.

3.7.3.83[\*](#sub_31111) долговечность (durability): Способность сохранять работоспособность ([3.7.1.1](#sub_3711)) под влиянием элементов, предусмотренных во время эксплуатации.

3.7.3.84 срок эксплуатации (service life): Период времени после монтажа, в течение которого объект капитального строительства ([3.1.1.1](#sub_3111)) или его части соответствуют техническим требованиям ([3.7.1.12](#sub_37112)) или превышают их.

3.7.3.85[\*](#sub_31111) жизненный цикл (life cycle): Все последовательные и взаимосвязанные стадии существования данного объекта.

[ЕН 15643-1:2010, 3.35, с изменением: добавлено "Все"]

3.7.3.86 эксплуатационная пригодность (serviceability): Способность удовлетворять или превышать установленные технические требования ([3.7.1.12](#sub_37112)).

3.7.3.87[\*](#sub_31111) уровень безопасности (security level): Мера ([3.7.1.6](#sub_3716)) уровня защиты ([3.7.3.88](#sub_37388)) от несанкционированного доступа.

3.7.3.88 защита (protection): Предотвращение воздействия внешней среды и случайных повреждений, которые могут повлиять на работу.

3.7.3.89 обеспечение качества (quality assurance): Плановые и систематические действия, направленные на обеспечение соответствия объекта установленным требованиям качества ([3.7.1.10](#sub_37110)).

3.7.3.90 ремонтопригодность (maintainability): Способность компонента ([3.4.1.3](#sub_3413)) или сооружения ([3.3.5.6](#sub_3356)) оставаться в состоянии, в котором они могут выполнять требуемые функции или поддаваться восстановлению до этого состояния при возникновении неисправности ([3.7.3.78](#sub_37378)).

3.7.3.91 бытовые условия (habitability): Пригодность здания ([3.1.1.3](#sub_3113)) или пространства ([3.2.1.1](#sub_3211)) для обитания людей.

# 3.7.4 Испытания

3.7.4.1 выборка, проба, образец (sample): Один или несколько элементов, выбранные в качестве представителей множества, или некоторое количество материала ([3.4.1.1](#sub_3411)), изъятое произвольно из общей массы для проведения экспертизы.

3.7.4.2 лабораторная проба (laboratory sample): Проба ([3.7.4.1](#sub_3741)), предназначенная для лабораторной экспертизы.

3.7.4.3 часть пробы (test portion): Часть выборки ([3.7.4.1](#sub_3741)), используемая в одном испытании.

3.7.4.4 испытательный образец (test specimen): Образец ([3.7.4.1](#sub_3741)), используемый в отдельном испытании характеристик ([3.7.1.3](#sub_3713)).

3.7.4.5[\*](#sub_31111) приемочные испытания (acceptance testing): Испытания для определения соответствия контрольной партии ([3.7.4.8](#sub_3748)) или серии ([3.7.4.7](#sub_3747)) установленному требованию.

3.7.4.6[\*](#sub_31111) аттестационные испытания, сертификационные испытания (approval testing): Испытания для демонстрации эксплуатационных, функциональных свойств объекта.

3.7.4.7 серия, партия (batch): Количество материала ([3.4.1.1](#sub_3411)) или единиц, изготовленных или произведенных одинаковым образом, единовременно, в однородных условиях, что позволяет допустить их однородность или идентичность.

3.7.4.8 контрольная партия (lot): Четко идентифицируемая часть партии ([3.7.4.7](#sub_3747)) для целей проверки.

# 3.8 Окружающая среда и территориальное планирование

3.8.1 земельный участок (land): Часть земной поверхности, за исключением океанов, обычно ограниченная естественными или государственными границами или пределами частной собственности.

3.8.2 территориальное планирование (physical planning): Разработка предложений по использованию земельного участка ([3.8.1](#sub_381)) на определенной территории, а также управление развитием.

3.8.3[\*](#sub_31111) окружающая среда, микроклимат (environment): Природные, антропогенные, или искусственные внешние и внутренние условия, влияющие на работоспособность ([3.7.1.1](#sub_3711)) и использование здания ([3.1.1.3](#sub_3113)) или сооружения ([3.1.1.2](#sub_3112)), или его частей.

3.8.4 оздоровление окружающей среды (environmental improvement): Восстановление ([3.5.1.43](#sub_35143)) территории.

3.8.5 дорожный поток (traffic): Движение автомобилей, людей или животных в одном направлении.

3.8.6 пешеходная улица (pedestrian street): Зона, где автомобильный дорожный поток ([3.8.5](#sub_385)) запрещен в определенные периоды.

Пример - Территория, которая функционирует как пешеходная зона ([3.8.7](#sub_387)) в рабочее время, но может использоваться для движения автотранспорта в другое время.

3.8.7 пешеходная зона (pedestrian area): Зона, предназначенная исключительно для пешеходов, и лишь по мере необходимости открытая для автомобильного дорожного движения ([3.8.5](#sub_385)) в целях доставки, уборки или в экстренных случаях.

3.8.8[\*](#sub_31111) водоток (watercourse; swale, US): Маршрут, как правило, в виде естественного углубления, по которому течет вода под действием силы тяжести.

3.8.9 топливо (fuel): Вещество, которое может быть использовано для производства тепла путем сгорания или ядерной реакции.

3.8.10 энергия (energy): Способность выполнять работу в виде тепла, света, звука или электричества, воздуха, воды и другими способами.

3.8.11 мощность (power): Скорость передачи или преобразования энергии ([3.8.10](#sub_3810)).

3.8.12 остаток (residue): Материал ([3.4.1.1](#sub_3411)), оставшийся после или в результате потребления или процесса ([3.5.2.3](#sub_3523)).

3.8.13[\*](#sub_31111) отходы (waste): Списанные остатки ([3.8.12](#sub_3812)) для удаления или вторичного использования.

3.8.14[\*](#sub_31111) твердые отходы (solid waste): Отходы ([3.8.13](#sub_3813)) с недостаточным содержанием влаги, чтобы течь самотеком.

3.8.15[\*](#sub_31111) промышленные отходы, отходы производства (industrial waste): Отходы ([3.8.13](#sub_3813)), образующиеся в результате промышленной деятельности или процесса ([3.5.2.3](#sub_3523)).

3.8.16 отходы оптово-розничной торговли (commercial waste, trade waste, GB): Отходы ([3.8.13](#sub_3813)), образующиеся в результате деятельности торгового, предпринимательского, образовательного или государственного учреждения.

3.8.17[\*](#sub_31111) бытовые отходы, мусор (household waste; garbage, US; domestic waste, GB): Отходы ([3.8.13](#sub_3813)), за исключением опасных отходов ([3.8.18](#sub_3818)), образующиеся в результате бытовой деятельности в частных жилых помещениях ([3.1.4.2](#sub_3142)).

3.8.18[\*](#sub_31111) опасные (вредные) отходы (hazardous waste): Отходы ([3.8.13](#sub_3813)), которые представляют опасность для людей и могут негативно влиять на биологическую цепь.

3.8.19[\*](#sub_31111) сточные воды (wastewater; sewage, US): Вода, сбрасываемая после использования в домашнем хозяйстве или в процессе ([3.5.2.3](#sub_3523)) или произведенная процессом, другие воды в комбинированной системе и вода, которая проникла в канализационную систему ([3.3.4.40](#sub_33440)).

3.8.20 бытовые сточные воды (domestic wastewater; domestic sewage, US): Сточные воды ([3.8.19](#sub_3819)), отводимые от санитарно-технических приборов ([3.3.4.7](#sub_3347)) в кухнях, комнатах ([3.2.1.3](#sub_3213)) для стирки, ванных, туалетах ([3.2.3.4](#sub_3234)) или от аналогичных источников.

3.8.21 промышленные сточные воды (trade effluent, trade wastewater; commercial sewage, US): Сточные воды ([3.8.19](#sub_3819)), образующиеся в результате промышленной или коммерческой деятельности.

3.8.22 канализационные воды (foulwater; sewage, US): Сточные воды ([3.8.19](#sub_3819)), отведенные по подземным трубам ([3.3.4.17](#sub_33417)).

3.8.23 поверхностные сточные воды (surface water): Воды, которые стекают, собираются или отводятся с поверхности зданий ([3.1.1.3](#sub_3113)), других сооружений ([3.3.5.6](#sub_3356)) или грунта ([3.4.2.1](#sub_3421)).

3.8.24 водосток (run-off; stormwater, US): Отвод поверхностных вод ([3.8.23](#sub_3823)), образованных в результате атмосферных осадков.

3.8.25 паводковые стоки (storm sewage): Ливневые воды ([3.8.26](#sub_3826)), объединенные со сточными водами ([3.8.19](#sub_3819)), отведенные от канализационной трубы ([3.3.4.41](#sub_33441)) половодьем.

3.8.26 ливневые воды (stormwater; floodwater, US): Поверхностные сточные воды ([3.8.23](#sub_3823)) от сильных дождей.

3.8.27[\*](#sub_31111) ил (sludge): Накопившиеся осажденные твердые частицы, отделенные от различных типов воды в результате природных или искусственных процессов ([3.5.2.3](#sub_3523)).

[ИСО 6107-1:2004, 67]

3.8.28 морозное пучение (frost heave): Набухание земли ([3.4.2.2](#sub_3422)) при замерзании.

3.8.29 осадка (settlement): Движение земли ([3.4.2.2](#sub_3422)) вниз в результате сжатия ([3.7.3.32](#sub_37332)), трамбовки или от веса здания ([3.1.1.3](#sub_3113)) или другого сооружения ([3.3.5.6](#sub_3356)), опирающегося на эту землю.

3.8.30[\*](#sub_31111) затопление (ponding): Скопление воды в результате прогиба плоской или слегка наклонной поверхности.

# Алфавитный указатель терминов на русском языке

|  |  |
| --- | --- |
| автомагистраль | [3.1.3.34](#sub_31334) |
| агрегат | [3.3.4.11](#sub_33411) |
| адгезия | [3.7.3.5](#sub_3735) |
| акведук | [3.1.2.31](#sub_31231) |
| анализ пространственный | [3.5.1.56](#sub_35156) |
| анкер грунтовой | [3.3.1.73](#sub_33173) |
| анкер стеновой | [3.3.2.78](#sub_33278) |
| антиадгезив | [3.4.4.18](#sub_34418) |
| антисептик для древесины | [3.4.4.53](#sub_34453) |
| антресоль | [3.2.2.9](#sub_3229) |
| арка | [3.3.1.7](#sub_3317) |
| арка разгрузочная | [3.3.1.9](#sub_3319) |
| аркада | [3.2.2.14](#sub_32214) |
| арматура предварительно напряженная | [3.3.1.23](#sub_33123) |
| арматура трубная | [3.3.4.23](#sub_33423) |
| армирование | [3.4.4.17](#sub_34417) |
| асфальт | [3.4.4.30](#sub_34430) |
| аудитория | [3.2.3.7](#sub_3237) |
| аэрация | [3.5.1.52](#sub_35152) |
| аэровокзал | [3.1.4.13](#sub_31413) |
| аэродром | [3.1.3.11](#sub_31311) |
| аэропорт | [3.1.3.12](#sub_31312) |
| балка | [3.3.1.11](#sub_33111) |
| балка второстепенная | [3.3.1.38](#sub_33138) |
| балка главная | [3.3.1.37](#sub_33137) |
| балка двутавровая прокатная | [3.3.1.94](#sub_33194) |
| балка коробчатого сечения | [3.3.1.13](#sub_33113) |
| балка неразрезная | [3.3.1.36](#sub_33136) |
| балка перекрытия | [3.3.1.15](#sub_33115) |
| балка распределительная | [3.3.1.42](#sub_33142) |
| балка сварная | [3.3.1.14](#sub_33114) |
| балка сплошная составная | [3.3.1.14](#sub_33114) |
| балка шпренгельная | [3.3.1.39](#sub_33139) |
| балка-ферма | [3.3.1.12](#sub_33112) |
| балкон | [3.2.2.10](#sub_32210) |
| балюстрада | [3.3.2.68](#sub_33268) |
| балясина | [3.3.2.70](#sub_33270) |
| банкетка | [3.3.1.81](#sub_33181) |
| барьер | [3.3.2.9](#sub_3329) |
| барьер дорожный | [3.1.3.40](#sub_31340) |
| башня водонапорная | [3.1.2.19](#sub_31219) |
| безопасность конструкции | [3.7.3.82](#sub_37382) |
| бентонит | [3.1.2.18](#sub_31218) |
| бетон | [3.4.4.15](#sub_34415) |
| бетон заводского изготовления | [3.4.4.21](#sub_34421) |
| бетон монолитный | [3.4.4.20](#sub_34420) |
| бетон предварительно напряженный | [3.4.4.22](#sub_34422) |
| бетон преднапряженный | [3.4.4.22](#sub_34422) |
| бетон сборный | [3.4.4.21](#sub_34421) |
| битум | [3.4.4.31](#sub_34431) |
| благоустройство внешнее | [3.1.1.4](#sub_3114) |
| блок | [3.4.1.8](#sub_3418) |
| боек | [3.5.3.11](#sub_35311) |
| бойлер косвенного нагрева | [3.3.4.49](#sub_33449) |
| боковина (проема) | [3.3.3.29](#sub_33329) |
| болт | [3.3.5.84](#sub_33584) |
| бордюр | [3.1.3.45](#sub_31345) |
| брак | [3.7.3.77](#sub_37377) |
| брандмауэр | [3.3.2.61](#sub_33261) |
| бревно | [3.4.3.9](#sub_3439) |
| бревно оцилиндрованное | [3.4.3.13](#sub_34313) |
| брус | [3.4.3.29](#sub_34329) |
| брус верхний обвязочный | [3.3.3.48](#sub_33348) |
| брус клееный | [3.4.3.40](#sub_34340) |
| брус необрезной | [3.4.3.25](#sub_34325) |
| брусок | [3.4.3.32](#sub_34332) |
| брусчатка | [3.3.5.99](#sub_33599) |
| булавка | [3.3.5.90](#sub_33590) |
| бурение направленное | [3.5.1.18](#sub_35118) |
| бурение шнековое | [3.5.1.7](#sub_3517) |
| бык моста | [3.3.1.53](#sub_33153) |
| вагонка | [3.3.2.3](#sub_3323) |
| вал земляной | [3.1.2.4](#sub_3124) |
| вал противопаводковый | [3.1.2.23](#sub_31223) |
| вальма | [3.3.2.39](#sub_33239) |
| ватерпас | [3.5.3.19](#sub_35319) |
| веранда | [3.2.3.9](#sub_3239) |
| вес собственный | [3.7.3.20](#sub_37320) |
| вестибюль входной | [3.2.4.6](#sub_3246) |
| вещество вяжущее | [3.4.4.14](#sub_34414) |
| вещество клеящее | [3.4.4.13](#sub_34413) |
| виадук | [3.1.3.31](#sub_31331) |
| влажность оптимальная | [3.7.3.13](#sub_37313) |
| водовод | [3.3.4.16](#sub_33416) |
| водоем | [3.1.2.36](#sub_31236) |
| водонагреватель | [3.3.4.49](#sub_33449) |
| водонепроницаемость | [3.7.3.12](#sub_37312) |
| водопоглощение | [3.7.3.17](#sub_37317) |
| водопонижение | [3.5.1.5](#sub_3515) |
| водопровод | [3.3.4.5](#sub_3345) |
| водосброс | [3.1.2.29](#sub_31229) |
| водосток | [3.8.24](#sub_3824) |
| водоток | [3.8.8](#sub_388) |
| воды канализационные | [3.8.22](#sub_3822) |
| воды ливневые | [3.8.26](#sub_3826) |
| воды сточные | [3.8.19](#sub_3819) |
| воды сточные бытовые | [3.8.20](#sub_3820) |
| воды сточные поверхностные | [3.8.23](#sub_3823) |
| воды сточные промышленные | [3.8.21](#sub_3821) |
| воздействие | [3.7.3.18](#sub_37318) |
| возможность техническая | [3.7.1.9](#sub_3719) |
| волнолом | [3.1.2.21](#sub_31221) |
| воссоздание | [3.5.1.41](#sub_35141) |
| восстановление | [3.5.1.43](#sub_35143) |
| выборка | [3.7.4.1](#sub_3741) |
| выветренный | [3.7.3.72](#sub_37372) |
| выветривание | [3.7.3.70](#sub_37370) |
| выемка | [3.1.2.2](#sub_3122) |
| выемка и засыпка грунта | [3.1.2.7](#sub_3127) |
| высолы | [3.7.3.65](#sub_37365) |
| высота | [3.7.2.35](#sub_37235) |
| высота лестницы габаритная | [3.7.2.54](#sub_37254) |
| высота этажа модульная | [3.7.2.47](#sub_37247) |
| выступ каминный | [3.3.3.41](#sub_33341) |
| выход | [3.2.4.18](#sub_32418) |
| габарит | [3.7.2.1](#sub_3721) |
| галерея | [3.2.2.15](#sub_32215) |
| галерея водозаборная | [3.1.2.32](#sub_31232) |
| галерея входная | [3.2.4.7](#sub_3247) |
| галтель | [3.3.5.69](#sub_33569) |
| гвоздь | [3.3.5.89](#sub_33589) |
| гель | [3.4.1.16](#sub_34116) |
| геотекстиль | [3.4.4.12](#sub_34412) |
| герметизация | [3.5.1.19](#sub_35119) |
| герметик | [3.3.5.56](#sub_33556) |
| герметик | [3.4.4.35](#sub_34435) |
| гипс | [3.4.2.5](#sub_3425) |
| гладилка | [3.5.3.13](#sub_35313) |
| глубина | [3.7.2.7](#sub_3727) |
| глубина стыкового зазора | [3.7.2.28](#sub_37228) |
| глухарь | [3.3.5.94](#sub_33594) |
| градиент | [3.7.2.63](#sub_37263) |
| граница стыка | [3.7.2.31](#sub_37231) |
| грохочение | [3.5.1.27](#sub_35127) |
| грунт | [3.4.2.1](#sub_3421) |
| грунт армированный | [3.4.4.10](#sub_34410) |
| грунт насыпной | [3.4.4.9](#sub_3449) |
| грунт отвальный | [3.1.2.5](#sub_3125) |
| грунтовка | [3.4.4.39](#sub_34439) |
| грязеуловитель | [3.3.4.44](#sub_33444) |
| давление закрытия | [3.7.3.48](#sub_37348) |
| давление номинальное | [3.7.3.46](#sub_37346) |
| давление открытия начальное | [3.7.3.49](#sub_37349) |
| давление отрицательное | [3.7.3.44](#sub_37344) |
| давление положительное | [3.7.3.45](#sub_37345) |
| давление рабочее | [3.7.3.47](#sub_37347) |
| дамба | [3.1.2.22](#sub_31222) |
| дверь | [3.3.3.3](#sub_3333) |
| движение реверсивное | [3.1.3.53](#sub_31353) |
| двор внутренний | [3.2.2.17](#sub_32217) |
| двор парадный | [3.2.2.16](#sub_32216) |
| двор передний | [3.2.2.16](#sub_32216) |
| ДВП | [3.4.3.42](#sub_34342) |
| действие анаэробное | [3.7.3.52](#sub_37352) |
| действие аэробное | [3.7.3.53](#sub_37353) |
| деталь соединительная | [3.3.5.96](#sub_33596) |
| дефект | [3.7.3.76](#sub_37376) |
| дефект поверхности | [3.7.3.75](#sub_37375) |
| дефлектор | [3.3.4.52](#sub_33452) |
| деформация | [3.7.3.23](#sub_37323) |
| деформация относительная | [3.7.3.24](#sub_37324) |
| диафрагма жесткости вертикальная | [3.3.1.60](#sub_33160) |
| длина | [3.7.2.10](#sub_37210) |
| длина пролета в свету | [3.7.2.37](#sub_37237) |
| длина стыка | [3.7.2.30](#sub_37230) |
| длина уклона | [3.7.2.65](#sub_37265) |
| добавка | [3.4.4.1](#sub_3441) |
| добавка | [3.4.4.3](#sub_3443) |
| добор | [3.3.3.32](#sub_33332) |
| док | [3.1.3.66](#sub_31366) |
| док сухой | [3.1.3.67](#sub_31367) |
| долговечность | [3.7.3.83](#sub_37383) |
| дом жилой | [3.1.4.5](#sub_3145) |
| допуск | [3.7.1.8](#sub_3718) |
| дорога | [3.1.3.1](#sub_3131) |
| дорога железная | [3.1.3.3](#sub_3133) |
| дорога канатная подвесная | [3.1.3.5](#sub_3135) |
| дорога скоростная | [3.1.3.37](#sub_31337) |
| дорожка велосипедная | [3.1.3.44](#sub_31344) |
| дорожка пешеходная | [3.1.3.54](#sub_31354) |
| доска | [3.4.3.30](#sub_34330) |
| доска карнизная | [3.3.5.66](#sub_33566) |
| доска лобовая | [3.3.2.37](#sub_33237) |
| доска обшивочная | [3.3.2.3](#sub_3323) |
| доступ в подвал | [3.2.3.13](#sub_32313) |
| доступность | [3.7.3.80](#sub_37380) |
| древесина | [3.4.3.1](#sub_3431) |
| древесина лиственная | [3.4.3.5](#sub_3435) |
| древесина сырая | [3.4.3.11](#sub_34311) |
| древесина хвойная | [3.4.3.6](#sub_3436) |
| дрена | [3.3.4.38](#sub_33438) |
| дренаж | [3.3.4.35](#sub_33435) |
| ДСП | [3.4.3.43](#sub_34343) |
| дуплекс | [3.1.4.4](#sub_3144) |
| дымоход | [3.3.3.37](#sub_33337) |
| ендова | [3.3.2.41](#sub_33241) |
| жалюзи | [3.3.3.28](#sub_33328) |
| желоб | [3.3.4.16](#sub_33416) |
| желоб водосточный | [3.3.4.39](#sub_33439) |
| жилище | [3.1.4.2](#sub_3142) |
| забивка листовых свай | [3.3.1.67](#sub_33167) |
| забор | [3.3.5.85](#sub_33585) |
| забор из сварной сетки | [3.3.5.87](#sub_33587) |
| забор сетчатый из рабицы | [3.3.5.86](#sub_33586) |
| завод | [3.1.4.10](#sub_31410) |
| заглубление | [3.7.2.50](#sub_37250) |
| зазор стыка | [3.3.5.42](#sub_33542) |
| зазор стыковой | [3.7.2.27](#sub_37227) |
| зал | [3.2.3.7](#sub_3237) |
| замедлитель (схватывания) | [3.4.4.4](#sub_3444) |
| замена труб бестраншейная | [3.5.1.15](#sub_35115) |
| замок | [3.3.5.51](#sub_33551) |
| замок с защелкой | [3.3.5.52](#sub_33552) |
| заполнение | [3.3.2.1](#sub_3321) |
| заполнитель | [3.4.4.6](#sub_3446) |
| заполнитель мелкий | [3.4.4.7](#sub_3447) |
| заполнитель тяжелый | [3.4.4.8](#sub_3448) |
| запор | [3.3.5.48](#sub_33548) |
| запруда | [3.1.2.23](#sub_31223) |
| заслонка | [3.3.3.26](#sub_33326) |
| засыпка звукоизоляционная | [3.4.4.44](#sub_34444) |
| засыпка обратная | [3.4.4.11](#sub_34411) |
| затвор шлюзовой | [3.1.2.28](#sub_31228) |
| затопление | [3.8.30](#sub_3830) |
| затяжка | [3.3.1.22](#sub_33122) |
| защелка | [3.3.5.50](#sub_33550) |
| защита | [3.7.3.88](#sub_37388) |
| звукоизоляция насыпная | [3.4.4.44](#sub_34444) |
| здание | [3.1.1.3](#sub_3113) |
| здание административное | [3.1.4.8](#sub_3148) |
| здание каркасное | [3.1.4.14](#sub_31414) |
| здание каркасное с неразрезными стойками (финского типа) | [3.1.4.18](#sub_31418) |
| здание каркасное с платформами (канадского типа) | [3.1.4.17](#sub_31417) |
| здание с деревянным каркасом | [3.1.4.16](#sub_31416) |
| здание со стальным каркасом | [3.1.4.15](#sub_31415) |
| здания жилые | [3.1.4.1](#sub_3141) |
| земля | [3.4.2.2](#sub_3422) |
| знак | [3.3.5.78](#sub_33578) |
| знак | [3.3.5.79](#sub_33579) |
| зона отдыха | [3.1.3.56](#sub_31356) |
| зона пешеходная | [3.8.7](#sub_387) |
| зона рабочая | [3.2.3.2](#sub_3232) |
| извлечение образцов | [3.5.1.23](#sub_35123) |
| изделие | [3.4.1.2](#sub_3412) |
| изделие соединительное | [3.3.5.96](#sub_33596) |
| изделие строительное | [3.4.1.2](#sub_3412) |
| изделия плотничные | [3.3.5.21](#sub_33521) |
| изделия скобяные строительные | [3.3.5.44](#sub_33544) |
| изделия столярные | [3.3.5.20](#sub_33520) |
| измерение | [3.5.1.22](#sub_35122) |
| ил | [3.8.27](#sub_3827) |
| импост вертикальный | [3.3.3.22](#sub_33322) |
| импост горизонтальный | [3.3.3.23](#sub_33323) |
| инструмент | [3.5.3.2](#sub_3532) |
| информация | [3.5.2.1](#sub_3521) |
| информация | [3.5.2.2](#sub_3522) |
| ирригация | [3.1.2.26](#sub_31226) |
| испытания аттестационные | [3.7.4.6](#sub_3746) |
| испытания приемочные | [3.7.4.5](#sub_3745) |
| испытания сертификационные | [3.7.4.6](#sub_3746) |
| кабелепровод | [3.3.4.63](#sub_33463) |
| кабина лифта | [3.3.4.30](#sub_33430) |
| кабина лифтовая | [3.3.4.30](#sub_33430) |
| кавальер | [3.1.2.4](#sub_3124) |
| калибр | [3.7.2.59](#sub_37259) |
| камень | [3.4.2.4](#sub_3424) |
| камень опорный | [3.3.1.56](#sub_33156) |
| камень природный | [3.4.2.3](#sub_3423) |
| камера смотровая | [3.3.4.20](#sub_33420) |
| камин | [3.3.3.39](#sub_33339) |
| канава дренажная | [3.1.2.25](#sub_31225) |
| канал | [3.1.3.61](#sub_31361) |
| канал | [3.3.4.12](#sub_33412) |
| канал | [3.3.4.14](#sub_33414) |
| канат, кабель | [3.4.4.54](#sub_34454) |
| каркас | [3.3.1.6](#sub_3316) |
| каркас крепления | [3.3.5.65](#sub_33565) |
| кармашек смоляной | [3.4.3.38](#sub_34338) |
| карниз | [3.3.2.38](#sub_33238) |
| карьер | [3.1.2.14](#sub_31214) |
| катализатор | [3.4.4.2](#sub_3442) |
| качество | [3.7.1.10](#sub_37110) |
| квартира | [3.1.4.3](#sub_3143) |
| кельма | [3.5.3.12](#sub_35312) |
| кессон | [3.1.2.24](#sub_31224) |
| кессон | [3.3.1.85](#sub_33185) |
| кирпич | [3.4.4.50](#sub_34450) |
| кирпич высокопрочный | [3.4.4.51](#sub_34451) |
| кирпич проволочной резки | [3.4.4.52](#sub_34452) |
| кислотность | [3.7.3.63](#sub_37363) |
| кладка | [3.3.5.13](#sub_33513) |
| кладка каменная | [3.3.5.14](#sub_33514) |
| кладка кирпичная | [3.3.5.15](#sub_33515) |
| клапан | [3.3.4.54](#sub_33454) |
| клапан обратный | [3.3.4.60](#sub_33460) |
| клапан обратный дисковый (откидной) | [3.3.4.58](#sub_33458) |
| клапан поплавковый | [3.3.4.56](#sub_33456) |
| клапан регулирующий | [3.3.4.59](#sub_33459) |
| клапан с мембраной поплавковый | [3.3.4.57](#sub_33457) |
| классификация | [3.5.1.58](#sub_35158) |
| классификация | [3.5.2.5](#sub_3525) |
| клей | [3.4.4.13](#sub_34413) |
| клетка лестничная | [3.2.4.16](#sub_32416) |
| ключ | [3.3.5.49](#sub_33549) |
| когезия | [3.7.3.6](#sub_3736) |
| кожух | [3.3.5.62](#sub_33562) |
| козырек | [3.3.2.36](#sub_33236) |
| козырек | [3.3.2.74](#sub_33274) |
| коллектор | [3.3.4.41](#sub_33441) |
| коллектор инженерных сетей | [3.2.4.11](#sub_32411) |
| колодец опускной | [3.3.1.86](#sub_33186) |
| колодец смотровой | [3.2.3.10](#sub_32310) |
| колодец смотровой | [3.3.4.20](#sub_33420) |
| колодец сточный | [3.3.4.46](#sub_33446) |
| колонна | [3.3.1.10](#sub_33110) |
| колонна водонапорная | [3.3.4.18](#sub_33418) |
| колонна гибкая | [3.3.1.48](#sub_33148) |
| колонна короткая | [3.3.1.47](#sub_33147) |
| комната | [3.2.1.3](#sub_3213) |
| комната туалетная | [3.2.3.3](#sub_3233) |
| комплект сантехнического оборудования | [3.3.4.9](#sub_3349) |
| комплектация | [3.5.1.25](#sub_35125) |
| компонент | [3.4.1.3](#sub_3413) |
| конвейер | [3.5.3.16](#sub_35316) |
| кондиционирование воздуха | [3.3.4.34](#sub_33434) |
| конек | [3.3.2.40](#sub_33240) |
| консервация | [3.5.1.37](#sub_35137) |
| консоль | [3.3.1.17](#sub_33117) |
| конструкция | [3.3.1.2](#sub_3312) |
| конструкция комбинированная | [3.3.5.7](#sub_3357) |
| конструкция пространственная | [3.3.1.30](#sub_33130) |
| конструкция сборная | [3.3.5.5](#sub_3355) |
| конструкция складчатая | [3.3.1.29](#sub_33129) |
| конструкция стальная несущая | [3.3.1.26](#sub_33126) |
| конструкция строительная | [3.3.5.6](#sub_3356) |
| консультант | [3.6.5](#sub_365) |
| контейнер мусорный передвижной | [3.3.4.53](#sub_33453) |
| контробрешетка | [3.3.5.60](#sub_33560) |
| контроль качества | [3.5.1.24](#sub_35124) |
| контрфорс | [3.3.1.59](#sub_33159) |
| контур | [3.7.3.4](#sub_3734) |
| концентрация | [3.7.3.64](#sub_37364) |
| кора | [3.4.3.3](#sub_3433) |
| коридор | [3.2.4.3](#sub_3243) |
| короб | [3.3.4.13](#sub_33413) |
| коробка | [3.3.3.19](#sub_33319) |
| коробка дверная | [3.3.3.20](#sub_33320) |
| коробка оконная | [3.3.3.21](#sub_33321) |
| косоур | [3.3.5.28](#sub_33528) |
| косоур внешний | [3.3.5.31](#sub_33531) |
| косоур настенный | [3.3.5.32](#sub_33532) |
| костыль | [3.3.5.91](#sub_33591) |
| косяк | [3.3.3.30](#sub_33330) |
| котлован | [3.1.2.6](#sub_3126) |
| коттедж типа "бунгало" | [3.1.4.6](#sub_3146) |
| коффердам | [3.1.2.24](#sub_31224) |
| коэффициент гибкости | [3.7.2.51](#sub_37251) |
| коэффициент запаса | [3.7.1.11](#sub_37111) |
| кран | [3.3.4.54](#sub_33454) |
| кран | [3.5.3.17](#sub_35317) |
| кран водоразборный | [3.3.4.61](#sub_33461) |
| кран шаровой | [3.3.4.55](#sub_33455) |
| краска | [3.4.4.38](#sub_34438) |
| крепеж | [3.3.5.83](#sub_33583) |
| крепление | [3.3.5.83](#sub_33583) |
| крепление откосов | [3.5.3.9](#sub_3539) |
| крепления | [3.3.5.61](#sub_33561) |
| крепь | [3.3.1.66](#sub_33166) |
| кровля | [3.3.2.22](#sub_33222) |
| кромка | [3.3.5.81](#sub_33581) |
| кронштейн | [3.3.5.63](#sub_33563) |
| кронштейн опорный | [3.3.1.16](#sub_33116) |
| кружало | [3.5.3.5](#sub_3535) |
| крыло | [3.2.2.20](#sub_32220) |
| крыльцо | [3.2.2.12](#sub_32212) |
| крыша | [3.3.2.21](#sub_33221) |
| крыша беспотолочная | [3.3.2.35](#sub_33235) |
| крыша вальмовая | [3.3.2.30](#sub_33230) |
| крыша двускатная (щипцовая) | [3.3.2.29](#sub_33229) |
| крыша инверсионная | [3.3.2.34](#sub_33234) |
| крыша мансардная | [3.3.2.28](#sub_33228) |
| крыша односкатная | [3.3.2.25](#sub_33225) |
| крыша пилообразная | [3.3.2.31](#sub_33231) |
| крыша плоская | [3.3.2.23](#sub_33223) |
| крыша пристройки односкатная | [3.3.2.26](#sub_33226) |
| крыша скатная | [3.3.2.24](#sub_33224) |
| крыша утепленная | [3.3.2.33](#sub_33233) |
| крыша холодная | [3.3.2.32](#sub_33232) |
| крыша шедовая | [3.3.2.31](#sub_33231) |
| крыша щипцовая | [3.3.2.29](#sub_33229) |
| крышка доступа | [3.3.4.21](#sub_33421) |
| крышка люка | [3.3.4.22](#sub_33422) |
| ламинат | [3.4.1.15](#sub_34115) |
| левосторонний/правосторонний | [3.7.3.3](#sub_3733) |
| лекало | [3.5.3.20](#sub_35320) |
| лепнина | [3.3.2.77](#sub_33277) |
| леса строительные | [3.5.3.8](#sub_3538) |
| лесоматериал | [3.4.3.2](#sub_3432) |
| лесоматериал здоровый | [3.4.3.10](#sub_34310) |
| лесоматериал круглый | [3.4.3.7](#sub_3437) |
| лесоматериал сырой | [3.4.3.11](#sub_34311) |
| лестница | [3.3.5.22](#sub_33522) |
| линия [лестничного] марша образующая | [3.7.2.57](#sub_37257) |
| линия [лестничного] марша средняя | [3.7.2.58](#sub_37258) |
| линия застройки | [3.1.3.60](#sub_31360) |
| линия красная | [3.1.3.60](#sub_31360) |
| линия электропередачи | [3.3.4.64](#sub_33464) |
| лист | [3.4.1.11](#sub_34111) |
| лифт | [3.3.4.29](#sub_33429) |
| лифт грузовой | [3.3.4.31](#sub_33431) |
| лифт пассажирский | [3.3.4.32](#sub_33432) |
| личинка | [3.3.5.45](#sub_33545) |
| лоджия | [3.2.2.11](#sub_32211) |
| лоток | [3.3.4.14](#sub_33414) |
| люк | [3.3.3.4](#sub_3334) |
| люк | [3.3.4.19](#sub_33419) |
| магазин | [3.1.4.9](#sub_3149) |
| мансарда | [3.2.2.2](#sub_3222) |
| маркировка | [3.5.1.28](#sub_35128) |
| марш лестничный | [3.3.5.26](#sub_33526) |
| мастерская | [3.1.4.11](#sub_31411) |
| материал | [3.4.1.1](#sub_3411) |
| материал биоразрушаемый | [3.4.1.4](#sub_3414) |
| материал изоляционный | [3.4.4.33](#sub_34433) |
| материал лакокрасочный | [3.4.4.37](#sub_34437) |
| материал покрытия | [3.4.4.37](#sub_34437) |
| материал теплоизоляционный | [3.4.4.32](#sub_34432) |
| мауэрлат | [3.3.1.55](#sub_33155) |
| мебель | [3.3.5.3](#sub_3353) |
| мезонин | [3.2.2.8](#sub_3228) |
| мезонин | [3.2.2.15](#sub_32215) |
| мембрана гидроизоляционная | [3.3.5.9](#sub_3359) |
| мера | [3.7.1.6](#sub_3716) |
| место парковочное | [3.1.3.59](#sub_31359) |
| метро | [3.1.3.6](#sub_3136) |
| метрополитен | [3.1.3.6](#sub_3136) |
| МЗП | [3.3.5.95](#sub_33595) |
| микроклимат | [3.8.3](#sub_383) |
| микротоннелирование | [3.5.1.17](#sub_35117) |
| модернизация | [3.5.1.46](#sub_35146) |
| модуль | [3.7.2.40](#sub_37240) |
| модуль базовый | [3.7.2.41](#sub_37241) |
| модуль дробный | [3.7.2.43](#sub_37243) |
| модуль укрупненный | [3.7.2.42](#sub_37242) |
| монорельс | [3.1.3.8](#sub_3138) |
| монтаж водопровода | [3.5.1.10](#sub_35110) |
| монтаж на площадке | [3.5.1.9](#sub_3519) |
| мост | [3.1.3.19](#sub_31319) |
| мост арочный | [3.1.3.20](#sub_31320) |
| мост арочный с затяжкой | [3.1.3.21](#sub_31321) |
| мост вантовый | [3.1.3.23](#sub_31323) |
| мост вертикально-подъемный | [3.1.3.28](#sub_31328) |
| мост висячий | [3.1.3.24](#sub_31324) |
| мост консольный | [3.1.3.22](#sub_31322) |
| мост пешеходный | [3.1.3.32](#sub_31332) |
| мост поворотный | [3.1.3.29](#sub_31329) |
| мост понтонный | [3.1.3.25](#sub_31325) |
| мост разводной | [3.1.3.26](#sub_31326) |
| мост раскрывающийся | [3.1.3.27](#sub_31327) |
| мост с косым пролетным строением | [3.1.3.30](#sub_31330) |
| мост скошенный | [3.1.3.30](#sub_31330) |
| мостки технические | [3.2.4.10](#sub_32410) |
| мощность | [3.8.11](#sub_3811) |
| мультимодуль | [3.7.2.42](#sub_37242) |
| мусор | [3.8.17](#sub_3817) |
| муфта | [3.3.4.24](#sub_33424) |
| навес | [3.2.3.9](#sub_3239) |
| нагрузка | [3.7.3.19](#sub_37319) |
| нагрузка ветровая | [3.7.3.28](#sub_37328) |
| нагрузка временная | [3.7.3.21](#sub_37321) |
| нагрузка полезная | [3.7.3.21](#sub_37321) |
| нагрузка постоянная | [3.7.3.20](#sub_37320) |
| нагрузка сейсмическая | [3.7.3.29](#sub_37329) |
| нагрузка случайная | [3.7.3.26](#sub_37326) |
| нагрузка ударная | [3.7.3.27](#sub_37327) |
| надежность | [3.7.3.81](#sub_37381) |
| накладка | [3.3.5.67](#sub_33567) |
| наличник | [3.3.5.70](#sub_33570) |
| наполнитель | [3.4.4.41](#sub_34441) |
| напор гидростатический | [3.7.3.43](#sub_37343) |
| напряжение | [3.7.3.25](#sub_37325) |
| напряжение сцепления | [3.7.3.38](#sub_37338) |
| насос | [3.3.4.50](#sub_33450) |
| насос центробежный | [3.3.4.51](#sub_33451) |
| настил | [3.3.2.12](#sub_33212) |
| насыпь | [3.1.2.3](#sub_3123) |
| насыпь шумозащитная | [3.1.3.14](#sub_31314) |
| натяжение предварительное | [3.3.1.24](#sub_33124) |
| нащельник | [3.3.5.57](#sub_33557) |
| недостаток | [3.7.3.74](#sub_37374) |
| неисправность | [3.7.3.78](#sub_37378) |
| ниша каминная | [3.3.3.40](#sub_33340) |
| нормативы | [3.7.2.11](#sub_37211) |
| обваловка | [3.1.2.10](#sub_31210) |
| обвязка верхняя | [3.3.1.55](#sub_33155) |
| обвязка нижняя | [3.3.3.43](#sub_33343) |
| обеспечение качества | [3.7.3.89](#sub_37389) |
| облицовка внутренняя | [3.3.2.2](#sub_3322) |
| облицовка наружная | [3.3.2.43](#sub_33243) |
| обмазка | [3.4.4.28](#sub_34428) |
| обои | [3.3.5.77](#sub_33577) |
| оболочка | [3.3.1.28](#sub_33128) |
| оболочка | [3.3.5.62](#sub_33562) |
| оборудование вспомогательное | [3.5.3.3](#sub_3533) |
| оборудование инженерно-техническое установленное | [3.3.4.3](#sub_3343) |
| оборудование санитарно-техническое установленное | [3.3.4.6](#sub_3346) |
| оборудование строительное | [3.5.3.1](#sub_3531) |
| обочина | [3.1.3.47](#sub_31347) |
| обочина грунтовая | [3.1.3.46](#sub_31346) |
| обочина укрепленная | [3.1.3.39](#sub_31339) |
| обработка пескоструйная | [3.5.1.54](#sub_35154) |
| обработка поверхности | [3.5.1.30](#sub_35130) |
| образец | [3.7.4.1](#sub_3741) |
| образец испытательный | [3.7.4.4](#sub_3744) |
| обрамление проема | [3.3.3.31](#sub_33331) |
| обрешетка | [3.3.5.58](#sub_33558) |
| обслуживание техническое | [3.5.1.36](#sub_35136) |
| обшивка | [3.4.1.12](#sub_34112) |
| обшивка дощатая | [3.3.2.45](#sub_33245) |
| объект капитального строительства | [3.1.1.1](#sub_3111) |
| объект строительства | [3.1.1.1](#sub_3111) |
| ограждение барьерное энергопоглощающее | [3.1.3.42](#sub_31342) |
| ограждение защитное | [3.3.2.67](#sub_33267) |
| ограничитель скорости | [3.1.3.52](#sub_31352) |
| оздоровление окружающей среды | [3.8.4](#sub_384) |
| окно | [3.3.3.5](#sub_3335) |
| окно верхнего света | [3.3.3.10](#sub_33310) |
| окно внутреннее | [3.3.3.16](#sub_33316) |
| окно зенитное | [3.3.3.14](#sub_33314) |
| окно ленточное | [3.3.3.10](#sub_33310) |
| окно слуховое | [3.3.3.9](#sub_3339) |
| окно чердачное | [3.3.3.9](#sub_3339) |
| опалубка | [3.5.3.7](#sub_3537) |
| ороситель спринклерный | [3.3.4.47](#sub_33447) |
| осадка | [3.8.29](#sub_3829) |
| освещенность | [3.7.3.58](#sub_37358) |
| оснащение | [3.3.4.2](#sub_3342) |
| основа | [3.4.1.19](#sub_34119) |
| основание грунтовое | [3.1.3.15](#sub_31315) |
| основание искусственное | [3.1.2.9](#sub_3129) |
| основание под штукатурку | [3.3.5.43](#sub_33543) |
| ОСП | [3.4.3.44](#sub_34344) |
| остаток | [3.8.12](#sub_3812) |
| остекление | [3.4.1.20](#sub_34120) |
| остекление | [3.5.1.29](#sub_35129) |
| осушение территории | [3.3.4.37](#sub_33437) |
| отбойник | [3.1.3.41](#sub_31341) |
| отбор проб | [3.5.1.23](#sub_35123) |
| отвал | [3.1.2.5](#sub_3125) |
| отверждение ускоренное | [3.5.1.33](#sub_35133) |
| отвод канализации | [3.3.4.43](#sub_33443) |
| отделка | [3.3.5.1](#sub_3351) |
| отделка | [3.7.3.67](#sub_37367) |
| отделка чистовая | [3.3.5.2](#sub_3352) |
| откалывание | [3.7.3.11](#sub_37311) |
| отклонение | [3.7.2.6](#sub_3726) |
| отклонение [от вертикали] | [3.7.2.60](#sub_37260) |
| отклонение допустимое | [3.7.2.13](#sub_37213) |
| отклонение значений длины | [3.7.2.14](#sub_37214) |
| отклонение от вертикали | [3.7.2.23](#sub_37223) |
| отклонение от горизонтали | [3.7.2.24](#sub_37224) |
| отклонение от плоскости | [3.7.2.19](#sub_37219) |
| отклонение от прямой линии | [3.7.2.17](#sub_37217) |
| отклонение от формы | [3.7.2.25](#sub_37225) |
| отклонение положения линии | [3.7.2.22](#sub_37222) |
| отклонение положения точки | [3.7.2.21](#sub_37221) |
| отклонение профиля | [3.7.2.16](#sub_37216) |
| отклонение угловое | [3.7.2.15](#sub_37215) |
| отклонение формы поверхности | [3.7.2.18](#sub_37218) |
| откос | [3.3.3.32](#sub_33332) |
| отлив оконный | [3.3.3.44](#sub_33344) |
| отсев | [3.5.1.27](#sub_35127) |
| отслаивание | [3.7.3.10](#sub_37310) |
| отстойник | [3.3.4.46](#sub_33446) |
| отходы | [3.8.13](#sub_3813) |
| отходы бытовые | [3.8.17](#sub_3817) |
| отходы вредные | [3.8.18](#sub_3818) |
| отходы опасные | [3.8.18](#sub_3818) |
| отходы оптово-розничной торговли | [3.8.16](#sub_3816) |
| отходы производства | [3.8.15](#sub_3815) |
| отходы промышленные | [3.8.15](#sub_3815) |
| отходы твердые | [3.8.14](#sub_3814) |
| офис | [3.2.3.6](#sub_3236) |
| пал причальный | [3.1.3.69](#sub_31369) |
| пал швартовый | [3.1.3.69](#sub_31369) |
| пандус | [3.3.5.33](#sub_33533) |
| панель | [3.3.2.51](#sub_33251) |
| панель стеновая декоративная | [3.3.5.72](#sub_33572) |
| панель стеновая деревянно-каркасная | [3.3.2.50](#sub_33250) |
| панель стеновая на деревянном каркасе | [3.3.2.50](#sub_33250) |
| парадная | [3.2.4.6](#sub_3246) |
| парапет | [3.3.2.63](#sub_33263) |
| парковка | [3.1.3.57](#sub_31357) |
| партия | [3.7.4.7](#sub_3747) |
| партия контрольная | [3.7.4.8](#sub_3748) |
| пассаж | [3.2.2.14](#sub_32214) |
| перевязка | [3.3.1.95](#sub_33195) |
| перегородка | [3.3.2.47](#sub_33247) |
| перегородка каркасная | [3.3.2.48](#sub_33248) |
| перегородка решетчатая | [3.3.2.64](#sub_33264) |
| передача данных дистанционная | [3.3.4.65](#sub_33465) |
| передняя | [3.2.4.6](#sub_3246) |
| перекос | [3.7.2.20](#sub_37220) |
| перекрытие | [3.3.2.10](#sub_33210) |
| перекрытие монолитное | [3.3.1.34](#sub_33134) |
| перекрытие с открытыми балками | [3.3.2.11](#sub_33211) |
| перемычка | [3.3.3.33](#sub_33333) |
| перемычка шпунтовая | [3.1.2.24](#sub_31224) |
| перенос | [3.5.1.49](#sub_35149) |
| перепад высот | [3.7.2.62](#sub_37262) |
| переплет оконный | [3.3.3.24](#sub_33324) |
| пересечение нижнего уровня | [3.1.3.50](#sub_31350) |
| переход надземный | [3.2.4.8](#sub_3248) |
| перила | [3.3.2.69](#sub_33269) |
| пиловочник | [3.4.3.12](#sub_34312) |
| пиломатериал | [3.4.3.14](#sub_34314) |
| пиломатериал атмосферной сушки | [3.4.3.16](#sub_34316) |
| пиломатериал готовый | [3.4.3.24](#sub_34324) |
| пиломатериал калиброванный сухой | [3.4.3.19](#sub_34319) |
| пиломатериал калиброванный сырой | [3.4.3.18](#sub_34318) |
| пиломатериал камерной сушки | [3.4.3.17](#sub_34317) |
| пиломатериал клееный многослойный | [3.4.3.40](#sub_34340) |
| пиломатериал необрезной | [3.4.3.27](#sub_34327) |
| пиломатериал обрезной | [3.4.3.26](#sub_34326) |
| пиломатериал профилированный | [3.4.3.28](#sub_34328) |
| пиломатериал строганый | [3.4.3.23](#sub_34323) |
| пиломатериал черновой | [3.4.3.15](#sub_34315) |
| пилон | [3.3.1.49](#sub_33149) |
| пилон встроенный | [3.3.1.52](#sub_33152) |
| пилястр | [3.3.1.52](#sub_33152) |
| пилястра | [3.3.1.54](#sub_33154) |
| пирс | [3.1.3.68](#sub_31368) |
| планирование территориальное | [3.8.2](#sub_382) |
| планка | [3.4.1.13](#sub_34113) |
| планка декоративная | [3.3.5.59](#sub_33559) |
| пластина | [3.3.5.17](#sub_33517) |
| пластина металлическая зубчатая | [3.3.5.95](#sub_33595) |
| пластичность | [3.7.3.31](#sub_37331) |
| пласть | [3.4.3.20](#sub_34320) |
| пласть внутренняя | [3.4.3.21](#sub_34321) |
| пласть наружная | [3.4.3.22](#sub_34322) |
| платформа железнодорожная (пассажирская) | [3.1.3.33](#sub_31333) |
| плинтус | [3.3.5.71](#sub_33571) |
| плита | [3.3.5.12](#sub_33512) |
| плита | [3.4.1.11](#sub_34111) |
| плита бетонная | [3.3.1.32](#sub_33132) |
| плита древесная | [3.4.3.41](#sub_34341) |
| плита древесно-волокнистая | [3.4.3.42](#sub_34342) |
| плита древесно-стружечная | [3.4.3.43](#sub_34343) |
| плита ламинированная | [3.4.3.46](#sub_34346) |
| плита перекрытия | [3.3.1.33](#sub_33133) |
| плита плоская | [3.3.1.31](#sub_33131) |
| плита с ориентированной стружкой древесная | [3.4.3.44](#sub_34344) |
| плита фундаментная | [3.3.1.82](#sub_33182) |
| плитка облицовочная | [3.3.2.6](#sub_3326) |
| плоскость модульная | [3.7.2.45](#sub_37245) |
| плоскость стыка опорная | [3.3.5.39](#sub_33539) |
| плоскость этажа модульная | [3.7.2.46](#sub_37246) |
| плотина | [3.1.2.27](#sub_31227) |
| плотность | [3.7.3.50](#sub_37350) |
| плотность объемная | [3.7.3.51](#sub_37351) |
| площадка для стоянки | [3.1.3.59](#sub_31359) |
| площадка лестничная | [3.3.5.23](#sub_33523) |
| площадка лестничная промежуточная | [3.3.5.24](#sub_33524) |
| площадка погрузочная | [3.2.2.19](#sub_32219) |
| площадка строительная | [3.1.1.5](#sub_3115) |
| площадь общая | [3.7.2.32](#sub_37232) |
| площадь полезная | [3.7.2.33](#sub_37233) |
| поверхность грунтового основания проектная | [3.7.2.68](#sub_37268) |
| поверхность обожженная | [3.7.3.68](#sub_37368) |
| поверхность профиля стыка | [3.3.5.38](#sub_33538) |
| поверхность стыка | [3.3.5.41](#sub_33541) |
| поверхность стыка контактная | [3.3.5.35](#sub_33535) |
| поверхность стыка лицевая | [3.3.5.36](#sub_33536) |
| подвал | [3.2.2.13](#sub_32213) |
| подкос | [3.3.1.21](#sub_33121) |
| подмости | [3.5.3.6](#sub_3536) |
| подоконник | [3.3.3.47](#sub_33347) |
| подошва | [3.3.1.81](#sub_33181) |
| подполье | [3.2.2.18](#sub_32218) |
| подполье техническое | [3.2.4.9](#sub_3249) |
| подпорка временная | [3.3.1.66](#sub_33166) |
| подступенок | [3.3.5.27](#sub_33527) |
| подушка шумоподавляющая | [3.4.4.44](#sub_34444) |
| подход | [3.2.4.2](#sub_3242) |
| подшивка | [3.4.1.12](#sub_34112) |
| подъезд | [3.2.4.2](#sub_3242) |
| подъем | [3.7.2.55](#sub_37255) |
| подъемник | [3.1.3.5](#sub_3135) |
| подъемник | [3.3.4.33](#sub_33433) |
| подъемник кухонный | [3.3.4.33](#sub_33433) |
| показатели заданные | [3.7.2.11](#sub_37211) |
| показатели фактические | [3.7.2.26](#sub_37226) |
| показатель | [3.7.1.4](#sub_3714) |
| покатый | [3.7.3.71](#sub_37371) |
| покрытие | [3.5.1.34](#sub_35134) |
| покрытие грунтовочное | [3.4.4.39](#sub_34439) |
| покрытие дорожное | [3.1.3.17](#sub_31317) |
| покрытие из бетонных блоков | [3.3.2.14](#sub_33214) |
| покрытие отделочное | [3.3.5.1](#sub_3351) |
| покрытие половое | [3.3.2.12](#sub_33212) |
| пол | [3.3.2.10](#sub_33210) |
| пол "плавающий" | [3.3.2.15](#sub_33215) |
| ползучесть | [3.7.3.40](#sub_37340) |
| полировка матовая | [3.7.3.69](#sub_37369) |
| полка | [3.3.5.18](#sub_33518) |
| полка каминная | [3.3.3.18](#sub_33318) |
| полоса | [3.4.1.13](#sub_34113) |
| полоса аварийная | [3.1.3.36](#sub_31336) |
| полоса движения | [3.1.3.49](#sub_31349) |
| полоса остановочная | [3.1.3.36](#sub_31336) |
| полоса разделительная | [3.1.3.48](#sub_31348) |
| полотно ездовое | [3.3.1.35](#sub_33135) |
| полотно земляное | [3.1.3.16](#sub_31316) |
| полотно земляное | [3.7.2.68](#sub_37268) |
| полотно мостовое | [3.3.1.35](#sub_33135) |
| полуподвал | [3.2.2.13](#sub_32213) |
| пользователь | [3.6.1](#sub_361) |
| помост | [3.5.3.10](#sub_35310) |
| поперечина | [3.3.3.23](#sub_33323) |
| пористость | [3.7.3.14](#sub_37314) |
| порог | [3.3.3.45](#sub_33345) |
| порт | [3.1.3.64](#sub_31364) |
| поручень | [3.3.2.75](#sub_33275) |
| поручень пристенный | [3.3.2.76](#sub_33276) |
| постель | [3.4.4.45](#sub_34445) |
| постель из раствора | [3.4.4.47](#sub_34447) |
| потеря полезной площади | [3.7.2.34](#sub_37234) |
| поток | [3.7.3.41](#sub_37341) |
| поток дорожный | [3.8.5](#sub_385) |
| поток световой | [3.7.3.60](#sub_37360) |
| потолок | [3.3.2.18](#sub_33218) |
| потолок подвесной | [3.3.2.19](#sub_33219) |
| потолок подвесной | [3.3.2.20](#sub_33220) |
| потолок светопрозрачный | [3.3.3.17](#sub_33317) |
| почва | [3.4.2.2](#sub_3422) |
| пояс нижний обвязочный | [3.3.3.46](#sub_33346) |
| предел текучести | [3.7.3.39](#sub_37339) |
| прибор | [3.3.4.7](#sub_3347) |
| прибор санитарно-технический | [3.3.4.8](#sub_3348) |
| пригодность эксплуатационная | [3.7.3.86](#sub_37386) |
| присадка | [3.4.4.3](#sub_3443) |
| приспособление | [3.5.3.4](#sub_3534) |
| приспособление для крепления на плитку | [3.3.5.55](#sub_33555) |
| приспособляемость | [3.7.3.79](#sub_37379) |
| пристройка | [3.2.1.5](#sub_3215) |
| прихожая | [3.2.4.5](#sub_3245) |
| причал | [3.1.3.65](#sub_31365) |
| приямок оконный | [3.2.3.12](#sub_32312) |
| проба | [3.7.4.1](#sub_3741) |
| проба лабораторная | [3.7.4.2](#sub_3742) |
| прогон для желоба | [3.3.5.64](#sub_33564) |
| прогон перекрытия | [3.3.1.15](#sub_33115) |
| прогон покрытия | [3.3.1.44](#sub_33144) |
| продавливание (труб) домкратом | [3.5.1.16](#sub_35116) |
| продавливание труб | [3.5.1.14](#sub_35114) |
| продукция | [3.4.1.2](#sub_3412) |
| проект | [3.5.2.4](#sub_3524) |
| проектировщик | [3.6.6](#sub_366) |
| проем | [3.3.3.1](#sub_3331) |
| проем дверной | [3.3.3.2](#sub_3332) |
| проем лестничный | [3.2.4.17](#sub_32417) |
| производитель | [3.6.3](#sub_363) |
| производительность | [3.7.1.1](#sub_3711) |
| прокат стальной сортовой | [3.3.1.88](#sub_33188) |
| прокладка | [3.3.5.97](#sub_33597) |
| прокладка труб | [3.5.1.13](#sub_35113) |
| прокладка уплотняющая | [3.3.5.68](#sub_33568) |
| пролет | [3.2.1.4](#sub_3214) |
| пролет | [3.7.2.36](#sub_37236) |
| промывка | [3.5.1.53](#sub_35153) |
| проницаемость | [3.7.3.15](#sub_37315) |
| просеивание | [3.5.1.26](#sub_35126) |
| пространство | [3.2.1.1](#sub_3211) |
| пространство защищенное | [3.2.1.6](#sub_3216) |
| пространство коммуникационное | [3.2.4.1](#sub_3241) |
| пространство модульное | [3.7.2.44](#sub_37244) |
| пространство функциональное | [3.2.3.1](#sub_3231) |
| проступь | [3.3.5.29](#sub_33529) |
| противоток | [3.7.3.42](#sub_37342) |
| профиль | [3.4.1.9](#sub_3419) |
| профиль двутавровый | [3.3.1.90](#sub_33190) |
| профиль двутавровый широкополочный | [3.3.1.93](#sub_33193) |
| профиль конструкционный полый | [3.3.1.87](#sub_33187) |
| профиль стыка | [3.3.5.37](#sub_33537) |
| профиль тавровый | [3.3.1.89](#sub_33189) |
| профиль трубчатый | [3.4.1.10](#sub_34110) |
| профиль угловой | [3.3.1.91](#sub_33191) |
| проход | [3.2.4.4](#sub_3244) |
| процесс | [3.5.2.3](#sub_3523) |
| прочность на изгиб | [3.7.3.36](#sub_37336) |
| прочность на растяжение | [3.7.3.37](#sub_37337) |
| прочность на сдвиг | [3.7.3.34](#sub_37334) |
| прочность на сжатие | [3.7.3.33](#sub_37333) |
| прут | [3.4.1.7](#sub_3417) |
| путепровод | [3.1.3.51](#sub_31351) |
| путь рельсовый | [3.1.3.9](#sub_3139) |
| пучение морозное | [3.8.28](#sub_3828) |
| пята арки | [3.3.1.8](#sub_3318) |
| пятно | [3.7.3.75](#sub_37375) |
| работоспособность | [3.7.1.1](#sub_3711) |
| работы земляные | [3.5.1.6](#sub_3516) |
| работы монтажные | [3.5.1.9](#sub_3519) |
| работы столярные | [3.5.1.2](#sub_3512) |
| работы строительные | [3.5.1.1](#sub_3511) |
| рабочий | [3.6.2](#sub_362) |
| радиус инерции | [3.7.2.61](#sub_37261) |
| развязка кольцевая | [3.1.3.71](#sub_31371) |
| размер | [3.7.2.2](#sub_3722) |
| размер габаритный | [3.7.2.1](#sub_3721) |
| размер заданный | [3.7.2.12](#sub_37212) |
| размер номинальный | [3.7.2.3](#sub_3723) |
| размер рабочий | [3.7.2.5](#sub_3725) |
| размер фактический | [3.7.2.4](#sub_3724) |
| разметка дорожная | [3.3.5.80](#sub_33580) |
| разработчик технического задания | [3.6.4](#sub_364) |
| рама | [3.3.1.69](#sub_33169) |
| рама | [3.3.3.19](#sub_33319) |
| рама плоская | [3.3.1.70](#sub_33170) |
| рама портальная | [3.3.1.71](#sub_33171) |
| рама пространственная | [3.3.1.72](#sub_33172) |
| рампа | [3.3.5.33](#sub_33533) |
| раскос | [3.3.1.21](#sub_33121) |
| раскос ветровой | [3.3.1.25](#sub_33125) |
| распалубка | [3.5.1.32](#sub_35132) |
| расслоение | [3.7.3.9](#sub_3739) |
| раствор строительный | [3.4.4.26](#sub_34426) |
| раствор строительный жидкий | [3.4.4.24](#sub_34424) |
| растворитель | [3.4.1.18](#sub_34118) |
| раструб | [3.3.4.24](#sub_33424) |
| расход | [3.7.3.57](#sub_37357) |
| расход максимальный | [3.7.3.56](#sub_37356) |
| расчет по предельным состояниям | [3.7.1.13](#sub_37113) |
| расшивка | [3.5.1.20](#sub_35120) |
| расшивка повторная | [3.5.1.21](#sub_35121) |
| ребро | [3.3.5.81](#sub_33581) |
| ребро фронтонное | [3.3.2.42](#sub_33242) |
| результат измерений | [3.7.1.5](#sub_3715) |
| рейка | [3.4.1.13](#sub_34113) |
| рейка | [3.4.3.31](#sub_34331) |
| рейка сливная | [3.3.2.4](#sub_3324) |
| река канализированная (шлюзированная) | [3.1.3.62](#sub_31362) |
| реконструкция | [3.5.1.40](#sub_35140) |
| рекультивация земель | [3.5.1.48](#sub_35148) |
| ремонт | [3.5.1.47](#sub_35147) |
| ремонт капитальный | [3.5.1.45](#sub_35145) |
| ремонтопригодность | [3.7.3.90](#sub_37390) |
| реновация | [3.5.1.50](#sub_35150) |
| репродукция | [3.5.1.42](#sub_35142) |
| реставрация | [3.5.1.39](#sub_35139) |
| решетка | [3.3.2.7](#sub_3327) |
| решетка ограждающая | [3.3.2.8](#sub_3328) |
| решето | [3.5.3.18](#sub_35318) |
| ригель | [3.3.1.37](#sub_33137) |
| ригель, выступающий вверх | [3.3.1.40](#sub_33140) |
| ригель, выступающий вниз | [3.3.1.41](#sub_33141) |
| ростверк | [3.3.1.80](#sub_33180) |
| свая | [3.3.1.74](#sub_33174) |
| свая буровая железобетонная | [3.3.1.75](#sub_33175) |
| свая висячая | [3.3.1.79](#sub_33179) |
| свая забивная | [3.3.1.77](#sub_33177) |
| свая стальная шпунтовая | [3.3.1.68](#sub_33168) |
| свая-оболочка | [3.3.1.76](#sub_33176) |
| свая-стойка | [3.3.1.78](#sub_33178) |
| свес [ступени] | [3.3.5.30](#sub_33530) |
| свод-оболочка | [3.3.2.27](#sub_33227) |
| свойство | [3.7.1.4](#sub_3714) |
| связи | [3.3.1.63](#sub_33163) |
| связи ветровые | [3.3.1.65](#sub_33165) |
| связи крестовые | [3.3.1.64](#sub_33164) |
| сдвиг | [3.7.3.35](#sub_37335) |
| сегмент | [3.3.2.54](#sub_33254) |
| секция | [3.2.1.4](#sub_3214) |
| сердечник | [3.3.5.73](#sub_33573) |
| сердцевина | [3.4.3.4](#sub_3434) |
| серия | [3.7.4.7](#sub_3747) |
| сетка безопасности | [3.5.3.14](#sub_35314) |
| сетка заградительная | [3.5.3.15](#sub_35315) |
| сетка защитно-улавливающая | [3.5.3.15](#sub_35315) |
| сетка предохранительная | [3.5.3.14](#sub_35314) |
| сеть инженерная | [3.3.4.1](#sub_3341) |
| сеть связи | [3.3.4.65](#sub_33465) |
| сжатие | [3.7.3.32](#sub_37332) |
| сигнал | [3.3.5.78](#sub_33578) |
| сила (внешняя) | [3.7.3.22](#sub_37322) |
| сила света | [3.7.3.61](#sub_37361) |
| силос | [3.1.2.20](#sub_31220) |
| система водоснабжения | [3.3.4.4](#sub_3344) |
| система горячего водоснабжения | [3.3.4.48](#sub_33448) |
| система дренажная | [3.3.4.36](#sub_33436) |
| система канализационная | [3.3.4.40](#sub_33440) |
| система координат | [3.7.2.39](#sub_37239) |
| система координат модульная | [3.7.2.44](#sub_37244) |
| сито | [3.5.3.18](#sub_35318) |
| скважина | [3.1.2.15](#sub_31215) |
| склад | [3.1.4.7](#sub_3147) |
| склеивание | [3.7.3.7](#sub_3737) |
| скоба | [3.3.5.88](#sub_33588) |
| скобка | [3.3.5.92](#sub_33592) |
| скрепка | [3.3.5.92](#sub_33592) |
| слезник | [3.3.5.10](#sub_33510) |
| слезник | [3.3.5.11](#sub_33511) |
| слой бетона защитный | [3.7.2.49](#sub_37249) |
| слой гидроизоляции | [3.3.5.8](#sub_3358) |
| слой облицовочный | [3.4.4.29](#sub_34429) |
| слой паронепроницаемый | [3.3.2.5](#sub_3325) |
| слой подстилающий | [3.3.2.13](#sub_33213) |
| слой покрытия | [3.4.4.36](#sub_34436) |
| слой связующий | [3.4.4.34](#sub_34434) |
| смазка | [3.4.1.17](#sub_34117) |
| смазка для форм | [3.4.4.18](#sub_34418) |
| смазка опалубки | [3.4.4.43](#sub_34443) |
| смесь бетонная | [3.4.4.19](#sub_34419) |
| смесь бетонная жесткая | [3.4.4.23](#sub_34423) |
| смесь бетонная сухая | [3.4.4.23](#sub_34423) |
| смещение стыка | [3.3.5.40](#sub_33540) |
| снятие покрытия | [3.5.1.31](#sub_35131) |
| соединение | [3.3.5.34](#sub_33534) |
| соединение | [3.5.1.35](#sub_35135) |
| соединение в шпунт | [3.3.5.98](#sub_33598) |
| соединение зубчатое | [3.4.3.39](#sub_34339) |
| соединение с герметичным уплотнением | [3.3.4.26](#sub_33426) |
| соединение с уплотнительным кольцом | [3.3.4.25](#sub_33425) |
| соединение шпунтовое | [3.3.5.98](#sub_33598) |
| сооружение | [3.1.1.2](#sub_3112) |
| сооружение | [3.3.5.6](#sub_3356) |
| сооружение головное | [3.1.2.34](#sub_31234) |
| сооружение дорожное защитное | [3.1.3.38](#sub_31338) |
| сооружение земляное | [3.1.2.1](#sub_3121) |
| сооружение пневматическое воздухоопорное | [3.3.1.27](#sub_33127) |
| сопротивление изгибу | [3.7.3.36](#sub_37336) |
| сопротивление растяжению | [3.7.3.37](#sub_37337) |
| сопротивление сдвигу | [3.7.3.34](#sub_37334) |
| сопротивление сжатию | [3.7.3.33](#sub_37333) |
| софит | [3.3.5.75](#sub_33575) |
| сохранение | [3.5.1.38](#sub_35138) |
| среда окружающая | [3.8.3](#sub_383) |
| средник | [3.3.3.22](#sub_33322) |
| средства доступа | [3.2.4.2](#sub_3242) |
| средства механизации | [3.5.3.1](#sub_3531) |
| срок эксплуатации | [3.7.3.84](#sub_37384) |
| стабильность размеров | [3.7.3.2](#sub_3732) |
| ставень | [3.3.3.25](#sub_33325) |
| ставня | [3.3.3.25](#sub_33325) |
| станция обслуживания | [3.1.3.56](#sub_31356) |
| ствол дымовой трубы | [3.3.3.42](#sub_33342) |
| ствол шахтный | [3.1.2.13](#sub_31213) |
| створка | [3.3.3.6](#sub_3336) |
| стекло | [3.4.1.5](#sub_3415) |
| стена | [3.3.2.46](#sub_33246) |
| стена в грунте | [3.1.2.17](#sub_31217) |
| стена внутренняя продольная несущая | [3.3.1.61](#sub_33161) |
| стена граничная | [3.3.2.59](#sub_33259) |
| стена навесная | [3.3.2.55](#sub_33255) |
| стена общая | [3.3.2.60](#sub_33260) |
| стена панельная наружная | [3.3.2.57](#sub_33257) |
| стена подпорная | [3.1.2.16](#sub_31216) |
| стена противопожарная | [3.3.2.61](#sub_33261) |
| стена пустотелая | [3.3.2.53](#sub_33253) |
| стена разделительная | [3.3.2.58](#sub_33258) |
| стена с двойным каркасом | [3.3.2.49](#sub_33249) |
| стена фронтонная | [3.3.2.56](#sub_33256) |
| стена-диафрагма | [3.3.1.62](#sub_33162) |
| стенка | [3.3.5.19](#sub_33519) |
| стенка опорная | [3.3.2.62](#sub_33262) |
| стенка отбойная | [3.1.3.69](#sub_31369) |
| стержень | [3.4.1.6](#sub_3416) |
| стержень | [3.4.1.7](#sub_3417) |
| стойка | [3.3.1.51](#sub_33151) |
| стойка | [3.3.2.70](#sub_33270) |
| стойка барьерная | [3.3.1.46](#sub_33146) |
| стойка каркасная | [3.3.1.50](#sub_33150) |
| стойка концевая | [3.3.2.72](#sub_33272) |
| стойка концевая усеченная | [3.3.2.73](#sub_33273) |
| сток в сухую погоду | [3.7.3.54](#sub_37354) |
| стоки паводковые | [3.8.25](#sub_3825) |
| столб | [3.3.1.49](#sub_33149) |
| столбик | [3.3.2.71](#sub_33271) |
| стояк | [3.3.4.15](#sub_33415) |
| стояк вытяжной трубы | [3.3.3.36](#sub_33336) |
| стоянка автомобилей | [3.1.3.57](#sub_31357) |
| стоянка автомобилей многоуровневая | [3.1.3.58](#sub_31358) |
| строительство | [3.5.1.1](#sub_3511) |
| строительство (зданий) | [3.5.1.4](#sub_3514) |
| строительство гидротехническое | [3.5.1.11](#sub_35111) |
| строительство гражданское | [3.5.1.3](#sub_3513) |
| строительство сооружений | [3.5.1.3](#sub_3513) |
| стропило | [3.3.1.43](#sub_33143) |
| ступень | [3.3.5.25](#sub_33525) |
| стык | [3.3.5.34](#sub_33534) |
| стыковка | [3.5.1.35](#sub_35135) |
| стяжка | [3.4.4.46](#sub_34446) |
| сучок | [3.4.3.37](#sub_34337) |
| сцепление | [3.7.3.7](#sub_3737) |
| сцепление арматуры с бетоном | [3.7.3.8](#sub_3738) |
| съезд | [3.1.3.2](#sub_3132) |
| съезд аварийный | [3.1.3.43](#sub_31343) |
| тамбур-шлюз | [3.2.4.12](#sub_32412) |
| текстиль интерьерный | [3.3.4.10](#sub_33410) |
| текстура | [3.4.3.33](#sub_34333) |
| текстура | [3.7.3.66](#sub_37366) |
| текстура грубая | [3.4.3.34](#sub_34334) |
| текстура тонкая | [3.4.3.36](#sub_34336) |
| текстура умеренно тонкая | [3.4.3.35](#sub_34335) |
| терка | [3.5.3.13](#sub_35313) |
| терраса | [3.2.3.8](#sub_3238) |
| терраса | [3.3.2.17](#sub_33217) |
| тетива | [3.3.5.28](#sub_33528) |
| тетива внешняя | [3.3.5.31](#sub_33531) |
| тетива настенная | [3.3.5.32](#sub_33532) |
| техника строительная | [3.5.3.1](#sub_3531) |
| технология бестраншейная | [3.5.1.12](#sub_35112) |
| толщина | [3.7.2.8](#sub_3728) |
| толщина | [3.7.2.48](#sub_37248) |
| тоннель | [3.1.3.18](#sub_31318) |
| топливо | [3.8.9](#sub_389) |
| точность | [3.7.1.7](#sub_3717) |
| точность измерения | [3.7.1.7](#sub_3717) |
| траверса | [3.3.1.42](#sub_33142) |
| траволатор | [3.3.4.28](#sub_33428) |
| трамвай | [3.1.3.4](#sub_3134) |
| транспорт железнодорожный общественный | [3.1.3.7](#sub_3137) |
| транспортер | [3.5.3.16](#sub_35316) |
| траншея | [3.1.2.12](#sub_31212) |
| трафарет | [3.5.3.20](#sub_35320) |
| требование потребителя | [3.7.1.2](#sub_3712) |
| требование техническое | [3.7.1.12](#sub_37112) |
| требование эксплуатационное | [3.7.1.12](#sub_37112) |
| трос | [3.4.4.55](#sub_34455) |
| тротуар | [3.1.3.55](#sub_31355) |
| труба | [3.3.4.17](#sub_33417) |
| труба водопропускная | [3.1.2.33](#sub_31233) |
| труба вытяжная | [3.3.3.34](#sub_33334) |
| труба дренажная | [3.3.4.38](#sub_33438) |
| труба дымовая | [3.3.3.34](#sub_33334) |
| труба канализационная | [3.3.4.41](#sub_33441) |
| труба канализационная вакуумная | [3.3.4.42](#sub_33442) |
| труба многоствольная вытяжная | [3.3.3.35](#sub_33335) |
| труба многоствольная дымовая | [3.3.3.35](#sub_33335) |
| трубопровод | [3.1.2.30](#sub_31230) |
| трубопровод напорный | [3.1.2.35](#sub_31235) |
| туалет | [3.2.3.4](#sub_3234) |
| тумба | [3.3.2.71](#sub_33271) |
| тупик | [3.1.3.70](#sub_31370) |
| уборная | [3.2.3.3](#sub_3233) |
| увязка габаритов | [3.5.1.55](#sub_35155) |
| увязка модульная | [3.5.1.57](#sub_35157) |
| углубление | [3.7.3.1](#sub_3731) |
| уголок | [3.3.1.91](#sub_33191) |
| узел | [3.3.5.34](#sub_33534) |
| узел санитарный | [3.2.3.4](#sub_3234) |
| указатель | [3.3.5.79](#sub_33579) |
| уклон | [3.7.2.64](#sub_37264) |
| уклон гидравлический | [3.7.3.55](#sub_37355) |
| уклон лестницы | [3.7.2.56](#sub_37256) |
| укрытие верхнего слоя основания | [3.5.1.51](#sub_35151) |
| улица пешеходная | [3.8.6](#sub_386) |
| умывальная | [3.2.3.5](#sub_3235) |
| уплотнение | [3.5.1.19](#sub_35119) |
| уплотнитель | [3.3.5.56](#sub_33556) |
| уплотнитель (герметик) | [3.4.4.40](#sub_34440) |
| упор | [3.3.1.57](#sub_33157) |
| упор моста | [3.3.1.58](#sub_33158) |
| упругость | [3.7.3.30](#sub_37330) |
| уровень | [3.7.2.38](#sub_37238) |
| уровень безопасности | [3.7.3.87](#sub_37387) |
| уровень земли | [3.7.2.66](#sub_37266) |
| уровень земли планировочный | [3.7.2.67](#sub_37267) |
| уровень спиртовой | [3.5.3.19](#sub_35319) |
| усадка | [3.7.3.16](#sub_37316) |
| усиление конструкций | [3.5.1.44](#sub_35144) |
| усиление фундамента | [3.5.1.8](#sub_3518) |
| усилие (внутреннее) | [3.7.3.22](#sub_37322) |
| ускоритель (схватывания) | [3.4.4.5](#sub_3445) |
| условия бытовые | [3.7.3.91](#sub_37391) |
| установка | [3.3.4.11](#sub_33411) |
| участок земельный | [3.8.1](#sub_381) |
| фабрика | [3.1.4.10](#sub_31410) |
| фальшпол | [3.3.2.16](#sub_33216) |
| фальшпотолок | [3.3.2.19](#sub_33219) |
| фанера | [3.4.3.45](#sub_34345) |
| фасад | [3.3.2.44](#sub_33244) |
| фаска | [3.3.5.82](#sub_33582) |
| ферма | [3.3.1.18](#sub_33118) |
| ферма балочная | [3.3.1.12](#sub_33112) |
| ферма безраскосная | [3.3.1.20](#sub_33120) |
| ферма решетчатая | [3.3.1.19](#sub_33119) |
| ферма стропильная | [3.3.1.45](#sub_33145) |
| фиксатор | [3.3.5.53](#sub_33553) |
| фиксатор для плитки | [3.3.5.54](#sub_33554) |
| фильтр засыпной | [3.3.4.45](#sub_33445) |
| фитинг | [3.3.4.23](#sub_33423) |
| фойе | [3.2.4.13](#sub_32413) |
| фольга | [3.4.1.14](#sub_34114) |
| фонарь верхнего света | [3.3.3.11](#sub_33311) |
| фонарь зенитный | [3.3.3.13](#sub_33313) |
| фонарь зенитный потолочный | [3.3.3.17](#sub_33317) |
| фонарь световой | [3.3.3.11](#sub_33311) |
| фракция | [3.7.2.52](#sub_37252) |
| фрамуга | [3.3.3.15](#sub_33315) |
| фронтон | [3.3.2.66](#sub_33266) |
| фундамент | [3.3.1.1](#sub_3311) |
| фундамент ленточный | [3.3.1.83](#sub_33183) |
| фундамент свайный | [3.3.1.84](#sub_33184) |
| фурнитура дверная | [3.3.5.46](#sub_33546) |
| фурнитура оконная | [3.3.5.47](#sub_33547) |
| футеровка | [3.3.3.38](#sub_33338) |
| характеристика | [3.7.1.3](#sub_3713) |
| хлыст | [3.4.3.8](#sub_3438) |
| холл | [3.2.4.5](#sub_3245) |
| целик грунта | [3.1.2.11](#sub_31211) |
| цемент | [3.4.4.16](#sub_34416) |
| цех | [3.1.4.11](#sub_31411) |
| цех столярный | [3.1.4.12](#sub_31412) |
| цикл жизненный | [3.7.3.85](#sub_37385) |
| цилиндр замка | [3.3.5.45](#sub_33545) |
| цоколь | [3.2.3.12](#sub_32312) |
| цоколь | [3.3.5.16](#sub_33516) |
| часть надземная | [3.3.1.5](#sub_3315) |
| часть подземная | [3.3.1.4](#sub_3314) |
| часть пробы | [3.7.4.3](#sub_3743) |
| часть проезжая | [3.1.3.35](#sub_31335) |
| часть стены подоконная | [3.3.2.65](#sub_33265) |
| чердак | [3.2.2.1](#sub_3221) |
| шаблон | [3.5.3.20](#sub_35320) |
| шахта | [3.3.4.12](#sub_33412) |
| шахта вентиляционная | [3.2.3.11](#sub_32311) |
| шахта лестничная | [3.2.4.15](#sub_32415) |
| шахта лифта | [3.2.4.14](#sub_32414) |
| шахта лифтовая | [3.2.4.14](#sub_32414) |
| шахта световая | [3.2.3.11](#sub_32311) |
| швеллер | [3.3.1.92](#sub_33192) |
| шероховатость | [3.7.3.73](#sub_37373) |
| ширина | [3.7.2.8](#sub_3728) |
| ширина проступи | [3.7.2.53](#sub_37253) |
| ширина расчетная | [3.7.2.9](#sub_3729) |
| ширина стыкового зазора | [3.7.2.29](#sub_37229) |
| шлам | [3.4.4.25](#sub_34425) |
| шлюз | [3.1.3.63](#sub_31363) |
| шпаклевка | [3.4.4.42](#sub_34442) |
| шпала | [3.1.3.10](#sub_31310) |
| шпатлевка | [3.4.4.42](#sub_34442) |
| штольня | [3.1.2.8](#sub_3128) |
| штора | [3.3.5.76](#sub_33576) |
| штроба | [3.3.5.74](#sub_33574) |
| штукатурка | [3.4.4.27](#sub_34427) |
| штукатурка наружная | [3.4.4.28](#sub_34428) |
| штуцер гидравлический | [3.3.4.62](#sub_33462) |
| шуруп | [3.3.5.93](#sub_33593) |
| щебень | [3.4.4.48](#sub_34448) |
| щеколда | [3.3.5.50](#sub_33550) |
| щелочность | [3.7.3.62](#sub_37362) |
| экран | [3.3.2.52](#sub_33252) |
| экран солнцезащитный | [3.3.3.27](#sub_33327) |
| экран шумозащитный | [3.1.3.13](#sub_31313) |
| элемент здания | [3.3.5.4](#sub_3354) |
| элемент кладки | [3.4.4.49](#sub_34449) |
| элемент конструктивный | [3.3.1.3](#sub_3313) |
| энергия | [3.8.10](#sub_3810) |
| эркер | [3.3.3.7](#sub_3337) |
| эркер консольный | [3.3.3.12](#sub_33312) |
| эркер полукруглый | [3.3.3.8](#sub_3338) |
| эскалатор | [3.3.4.27](#sub_33427) |
| эстакада | [3.1.3.51](#sub_31351) |
| этаж | [3.2.1.2](#sub_3212) |
| этаж | [3.3.2.10](#sub_33210) |
| этаж второй | [3.2.2.6](#sub_3226) |
| этаж первый | [3.2.2.5](#sub_3225) |
| этаж подземный | [3.2.2.4](#sub_3224) |
| этаж третий | [3.2.2.7](#sub_3227) |
| этаж цокольный | [3.2.2.3](#sub_3223) |
| яркость | [3.7.3.59](#sub_37359) |

# Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке

|  |  |
| --- | --- |
| abutment | [3.3.1.57](#sub_33157) |
| abutment, bridge | [3.3.1.58](#sub_33158) |
| accelerated curing | [3.5.1.33](#sub_35133) |
| accelerator | [3.4.4.2](#sub_3442) |
| acceptance testing | [3.7.4.5](#sub_3745) |
| access, US | [3.2.4.2](#sub_3242) |
| access, basement | [3.2.3.13](#sub_32313) |
| access, means of | [3.2.4.2](#sub_3242) |
| access balcony | [3.2.4.7](#sub_3247) |
| access cover | [3.3.4.21](#sub_33421) |
| accessibility | [3.7.3.80](#sub_37380) |
| accessory, bathroom, US | [3.3.5.55](#sub_33555) |
| accessory, tile | [3.3.5.55](#sub_33555) |
| accessory, toilet, US | [3.3.5.55](#sub_33555) |
| accidental load | [3.7.3.26](#sub_37326) |
| accuracy | [3.7.1.8](#sub_3718) |
| acidity | [3.7.3.63](#sub_37363) |
| action | [3.7.3.18](#sub_37318) |
| action, aerobic | [3.7.3.53](#sub_37353) |
| action, anaerobic | [3.7.3.52](#sub_37352) |
| action, seismic | [3.7.3.29](#sub_37329) |
| action, wind | [3.7.3.28](#sub_37328) |
| activity space | [3.2.3.1](#sub_3231) |
| actual size | [3.7.2.4](#sub_3724) |
| adaptability | [3.7.3.79](#sub_37379) |
| addition, GB | [3.4.4.1](#sub_3441) |
| addition, US | [3.2.1.5](#sub_3215) |
| additive | [3.4.4.1](#sub_3441) |
| adhesion | [3.7.3.5](#sub_3735) |
| adhesive | [3.4.4.13](#sub_34413) |
| adit | [3.1.2.8](#sub_3128) |
| adit, water supply | [3.1.2.32](#sub_31232) |
| admixture | [3.4.4.3](#sub_3443) |
| admixture, set accelerating | [3.4.4.5](#sub_3445) |
| admixture, set retarding | [3.4.4.4](#sub_3444) |
| aeration | [3.5.1.52](#sub_35152) |
| aerial ropeway | [3.1.3.5](#sub_3135) |
| aerobic action | [3.7.3.53](#sub_37353) |
| aggregate | [3.4.4.6](#sub_3446) |
| aggregate, fine | [3.4.4.7](#sub_3447) |
| aggregate, heavy | [3.4.4.8](#sub_3448) |
| aids, construction, US | [3.5.3.3](#sub_3533) |
| air conditioning | [3.3.4.34](#sub_33434) |
| air-dried lumber, US | [3.4.3.16](#sub_34316) |
| air-dried timber, US | [3.4.3.16](#sub_34316) |
| air-dry timber | [3.4.3.16](#sub_34316) |
| air lock | [3.2.4.12](#sub_32412) |
| air shaft, US | [3.2.3.11](#sub_32311) |
| air terminal | [3.1.4.13](#sub_31413) |
| airfield | [3.1.3.11](#sub_31311) |
| airport | [3.1.3.12](#sub_31312) |
| air-supported structure | [3.3.1.27](#sub_33127) |
| alkalinity | [3.7.3.62](#sub_37362) |
| alteration | [3.5.1.50](#sub_35150) |
| anaerobic action | [3.7.3.52](#sub_37352) |
| analysis, dimensional | [3.5.1.56](#sub_35156) |
| anchorage, ground | [3.3.1.73](#sub_33173) |
| angle | [3.3.1.91](#sub_33191) |
| angular deviation | [3.7.2.15](#sub_37215) |
| apartment, US | [3.1.4.3](#sub_3143) |
| apartment, duplex, US | [3.1.4.4](#sub_3144) |
| apparent density | [3.7.3.51](#sub_37351) |
| appliance | [3.3.4.7](#sub_3347) |
| appliance, installed, US | [3.3.4.2](#sub_3342) |
| appliance, sanitary | [3.3.4.8](#sub_3348) |
| approval testing | [3.7.4.6](#sub_3746) |
| apron | [3.3.2.65](#sub_33265) |
| aqueduct | [3.1.2.31](#sub_31231) |
| arcade | [3.2.2.14](#sub_32214) |
| arch | [3.3.1.7](#sub_3317) |
| arch, relieving | [3.3.1.9](#sub_3319) |
| arch bridge | [3.1.3.20](#sub_31320) |
| architrave | [3.3.5.70](#sub_33570) |
| area, basement | [3.2.3.12](#sub_32312) |
| area, building, AU | [3.7.2.32](#sub_37232) |
| area, fully enclosed covered, AU | [3.7.2.33](#sub_37233) |
| area, gross floor | [3.7.2.32](#sub_37232) |
| area, net floor area | [3.7.2.33](#sub_37233) |
| area, parking, US | [3.1.3.57](#sub_31357) |
| area, pedestrian | [3.8.7](#sub_387) |
| area, rest, US | [3.1.3.56](#sub_31356) |
| area, service | [3.1.3.56](#sub_31356) |
| area, staging, US | [3.2.3.2](#sub_3232) |
| areaway, US | [3.2.3.13](#sub_32313) |
| arrester bed | [3.1.3.43](#sub_31343) |
| arris | [3.3.5.81](#sub_33581) |
| asphalt | [3.4.4.30](#sub_34430) |
| asphalte, GB | [3.4.4.30](#sub_34430) |
| assembly | [3.3.5.5](#sub_3355) |
| assembly, site | [3.5.1.9](#sub_3519) |
| assurance, quality | [3.7.3.89](#sub_37389) |
| attached pier | [3.3.1.52](#sub_33152) |
| attachment | [3.5.3.4](#sub_3534) |
| attic | [3.2.2.2](#sub_3222) |
| attic, US | [3.2.2.1](#sub_3221) |
| attribute | [3.7.1.4](#sub_3714) |
| auditorium, US | [3.2.3.7](#sub_3237) |
| auger boring | [3.5.1.7](#sub_3517) |
| backfill | [3.4.4.11](#sub_34411) |
| backflow | [3.7.3.42](#sub_37342) |
| background, plastering | [3.3.5.43](#sub_33543) |
| backings, GB | [3.3.5.43](#sub_33543) |
| balcony | [3.2.2.9](#sub_3229) |
| balcony, access | [3.2.4.7](#sub_3247) |
| balcony, external | [3.2.2.10](#sub_32210) |
| balcony, internal | [3.2.2.11](#sub_32211) |
| balcony, recessed, US | [3.2.2.11](#sub_32211) |
| ball valve | [3.3.4.55](#sub_33455) |
| balloon frame construction, US | [3.1.4.18](#sub_31418) |
| balloon-frame building | [3.1.4.18](#sub_31418) |
| baluster | [3.3.2.70](#sub_33270) |
| baluster, US | [3.3.2.71](#sub_33271) |
| balustrade | [3.3.2.68](#sub_33268) |
| balustrade | [3.3.2.69](#sub_33269) |
| bank, flood | [3.1.2.23](#sub_31223) |
| banker | [3.5.3.11](#sub_35311) |
| bar | [3.4.1.6](#sub_3416) |
| bar, grab US | [3.3.2.76](#sub_33276) |
| barge board | [3.3.2.37](#sub_33237) |
| bark | [3.4.3.3](#sub_3433) |
| barricade, US | [3.1.3.38](#sub_31338) |
| barricade, US | [3.1.3.41](#sub_31341) |
| barrier | [3.3.2.9](#sub_3329) |
| barrier, impact, US | [3.1.3.42](#sub_31342) |
| barrier, noise | [3.1.3.13](#sub_31313) |
| barrier, noise, US | [3.1.3.14](#sub_31314) |
| barrier, road safety | [3.1.3.41](#sub_31341) |
| barrier, sound, US | [3.1.3.14](#sub_31314) |
| barrier, vapor, US | [3.3.2.5](#sub_3325) |
| barrier, vapour, AU | [3.3.2.5](#sub_3325) |
| bascule bridge | [3.1.3.27](#sub_31327) |
| base, plastering, US | [3.3.5.43](#sub_33543) |
| basement | [3.2.2.13](#sub_32213) |
| basement access | [3.2.3.13](#sub_32313) |
| basement area | [3.2.3.12](#sub_32312) |
| basement storey | [3.2.2.3](#sub_3223) |
| basic module | [3.7.2.41](#sub_37241) |
| basin | [3.1.3.64](#sub_31364) |
| batch | [3.7.4.7](#sub_3747) |
| batching | [3.5.1.25](#sub_35125) |
| bathroom accessory, US | [3.3.5.55](#sub_33555) |
| batten | [3.3.5.58](#sub_33558) |
| batten, AU, US | [3.3.5.59](#sub_33559) |
| batten, counter | [3.3.5.60](#sub_33560) |
| batter | [3.7.2.60](#sub_37260) |
| baulk | [3.4.3.29](#sub_34329) |
| bay, loading | [3.2.2.19](#sub_32219) |
| bay, parking | [3.1.3.59](#sub_31359) |
| bay window | [3.3.3.7](#sub_3337) |
| bay window, US | [3.3.3.12](#sub_33312) |
| bay | [3.2.1.4](#sub_3214) |
| bead | [3.3.5.68](#sub_33568) |
| beam | [3.3.1.11](#sub_33111) |
| beam, continuous | [3.3.1.36](#sub_33136) |
| beam, downstand | [3.3.1.41](#sub_33141) |
| beam, main | [3.3.1.37](#sub_33137) |
| beam, secondary | [3.3.1.38](#sub_33138) |
| beam, spreader | [3.3.1.42](#sub_33142) |
| beam, trussed | [3.3.1.39](#sub_33139) |
| beam, upstand | [3.3.1.40](#sub_33140) |
| bearer, gutter | [3.3.5.64](#sub_33564) |
| bearing wall, US | [3.3.1.61](#sub_33161) |
| bed | [3.4.4.45](#sub_34445) |
| bed, arrester | [3.1.3.43](#sub_31343) |
| bed, filter, US | [3.3.4.45](#sub_33445) |
| bedding mortar | [3.4.4.47](#sub_34447) |
| bending strength | [3.7.3.36](#sub_37336) |
| bentonite | [3.1.2.18](#sub_31218) |
| berm, US | [3.1.2.4](#sub_3124) |
| berth | [3.1.3.65](#sub_31365) |
| bicycle path, US | [3.1.3.44](#sub_31344) |
| binder | [3.4.4.14](#sub_34414) |
| biodegradable material | [3.4.1.4](#sub_3414) |
| bitumen | [3.4.4.31](#sub_34431) |
| blasting, grit | [3.5.1.54](#sub_35154) |
| blasting, sand, US | [3.5.1.54](#sub_35154) |
| blemish | [3.7.3.75](#sub_37375) |
| blinding | [3.4.4.46](#sub_34446) |
| block | [3.4.1.8](#sub_3418) |
| board | [3.4.3.30](#sub_34330) |
| board, barge | [3.3.2.37](#sub_33237) |
| board, composite | [3.4.3.31](#sub_34331) |
| board, fascia | [3.3.5.68](#sub_33568) |
| board, fascia, US | [3.3.2.37](#sub_33237) |
| board, oriented strand | [3.4.3.44](#sub_34344) |
| board, window | [3.3.3.47](#sub_33347) |
| boarding | [3.3.2.3](#sub_3323) |
| boiler, hot water, US | [3.3.4](#sub_334) |
| bolt | [3.3.5.84](#sub_33584) |
| bond | [3.3.1.95](#sub_33195) |
| bond, concrete | [3.7.3.8](#sub_3738) |
| bond stress | [3.7.3.38](#sub_37338) |
| bonding | [3.7.3.7](#sub_3737) |
| bonding layer | [3.4.4.34](#sub_34434) |
| bored cast-in-place pile | [3.3.1.75](#sub_33175) |
| borehole | [3.1.2.15](#sub_31215) |
| boring, thrust | [3.5.1.18](#sub_35118) |
| borrow pit | [3.1.2.14](#sub_31214) |
| borrowed light | [3.3.3.16](#sub_33316) |
| boundary wall | [3.3.2.59](#sub_33259) |
| bow string bridge | [3.1.3.21](#sub_31321) |
| bow window | [3.3.3.8](#sub_3338) |
| box girder | [3.3.1.13](#sub_33113) |
| brace, wind | [3.3.1.25](#sub_33125) |
| bracing | [3.3.1.63](#sub_33163) |
| bracing, herring-bone | [3.3.1.64](#sub_33164) |
| bracing, wind | [3.3.1.65](#sub_33165) |
| bracket | [3.3.5.63](#sub_33563) |
| brad, US | [3.3.5.90](#sub_33590) |
| breadth, GB | [3.7.2.8](#sub_3728) |
| breakwater | [3.1.2.21](#sub_31221) |
| brick | [3.4.4.50](#sub_34450) |
| brick, engineering | [3.4.4.51](#sub_34451) |
| brick, fire, US | [3.4.4.51](#sub_34451) |
| brick, wire-cut | [3.4.4.52](#sub_34452) |
| brickwork | [3.3.5.15](#sub_33515) |
| bridge | [3.1.3.19](#sub_31319) |
| bridge, US | [3.5.3.10](#sub_35310) |
| bridge, arch | [3.1.3.20](#sub_31320) |
| bridge, bascule | [3.1.3.27](#sub_31327) |
| bridge, bow string | [3.1.3.21](#sub_31321) |
| bridge, cable stayed | [3.1.3.23](#sub_31323) |
| bridge, cantilever | [3.1.3.22](#sub_31322) |
| bridge, construction, US | [3.5.3.10](#sub_35310) |
| bridge, floating | [3.1.3.25](#sub_31325) |
| bridge, movable | [3.1.3.26](#sub_31326) |
| bridge, skew | [3.1.3.30](#sub_31330) |
| bridge, suspension | [3.1.3.24](#sub_31324) |
| bridge, swing | [3.1.3.29](#sub_31329) |
| bridge, vertical lift | [3.1.3.28](#sub_31328) |
| bridge abutment | [3.3.1.58](#sub_33158) |
| bridge pier | [3.3.1.53](#sub_33153) |
| bridging, US | [3.3.1.64](#sub_33164) |
| building | [3.1.1.3](#sub_3113) |
| building | [3.5.1.4](#sub_3514) |
| building, balloon-frame | [3.1.4.18](#sub_31418) |
| building, framed | [3.1.4.14](#sub_31414) |
| building, curtain wall, US | [3.1.4.14](#sub_31414) |
| building, platform-frame | [3.1.4.17](#sub_31417) |
| building, steel-framed | [3.1.4.15](#sub_31415) |
| building, timber-framed | [3.1.4.16](#sub_31416) |
| building area, AU | [3.7.2.32](#sub_37232) |
| building element | [3.3.5.4](#sub_3354) |
| building hardware | [3.3.5.44](#sub_33544) |
| building line | [3.1.3.60](#sub_31360) |
| building loss feature | [3.7.2.34](#sub_37234) |
| building shell, US | [3.3.1.6](#sub_3316) |
| built-up roof, US | [3.3.2.34](#sub_33234) |
| bump, speed, US | [3.1.3.52](#sub_31352) |
| bund | [3.1.2.4](#sub_3124) |
| bund, noise | [3.1.3.14](#sub_31314) |
| bund wall | [3.1.2.10](#sub_31210) |
| bungalow | [3.1.4.6](#sub_3146) |
| bursting, pipe | [3.5.1.15](#sub_35115) |
| buttress | [3.3.1.59](#sub_33159) |
| buttress, US | [3.3.1.57](#sub_33157) |
| cab, elevator, US | [3.3.4.30](#sub_33430) |
| cabinet shop, US | [3.1.4.12](#sub_31412) |
| cabinetry, US | [3.3.5.20](#sub_33520) |
| cable | [3.4.4.54](#sub_34454) |
| cable stayed bridge | [3.1.3.23](#sub_31323) |
| cableway, US | [3.1.3.5](#sub_3135) |
| caisson | [3.3.1.85](#sub_33185) |
| caisson, open | [3.3.1.86](#sub_33186) |
| calming, traffic | [3.1.3.52](#sub_31352) |
| calorifier | [3.3.4.49](#sub_33449) |
| canal | [3.1.3.61](#sub_31361) |
| canalized river | [3.1.3.62](#sub_31362) |
| canopy | [3.3.2.36](#sub_33236) |
| cant | [3.4.3.25](#sub_34325) |
| cantilever bridge | [3.1.3.22](#sub_31322) |
| cantilever | [3.3.1.17](#sub_33117) |
| cap, US | [3.3.2.74](#sub_33274) |
| cap, pile | [3.3.1.80](#sub_33180) |
| capability | [3.7.1.9](#sub_3719) |
| capping | [3.5.1.51](#sub_35151) |
| car, lift | [3.3.4.30](#sub_33430) |
| car park, multi-storey | [3.1.3.58](#sub_31358) |
| carcase, GB | [3.3.1.6](#sub_3316) |
| carcass | [3.3.1.6](#sub_3316) |
| carpentry | [3.3.5.21](#sub_33521) |
| carriageway | [3.1.3.35](#sub_31335) |
| casement | [3.3.3.24](#sub_33324) |
| casing | [3.3.5.62](#sub_33562) |
| casing, US | [3.3.3.19](#sub_33319) |
| casing, window, US | [3.3.3.21](#sub_33321) |
| cathedral ceiling, US | [3.3.2.35](#sub_33235) |
| catwalk, US | [3.2.4.10](#sub_32410) |
| catwalk, US | [3.2.4.8](#sub_3248) |
| causeway sett, GB | [3.3.5.99](#sub_33599) |
| cavity wall | [3.3.2.53](#sub_33253) |
| ceiling | [3.3.2.18](#sub_33218) |
| ceiling, cathedral, US | [3.3.2.35](#sub_33235) |
| ceiling, dropped, US | [3.3.2.19](#sub_33219) |
| ceiling, dropped, US | [3.3.2.20](#sub_33220) |
| ceiling, false | [3.3.2.19](#sub_33219) |
| ceiling, suspended | [3.3.2.20](#sub_33220) |
| ceiling, suspended, US | [3.3.2.19](#sub_33219) |
| cellar | [3.2.2.18](#sub_33218) |
| cement | [3.4.4.16](#sub_34416) |
| central reservation, GB | [3.1.3.48](#sub_31348) |
| central reserve | [3.1.3.48](#sub_31348) |
| centre, heart, US | [3.4.3.4](#sub_3434) |
| centrifugal pump | [3.3.4.51](#sub_33451) |
| centring | [3.5.3.5](#sub_3535) |
| chain link fence | [3.3.5.86](#sub_33586) |
| chamber, manhole | [3.3.4.20](#sub_33420) |
| chamfer | [3.3.5.82](#sub_33582) |
| channel | [3.3.4.16](#sub_33416) |
| channel section | [3.3.1.92](#sub_33192) |
| characteristic | [3.7.1.3](#sub_3713) |
| chase | [3.3.5.74](#sub_33574) |
| check throat | [3.3.5.11](#sub_33511) |
| chimney | [3.3.3.34](#sub_33334) |
| chimney, multi-wall | [3.3.3.35](#sub_33335) |
| chimney breast | [3.3.3.41](#sub_33341) |
| chimney shaft | [3.3.3.42](#sub_33342) |
| chimney stack | [3.3.3.36](#sub_33336) |
| cill, GB | [3.3.3.43](#sub_33343) |
| circulation space | [3.2.4.1](#sub_3241) |
| civil engineering project, US | [3.1.1.2](#sub_3112) |
| civil engineering work | [3.5.1.3](#sub_3513) |
| civil engineering works | [3.1.1.2](#sub_3112) |
| cladding | [3.3.2.43](#sub_33243) |
| clamp, US | [3.3.5.88](#sub_33588) |
| clapboard, US | [3.3.2.45](#sub_33245) |
| classification | [3.5.1.58](#sub_35158) |
| classification | [3.5.2.5](#sub_3525) |
| clear span | [3.7.2.37](#sub_37237) |
| clearance, joint | [3.7.2.27](#sub_37227) |
| clerestory window | [3.3.3.10](#sub_33310) |
| closing pressure | [3.7.3.48](#sub_37348) |
| coach screw | [3.3.5.94](#sub_33594) |
| coarse texture | [3.4.3.34](#sub_34334) |
| coat | [3.4.4.36](#sub_34436) |
| coat, priming | [3.4.4.39](#sub_34439) |
| coating | [3.5.1.34](#sub_35134) |
| coating material | [3.4.4.37](#sub_34437) |
| cock, GB | [3.3.4.54](#sub_33454) |
| codding, GB | [3.3.1.56](#sub_33156) |
| cofferdam | [3.1.2.24](#sub_31224) |
| cohesion | [3.7.3.6](#sub_3736) |
| cold roof | [3.3.2.32](#sub_33232) |
| column | [3.3.1.10](#sub_33110) |
| column, lally, US | [3.3.1.87](#sub_33187) |
| column, short | [3.3.1.47](#sub_33147) |
| column, slender | [3.3.1.48](#sub_33148) |
| column, tubular, US | [3.3.1.87](#sub_33187) |
| commercial sewage, US | [3.8.21](#sub_3821) |
| commercial waste | [3.8.16](#sub_3816) |
| component | [3.4.1.3](#sub_3413) |
| composite board | [3.4.3.46](#sub_34346) |
| composite construction | [3.3.5.7](#sub_3357) |
| compression | [3.7.3.32](#sub_37332) |
| compressive strength | [3.7.3.33](#sub_37333) |
| concentration | [3.7.3.64](#sub_37364) |
| concrete | [3.4.4.15](#sub_34415) |
| concrete, dry-mix, US | [3.4.4.23](#sub_34423) |
| concrete, in situ | [3.4.4.20](#sub_34420) |
| concrete, precast | [3.4.4.21](#sub_34421) |
| concrete, prestressed | [3.4.4.22](#sub_34422) |
| concrete, semi-dry | [3.4.4.23](#sub_34423) |
| concrete block paving | [3.3.2.14](#sub_33214) |
| concrete bond | [3.7.3.8](#sub_3738) |
| concrete cover | [3.7.2.49](#sub_37249) |
| concrete mix | [3.4.4.19](#sub_34419) |
| concrete slab | [3.3.1.32](#sub_33132) |
| conduit | [3.3.4.14](#sub_33414) |
| conduit, electric | [3.3.4.63](#sub_33463) |
| connecting, US | [3.5.1.35](#sub_35135) |
| connection, US | [3.3.5.34](#sub_33534) |
| connection, sewer | [3.3.4.43](#sub_33443) |
| connector, metal plate, US | [3.3.5.95](#sub_33595) |
| conservation | [3.5.1.37](#sub_35137) |
| construction | [3.3.5.6](#sub_3356) |
| construction, US | [3.1.1.1](#sub_3111) |
| construction, US | [3.5.1.1](#sub_3511) |
| construction, balloon frame, US | [3.1.4.18](#sub_31418) |
| construction, composite | [3.3.5.7](#sub_3357) |
| construction, platform frame, US | [3.1.4.17](#sub_31417) |
| construction, post and beam, US | [3.1.4.16](#sub_31416) |
| construction aids, US | [3.5.3.3](#sub_3533) |
| construction bridge, US | [3.5.3.10](#sub_35310) |
| construction product | [3.4.1.2](#sub_3412) |
| construction work | [3.5.1.1](#sub_3511) |
| construction worker, US | [3.6.2](#sub_362) |
| construction works | [3.1.1.1](#sub_3111) |
| consultant | [3.6.5](#sub_365) |
| containment net | [3.5.3.15](#sub_35315) |
| continuous beam | [3.3.1.36](#sub_33136) |
| contraflow | [3.1.3.53](#sub_31353) |
| conveyor | [3.5.3.16](#sub_35316) |
| coordination, dimensional | [3.5.1.55](#sub_35155) |
| coordination, modular | [3.5.1.57](#sub_35157) |
| coping | [3.3.2.74](#sub_33274) |
| core | [3.3.5.73](#sub_33573) |
| corridor | [3.2.4.3](#sub_3243) |
| corridor, US | [3.2.4.5](#sub_3245) |
| corridor, external, US | [3.2.4.7](#sub_3247) |
| counter batten | [3.3.5.60](#sub_33560) |
| course, damp proof | [3.3.5.8](#sub_3358) |
| courtyard | [3.2.2.17](#sub_32217) |
| cove | [3.3.5.69](#sub_33569) |
| cover | [3.7.2.50](#sub_37250) |
| cover, access | [3.3.4.21](#sub_33421) |
| cover, concrete | [3.7.2.49](#sub_37249) |
| cover, manhole | [3.3.4.22](#sub_33422) |
| cover fillet | [3.3.5.59](#sub_33559) |
| covered area, fully enclosed, AU | [3.7.2.33](#sub_37233) |
| coving, GB | [3.3.5.69](#sub_33569) |
| cowl | [3.3.4.52](#sub_33452) |
| cradling | [3.3.5.61](#sub_33561) |
| crane | [3.5.3.17](#sub_35317) |
| crash cushion | [3.1.3.42](#sub_31342) |
| crawlspace, US | [3.2.4.9](#sub_3249) |
| crawlway | [3.2.4.9](#sub_3249) |
| creep | [3.7.3.40](#sub_37340) |
| crest, US | [3.3.5.81](#sub_33581) |
| cul-de-sac | [3.1.3.70](#sub_31370) |
| culvert | [3.1.2.33](#sub_31233) |
| curb, US | [3.1.3.45](#sub_31345) |
| curing, accelerated | [3.5.1.33](#sub_35133) |
| curtain | [3.3.5.76](#sub_33576) |
| curtain wall | [3.3.2.55](#sub_33255) |
| curtain wall building, US | [3.1.4.14](#sub_31414) |
| cushion, crash | [3.1.3.42](#sub_31342) |
| cut | [3.1.2.5](#sub_3125) |
| cut | [3.1.2.6](#sub_3126) |
| cut and fill | [3.1.2.7](#sub_3127) |
| cycle, life | [3.7.3.85](#sub_37385) |
| cycleway | [3.1.3.44](#sub_31344) |
| cylinder | [3.3.5.45](#sub_33545) |
| dado | [3.3.5.72](#sub_33572) |
| dam | [3.1.2.22](#sub_31222) |
| damper | [3.3.3.26](#sub_33326) |
| damp proof course | [3.3.5.8](#sub_3358) |
| damp proof membrane | [3.3.5.9](#sub_3359) |
| dead load, US | [3.7.3.20](#sub_37320) |
| deafening fill, US | [3.4.4.44](#sub_34444) |
| deck | [3.3.1.35](#sub_33135) |
| deck | [3.3.2.17](#sub_33217) |
| defect | [3.7.3.76](#sub_37376) |
| deformation | [3.7.3.23](#sub_37323) |
| delamination | [3.7.3.9](#sub_3739) |
| density | [3.7.3.50](#sub_37350) |
| density, apparent | [3.7.3.51](#sub_37351) |
| depth | [3.7.2.7](#sub_3727) |
| depth, joint gap | [3.7.2.28](#sub_37228) |
| design, limit-state | [3.7.1.13](#sub_37113) |
| designer | [3.6.6](#sub_366) |
| deviation | [3.7.2.6](#sub_3726) |
| deviation, angular | [3.7.2.15](#sub_37215) |
| deviation, horizontality | [3.7.2.24](#sub_37224) |
| deviation, length | [3.7.2.14](#sub_37214) |
| deviation, permitted | [3.7.2.13](#sub_37213) |
| deviation, shape | [3.7.2.25](#sub_37225) |
| deviation, verticality | [3.7.2.23](#sub_37223) |
| deviation of a line, position | [3.7.2.22](#sub_37222) |
| deviation of a line, profile | [3.7.2.16](#sub_37216) |
| deviation of a line, straightness | [3.7.2.17](#sub_37217) |
| deviation of a point, position | [3.7.2.21](#sub_37221) |
| deviation of a surface, flatness | [3.7.2.19](#sub_37219) |
| deviation of a surface, shape | [3.7.2.18](#sub_37218) |
| dewatering | [3.5.1.5](#sub_3515) |
| diaphragm float-operated valve | [3.3.4.57](#sub_33457) |
| diaphragm wall | [3.1.2.17](#sub_31217) |
| diaphragm wall | [3.3.1.62](#sub_33162) |
| diaphragm wall, US | [3.3.1.60](#sub_33160) |
| die | [3.3.2.71](#sub_33271) |
| dike, GB | [3.1.2.23](#sub_31223) |
| dimension | [3.7.2.1](#sub_3721) |
| dimension, nominal, US | [3.7.2.3](#sub_3723) |
| dimensional analysis | [3.5.1.56](#sub_35156) |
| dimensional coordination | [3.5.1.55](#sub_35155) |
| dimensional stability | [3.7.3.2](#sub_3732) |
| discharge | [3.7.3.57](#sub_37357) |
| displacement pile | [3.3.1.76](#sub_33176) |
| dock | [3.1.3.66](#sub_31366) |
| dock, dry | [3.1.3.67](#sub_31367) |
| dog | [3.3.5.88](#sub_33588) |
| dog, iron, US | [3.3.5.88](#sub_33588) |
| dolphin | [3.1.3.69](#sub_31369) |
| domed roof, US | [3.3.2.27](#sub_33227) |
| domestic sewage, US | [3.8.20](#sub_3820) |
| domestic waste, GB | [3.8.17](#sub_3817) |
| domestic wastewater | [3.8.20](#sub_3820) |
| door frame | [3.3.3.20](#sub_33320) |
| door furniture | [3.3.5.46](#sub_33546) |
| door hardware, US | [3.3.5.46](#sub_33546) |
| door | [3.3.3.3](#sub_3333) |
| doorway | [3.3.3.2](#sub_3332) |
| dormer window | [3.3.3.9](#sub_3339) |
| double stud wall | [3.3.2.49](#sub_33249) |
| downstand beam | [3.3.1.41](#sub_33141) |
| drain | [3.3.4.38](#sub_33438) |
| drainage | [3.3.4.35](#sub_33435) |
| drainage, land | [3.3.4.37](#sub_33437) |
| diaphragm float-operated valve | [3.3.4.57](#sub_33457) |
| diaphragm wall | [3.1.2.17](#sub_31217) |
| diaphragm wall | [3.3.1.62](#sub_33162) |
| diaphragm wall, US | [3.3.1.60](#sub_33160) |
| die | [3.3.2.71](#sub_33271) |
| dike, GB | [3.1.2.23](#sub_31223) |
| dimension | [3.7.2.1](#sub_3721) |
| dimension, nominal, US | [3.7.2.3](#sub_3723) |
| dimensional analysis | [3.5.1.56](#sub_35156) |
| dimensional coordination | [3.5.1.55](#sub_35155) |
| dimensional stability | [3.7.3.2](#sub_3732) |
| discharge | [3.7.3.57](#sub_37357) |
| displacement pile | [3.3.1.76](#sub_33176) |
| dock | [3.1.3.66](#sub_31366) |
| dock, dry | [3.1.3.67](#sub_31367) |
| dog | [3.3.5.88](#sub_33588) |
| dog, iron, US | [3.3.5.88](#sub_33588) |
| dolphin | [3.1.3.69](#sub_31369) |
| domed roof, US | [3.3.2.27](#sub_33227) |
| domestic sewage, US | [3.8.20](#sub_3820) |
| domestic waste, GB | [3.8.17](#sub_3817) |
| domestic wastewater | [3.8.20](#sub_3820) |
| door frame | [3.3.3.20](#sub_33320) |
| door furniture | [3.3.5.46](#sub_33546) |
| door hardware, US | [3.3.5.46](#sub_33546) |
| door | [3.3.3.3](#sub_3333) |
| doorway | [3.3.3.2](#sub_3332) |
| dormer window | [3.3.3.9](#sub_3339) |
| double stud wall | [3.3.2.49](#sub_33249) |
| downstand beam | [3.3.1.41](#sub_33141) |
| drain | [3.3.4.38](#sub_33438) |
| drainage | [3.3.4.35](#sub_33435) |
| drainage, land | [3.3.4.37](#sub_33437) |
| drainage system | [3.3.4.36](#sub_33436) |
| drawbridge, US | [3.1.3.28](#sub_31328) |
| draw-off tap, GB | [3.3.4.61](#sub_33461) |
| dressed lumber, US | [3.4.3.23](#sub_34323) |
| dripnose, groove at, US | [3.3.5.10](#sub_33510) |
| driven pile | [3.3.1.77](#sub_33177) |
| driving, pipe, US | [3.5.1.14](#sub_35114) |
| dropped ceiling, US | [3.3.2.19](#sub_33219) |
| dropped ceiling, US | [3.3.2.20](#sub_33220) |
| dry dock | [3.1.3.67](#sub_31367) |
| dry weather flow | [3.7.3.54](#sub_37354) |
| dry-mix concrete, US | [3.4.4.23](#sub_34423) |
| duct | [3.3.4.12](#sub_33412) |
| duct | [3.3.4.13](#sub_33413) |
| duct, service | [3.2.4.11](#sub_32411) |
| dumbwaiter, US | [3.3.4.33](#sub_33433) |
| dumpling | [3.1.2.11](#sub_31211) |
| dumpster, US | [3.3.4.53](#sub_33453) |
| duplex apartment, US | [3.1.4.4](#sub_3144) |
| durability | [3.7.3.83](#sub_37383) |
| dwelling | [3.1.4.2](#sub_3142) |
| DWF | [3.7.3.54](#sub_37354) |
| dyke, GB | [3.1.2.23](#sub_31223) |
| earth, US | [3.4.2.2](#sub_3422) |
| earth, reinforced | [3.4.4.10](#sub_34410) |
| earthwork, US | [3.5.1.6](#sub_3516) |
| earthworks | [3.1.2.1](#sub_3121) |
| earthworks, retaining, US | [3.1.2.10](#sub_31210) |
| eave, US | [3.3.2.38](#sub_33238) |
| eaves | [3.3.2.38](#sub_33238) |
| effective width | [3.7.2.9](#sub_3729) |
| efflorescence | [3.7.3.65](#sub_37365) |
| effluent, trade | [3.8.21](#sub_3821) |
| egress, US | [3.2.4.2](#sub_3242) |
| elasticity | [3.7.3.30](#sub_37330) |
| electric conduit | [3.3.4.63](#sub_33463) |
| electricity transmission line | [3.3.4.64](#sub_33464) |
| element, building | [3.3.5.4](#sub_3354) |
| elevator, US | [3.3.4.29](#sub_33429) |
| elevator, passenger, US | [3.3.4.32](#sub_33432) |
| elevator, service, US | [3.3.4.31](#sub_33431) |
| elevator cab, US | [3.3.4.30](#sub_33430) |
| elevator shaft, US | [3.2.4.14](#sub_32414) |
| embankment | [3.1.2.3](#sub_3123) |
| emergency lane, US | [3.1.3.39](#sub_31339) |
| emergency lane, US | [3.1.3.36](#sub_31336) |
| emergency ramp, US | [3.1.3.43](#sub_31343) |
| enclosure, stair | [3.2.4.16](#sub_32416) |
| end bearing pile | [3.3.1.78](#sub_33178) |
| energy | [3.8.10](#sub_3810) |
| engineered brick, US | [3.4.4.51](#sub_34451) |
| engineering, water | [3.5.1.11](#sub_35111) |
| engineering brick | [3.4.4.51](#sub_34451) |
| entrance hall | [3.2.4.6](#sub_3246) |
| entrance hall, US | [3.2.4.5](#sub_3245) |
| entry foyer, US | [3.2.4.13](#sub_32413) |
| environment | [3.8.3](#sub_383) |
| environmental improvement | [3.8.4](#sub_384) |
| equipment, site | [3.5.3.3](#sub_3533) |
| escalator | [3.3.4.27](#sub_33427) |
| excavation work | [3.5.1.6](#sub_3516) |
| excavation | [3.1.2.2](#sub_3122) |
| exit | [3.1.3.2](#sub_3132) |
| exit | [3.2.4.18](#sub_32418) |
| exposed floor, US | [3.3.2.11](#sub_33211) |
| exposed roof, US | [3.3.2.35](#sub_33235) |
| extender | [3.4.4.41](#sub_34441) |
| extension | [3.2.1.5](#sub_3215) |
| external balcony | [3.2.2.10](#sub_32210) |
| external corridor, US | [3.2.4.7](#sub_3247) |
| external panel wall | [3.3.2.57](#sub_33257) |
| external works | [3.1.1.4](#sub_3114) |
| facade | [3.3.2.44](#sub_33244) |
| face | [3.4.3.20](#sub_34320) |
| face, US | [3.4.4.29](#sub_34429) |
| face, inside | [3.4.3.21](#sub_34321) |
| face, joint | [3.3.5.36](#sub_33536) |
| face, outside | [3.4.3.22](#sub_34322) |
| facing layer | [3.4.4.29](#sub_34429) |
| factor, safety, US | [3.7.1.11](#sub_37111) |
| factor of safety | [3.7.1.11](#sub_37111) |
| factory | [3.1.4.10](#sub_31410) |
| fall | [3.7.2.62](#sub_37262) |
| false ceiling | [3.3.2.19](#sub_33219) |
| falsework | [3.5.3.8](#sub_3538) |
| fanlight | [3.3.3.15](#sub_33315) |
| fascia board | [3.3.5.66](#sub_33566) |
| fascia board, US | [3.3.2.37](#sub_33237) |
| fastener | [3.3.5.48](#sub_33548) |
| fastener, US | [3.3.5.83](#sub_33583) |
| fastening | [3.3.5.83](#sub_33583) |
| faucet, US | [3.3.4.61](#sub_33461) |
| fault | [3.7.3.78](#sub_37378) |
| feature, building loss | [3.7.2.34](#sub_37234) |
| fence | [3.3.5.85](#sub_33585) |
| fence, chain link | [3.3.5.86](#sub_33586) |
| fence, road safety | [3.1.3.40](#sub_31340) |
| fence, welded mesh | [3.3.5.87](#sub_33587) |
| fibreboard | [3.4.3.42](#sub_34342) |
| field, leaching, US | [3.3.4.45](#sub_33445) |
| fill | [3.4.4.9](#sub_3449) |
| fill, US | [3.1.2.9](#sub_3129) |
| fill, deafening, US | [3.4.4.44](#sub_34444) |
| filler | [3.4.4.42](#sub_34442) |
| fillet, cover | [3.3.5.59](#sub_33559) |
| filter, graded | [3.3.4.45](#sub_33445) |
| filter bed, US | [3.3.4.45](#sub_33445) |
| fine aggregate | [3.4.4.7](#sub_3447) |
| fine texture | [3.4.3.36](#sub_34336) |
| finger joint | [3.4.3.39](#sub_34339) |
| finish | [3.3.5.2](#sub_3352) |
| finish | [3.7.3.67](#sub_37367) |
| finished grade, US | [3.7.2.67](#sub_37267) |
| finished ground level | [3.7.2.67](#sub_37267) |
| finishing | [3.3.5.1](#sub_3351) |
| fire brick | [3.4.4.51](#sub_34451) |
| fire brick, US | [3.4.4.51](#sub_34451) |
| fireplace | [3.3.3.39](#sub_33339) |
| fireplace mantel | [3.3.3.18](#sub_33318) |
| fireplace recess | [3.3.3.40](#sub_33340) |
| firewall | [3.3.2.61](#sub_33261) |
| first floor | [3.2.2.6](#sub_3226) |
| first floor, US | [3.2.2.5](#sub_3225) |
| first storey, US | [3.2.2.5](#sub_3225) |
| fitment | [3.3.4.2](#sub_3342) |
| fitting | [3.3.5.53](#sub_33553) |
| fitting, GB | [3.3.4.2](#sub_3342) |
| fitting, pipe | [3.3.4.23](#sub_33423) |
| fitting, tile | [3.3.5.54](#sub_33554) |
| fixings, US | [3.3.5.44](#sub_33544) |
| fixture, plumbing, US | [3.3.4.8](#sub_3348) |
| flame textured | [3.7.3.68](#sub_37368) |
| flange | [3.3.5.18](#sub_33518) |
| flap valve | [3.3.4.58](#sub_33458) |
| flashing | [3.3.5.57](#sub_33557) |
| flat | [3.1.4.3](#sub_3143) |
| flat roof | [3.3.2.23](#sub_33223) |
| flat slab | [3.3.1.31](#sub_33131) |
| flatness deviation of a surface | [3.7.2.19](#sub_37219) |
| flexural strength, GB | [3.7.3.36](#sub_37336) |
| flight | [3.3.5.26](#sub_33526) |
| flitch, US | [3.4.3.25](#sub_34325) |
| float | [3.5.3.13](#sub_35313) |
| floating bridge | [3.1.3.25](#sub_31325) |
| floating floor | [3.3.2.15](#sub_33215) |
| floating foundation, US | [3.3.1.82](#sub_33182) |
| float-operated valve | [3.3.4.56](#sub_33456) |
| flood bank | [3.1.2.23](#sub_31223) |
| floodwater, US | [3.8.26](#sub_3826) |
| floor | [3.3.2.10](#sub_33210) |
| floor, exposed, US | [3.3.2.11](#sub_33211) |
| floor, first | [3.2.2.6](#sub_3226) |
| floor, first, US | [3.2.2.5](#sub_3225) |
| floor, floating | [3.3.2.15](#sub_33215) |
| floor, free-access, US | [3.3.2.16](#sub_33216) |
| floor, ground | [3.2.2.5](#sub_3225) |
| floor, open | [3.3.2.11](#sub_33211) |
| floor, raised, US | [3.3.2.16](#sub_33216) |
| floor, second | [3.2.2.7](#sub_3227) |
| floor, second, US | [3.2.2.6](#sub_3226) |
| floor, solid | [3.3.1.34](#sub_33134) |
| floor, suspended | [3.3.2.16](#sub_33216) |
| floor, third, US | [3.2.2.7](#sub_3227) |
| floor area, gross | [3.7.2.32](#sub_37232) |
| floor area, net | [3.7.2.33](#sub_37233) |
| floor plane, modular | [3.7.2.46](#sub_37246) |
| floor slab | [3.3.1.33](#sub_33133) |
| flooring | [3.3.2.12](#sub_33212) |
| flow | [3.7.3.41](#sub_37341) |
| flow, dry weather | [3.7.3.54](#sub_37354) |
| flow, peak | [3.7.3.56](#sub_37356) |
| flow regulating valve | [3.3.4.59](#sub_33459) |
| flue | [3.3.3.37](#sub_33337) |
| flue liner | [3.3.3.38](#sub_33338) |
| flushing | [3.5.1.53](#sub_35153) |
| flux, luminous | [3.7.3.60](#sub_37360) |
| flyover | [3.1.3.51](#sub_31351) |
| foil | [3.4.1.14](#sub_34114) |
| folded-plate structure | [3.3.1.29](#sub_33129) |
| footbridge | [3.1.3.32](#sub_31332) |
| footing | [3.3.1.81](#sub_33181) |
| footmold, US | [3.3.5.71](#sub_33571) |
| footpath | [3.1.3.54](#sub_31354) |
| footway | [3.1.3.55](#sub_31355) |
| force | [3.7.3.22](#sub_37322) |
| forecourt | [3.2.2.16](#sub_32216) |
| formation | [3.7.2.68](#sub_37268) |
| formation, road | [3.1.3.16](#sub_31316) |
| formwork | [3.5.3.7](#sub_3537) |
| foulwater | [3.8.22](#sub_3822) |
| foundation | [3.3.1.1](#sub_3311) |
| foundation, US | [3.3.1.4](#sub_3314) |
| foundation, floating, US | [3.3.1.82](#sub_33182) |
| foundation, pile, US | [3.3.1.84](#sub_33184) |
| foundation, piled | [3.3.1.84](#sub_33184) |
| foundation, raft | [3.3.1.82](#sub_33182) |
| foundation, slab, US | [3.3.1.82](#sub_33182) |
| foundation, strip | [3.3.1.83](#sub_33183) |
| foyer, US | [3.2.4.6](#sub_3246) |
| foyer, entry, US | [3.2.4.13](#sub_32413) |
| fraction, particle size | [3.7.2.52](#sub_37252) |
| frame | [3.3.1.69](#sub_33169) |
| frame | [3.3.3.19](#sub_33319) |
| frame, door | [3.3.3.20](#sub_33320) |
| frame, plane | [3.3.1.70](#sub_33170) |
| frame, portal | [3.3.1.71](#sub_33171) |
| frame, space | [3.3.1.72](#sub_33172) |
| frame, space, US | [3.3.1.30](#sub_33130) |
| frame, window | [3.3.3.21](#sub_33321) |
| framed building | [3.1.4.14](#sub_31414) |
| framed partition | [3.3.2.48](#sub_33248) |
| free span, US | [3.7.2.37](#sub_37237) |
| free-access floor, US | [3.3.2.16](#sub_33216) |
| freeway, US | [3.1.3.34](#sub_31334) |
| freeway, US | [3.1.3.37](#sub_31337) |
| friction pile | [3.3.1.79](#sub_33179) |
| front garden, US | [3.2.2.16](#sub_32216) |
| front yard, US | [3.2.2.16](#sub_32216) |
| frost heave | [3.8.28](#sub_3828) |
| fuel | [3.8.9](#sub_389) |
| fully enclosed covered area, AU | [3.7.2.33](#sub_37233) |
| furnishings | [3.3.4.10](#sub_33410) |
| furniture | [3.3.5.3](#sub_3353) |
| furniture, door | [3.3.5.46](#sub_33546) |
| furniture, window | [3.3.5.47](#sub_33547) |
| gable | [3.3.2.66](#sub_33266) |
| gable roof | [3.3.2.29](#sub_33229) |
| gable wall | [3.3.2.56](#sub_33256) |
| gage, US | [3.7.2.59](#sub_37259) |
| gallery | [3.2.2.15](#sub_32215) |
| gangnail connector plate | [3.3.5.95](#sub_33595) |
| gangway | [3.2.4.10](#sub_32410) |
| gap, joint | [3.3.5.42](#sub_33542) |
| gap depth, joint | [3.7.2.28](#sub_37228) |
| gap width, joint | [3.7.2.29](#sub_37229) |
| garage, parking, US | [3.1.3.58](#sub_31358) |
| garbage, US | [3.8.17](#sub_3817) |
| garden, front | [3.2.2.16](#sub_32216) |
| gate, lock, US | [3.1.2.28](#sub_31228) |
| gauge | [3.7.2.59](#sub_37259) |
| gel | [3.4.1.16](#sub_34116) |
| geotextile | [3.4.4.12](#sub_34412) |
| girder | [3.3.1.12](#sub_33112) |
| girder, US | [3.3.1.37](#sub_33137) |
| girder, box | [3.3.1.13](#sub_33113) |
| girder, lattice | [3.3.1.19](#sub_33119) |
| girder, plate | [3.3.1.14](#sub_33114) |
| glass | [3.4.1.5](#sub_3415) |
| glazing | [3.4.1.20](#sub_34120) |
| glazing | [3.5.1.29](#sub_35129) |
| glued laminated timber | [3.4.3.40](#sub_34340) |
| going | [3.7.2.53](#sub_37253) |
| goods lift | [3.3.4.31](#sub_33431) |
| grab bar, US | [3.3.2.76](#sub_33276) |
| grab rail | [3.3.2.76](#sub_33276) |
| grade, US | [3.1.3.16](#sub_31316) |
| grade, US | [3.7.2.66](#sub_37266) |
| grade, finished, US | [3.7.2.67](#sub_37267) |
| graded filter | [3.3.4.45](#sub_33445) |
| gradient | [3.7.2.63](#sub_37263) |
| gradient, hydraulic | [3.7.3.55](#sub_37355) |
| grating | [3.3.2.7](#sub_3327) |
| grease | [3.4.1.17](#sub_34117) |
| green timber | [3.4.3.11](#sub_34311) |
| grid, modular space | [3.7.2.44](#sub_37244) |
| grille | [3.3.2.8](#sub_3328) |
| grit blasting | [3.5.1.54](#sub_35154) |
| groove at dripnose, US | [3.3.5.10](#sub_33510) |
| gross floor area | [3.7.2.32](#sub_37232) |
| ground | [3.3.5.65](#sub_33565) |
| ground | [3.4.2.1](#sub_3421) |
| ground, made | [3.1.2.9](#sub_3129) |
| ground anchorage | [3.3.1.73](#sub_33173) |
| ground floor | [3.2.2.5](#sub_3225) |
| ground level | [3.7.2.66](#sub_37266) |
| ground level, finished | [3.7.2.67](#sub_37267) |
| grout | [3.4.4.24](#sub_34424) |
| guard, US | [3.3.2.67](#sub_33267) |
| guarding | [3.3.2.67](#sub_33267) |
| guardrail, US | [3.1.3.38](#sub_31338) |
| guardrail system, US | [3.3.2.67](#sub_33267) |
| gutter | [3.3.4.39](#sub_33439) |
| gutter bearer | [3.3.5.64](#sub_33564) |
| gypsum | [3.4.2.5](#sub_3425) |
| gyration, radius of | [3.7.2.61](#sub_37261) |
| habitability | [3.7.3.91](#sub_37391) |
| half newel | [3.3.2.73](#sub_33273) |
| hall | [3.2.3.7](#sub_3237) |
| hall | [3.2.4.5](#sub_3245) |
| hall, US | [3.2.4.3](#sub_3243) |
| hall, entrance | [3.2.4.6](#sub_3246) |
| hall, entrance, US | [3.2.4.5](#sub_3245) |
| hallway, US | [3.2.4.5](#sub_3245) |
| handed | [3.7.3.3](#sub_3733) |
| handrail | [3.3.2.75](#sub_33275) |
| hanger, joist | [3.3.1.16](#sub_33116) |
| harbor, US | [3.1.3.64](#sub_31364) |
| hard shoulder | [3.1.3.39](#sub_31339) |
| hardcore | [3.4.4.48](#sub_34448) |
| hardware, US | [3.3.5.44](#sub_33544) |
| hardware, building | [3.3.5.44](#sub_33544) |
| hardware, door, US | [3.3.5.46](#sub_33546) |
| hardware, window, US | [3.3.5.47](#sub_33547) |
| hardwood | [3.4.3.5](#sub_3435) |
| hatch | [3.3.3.4](#sub_3334) |
| hazardous waste | [3.8.18](#sub_3818) |
| head | [3.3.3.48](#sub_33348) |
| head | [3.7.3.43](#sub_37343) |
| header, US | [3.3.3.33](#sub_33333) |
| header, US | [3.3.3.48](#sub_33348) |
| headroom, stair | [3.7.2.54](#sub_37254) |
| headworks | [3.1.2.34](#sub_31234) |
| heart centre, US | [3.4.3.4](#sub_3434) |
| heave, frost | [3.8.28](#sub_3828) |
| heavy aggregate | [3.4.4.8](#sub_3448) |
| heavy universal beam, GB | [3.3.1.93](#sub_33193) |
| height | [3.7.2.35](#sub_37235) |
| height, modular room | [3.7.2.47](#sub_37247) |
| herring-bone bracing | [3.3.1.65](#sub_33165) |
| highway | [3.1.3.34](#sub_31334) |
| highway, intersate, US | [3.1.3.37](#sub_31337) |
| hip | [3.3.2.39](#sub_33239) |
| hip roof, US | [3.3.2.30](#sub_33230) |
| hipped roof | [3.3.2.30](#sub_33230) |
| historic preservation, US | [3.5.1.38](#sub_35138) |
| honed | [3.7.3.69](#sub_37369) |
| horizontality deviation | [3.7.2.24](#sub_37224) |
| hot water boiler, US | [3.3.4.49](#sub_33449) |
| hot water system | [3.3.4.48](#sub_33448) |
| hot water tank, US | [3.3.4.49](#sub_33449) |
| house | [3.1.4.5](#sub_3145) |
| household waste | [3.8.17](#sub_3817) |
| housing | [3.1.4.1](#sub_3141) |
| H-section | [3.3.1.93](#sub_33193) |
| hydraulic gradient | [3.7.3.55](#sub_37355) |
| I-beam, US | [3.3.1.90](#sub_33190) |
| illuminance | [3.7.3.58](#sub_37358) |
| impact barrier, US | [3.1.3.42](#sub_31342) |
| impact load | [3.7.3.27](#sub_37327) |
| imperfection | [3.7.3.74](#sub_37374) |
| imposed load | [3.7.3.21](#sub_37321) |
| improvement, environmental | [3.8.4](#sub_384) |
| increment, sub-modular | [3.7.2.43](#sub_37243) |
| industrial waste | [3.8.15](#sub_3815) |
| infill | [3.3.2.1](#sub_3321) |
| information | [3.5.2.1](#sub_3521) |
| information | [3.5.2.2](#sub_3522) |
| initial opening pressure | [3.7.3.49](#sub_37349) |
| inside face | [3.4.3.21](#sub_34321) |
| inside stringer, US | [3.3.5.31](#sub_33531) |
| in situ concrete | [3.4.4.20](#sub_34420) |
| inspection pit | [3.2.3.10](#sub_32310) |
| installation | [3.3.4.3](#sub_3343) |
| installation, sanitation | [3.3.4.6](#sub_3346) |
| installed appliance, US | [3.3.4.2](#sub_3342) |
| insulating material | [3.4.4.33](#sub_34433) |
| intensity, luminous | [3.7.3.61](#sub_37361) |
| intermediate landing | [3.3.5.24](#sub_33524) |
| internal balcony | [3.2.2.11](#sub_32211) |
| interstate highway, US | [3.1.3.37](#sub_31337) |
| inverted roof | [3.3.2.34](#sub_33234) |
| iron dog, US | [3.3.5.88](#sub_33588) |
| irrigation | [3.1.2.26](#sub_31226) |
| l-section | [3.3.1.90](#sub_33190) |
| jacking, pipe | [3.5.1.16](#sub_35116) |
| jamb | [3.3.3.29](#sub_33329) |
| jamb | [3.3.3.30](#sub_33330) |
| joinery | [3.3.5.20](#sub_33520) |
| joinery shop | [3.1.4.12](#sub_31412) |
| joinery work | [3.5.1.2](#sub_3512) |
| joint | [3.3.5.34](#sub_33534) |
| joint, finger | [3.4.3.39](#sub_34339) |
| joint, keyed | [3.3.5.98](#sub_33598) |
| joint, o-ring | [3.3.4.25](#sub_33425) |
| joint, pressure seal | [3.3.4.26](#sub_33426) |
| joint, tongue and groove, US | [3.3.5.98](#sub_33598) |
| joint clearance | [3.7.2.27](#sub_37227) |
| joint contact surface | [3.3.5.35](#sub_33535) |
| joint face | [3.3.5.36](#sub_33536) |
| joint gap | [3.3.5.42](#sub_33542) |
| joint gap depth | [3.7.2.28](#sub_37228) |
| joint gap width | [3.7.2.29](#sub_37229) |
| joint length | [3.7.2.30](#sub_37230) |
| joint margin | [3.7.2.31](#sub_37231) |
| joint profile | [3.3.5.37](#sub_33537) |
| joint profile surface | [3.3.5.38](#sub_33538) |
| joint reference plane | [3.3.5.39](#sub_33539) |
| joint step | [3.3.5.40](#sub_33540) |
| joint surface | [3.3.5.41](#sub_33541) |
| jointing | [3.5.1.35](#sub_35135) |
| jointing product | [3.3.5.96](#sub_33596) |
| joist | [3.3.1.15](#sub_33115) |
| joist, rolled-steel | [3.3.1.94](#sub_33194) |
| joist hanger | [3.3.1.15](#sub_33115) |
| kerb | [3.1.3.45](#sub_31345) |
| key | [3.3.5.49](#sub_33549) |
| key | [3.7.3.73](#sub_37373) |
| keyed joint | [3.3.5.98](#sub_33598) |
| keyway, US | [3.3.5.98](#sub_33598) |
| kiln-dried lumber | [3.4.3.17](#sub_34317) |
| kiln dry timber | [3.4.3.17](#sub_34317) |
| knot | [3.4.3.37](#sub_34337) |
| laboratory sample | [3.7.4.2](#sub_3742) |
| laborer, US | [3.6.2](#sub_362) |
| lagbolt, US | [3.3.5.94](#sub_33594) |
| lagscrew, US | [3.3.5.94](#sub_33594) |
| lally column, US | [3.3.1.87](#sub_33187) |
| laminate | [3.4.1.15](#sub_34115) |
| land drainage | [3.3.4.37](#sub_33437) |
| land | [3.8.1](#sub_381) |
| landing | [3.3.5.23](#sub_33523) |
| landing, intermediate | [3.3.5.24](#sub_33524) |
| lane, emergency, US | [3.1.3.39](#sub_31339) |
| lane, emergency, US | [3.1.3.36](#sub_31336) |
| lane, service, US | [3.1.3.39](#sub_31339) |
| lane, stopping, US | [3.1.3.36](#sub_31336) |
| lane, traffic | [3.1.3.49](#sub_31349) |
| lantern light | [3.3.3.11](#sub_33311) |
| large scantling, MY | [3.4.3.29](#sub_34329) |
| latch lock | [3.3.5.52](#sub_33552) |
| latch | [3.3.5.50](#sub_33550) |
| lath | [3.4.3.31](#sub_34331) |
| latch-set, US | [3.3.5.52](#sub_33552) |
| lattice girder | [3.3.1.19](#sub_33119) |
| lavatory, GB | [3.2.3.4](#sub_3234) |
| lay-by | [3.1.3.36](#sub_31336) |
| layer, bonding | [3.4.4.34](#sub_34434) |
| layer, facing | [3.4.4.29](#sub_34429) |
| layer, vapour control | [3.3.2.5](#sub_3325) |
| laylight | [3.3.3.17](#sub_33317) |
| leaching field, US | [3.3.4.45](#sub_33445) |
| leaf | [3.3.2.54](#sub_33254) |
| lean-to roof | [3.3.2.26](#sub_33226) |
| leave, US | [3.3.2.54](#sub_33254) |
| length | [3.7.2.10](#sub_37210) |
| length, joint | [3.7.2.30](#sub_37230) |
| length, slope | [3.7.2.65](#sub_37265) |
| length deviation | [3.7.2.14](#sub_37214) |
| levee, GB | [3.1.2.23](#sub_31223) |
| level | [3.7.2.38](#sub_37238) |
| level, finished ground | [3.7.2.67](#sub_37267) |
| level, ground | [3.7.2.66](#sub_37266) |
| level, security | [3.7.3.87](#sub_37387) |
| level, spirit | [3.5.3.19](#sub_35319) |
| life, service | [3.7.3.84](#sub_37384) |
| life cycle | [3.7.3.85](#sub_37385) |
| lift | [3.3.4.29](#sub_33429) |
| lift, US | [3.1.3.5](#sub_3135) |
| lift, goods | [3.3.4.31](#sub_33431) |
| lift, passenger | [3.3.4.32](#sub_33432) |
| lift, service | [3.3.4.33](#sub_33433) |
| lift car | [3.3.4.30](#sub_33430) |
| lift well | [3.2.4.14](#sub_32414) |
| light | [3.3.3.6](#sub_3336) |
| light, borrowed | [3.3.3.16](#sub_33316) |
| light, lantern | [3.3.3.11](#sub_33311) |
| light shaft | [3.2.3.11](#sub_32311) |
| light universal beam, GB | [3.3.1.91](#sub_33191) |
| light well | [3.2.3.11](#sub_32311) |
| limit-state design | [3.7.1.13](#sub_37113) |
| line, building | [3.1.3.60](#sub_31360) |
| line, electricity transmission | [3.3.4.64](#sub_33464) |
| line, pitch | [3.7.2.57](#sub_37257) |
| line, position deviation of a | [3.7.2.22](#sub_37222) |
| line, profile deviation of a | [3.7.2.16](#sub_37216) |
| line, sight, US | [3.1.3.60](#sub_31360) |
| line, straightness deviation of a | [3.7.2.17](#sub_37217) |
| line, walking | [3.7.2.58](#sub_37258) |
| line, water, US | [3.3.4.4](#sub_3344) |
| liner, flue | [3.3.3.38](#sub_33338) |
| lines, service, US | [3.3.4.1](#sub_3341) |
| lines, utility, US | [3.3.4.1](#sub_3341) |
| lining | [3.3.2.2](#sub_3322) |
| lining, opening | [3.3.3.31](#sub_33331) |
| lintel | [3.3.3.33](#sub_33333) |
| lintol, GB | [3.3.3.33](#sub_33333) |
| lite, US | [3.3.3.6](#sub_3336) |
| live load, US | [3.7.3.21](#sub_37321) |
| load | [3.7.3.19](#sub_37319) |
| load, accidental | [3.7.3.26](#sub_37326) |
| load, dead, US | [3.7.3.20](#sub_37320) |
| load, impact | [3.7.3.27](#sub_37327) |
| load, imposed | [3.7.3.21](#sub_37321) |
| load, live, US | [3.7.3.21](#sub_37321) |
| load, seismic, US | [3.7.3.29](#sub_37329) |
| load, wind, US | [3.7.3.28](#sub_37328) |
| loading bay | [3.2.2.19](#sub_32219) |
| lobby | [3.2.4.13](#sub_32413) |
| lobby, US | [3.2.4.6](#sub_3246) |
| lock gate, US | [3.1.2.28](#sub_31228) |
| lock | [3.1.3.63](#sub_31363) |
| lock | [3.3.5.51](#sub_33551) |
| lock, US | [3.3.5.48](#sub_33548) |
| lock, air | [3.2.4.12](#sub_32412) |
| lock, latch | [3.3.5.52](#sub_33552) |
| loft | [3.2.2.1](#sub_3221) |
| loft, US | [3.2.2.2](#sub_3222) |
| log | [3.4.3.9](#sub_3439) |
| long pole | [3.4.3.8](#sub_3438) |
| loss feature, building | [3.7.2.34](#sub_37234) |
| lot | [3.7.4.8](#sub_3748) |
| lot, parking, US | [3.1.3.57](#sub_31357) |
| louver, US | [3.3.3.28](#sub_33328) |
| louvre | [3.3.3.28](#sub_33328) |
| lumber, US | [3.4.3.14](#sub_34314) |
| lumber, dressed, US | [3.4.3.23](#sub_34323) |
| lumber, kiln-dried, US | [3.4.3.32](#sub_34332) |
| lumber, planed, US | [3.4.3.23](#sub_34323) |
| lumber, sawn, US | [3.4.3.14](#sub_34314) |
| lumber, surfaced, US | [3.4.3.23](#sub_34323) |
| luminance | [3.7.3.59](#sub_37359) |
| luminous flux | [3.7.3.60](#sub_37360) |
| luminous intensity | [3.7.3.61](#sub_37361) |
| made ground | [3.1.2.9](#sub_3129) |
| main, rising | [3.1.2.35](#sub_31235) |
| main beam | [3.3.1.37](#sub_33137) |
| maintainability | [3.7.3.90](#sub_37390) |
| maintenance | [3.5.1.36](#sub_35136) |
| maisonette | [3.1.4.4](#sub_3144) |
| mall, US | [3.2.2.14](#sub_32214) |
| manhole | [3.3.4.19](#sub_33419) |
| manhole chamber | [3.3.4.20](#sub_33420) |
| manhole cover | [3.3.4.22](#sub_33422) |
| mansard roof | [3.3.2.28](#sub_33228) |
| mantel, fireplace | [3.3.3.18](#sub_33318) |
| manufacturer | [3.6.3](#sub_363) |
| margin, joint | [3.7.2.31](#sub_37231) |
| marking, road | [3.3.5.80](#sub_33580) |
| masonry | [3.3.5.13](#sub_33513) |
| masonry unit | [3.4.4.49](#sub_34449) |
| mass transit railway | [3.1.3.7](#sub_3137) |
| material | [3.4.1.1](#sub_3411) |
| material, biodegradable | [3.4.1.4](#sub_3414) |
| material, coating | [3.4.4.37](#sub_34437) |
| material, insulating | [3.4.4.33](#sub_34433) |
| material, thermal insulating, US | [3.4.4.32](#sub_34432) |
| material, thermal insulation | [3.4.4.32](#sub_34432) |
| means of access | [3.2.4.2](#sub_3242) |
| measure | [3.7.1.6](#sub_3716) |
| measurement | [3.5.1.22](#sub_35122) |
| measurement | [3.7.1.5](#sub_3715) |
| median, US | [3.1.3.48](#sub_31348) |
| member, structural | [3.3.1.3](#sub_3313) |
| membrane, US | [3.3.5.8](#sub_3358) |
| membrane, damp proof | [3.3.5.9](#sub_3359) |
| metal plate connector, US | [3.3.5.95](#sub_33595) |
| mezzanine | [3.2.2.8](#sub_3228) |
| mezzanine, US | [3.2.2.15](#sub_32215) |
| microtunnelling | [3.5.1.17](#sub_35117) |
| millwork shop, US | [3.1.4.12](#sub_31412) |
| mix, concrete | [3.4.4.19](#sub_34419) |
| mobile waste container | [3.3.4.53](#sub_33453) |
| moderately fine texture | [3.4.3.35](#sub_34335) |
| modernization | [3.5.1.46](#sub_35146) |
| modular coordination | [3.5.1.57](#sub_35157) |
| modular floor plane | [3.7.2.46](#sub_37246) |
| modular plane | [3.7.2.45](#sub_37245) |
| modular room height | [3.7.2.47](#sub_37247) |
| module | [3.7.2.40](#sub_37240) |
| module, basic | [3.7.2.41](#sub_37241) |
| module space grid | [3.7.2.44](#sub_37244) |
| moderately fine texture | [3.4.3.35](#sub_34335) |
| modernization | [3.5.1.46](#sub_35146) |
| modular coordination | [3.5.1.57](#sub_35157) |
| modular floor plane | [3.7.2.46](#sub_37246) |
| modular plane | [3.7.2.45](#sub_37245) |
| modular room height | [3.7.2.47](#sub_37247) |
| module | [3.7.2.40](#sub_37240) |
| module, basic | [3.7.2.41](#sub_37241) |
| module space grid | [3.7.2.44](#sub_37244) |
| moisture content, optimum | [3.7.3.13](#sub_37313) |
| molding, US | [3.3.5.70](#sub_33570) |
| mole, GB | [3.1.2.21](#sub_31221) |
| monopitch roof | [3.3.2.25](#sub_33225) |
| monorail | [3.1.3.8](#sub_3138) |
| mortar | [3.4.4.26](#sub_34426) |
| mortar, bedding | [3.4.4.47](#sub_34447) |
| motorway | [3.1.3.37](#sub_31337) |
| mould, weather, AU | [3.3.2.4](#sub_3324) |
| mound, US | [3.1.2.11](#sub_31211) |
| movable bridge | [3.1.3.26](#sub_31326) |
| moving walkway | [3.3.4.28](#sub_33428) |
| mullion | [3.3.3.22](#sub_33322) |
| multimodule | [3.7.2.42](#sub_37242) |
| multi-storey car park | [3.1.3.58](#sub_31358) |
| multi-wall chimney | [3.3.3.35](#sub_33335) |
| muntin, US | [3.3.3.23](#sub_33323) |
| nail | [3.3.5.89](#sub_33589) |
| natural stone | [3.4.2.3](#sub_3423) |
| negative pressure | [3.7.3.44](#sub_37344) |
| net, containment | [3.5.3.15](#sub_35315) |
| net, safety | [3.5.3.14](#sub_35314) |
| net floor area | [3.7.2.33](#sub_37233) |
| newel | [3.3.2.72](#sub_33272) |
| newel, half | [3.3.2.73](#sub_33273) |
| noise barrier | [3.1.3.13](#sub_31313) |
| noise barrier, US | [3.1.3.14](#sub_31314) |
| noise bund | [3.1.3.14](#sub_31314) |
| nominal dimension, US | [3.7.2.3](#sub_3723) |
| nominal set pressure | [3.7.3.46](#sub_37346) |
| nominal size | [3.7.2.3](#sub_3723) |
| nosing | [3.3.5.30](#sub_33530) |
| office | [3.2.3.6](#sub_3236) |
| office building | [3.1.4.8](#sub_3148) |
| open caisson | [3.3.1.86](#sub_33186) |
| open floor | [3.3.2.11](#sub_33211) |
| open roof | [3.3.2.35](#sub_33235) |
| opening | [3.3.3.1](#sub_3331) |
| opening, stair | [3.2.4.17](#sub_32417) |
| opening lining | [3.3.3.31](#sub_33331) |
| opening pressure, initial | [3.7.3.49](#sub_37349) |
| operative | [3.6.2](#sub_362) |
| optimum moisture content | [3.7.3.13](#sub_37313) |
| oriel window | [3.3.3.12](#sub_33312) |
| oriented strand board | [3.4.3.29](#sub_34329) |
| o-ring joint | [3.3.4.25](#sub_33425) |
| OSB | [3.4.3.44](#sub_34344) |
| outer string | [3.3.5.31](#sub_33531) |
| outside face | [3.4.3.22](#sub_34322) |
| overpass, US | [3.1.3.51](#sub_31351) |
| padstone | [3.3.1.56](#sub_33156) |
| paint | [3.4.4.38](#sub_34438) |
| panel | [3.3.2.51](#sub_33251) |
| panel, timber frame wall | [3.3.2.50](#sub_33250) |
| panel, wood, US | [3.4.3.41](#sub_34341) |
| panel, wood-based | [3.4.3.41](#sub_34341) |
| parapet | [3.3.2.63](#sub_33263) |
| parching, US | [3.3.2.77](#sub_33277) |
| pargeting | [3.3.2.77](#sub_33277) |
| park, multi-storey car | [3.1.3.58](#sub_31358) |
| park, vehicle | [3.1.3.57](#sub_31357) |
| parking area, US | [3.1.3.57](#sub_31357) |
| parking bay | [3.1.3.59](#sub_31359) |
| parking garage, US | [3.1.3.58](#sub_31358) |
| parking lot, US | [3.1.3.57](#sub_31357) |
| parking space, US | [3.1.3.59](#sub_31359) |
| parking spot, US | [3.1.3.59](#sub_31359) |
| parking stall, US | [3.1.3.59](#sub_31359) |
| parkway, US | [3.1.3.34](#sub_31334) |
| parkway, US | [3.1.3.37](#sub_31337) |
| particle size fraction | [3.7.2.52](#sub_37252) |
| particleboard | [3.4.3.43](#sub_34343) |
| partition | [3.3.2.47](#sub_33247) |
| partition, framed | [3.3.2.48](#sub_33248) |
| party, trussed | [3.3.2.64](#sub_33264) |
| party wall | [3.3.2.60](#sub_33260) |
| passage | [3.2.4.4](#sub_3244) |
| passage, US | [3.2.4.3](#sub_3243) |
| passage, US | [3.2.4.5](#sub_3245) |
| passenger elevator, US | [3.3.4.32](#sub_33432) |
| passenger lift | [3.3.4.32](#sub_33432) |
| path, bicycle, US | [3.1.3.44](#sub_31344) |
| patio, US | [3.2.3.8](#sub_3238) |
| pavement | [3.1.3.17](#sub_31317) |
| pavement stone, US | [3.3.5.99](#sub_33599) |
| paving, concrete block | [3.3.2.14](#sub_33214) |
| pavior, GB | [3.3.5.12](#sub_33512) |
| peak flow | [3.7.3.56](#sub_37356) |
| pedestrian area | [3.8.7](#sub_387) |
| pedestrian street | [3.8.6](#sub_386) |
| peeling | [3.7.3.10](#sub_37310) |
| penstock | [3.1.2.28](#sub_31228) |
| performance | [3.7.1.1](#sub_3711) |
| performance, actual | [3.7.2.26](#sub_37226) |
| performance, target | [3.7.2.11](#sub_37211) |
| performance requirement | [3.7.1.12](#sub_37112) |
| permeability | [3.7.3.15](#sub_37315) |
| permitted deviation | [3.7.2.13](#sub_37213) |
| physical planning | [3.8.2](#sub_382) |
| picket, US | [3.3.2.71](#sub_33271) |
| pier | [3.1.3.68](#sub_31368) |
| pier | [3.3.1.49](#sub_33149) |
| pier, US | [3.1.3.65](#sub_31365) |
| pier, attached | [3.3.1.52](#sub_33152) |
| pier, bridge | [3.3.1.53](#sub_33153) |
| pilaster | [3.3.1.54](#sub_33154) |
| pilaster, US | [3.3.1.52](#sub_33152) |
| pile | [3.3.1.74](#sub_33174) |
| pile, bored cast-in-place | [3.3.1.75](#sub_33175) |
| pile, displacement | [3.3.1.76](#sub_33176) |
| pile, driven | [3.3.1.77](#sub_33177) |
| pile, end bearing | [3.3.1.78](#sub_33178) |
| pile, friction | [3.3.1.79](#sub_33179) |
| pile, steel sheet | [3.3.1.68](#sub_33168) |
| pile cap | [3.3.1.80](#sub_33180) |
| pile foundation, US | [3.3.1.84](#sub_33184) |
| piled foundation | [3.3.1.84](#sub_33184) |
| piling, sheet | [3.3.1.67](#sub_33167) |
| pillar, GB | [3.3.1.10](#sub_33110) |
| pillar, US | [3.3.1.50](#sub_33150) |
| pin | [3.3.5.90](#sub_33590) |
| pipe | [3.3.4.17](#sub_33417) |
| pipe, US | [3.4.1.10](#sub_34110) |
| pipe bursting | [3.5.1.15](#sub_35115) |
| pipe driving, US | [3.5.1.14](#sub_35114) |
| pipe fitting | [3.3.4.23](#sub_33423) |
| pipe jacking | [3.5.1.16](#sub_35116) |
| pipe laying | [3.5.1.13](#sub_35113) |
| pipe ramming | [3.5.1.14](#sub_35114) |
| pipeline | [3.1.2.30](#sub_31230) |
| pit, borrow | [3.1.2.14](#sub_31214) |
| pit, inspection | [3.2.3.10](#sub_32310) |
| pit, test, US | [3.2.3.10](#sub_32310) |
| pitch | [3.7.2.56](#sub_37256) |
| pitch line | [3.7.2.57](#sub_37257) |
| pitch pocket, US | [3.4.3.38](#sub_34338) |
| pitched roof | [3.3.2.24](#sub_33224) |
| pith | [3.4.3.4](#sub_3434) |
| plane, joint reference | [3.3.5.39](#sub_33539) |
| plane, modular | [3.7.2.45](#sub_37245) |
| plane, modular floor | [3.7.2.46](#sub_37246) |
| plane frame | [3.3.1.70](#sub_33170) |
| planed lumber, US | [3.4.3.23](#sub_34323) |
| planed timber | [3.4.3.23](#sub_34323) |
| planking and strutting | [3.5.3.9](#sub_3539) |
| planning, physical | [3.8.2](#sub_382) |
| plant | [3.5.3.1](#sub_3531) |
| plant | [3.3.4.11](#sub_33411) |
| plaster | [3.4.4.27](#sub_34427) |
| plastering background | [3.3.5.43](#sub_33543) |
| plastering base, US | [3.3.5.43](#sub_33543) |
| plasticity | [3.7.3.31](#sub_37331) |
| plate | [3.3.5.17](#sub_33517) |
| plate, gangnail connector | [3.3.5.95](#sub_33595) |
| plate, sill | [3.3.3.46](#sub_33346) |
| plate, top, US | [3.3.1.55](#sub_33155) |
| plate, truss, US | [3.3.5.95](#sub_33595) |
| plate, wall | [3.3.1.55](#sub_33155) |
| plate girder | [3.3.1.14](#sub_33114) |
| platform, railway | [3.1.3.33](#sub_31333) |
| platform-frame building | [3.1.4.17](#sub_31417) |
| platform frame construction, US | [3.1.4.17](#sub_31417) |
| plinth | [3.3.5.16](#sub_33516) |
| plumbing | [3.3.4.5](#sub_3345) |
| plumbing | [3.5.1.10](#sub_35110) |
| plumbing, US | [3.3.4.6](#sub_3346) |
| plumbing fixture, US | [3.3.4.8](#sub_3348) |
| plywood | [3.4.3.45](#sub_34345) |
| pocket, pitch, US | [3.4.3.38](#sub_34338) |
| pocket, resin | [3.4.3.38](#sub_34338) |
| point, position deviation of a | [3.7.2.21](#sub_37221) |
| point, yield | [3.7.3.39](#sub_37339) |
| pointing | [3.5.1.20](#sub_35120) |
| pole, long | [3.4.3.8](#sub_3438) |
| ponding | [3.8.30](#sub_3830) |
| porch | [3.2.2.12](#sub_32212) |
| porch, US | [3.2.3.9](#sub_3239) |
| porosity | [3.7.3.14](#sub_37314) |
| port, US | [3.1.3.66](#sub_31366) |
| portal frame | [3.3.1.71](#sub_33171) |
| position deviation of a line | [3.7.2.22](#sub_37222) |
| position deviation of a point | [3.7.2.21](#sub_37221) |
| positive pressure | [3.7.3.45](#sub_37345) |
| post | [3.3.1.51](#sub_33151) |
| post, US | [3.3.2.70](#sub_33270) |
| post and beam construction, US | [3.1.4.16](#sub_31416) |
| powder room, US | [3.2.3.3](#sub_3233) |
| power | [3.8.11](#sub_3811) |
| precast concrete | [3.4.4.21](#sub_34421) |
| prepared timber | [3.4.3.24](#sub_34324) |
| preservation | [3.5.1.38](#sub_35138) |
| preservation, historic, US | [3.5.1.38](#sub_35138) |
| preservative, wood | [3.4.4.53](#sub_34453) |
| pressure, closing | [3.7.3.48](#sub_37348) |
| pressure, initial opening | [3.7.3.49](#sub_37349) |
| pressure, negative | [3.7.3.44](#sub_37344) |
| pressure, nominal set | [3.7.3.46](#sub_37346) |
| pressure, positive | [3.7.3.45](#sub_37345) |
| pressure, rating | [3.7.3.47](#sub_37347) |
| pressure seal joint | [3.3.4.26](#sub_33426) |
| pressure tapping | [3.3.4.62](#sub_33462) |
| prestressed concrete | [3.4.4.22](#sub_34422) |
| prestressing tendon | [3.3.1.23](#sub_33123) |
| pre-tensioning | [3.3.1.24](#sub_33124) |
| priming coat | [3.4.4.39](#sub_34439) |
| process | [3.5.2.3](#sub_3523) |
| proctor optimum, GB | [3.7.3.13](#sub_37313) |
| product | [3.4.1.2](#sub_3412) |
| product, construction | [3.4.1.2](#sub_3412) |
| product, jointing | [3.3.5.96](#sub_33596) |
| profile | [3.7.3.4](#sub_3734) |
| profile, joint | [3.3.5.37](#sub_33537) |
| profile deviation of a line | [3.7.2.16](#sub_37216) |
| profiled lumber, US | [3.4.3.28](#sub_34328) |
| profiled timber | [3.4.3.28](#sub_34328) |
| project | [3.5.2.4](#sub_3524) |
| project, civil engineering, US | [3.1.1.2](#sub_3112) |
| protected space | [3.2.1.6](#sub_3216) |
| protection | [3.7.3.88](#sub_37388) |
| pugging | [3.4.4.44](#sub_34444) |
| pump | [3.3.4.50](#sub_33450) |
| pump, centrifugal | [3.3.4.51](#sub_33451) |
| purlin | [3.3.1.44](#sub_33144) |
| quality | [3.7.1.10](#sub_37110) |
| quality assurance | [3.7.3.89](#sub_37389) |
| quality control | [3.5.1.24](#sub_35124) |
| radius of gyration | [3.7.2.61](#sub_37261) |
| raft foundation | [3.3.1.82](#sub_33182) |
| rafter | [3.3.1.43](#sub_33143) |
| rail, grab | [3.3.2.76](#sub_33276) |
| rail, road safety, US | [3.1.3.40](#sub_31340) |
| railroad, US | [3.1.3.3](#sub_3133) |
| railway | [3.1.3.3](#sub_3133) |
| railway, mass transit | [3.1.3.7](#sub_3137) |
| railway, underground | [3.1.3.6](#sub_3136) |
| railway platform | [3.1.3.33](#sub_31333) |
| raised floor, US | [3.3.2.16](#sub_33216) |
| ramming, pipe | [3.5.1.14](#sub_35114) |
| ramp | [3.3.5.33](#sub_33533) |
| ramp, emergency, US | [3.1.3.43](#sub_31343) |
| ramp, safety, AU | [3.1.3.43](#sub_31343) |
| rating pressure | [3.7.3.47](#sub_37347) |
| recess, US | [3.7.3.1](#sub_3731) |
| recess, fireplace | [3.3.3.40](#sub_33340) |
| recessed balcony, US | [3.2.2.11](#sub_32211) |
| reconstitution | [3.5.1.40](#sub_35140) |
| reconstruction | [3.5.1.41](#sub_35141) |
| reference system | [3.7.2.39](#sub_37239) |
| reflux valve | [3.3.4.60](#sub_33460) |
| refurbishment | [3.5.1.45](#sub_35145) |
| refuse, GB | [3.8.13](#sub_3813) |
| regularized dry timber | [3.4.3.19](#sub_34319) |
| regularized green timber | [3.4.3.18](#sub_34318) |
| regularized round timber | [3.4.3.13](#sub_34313) |
| rehab, US | [3.5.1.43](#sub_35143) |
| rehabilitation | [3.5.1.43](#sub_35143) |
| rehabilitation, structural | [3.5.1.44](#sub_35144) |
| reinforced earth | [3.4.4.10](#sub_34410) |
| reinforcement | [3.4.4.17](#sub_34417) |
| reinstatement | [3.5.1.48](#sub_35148) |
| reject | [3.7.3.77](#sub_37377) |
| release agent | [3.4.4.18](#sub_34418) |
| reliability | [3.7.3.81](#sub_37381) |
| relieving arch | [3.3.1.9](#sub_3319) |
| relocation, US | [3.5.1.49](#sub_35149) |
| render | [3.4.4.28](#sub_34428) |
| renovation, GB | [3.5.1.45](#sub_35145) |
| renovation, US | [3.5.1.50](#sub_35150) |
| repair | [3.5.1.47](#sub_35147) |
| replication | [3.5.1.42](#sub_35142) |
| repointing | [3.5.1.21](#sub_35121) |
| requirement, performance | [3.7.1.12](#sub_37112) |
| requirement, user | [3.7.1.2](#sub_3712) |
| reserve, central | [3.1.3.48](#sub_31348) |
| reservoir | [3.1.2.36](#sub_31236) |
| residue | [3.8.12](#sub_3812) |
| resin pocket | [3.4.3.38](#sub_34338) |
| rest area, GB | [3.1.3.56](#sub_31356) |
| rest area, US | [3.1.3.56](#sub_31356) |
| restoration | [3.5.1.39](#sub_35139) |
| restraint, traffic, US | [3.1.3.52](#sub_31352) |
| restraint system, vehicle | [3.1.3.38](#sub_31338) |
| restroom, US | [3.2.3.3](#sub_3233) |
| retail shop, US | [3.1.4.9](#sub_3149) |
| retaining earthworks, US | [3.1.2.10](#sub_31210) |
| retaining wall | [3.1.2.16](#sub_31216) |
| retarder, surface | [3.4.4.43](#sub_34443) |
| reveal | [3.3.3.32](#sub_33332) |
| ridge | [3.3.2.40](#sub_33240) |
| rise | [3.7.2.55](#sub_37255) |
| riser | [3.3.4.15](#sub_33415) |
| riser | [3.3.5.27](#sub_33527) |
| rising main | [3.1.2.35](#sub_31235) |
| river, canalized | [3.1.3.62](#sub_31362) |
| road | [3.1.3.1](#sub_3131) |
| road formation | [3.1.3.16](#sub_31316) |
| road marking | [3.3.5.80](#sub_33580) |
| road safety barrier | [3.1.3.41](#sub_31341) |
| road safety fence | [3.1.3.40](#sub_31340) |
| road safety rail, US | [3.1.3.40](#sub_31340) |
| roadway, US | [3.1.3.35](#sub_31335) |
| rod | [3.4.1.7](#sub_3417) |
| rod, tie, US | [3.3.1.22](#sub_33122) |
| rolled-steel joist | [3.3.1.94](#sub_33194) |
| rolled-steel section | [3.3.1.89](#sub_33189) |
| roof | [3.3.2.21](#sub_33221) |
| roof, built-up, US | [3.3.2.34](#sub_33234) |
| roof, cold | [3.3.2.32](#sub_33232) |
| roof, domed, US | [3.3.2.27](#sub_33227) |
| roof, exposed, US | [3.3.2.35](#sub_33235) |
| roof, flat | [3.3.2.23](#sub_33223) |
| roof, gable | [3.3.2.29](#sub_33229) |
| roof, hip, US | [3.3.2.30](#sub_33230) |
| roof, hipped | [3.3.2.30](#sub_33230) |
| roof, inverted | [3.3.2.34](#sub_33234) |
| roof, lean-to | [3.3.2.26](#sub_33226) |
| roof, mansard | [3.3.2.28](#sub_33228) |
| roof, monopitch | [3.3.2.25](#sub_33225) |
| roof, open | [3.3.2.35](#sub_33235) |
| roof, pitched | [3.3.2.24](#sub_33224) |
| roof, sawtooth | [3.3.2.31](#sub_33231) |
| roof, shed, US | [3.3.2.25](#sub_33225) |
| roof, shell | [3.3.2.27](#sub_33227) |
| roof, warm | [3.3.2.33](#sub_33233) |
| roof truss | [3.3.1.45](#sub_33145) |
| roof window | [3.3.3.14](#sub_33314) |
| roofing | [3.3.2.22](#sub_33222) |
| rooflight | [3.3.3.13](#sub_33313) |
| room | [3.2.1.3](#sub_3213) |
| room, powder, US | [3.2.3.3](#sub_3233) |
| room height, modular | [3.7.2.47](#sub_37247) |
| rope | [3.4.4.55](#sub_34455) |
| ropeway, aerial | [3.1.3.5](#sub_3135) |
| rotary, US | [3.1.3.71](#sub_31371) |
| round timber | [3.4.3.7](#sub_3437) |
| roundabout | [3.1.3.71](#sub_31371) |
| rough sawn timber | [3.4.3.15](#sub_34315) |
| RSJ | [3.3.1.94](#sub_33194) |
| run, US | [3.7.2.53](#sub_37253) |
| run-off | [3.8.24](#sub_3824) |
| safety, structural | [3.7.3.82](#sub_37382) |
| safety factor, US | [3.7.1.11](#sub_37111) |
| safety net | [3.5.3.14](#sub_35314) |
| safety ramp, AU | [3.1.3.43](#sub_31343) |
| sample | [3.7.4.1](#sub_3741) |
| sample, laboratory | [3.7.4.2](#sub_3742) |
| sampling | [3.5.1.23](#sub_35123) |
| sand blasting, US | [3.5.1.54](#sub_35154) |
| sanitary appliance | [3.3.4.8](#sub_3348) |
| sanitation installation | [3.3.4.6](#sub_3346) |
| sawn lumber, US | [3.4.3.14](#sub_34314) |
| sawlog | [3.4.3.12](#sub_34312) |
| sawn timber | [3.4.3.14](#sub_34314) |
| sawtooth roof | [3.3.2.31](#sub_33231) |
| scaffold | [3.5.3.6](#sub_3536) |
| scantling | [3.4.3.32](#sub_34332) |
| screed, US | [3.5.3.13](#sub_35313) |
| screen | [3.3.2.52](#sub_33252) |
| screen | [3.5.3.18](#sub_35318) |
| screening | [3.5.1.27](#sub_35127) |
| screw | [3.3.5.93](#sub_33593) |
| screw, coach | [3.3.5.94](#sub_33594) |
| seal | [3.3.5.56](#sub_33556) |
| seal | [3.5.1.19](#sub_35119) |
| sealant | [3.4.4.35](#sub_34435) |
| sealer | [3.4.4.40](#sub_34440) |
| second floor | [3.2.2.7](#sub_3227) |
| second floor, US | [3.2.2.6](#sub_3226) |
| second storey, US | [3.2.2.6](#sub_3226) |
| secondary beam | [3.3.1.38](#sub_33138) |
| section | [3.4.1.9](#sub_3419) |
| section, channel | [3.3.1.92](#sub_33192) |
| section, rolled-steel | [3.3.1.88](#sub_33188) |
| section, structural hollow | [3.3.1.87](#sub_33187) |
| security level | [3.7.3.87](#sub_37387) |
| segment, vertical wall, US | [3.3.2.54](#sub_33254) |
| seismic load, US | [3.7.3.29](#sub_37329) |
| selfweight | [3.7.3.20](#sub_37320) |
| semi-dry concrete | [3.4.4.23](#sub_34423) |
| separating wall | [3.3.2.58](#sub_33258) |
| service | [3.3.4.1](#sub_3341) |
| service area | [3.1.3.56](#sub_31356) |
| service duct | [3.2.4.11](#sub_32411) |
| service elevator, US | [3.3.4.31](#sub_33431) |
| service lane, US | [3.1.3.39](#sub_31339) |
| service life | [3.7.3.84](#sub_37384) |
| service lift | [3.3.4.33](#sub_33433) |
| service lines, US | [3.3.4.1](#sub_3341) |
| service space, US | [3.2.4.11](#sub_32411) |
| serviceability | [3.7.3.86](#sub_37386) |
| set, latch, US | [3.3.5.52](#sub_33552) |
| set accelerating admixture | [3.4.4.5](#sub_3445) |
| set pressure, nominal | [3.7.3.46](#sub_37346) |
| set retarding admixture | [3.4.4.4](#sub_3444) |
| sett | [3.3.5.99](#sub_33599) |
| settlement | [3.8.29](#sub_3829) |
| sewage, US | [3.8.19](#sub_3819) |
| sewage, US | [3.8.22](#sub_3822) |
| sewage, commercial US | [3.8.21](#sub_3821) |
| sewage, storm | [3.8.25](#sub_3825) |
| sewage system, US | [3.3.4.40](#sub_33440) |
| sewer | [3.3.4.41](#sub_33441) |
| sewer, vacuum | [3.3.4.42](#sub_33442) |
| sewer connection | [3.3.4.43](#sub_33443) |
| sewerage system | [3.3.4.40](#sub_33440) |
| shaft | [3.1.2.13](#sub_31213) |
| shaft, air, US | [3.2.3.11](#sub_32311) |
| shaft, chimney | [3.3.3.42](#sub_33342) |
| shaft, elevator, US | [3.2.4.14](#sub_32414) |
| shaft, light, US | [3.2.3.11](#sub_32311) |
| shape deviation | [3.7.2.25](#sub_37225) |
| shape deviation of a surface | [3.7.2.18](#sub_37218) |
| shear | [3.7.3.35](#sub_37335) |
| shear strength | [3.7.3.34](#sub_37334) |
| shear wall | [3.3.1.60](#sub_33160) |
| shearwall, US | [3.3.1.60](#sub_33160) |
| sheathing, wood, US | [3.4.3.41](#sub_34341) |
| shed roof, US | [3.3.2.25](#sub_33225) |
| sheet piling | [3.3.1.67](#sub_33167) |
| sheet | [3.4.1.11](#sub_34111) |
| sheeting | [3.4.1.12](#sub_34112) |
| shell, building, US | [3.3.1.6](#sub_3316) |
| shell roof | [3.3.2.27](#sub_33227) |
| shop | [3.1.4.9](#sub_3149) |
| shop, GB, US | [3.1.4.11](#sub_31411) |
| shop, cabinet, US | [3.1.4.12](#sub_31412) |
| shop, joinery | [3.1.4.12](#sub_31412) |
| shop, millwork, US | [3.1.4.12](#sub_31412) |
| shop, retail, US | [3.1.4.9](#sub_3149) |
| shore | [3.3.1.66](#sub_33166) |
| shoring, US | [3.5.3.9](#sub_3539) |
| short column | [3.3.1.47](#sub_33147) |
| shoulder, US | [3.1.3.47](#sub_31347) |
| shoulder, hard | [3.1.3.39](#sub_31339) |
| shoulder, soft | [3.1.3.46](#sub_31346) |
| shrinkage | [3.7.3.16](#sub_37316) |
| shutter | [3.3.3.25](#sub_33325) |
| shuttering, GB | [3.5.3.7](#sub_3537) |
| sidewalk, US | [3.1.3.55](#sub_31355) |
| siding, US | [3.3.2.43](#sub_33243) |
| sieving | [3.5.1.26](#sub_35126) |
| sight line, US | [3.1.3.60](#sub_31360) |
| sign | [3.3.5.78](#sub_33578) |
| sign | [3.3.5.79](#sub_33579) |
| signing | [3.5.1.28](#sub_35128) |
| sill | [3.3.3.43](#sub_33343) |
| sill, window | [3.3.3.44](#sub_33344) |
| sill plate | [3.3.3.46](#sub_33346) |
| silo | [3.1.2.20](#sub_31220) |
| sinking | [3.7.3.1](#sub_3731) |
| site | [3.1.1.5](#sub_3115) |
| site assembly | [3.5.1.9](#sub_3519) |
| site equipment | [3.5.3.3](#sub_3533) |
| sitework, US | [3.1.1.4](#sub_3114) |
| size | [3.7.2.2](#sub_3722) |
| size, actual | [3.7.2.4](#sub_3724) |
| size, nominal | [3.7.2.3](#sub_3723) |
| size, target | [3.7.2.12](#sub_37212) |
| size, work | [3.7.2.5](#sub_3725) |
| size fraction, particle | [3.7.2.52](#sub_37252) |
| skew bridge | [3.1.3.30](#sub_31330) |
| skewness | [3.7.2.20](#sub_37220) |
| skirting | [3.3.5.71](#sub_33571) |
| sky, US | [3.3.3.17](#sub_33317) |
| skylight, US | [3.3.3.14](#sub_33314) |
| skylight, US | [3.3.3.13](#sub_33313) |
| slab | [3.3.5.12](#sub_33512) |
| slab, concrete | [3.3.1.32](#sub_33132) |
| slab, flat | [3.3.1.31](#sub_33131) |
| slab, floor | [3.3.1.33](#sub_33133) |
| slab foundation, US | [3.3.1.82](#sub_33182) |
| slat, US | [3.4.3.31](#sub_34331) |
| sleeper | [3.1.3.10](#sub_31310) |
| sleeper wall | [3.3.2.62](#sub_33262) |
| slender column | [3.3.1.48](#sub_33148) |
| slenderness ratio | [3.7.2.51](#sub_37251) |
| slope | [3.7.2.64](#sub_37264) |
| slope length | [3.7.2.65](#sub_37265) |
| sludge | [3.8.27](#sub_3827) |
| sluice gate, GB | [3.1.2.28](#sub_31228) |
| slurry | [3.4.4.25](#sub_34425) |
| socket | [3.3.4.24](#sub_33424) |
| soffit | [3.3.5.75](#sub_33575) |
| soffite, GB | [3.3.5.75](#sub_33575) |
| soft shoulder | [3.1.3.46](#sub_31346) |
| softwood | [3.4.3.6](#sub_3436) |
| soil | [3.4.2.2](#sub_3422) |
| soiled water, GB | [3.8.22](#sub_3822) |
| solid floor | [3.3.1.34](#sub_33134) |
| solid waste | [3.8.14](#sub_3814) |
| solvent | [3.4.1.18](#sub_34118) |
| sound barrier, US | [3.1.3.14](#sub_31314) |
| sound timber | [3.4.3.10](#sub_34310) |
| space | [3.2.1.1](#sub_3211) |
| space, activity | [3.2.3.1](#sub_3231) |
| space, circulation | [3.2.4.1](#sub_3241) |
| space, parking, US | [3.1.3.59](#sub_31359) |
| space, protected | [3.2.1.6](#sub_3216) |
| space, service, US | [3.2.4.11](#sub_32411) |
| space, staging, US | [3.2.3.2](#sub_3232) |
| space, storage, US | [3.1.4.7](#sub_3147) |
| space, working | [3.2.3.2](#sub_3232) |
| space frame | [3.3.1.72](#sub_33172) |
| space grid, modular | [3.7.2.44](#sub_37244) |
| space frame, US | [3.3.1.30](#sub_33130) |
| space structure | [3.3.1.30](#sub_33130) |
| spacer | [3.3.5.97](#sub_33597) |
| spalling | [3.7.3.11](#sub_37311) |
| span | [3.7.2.36](#sub_37236) |
| span, clear | [3.7.2.37](#sub_37237) |
| span, free US | [3.7.2.37](#sub_37237) |
| specifier | [3.6.4](#sub_364) |
| specimen, test | [3.7.4.4](#sub_3744) |
| speed bump, US | [3.1.3.52](#sub_31352) |
| spike | [3.3.5.91](#sub_33591) |
| spillway | [3.1.2.29](#sub_31229) |
| spine wall | [3.3.1.61](#sub_33161) |
| spirit level | [3.5.3.19](#sub_35319) |
| spot, parking, US | [3.1.3.59](#sub_31359) |
| spreader | [3.5.3.12](#sub_35312) |
| spreader beam | [3.3.1.42](#sub_33142) |
| springing | [3.3.1.8](#sub_3318) |
| sprinkler | [3.3.4.47](#sub_33447) |
| square edged timber | [3.4.3.26](#sub_34326) |
| stability, dimensional | [3.7.3.2](#sub_3732) |
| stabilization, US | [3.5.1.44](#sub_35144) |
| stack, chimney | [3.3.3.36](#sub_33336) |
| staggered stud wall, US | [3.3.2.49](#sub_33249) |
| staging | [3.5.3.10](#sub_35310) |
| staging area, US | [3.2.3.2](#sub_3232) |
| staging space | [3.2.3.2](#sub_3232) |
| stair | [3.3.5.22](#sub_33522) |
| stair enclosure | [3.2.4.16](#sub_32416) |
| stair headroom | [3.7.2.54](#sub_37254) |
| stair opening | [3.2.4.17](#sub_32417) |
| staircase, GB | [3.3.5.22](#sub_33522) |
| stairwell | [3.2.4.15](#sub_32415) |
| stall, parking, US | [3.1.3.59](#sub_31359) |
| stanchion | [3.3.1.46](#sub_33146) |
| standpipe | [3.3.4.18](#sub_33418) |
| staple | [3.3.5.92](#sub_33592) |
| steel sheet pile | [3.3.1.68](#sub_33168) |
| steel-framed building | [3.1.4.15](#sub_31415) |
| steelwork, structural | [3.3.1.26](#sub_33126) |
| step | [3.3.5.25](#sub_33525) |
| step, joint | [3.3.5.40](#sub_33540) |
| stone | [3.4.2.4](#sub_3424) |
| stone, natural | [3.4.2.3](#sub_3423) |
| stone, pavement, US | [3.3.5.99](#sub_33599) |
| stonework | [3.3.5.14](#sub_33514) |
| stopping lane, US | [3.1.3.36](#sub_31336) |
| storage space, US | [3.1.4.7](#sub_3147) |
| store | [3.1.4.7](#sub_3147) |
| store, US | [3.1.4.9](#sub_3149) |
| storey | [3.2.1.2](#sub_3212) |
| storey, basement | [3.2.2.3](#sub_3223) |
| storey, first, US | [3.2.2.5](#sub_3225) |
| storey, second, US | [3.2.2.6](#sub_3226) |
| storm sewage | [3.8.25](#sub_3825) |
| stormwater | [3.8.26](#sub_3826) |
| stormwater, US | [3.8.24](#sub_3824) |
| story, US | [3.2.1.2](#sub_3212) |
| straightness deviation of a line | [3.7.2.17](#sub_37217) |
| strain | [3.7.3.24](#sub_37324) |
| strainer | [3.3.4.44](#sub_33444) |
| street, pedestrian | [3.8.6](#sub_386) |
| streetcar, US | [3.1.3.4](#sub_3134) |
| strength, bending | [3.7.3.36](#sub_37336) |
| strength, compressive | [3.7.3.33](#sub_37333) |
| strength, shear | [3.7.3.34](#sub_37334) |
| strength, tensile | [3.7.3.37](#sub_37337) |
| stress | [3.7.3.25](#sub_37325) |
| stress, bond | [3.7.3.38](#sub_37338) |
| stressed-skin structure | [3.3.1.28](#sub_33128) |
| striking | [3.5.1.32](#sub_35132) |
| string | [3.3.5.28](#sub_33528) |
| string, outer | [3.3.5.31](#sub_33531) |
| string, wall | [3.3.5.32](#sub_33532) |
| stringer, US | [3.3.5.28](#sub_33528) |
| stringer, inside, US | [3.3.5.31](#sub_33531) |
| stringer, wall, US | [3.3.5.32](#sub_33532) |
| strip foundation | [3.3.1.83](#sub_33183) |
| strip | [3.4.1.13](#sub_34113) |
| strip, MY | [3.4.3.31](#sub_34331) |
| stripping | [3.5.1.31](#sub_35131) |
| stripping, US | [3.5.1.32](#sub_35132) |
| structural hollow section | [3.3.1.87](#sub_33187) |
| structural member | [3.3.1.3](#sub_3313) |
| structural rehabilitation | [3.5.1.44](#sub_35144) |
| structural safety | [3.7.3.82](#sub_37382) |
| structural steelwork | [3.3.1.26](#sub_33126) |
| structure | [3.3.1.2](#sub_3312) |
| structure, air-supported | [3.3.1.27](#sub_33127) |
| structure, folded-plate | [3.3.1.29](#sub_33129) |
| structure, space | [3.3.1.30](#sub_33130) |
| structure, stressed-skin | [3.3.1.28](#sub_33128) |
| strut | [3.3.1.21](#sub_33121) |
| strutting, planking and | [3.5.3.9](#sub_3539) |
| stud | [3.3.1.50](#sub_33150) |
| sub-basement | [3.2.2.4](#sub_3224) |
| subgrade | [3.1.3.15](#sub_31315) |
| sub-module increment | [3.7.2.43](#sub_37243) |
| substrate | [3.4.1.19](#sub_34119) |
| substructure | [3.3.1.4](#sub_3314) |
| subway, US | [3.1.3.6](#sub_3136) |
| suction value | [3.7.3.17](#sub_37317) |
| sump | [3.3.4.46](#sub_33446) |
| sunbreaker | [3.3.3.27](#sub_33327) |
| sunshade, US | [3.3.3.27](#sub_33327) |
| superstructure | [3.3.1.5](#sub_3315) |
| surface, flatness deviation of a | [3.7.2.19](#sub_37219) |
| surface, shape deviation of a | [3.7.2.18](#sub_37218) |
| surface, joint | [3.3.5.41](#sub_33541) |
| surface, joint contact | [3.3.5.35](#sub_33535) |
| surface, joint profile | [3.3.5.38](#sub_33538) |
| surface retarder | [3.4.4.43](#sub_34443) |
| surface treatment | [3.5.1.30](#sub_35130) |
| surface water | [3.8.23](#sub_3823) |
| surfaced green lumber, US | [3.4.3.18](#sub_34318) |
| surfaced lumber, US | [3.4.3.23](#sub_34323) |
| suspended ceiling | [3.3.2.20](#sub_33220) |
| suspended ceiling, US | [3.3.2.19](#sub_33219) |
| suspended floor | [3.3.2.16](#sub_33216) |
| suspension bridge | [3.1.3.24](#sub_31324) |
| swale | [3.1.2.25](#sub_31225) |
| swale, US | [3.8.8](#sub_388) |
| swing bridge | [3.1.3.29](#sub_31329) |
| tank, hot water, US | [3.3.4.49](#sub_33449) |
| tap | [3.3.4.61](#sub_33461) |
| tapping, pressure | [3.3.4.62](#sub_33462) |
| target performance | [3.7.2.11](#sub_37211) |
| target size | [3.7.2.12](#sub_37212) |
| telecommunication | [3.3.4.65](#sub_33465) |
| templat, GB | [3.5.3.20](#sub_35320) |
| template | [3.5.3.20](#sub_35320) |
| tendon, prestressing | [3.3.1.23](#sub_33123) |
| tensile strength | [3.7.3.37](#sub_37337) |
| terminal, air | [3.1.4.13](#sub_31413) |
| terrace | [3.2.3.8](#sub_3238) |
| test pit, US | [3.2.3.10](#sub_32310) |
| test portion | [3.7.4.3](#sub_3743) |
| test specimen | [3.7.4.4](#sub_3744) |
| testing, acceptance | [3.7.4.5](#sub_3745) |
| testing, approval | [3.7.4.6](#sub_3746) |
| texture | [3.7.3.66](#sub_37366) |
| texture | [3.4.3.33](#sub_34333) |
| texture, coarse | [3.4.3.34](#sub_34334) |
| texture, fine | [3.4.3.36](#sub_34336) |
| textured, flame | [3.7.3.68](#sub_37368) |
| thermal insulating material, US | [3.4.4.32](#sub_34432) |
| thermal insulation material | [3.4.4.32](#sub_34432) |
| thickness | [3.7.2.48](#sub_37248) |
| third floor, US | [3.2.2.7](#sub_3227) |
| three-dimensional truss, US | [3.3.1.72](#sub_33172) |
| threshold | [3.3.3.45](#sub_33345) |
| throat | [3.3.5.10](#sub_33510) |
| throat, check | [3.3.5.11](#sub_33511) |
| thrust boring | [3.5.1.18](#sub_35118) |
| tie | [3.3.1.22](#sub_33122) |
| tie, US | [3.1.3.10](#sub_31310) |
| tie, wall | [3.3.2.78](#sub_33278) |
| tie rod, US | [3.3.1.22](#sub_33122) |
| tie-down, US | [3.3.1.73](#sub_33173) |
| tile | [3.3.2.6](#sub_3326) |
| tile accessory, US | [3.3.5.55](#sub_33555) |
| tile fitting | [3.3.5.54](#sub_33554) |
| timber | [3.4.3.2](#sub_3432) |
| timber, US | [3.4.3.29](#sub_34329) |
| timber, glued laminated | [3.4.3.40](#sub_34340) |
| timber, green | [3.4.3.11](#sub_34311) |
| timber, kiln dry | [3.4.3.17](#sub_34317) |
| timber, planed | [3.4.3.23](#sub_34323) |
| timber, prepared | [3.4.3.24](#sub_34324) |
| timber, regularized green | [3.4.3.18](#sub_34318) |
| timber, round | [3.4.3.7](#sub_3437) |
| timber, sawn | [3.4.3.14](#sub_34314) |
| timber, sound | [3.4.3.10](#sub_34310) |
| timber, square edged | [3.4.3.26](#sub_34326) |
| timber frame wall panel | [3.3.2.50](#sub_33250) |
| timber-framed building | [3.1.4.16](#sub_31416) |
| toilet | [3.2.3.3](#sub_3233) |
| toilet, US | [3.2.3.4](#sub_3234) |
| toilet, US | [3.3.4.9](#sub_3349) |
| toilet accessory, US | [3.3.5.55](#sub_33555) |
| tolerance | [3.7.1.8](#sub_3718) |
| tongue and groove joint, US | [3.3.5.98](#sub_33598) |
| tool | [3.5.3.2](#sub_3532) |
| top plate, US | [3.3.1.55](#sub_33155) |
| tower, water | [3.1.2.19](#sub_31219) |
| track | [3.1.3.9](#sub_3139) |
| trade effluent | [3.8.21](#sub_3821) |
| trade waste, GB | [3.8.16](#sub_3816) |
| trade wastewater | [3.8.21](#sub_3821) |
| traffic | [3.8.5](#sub_385) |
| traffic calming | [3.1.3.52](#sub_31352) |
| traffic lane | [3.1.3.49](#sub_31349) |
| traffic restraint, US | [3.1.3.52](#sub_31352) |
| tramway | [3.1.3.4](#sub_3134) |
| translocation | [3.5.1.49](#sub_35149) |
| transom | [3.3.3.23](#sub_33323) |
| tread | [3.3.5.29](#sub_33529) |
| trench | [3.1.2.12](#sub_31212) |
| trenchless technology | [3.5.1.12](#sub_35112) |
| trim | [3.3.5.67](#sub_33567) |
| trowel, US | [3.5.3.12](#sub_35312) |
| truss | [3.3.1.18](#sub_33118) |
| truss, roof | [3.3.1.45](#sub_33145) |
| truss, vierendeel | [3.3.1.20](#sub_33120) |
| truss plate, US | [3.3.5.95](#sub_33595) |
| trussed beam | [3.3.1.39](#sub_33139) |
| trussed partition | [3.3.2.64](#sub_33264) |
| T-section | [3.3.1.89](#sub_33189) |
| tube | [3.4.1.10](#sub_34110) |
| tubular column, US | [3.3.1.87](#sub_33187) |
| tunnel | [3.1.3.18](#sub_31318) |
| underground railway | [3.1.3.6](#sub_3136) |
| underlay | [3.3.2.13](#sub_33213) |
| underlayment, US | [3.3.2.13](#sub_33213) |
| underpass | [3.1.3.50](#sub_31350) |
| underpinning | [3.5.1.8](#sub_3518) |
| unedged timber | [3.4.3.27](#sub_34327) |
| unfinished/finished millwork, US | [3.3.5.20](#sub_33520) |
| upstand beam | [3.3.1.40](#sub_33140) |
| user | [3.6.1](#sub_361) |
| user requirement | [3.7.1.2](#sub_3712) |
| utility lines, US | [3.3.4.1](#sub_3341) |
| vacuum sewer | [3.3.4.42](#sub_33442) |
| valley | [3.3.2.41](#sub_33241) |
| valve | [3.3.4.54](#sub_33454) |
| valve, ball | [3.3.4.55](#sub_33455) |
| valve, diaphragm float-operated | [3.3.4.57](#sub_33457) |
| valve, flap | [3.3.4.58](#sub_33458) |
| valve, float-operated | [3.3.4.56](#sub_33456) |
| valve, flow regulating | [3.3.4.59](#sub_33459) |
| valve, reflux | [3.3.4.60](#sub_33460) |
| vapor barrier, US | [3.3.2.5](#sub_3325) |
| vapour barrier, AU | [3.3.2.5](#sub_3325) |
| vapour control layer | [3.3.2.5](#sub_3325) |
| vehicle park | [3.1.3.57](#sub_31357) |
| vehicle restraint system | [3.1.3.38](#sub_31338) |
| veranda, US | [3.2.3.9](#sub_3239) |
| veranda, US | [3.2.2.12](#sub_32212) |
| verandah | [3.2.3.9](#sub_3239) |
| verge | [3.3.2.42](#sub_33242) |
| verge | [3.1.3.47](#sub_31347) |
| verge board, GB | [3.3.2.37](#sub_33237) |
| vertical lift bridge | [3.1.3.28](#sub_31328) |
| vertical wall segment, US | [3.3.2.54](#sub_33254) |
| verticality deviation | [3.7.2.23](#sub_37223) |
| vestibule, US | [3.2.4.6](#sub_3246) |
| viaduct | [3.1.3.31](#sub_31331) |
| vierendeel truss | [3.3.1.20](#sub_33120) |
| wainscoat, US | [3.3.5.72](#sub_33572) |
| walking line | [3.7.2.58](#sub_37258) |
| walkway | [3.2.4.8](#sub_3248) |
| walkway, US | [3.1.3.55](#sub_31355) |
| walkway, US | [3.2.4.4](#sub_3244) |
| walkway, moving | [3.3.4.28](#sub_33428) |
| wall | [3.3.2.46](#sub_33246) |
| wall, bearing, US | [3.3.1.62](#sub_33162) |
| wall, boundary | [3.3.2.59](#sub_33259) |
| wall, bund | [3.1.2.10](#sub_31210) |
| wall, cavity | [3.3.2.53](#sub_33253) |
| wall, curtain | [3.3.2.55](#sub_33255) |
| wall, diaphragm | [3.1.2.17](#sub_31217) |
| wall, diaphragm | [3.3.1.62](#sub_33162) |
| wall, diaphragm, US | [3.3.1.60](#sub_33160) |
| wall, double stud | [3.3.2.49](#sub_33249) |
| wall, external panel wall | [3.3.2.57](#sub_33257) |
| wall, gable | [3.3.2.56](#sub_33256) |
| wall, party | [3.3.2.60](#sub_33260) |
| wall, retaining | [3.1.2.16](#sub_31216) |
| wall, separating | [3.3.2.58](#sub_33258) |
| wall, shear | [3.3.1.60](#sub_33160) |
| wall, sleeper | [3.3.2.62](#sub_33262) |
| wall, spine | [3.3.1.62](#sub_33162) |
| wall, staggered stud, US | [3.3.2.49](#sub_33249) |
| wall plate | [3.3.1.55](#sub_33155) |
| wall string | [3.3.5.32](#sub_33532) |
| wall stringer, US | [3.3.5.32](#sub_33532) |
| wall tie | [3.3.2.78](#sub_33278) |
| wall-covering | [3.3.5.77](#sub_33577) |
| wallpaper, US | [3.3.5.77](#sub_33577) |
| warehouse, US | [3.1.4.7](#sub_3147) |
| warm roof | [3.3.2.33](#sub_33233) |
| washroom | [3.2.3.5](#sub_3235) |
| waste | [3.8.13](#sub_3813) |
| waste, commercial | [3.8.16](#sub_3816) |
| waste, hazardous | [3.8.18](#sub_3818) |
| waste, household | [3.8.17](#sub_3817) |
| waste, industrial | [3.8.15](#sub_3815) |
| waste, solid | [3.8.14](#sub_3814) |
| waste container, mobile | [3.3.4.53](#sub_33453) |
| waste weir, GB | [3.1.2.29](#sub_31229) |
| wastewater | [3.8.19](#sub_3819) |
| wastewater, domestic | [3.8.20](#sub_3820) |
| wastewater, trade | [3.8.21](#sub_3821) |
| water, surface | [3.8.23](#sub_3823) |
| water engineering | [3.5.1.11](#sub_35111) |
| water installation, GB | [3.3.4.4](#sub_3344) |
| water line, US | [3.3.4.4](#sub_3344) |
| water service | [3.3.4.4](#sub_3344) |
| water supply, GB | [3.3.4.4](#sub_3344) |
| water supply adit | [3.1.2.32](#sub_31232) |
| water tower | [3.1.2.19](#sub_31219) |
| watercourse | [3.8.8](#sub_388) |
| watertightness | [3.7.3.12](#sub_37312) |
| WC | [3.2.3.4](#sub_3234) |
| WC suite | [3.3.4.9](#sub_3349) |
| weather mould, AU | [3.3.2.4](#sub_3324) |
| weatherboard | [3.3.2.4](#sub_3324) |
| weatherboarding | [3.3.2.45](#sub_33245) |
| weathered | [3.7.3.71](#sub_37371) |
| weathered | [3.7.3.72](#sub_37372) |
| weathering | [3.7.3.70](#sub_37370) |
| web | [3.3.5.19](#sub_33519) |
| weir | [3.1.2.27](#sub_31227) |
| welded mesh fence | [3.3.5.87](#sub_33587) |
| well, lift | [3.2.4.14](#sub_32414) |
| well, light | [3.2.3.11](#sub_32311) |
| well, window, US | [3.2.3.12](#sub_32312) |
| width | [3.7.2.8](#sub_3728) |
| width, effective | [3.7.2.9](#sub_3729) |
| width, joint gap | [3.7.2.29](#sub_37229) |
| wind action | [3.7.3.28](#sub_37328) |
| wind brace | [3.3.1.25](#sub_33125) |
| wind bracing | [3.3.1.65](#sub_33165) |
| wind load, US | [3.7.3.28](#sub_37328) |
| window | [3.3.3.5](#sub_3335) |
| window, bay | [3.3.3.7](#sub_3337) |
| window, bow | [3.3.3.8](#sub_3338) |
| window, clerestory | [3.3.3.10](#sub_33310) |
| window, dormer | [3.3.3.9](#sub_3339) |
| window, oriel | [3.3.3.12](#sub_33312) |
| window, roof | [3.3.3.14](#sub_33314) |
| window board | [3.3.3.45](#sub_33345) |
| window casing, US | [3.3.3.21](#sub_33321) |
| window frame | [3.3.3.21](#sub_33321) |
| window furniture | [3.3.5.48](#sub_33548) |
| window hardware, US | [3.3.5.48](#sub_33548) |
| window sill | [3.3.3.43](#sub_33343) |
| window well, US | [3.2.3.12](#sub_32312) |
| wing | [3.2.2.20](#sub_32220) |
| wire-cut brick | [3.4.4.52](#sub_34452) |
| wood | [3.4.3.1](#sub_3431) |
| wood panel, US | [3.4.3.41](#sub_34341) |
| wood preservative | [3.4.4.53](#sub_34453) |
| wood sheathing, US | [3.4.3.41](#sub_34341) |
| wood-based panel | [3.4.3.41](#sub_34341) |
| work size | [3.7.2.5](#sub_3725) |
| worker, construction, US | [3.6.2](#sub_362) |
| working space | [3.2.3.2](#sub_3232) |
| workshop | [3.1.4.11](#sub_31411) |
| yard, front, US | [3.2.2.16](#sub_32216) |
| yield point | [3.7.3.39](#sub_37339) |

Приложение ДА  
(справочное)

# Разъяснения содержания отдельных терминологических статей настоящего стандарта с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и положений действующих национальных и межгосударственных стандартов

ДА.1 В настоящем дополнительном приложении в целях приведения необходимых разъяснений содержания отдельных терминологических статей настоящего стандарта приведены термины с соответствующими определениями, установленные в федеральных законах, нормативных документах, национальных стандартах Российской Федерации и межгосударственных стандартах.

ДА.2 [Пункт 3.1.1.1](#sub_3111)

ДА.2.1 Относится как к зданиям ([3.1.1.3](#sub_3113)), так и к сооружениям ([3.1.1.2](#sub_3112)).

ДА.2.2 В [статье 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12138258/1) Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" приведено следующее определение термина "объект капитального строительства": "здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие)".

ДА.3 [Пункт 3.1.1.2](#sub_3112)

В [статье 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12172032/2) Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" приведено следующее определение термина "сооружение": "результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов".

ДА.4 [Пункт 3.1.1.3](#sub_3113)

ДА.4.1 В [статье 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12172032/2) Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" приведено следующее определение термина "здание": "результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных".

ДА.4.2 В [пункте 2.1.4](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70979546/8) ГОСТ 27751-2014 приведено следующее определение термина "здание": "Результат строительной деятельности, предназначенный для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных".

В [примечании](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70979546/21410) к пункту 2.1.4 ГОСТ 27751-2014 указано, что "здание является частным случаем строительного сооружения".

ДА.5 [Пункт 3.1.1.4](#sub_3114)

ДА.5.1 В [пункте 36 статьи 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12138258/1036) Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" приведено следующее определение термина "благоустройство территории": "деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий".

ДА.5.2 С термином "благоустройство территории" тесно связан по смыслу термин "элементы благоустройства". В [пункте 38 статьи 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12138258/1038) Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" приведено следующее определение термина "элементы благоустройства": "декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории".

ДА.6 [Пункт 3.1.2.5](#sub_3125)

В [пункте 34](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5369938/34) ГОСТ 17.5.1.01-83 приведено следующее определение термина "отвал": "Искусственная насыпь из отвальных грунтов или некондиционных полезных ископаемых, промышленных, бытовых отходов".

ДА.7 [Пункт 3.1.2.8](#sub_3128)

ДА.7.1 В [пункте 35](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72016120/1036) ГОСТ Р 57719-2017 приведено следующее определение термина "штольня": "Вскрывающая горная выработка, пройденная с поверхности к месторождению и предназначенная для транспортирования полезного ископаемого или вспомогательных целей".

ДА.7.2 В [примечании 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72016120/10361) к пункту 35 ГОСТ Р 57719-2017 приведена примерная классификация штолен: "разведочные и эксплуатационные, а также откаточные, вентиляционные и водоотливные". В [примечании 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72016120/10362) к пункту 35 ГОСТ Р 57719-2017 указано, что штольнями "выгодно вскрывать угольные пласты, залегающие в гористой местности. В зависимости от рельефа местности штольня может быть расположена по простиранию, вкрест простирания или под углом к линии простирания пласта".

ДА.8 [Пункт 3.1.2.12](#sub_31212)

В [пункте 105](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72016120/1106) ГОСТ Р 57719-2017 приведено следующее определение термина "траншея": "Открытая горная выработка трапециевидного поперечного сечения с незамкнутым контуром, значительной длины по сравнению с шириной и глубиной, ограниченная снизу подошвой и с боков наклонными плоскостями: по длине - бортами, по ширине - торцами".

ДА.9 [Пункт 3.1.2.13](#sub_31213)

В [пункте 24](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72016120/1025) ГОСТ Р 57719-2017 приведено следующее определение термина "шахтный ствол": "Вертикальная, реже наклонная выработка, имеющая непосредственный выход на земную поверхность и предназначенная для обслуживания подземных работ в пределах шахтного поля, его крыла или блока".

ДА.10 [Пункт 3.1.2.14](#sub_31214)

В [пункте 103](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72016120/1104) ГОСТ Р 57719-2017 приведено следующее определение термина "карьер": "Горное предприятие, представляющее собой совокупность разнообразных горных выработок в земной коре и технологических служб, осуществляющее разработку месторождения полезного ископаемого открытым способом"

ДА.11 [Пункт 3.1.2.15](#sub_31215)

ДА.11.1 В [пункте 31](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72016120/1032) ГОСТ Р 57719-2017 приведено следующее определение термина "скважина": "Вертикальная, реже наклонная горная выработка цилиндрического сечения, диаметр которой намного меньше ее глубины, проведенная в горной породе или полезном ископаемом с земной поверхности или из подземных выработок под любым углом наклона к горизонту механическими или не механическими способами бурения в разведочных и эксплуатационных целях".

ДА.11.2 В [примечании](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72016120/103210) к пункту 31 ГОСТ Р 57719-2017 указано, что скважина "обычно бывает диаметром более 75 мм при глубине до 5 м или любого диаметра при глубине более 5 м".

ДА.12 [Пункт 3.1.2.19](#sub_31219)

В [пункте 55](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12129075/55) ГОСТ 25151-82 приведено следующее определение термина "водонапорная башня": "Напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции".

ДА.13 [Пункт 3.1.2.21](#sub_31221)

В [пункте 80](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/80) ГОСТ 19185-73 приведено следующее определение термина "волнолом": "Оградительное сооружение, обе оконечности которого не соединяются с берегом".

ДА.14 [Пункт 3.1.2.22](#sub_31222)

В [пункте 51](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/51) ГОСТ 19185-73 приведено следующее определение термина "дамба": "Гидротехническое сооружение в виде насыпи для защиты территории от наводнений, для ограждения искусственных водоемов и водотоков, для направленного отклонения потока воды".

ДА.15 [Пункт 3.1.2.23](#sub_31223)

В [пункте 43](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/43) ГОСТ 19185-73 приведено следующее определение термина "запруда": "Водоподпорное сооружение на малом водотоке".

ДА.16 [Пункт 3.1.2.24](#sub_31224)

В [пункте 42](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/42) ГОСТ 19185-73 приведено следующее определение термина "перемычка": "Временное ограждающее гидротехническое сооружение".

ДА.17 [Пункт 3.1.2.26](#sub_31226)

В [пункте 26](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/26) ГОСТ 19185-73 вместо не допускаемого к применению термина-синонима "ирригация" приведен термин "орошение земель" с соответствующим определением: "Искусственное увлажнение почвы для повышения ее плодородия".

ДА.18 [Пункт 3.1.2.27](#sub_31227)

В [пункте 41](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/41) ГОСТ 19185-73 приведено следующее определение термина "плотина": "Водоподпорное сооружение, перегораживающее водотоки его долину для подъема уровня воды".

ДА.19 [Пункт 3.1.2.28](#sub_31228)

В [пункте 64](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/64) ГОСТ 19185-73 приведен термин "затвор гидросооружения" с соответствующим определением: "Подвижная конструкция, предназначенная для закрывания и открывания отверстий гидротехнического сооружения и регулирования пропускаемого расхода воды".

ДА.20 [Пункт 3.1.2.29](#sub_31229)

ДА.20.1 В [пункте 32](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/32) ГОСТ 19185-73 приведен термин "сброс" с соответствующим определением: "Удаление неиспользуемой части стока из водохранилища".

ДА.20.2 В [пункте 52](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/52) ГОСТ 19185-73 приведено следующее определение термина "водосброс": "Гидротехническое сооружение для пропуска воды, сбрасываемой из верхнего бьефа во избежание его переполнения".

ДА.21 [Пункт 3.1.2.30](#sub_31230)

В [пункте 60](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/60) ГОСТ 19185-73 приведено следующее определение термина "трубопровод": "Водовод из труб".

ДА.22 [Пункт 3.1.2.32](#sub_31232)

В [пункте 55](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/55) ГОСТ 19185-73 приведен термин "водозаборное сооружение" с соответствующим определением: "Гидротехническое сооружение для забора воды в водовод из водоема, водотока или подземного водоисточника".

ДА.23 [Пункт 3.1.2.36](#sub_31236)

ДА.23.1 В [статье 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12147594/1) Федерального закона от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" приведен термин "водный объект" с соответствующим определением: "природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима".

ДА.23.2 В пункте 177 [ГОСТ 19179-73](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904341/0) приведен термин "водохранилище" с соответствующим определением: "Искусственный водоем, образованный водоподпорным сооружением на водотоке с целью хранения воды и регулирования стока".

ДА.24 [Пункт 3.1.3.1](#sub_3131)

ДА.24.1 В [статье 3](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12157004/3) Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" приведен термин "автомобильная дорога" с соответствующим определением: "объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог".

ДА.24.2 В [статье 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10105643/2) Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" приведено следующее определение термина "дорога": "обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии".

ДА.25 [Пункт 3.1.3.5](#sub_3135)

В [статье 3](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71848754/3) Федерального закона от 29 декабря 2017 г. N 442-ФЗ "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" приведен термин "подвесная канатная дорога транспортная" с соответствующим определением: "вид внеуличного транспорта, подвижной состав которого перемещается по несущему канату, тяговым канатам или посредством несущетягового каната, которые поддерживаются опорами".

ДА.26 [Пункт 3.1.3.6](#sub_3136)

В [статье 3](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71848754/3) Федерального закона от 29 декабря 2017 г. N 442-ФЗ "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" приведено следующее определение термина "метрополитен": "вид внеуличного транспорта, движение подвижного состава которого осуществляется на электротяге по двум рельсам".

ДА.27 [Пункт 3.1.3.7](#sub_3137)

В [статье 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12129474/2) Федерального закона от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" приведен термин "железнодорожный транспорт общего пользования" с соответствующим определением: "производственно-технологический комплекс, включающий в себя инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожный подвижный состав, другое имущество и предназначенный для обеспечения потребностей физических лиц, юридических лиц и государства в перевозках железнодорожным транспортом на условиях публичного договора, а также в выполнении иных работ (услуг), связанных с такими перевозками".

ДА.28 [Пункт 3.1.3.8](#sub_3138)

В [статье 3](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71848754/3) Федерального закона от 29 декабря 2017 г. N 442-ФЗ "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" приведен термин "монорельсовый транспорт" с соответствующим определением: "вид внеуличного транспорта, движение подвижного состава которого осуществляется на электротяге по ходовой балке, расположенной на эстакаде".

ДА.29 [Пункт 3.1.3.10](#sub_31310)

В [пункте 2.7.33](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/73787057/2733) ГОСТ 34530-2019 приведено следующее определение термина "[рельсовая опора, подрельсовое основание, шпала]": "Составная часть верхнего строения железнодорожного пути, служащая для фиксирования рельсов в устойчивом положении, обеспечения постоянства геометрических размеров и положения рельсовой колеи в плане и профиле, а также для передачи давления от железнодорожного подвижного состава и рельсов на нижнее строение пути непосредственно или через балластную призму".

ДА.30 [Пункт 3.1.3.11](#sub_31311)

В [статье 40](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10200300/40) Федерального закона от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ "Воздушный кодекс Российской Федерации" приведено определение термина "аэродром": "участок земли или акватория с расположенными на нем зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов".

ДА.31 [Пункт 3.1.3.12](#sub_31312)

В [статье 40](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10200300/40) Федерального закона от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ "Воздушный кодекс Российской Федерации" приведено определение термина "аэропорт": "комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимое оборудование".

ДА.32 [Пункт 3.1.3.15](#sub_31315)

ДА.32.1 В [статье 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12172032/2) Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" приведен термин "основание здания или сооружения" с соответствующим определением: "массив грунта, воспринимающий нагрузки и воздействия от здания или сооружения и передающий на здание или сооружение воздействия от природных и техногенных процессов, происходящих в массиве грунта".

ДА.32.2 В [пункте 2.1.8](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70979546/12) ГОСТ 27751-2014 приведен термин "основание" с соответствующим определением: "Часть массива грунта, взаимодействующая с конструкцией сооружения, воспринимающая воздействия, передаваемые через фундамент и подземные части сооружения и передающие на сооружение техногенные и природные воздействия от внешних источников".

ДА.33 [Пункт 3.1.3.20](#sub_31320)

В [пункте 3.23](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71473188/323) ГОСТ 33178-2014 приведено следующее определение термина "арочный мост": "Мост, у которого пролетные строения представляют собой арки".

ДА.34 [Пункт 3.1.3.22](#sub_31322)

В [пункте 3.26](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71473188/326) ГОСТ 33178-2014 приведено следующее определение термина "консольный мост": "Мост, у которого пролетные строения имеют консоль(ли)".

ДА.35 [Пункт 3.1.3.24](#sub_31324)

В [пункте 3.24](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71473188/324) ГОСТ 33178-2014 приведено следующее определение термина "висячий мост": "Мост, балка жесткости которого подвешена при помощи подвесок на кабелях, перекинутых через пилоны".

ДА.36 [Пункт 3.1.3.31](#sub_31331)

В [пункте 3.11](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71473188/311) ГОСТ 33178-2014 приведено следующее определение термина "виадук": "Мост, перекрывающий суходол или узкую долину".

ДА.37 [Пункт 3.1.3.33](#sub_31333)

В [пункте 2.11.6](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/73787057/6) ГОСТ 34530-2019 приведен термин "станционная пассажирская платформа" с соответствующим определением: "Составная часть (элемент) железнодорожной станции (вокзала) - специальная, расположенная рядом и приподнятая над железнодорожными путями площадка, предназначенная для кратковременного накопления пассажиров (а также встречающих и провожающих) и их посадки в вагоны или высадки из них".

ДА.38 [Пункт 3.1.3.34](#sub_31334)

В [пункте 3.1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71484560/31) ГОСТ 33100-2014 приведен термин "автомагистраль" с соответствующим определением: "Автомобильная дорога, предназначенная только для скоростного автомобильного движения, имеющая раздельные проезжие части в обоих направлениях, пересекающая другие транспортные пути исключительно в разных уровнях; съезд-въезд на прилегающие участки запрещен".

ДА.39 [Пункт 3.1.3.35](#sub_31335)

В [разделе 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/1305770/1001) Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/1305770/0) Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения", приведено следующее определение термина "проезжая часть": "элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств".

ДА.40 [Пункт 3.1.3.36](#sub_31336)

В [пункте 3.24](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71484560/324) ГОСТ 33100-2014 приведено следующее определение термина "остановочная полоса": "Полоса, расположенная рядом с проезжей частью, включающая в себя краевую укрепительную полосу и предназначенная для размещения автомобилей в случае вынужденного прекращения или перерыва движения".

ДА.41 [Пункт 3.1.3.38](#sub_31338)

В [статье 3](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12157004/3) Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" приведено следующее определение термина "защитные дорожные сооружения": "сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения".

ДА.42 [Пункт 3.1.3.56](#sub_31356)

В Российской Федерации понятия "станция обслуживания" и "зона отдыха" относятся к обобщенному термину "объекты дорожного сервиса", определение которого приведено в [статье 3](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12157004/3) Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": "здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств)".

ДА.43 [Пункт 3.1.3.57](#sub_31357)

В [статье 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12138258/1) Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" приведен термин "парковка (парковочное место)" с соответствующим определением: "специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка".

ДА.44 [Пункт 3.1.3.59](#sub_31359)

В [статье 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12138258/1) Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" приведен термин "машино-место" с соответствующим определением: "предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке".

ДА.45 [Пункт 3.1.3.60](#sub_31360)

В [статье 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12138258/1) Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" приведено следующее определение термина "красные линии": "линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории".

ДА.46 [Пункт 3.1.3.61](#sub_31361)

В [пункте 59](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/59) ГОСТ 19185-73 приведено следующее определение термина "канал": "Искусственный открытый водовод в земляной выемке или насыпи".

ДА.47 [Пункт 3.1.3.62](#sub_31362)

В [пункте 17](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/17) ГОСТ 19185-73 приведен термин "шлюзование рек" с соответствующим определением: "Способ увеличения глубин водных путей посредством образования подпертых плотинами бьефов и соединения их шлюзами".

ДА.48 [Пункт 3.1.3.64](#sub_31364)

ДА.48.1 В [статье 3](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12122218/3) Федерального закона от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ "Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" приведен термин "речной порт" с соответствующим определением: "комплекс сооружений, расположенных на земельном участке и акватории внутренних водных путей, обустроенных и оборудованных в целях обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими видами транспорта. Порт (причал), в котором хотя бы одно из юридических лиц или один из индивидуальных предпринимателей осуществляет в силу закона или на основании лицензии деятельность, связанную с перевозками внутренним водным транспортом по обращению любого физического или юридического лица, является портом или причалом общего пользования".

ДА.48.2 В [пункте 74](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/74) ГОСТ 19185-73 приведен тесно связанный с термином "порт" термин "акватория порта" с соответствующим определением: "Водная поверхность порта в установленных границах, обеспечивающая в своей судоходной части маневрирование и стоянку судов".

ДА.49 [Пункт 3.1.3.65](#sub_31365)

ДА.49.1 В [статье 3](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12122218/3) Федерального закона от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ "Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" приведено следующее определение термина "причал": "гидротехническое сооружение, имеющее устройства для безопасного подхода судов и предназначенное для безопасной стоянки судов, их загрузки, разгрузки и обслуживания, а также посадки пассажиров на суда и высадки их с судов".

ДА.49.2 В [пункте 76](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/76) ГОСТ 19185-73 приведено следующее определение термина "причал": "Гидротехническое сооружение, имеющее швартовые и отбойные устройства и предназначенное для стоянки, обработки и обслуживания судов".

ДА.50 [Пункт 3.1.3.68](#sub_31368)

ДА.50.1 В [пункте 77](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/77) ГОСТ 19185-73 приведено следующее определение термина "пирс": "Конструктивное объединение причалов, выступающих в акваторию порта, для швартовки судов не менее чем с двух сторон".

ДА.50.2 В [пункте 79](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/79) ГОСТ 19185-73 приведено определение тесно связанного с термином "пирс" по смыслу термина "мол": "Оградительное сооружение, примыкающее одним концом к берегу".

ДА.51 [Пункт 3.1.4.2](#sub_3142)

ДА.51.1 В [статье 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12172032/2) Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" приведен термин "помещение" с соответствующим определением: "часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями".

ДА.51.2 В [пункте 2.1.11](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70979546/14) ГОСТ 27751-2014 приведен термин "помещение" с соответствующим определением: "Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями".

ДА.52 [Пункт 3.1.4.7](#sub_3147)

В [пункте 33](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70795476/33) ГОСТ Р 51303-2013 приведено следующее определение термина "склад": "Специальные здания, строения, сооружения, помещения, открытые площадки или их части, обустроенные для целей хранения товаров и выполнения складских операций".

ДА.53 [Пункт 3.2.3.1](#sub_3231)

В [статье 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12138258/1) Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" приведен термин "функциональные зоны" с соответствующим определением: "зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение".

ДА.54 [Пункт 3.3.3.5](#sub_3335)

В [приложении А](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922643/1000) ГОСТ 23166-99 приведено следующее определение термина "окно": "элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок".

ДА.55 [Пункт 3.3.3.6](#sub_3336)

В [приложении А](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922643/1000) ГОСТ 23166-99 приведено следующее определение термина "створка, створчатый элемент": "сборочная единица оконного блока рамочной конструкции со светопрозрачным заполнением и соединенная с коробкой, как правило, посредством шарнирной или скользящей связи. Неоткрывающаяся створка закрепляется в коробке неподвижно".

ДА.56 [Пункт 3.3.3.15](#sub_33315)

В [приложении А](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922643/1000) ГОСТ 23166-99 приведено следующее определение термина "фрамуга": "створчатый элемент, имеющий откидное открывание, ограниченный горизонтальным импостом и брусками коробки и предназначенный для проветривания помещения".

ДА.57 [Пункт 3.3.3.19](#sub_33319)

В [приложении А](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922643/1000) ГОСТ 23166-99 приведен термин "коробка" с соответствующим определением: "сборочная единица оконного или дверного блока рамочной конструкции, предназначенная для навески створок или полотен, неподвижно закрепляемая к стенкам оконного или дверного проема".

ДА.58 [Пункт 3.3.3.22](#sub_33322)

В [приложении А](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922643/1000) ГОСТ 23166-99 приведено следующее определение термина "горбылек (средник)": "средний брусок оконного переплета".

ДА.59 [Пункт 3.3.3.23](#sub_33323)

В [приложении А](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922643/1000) ГОСТ 23166-99 приведено следующее определение термина "импост": "средний брусок коробки, служащий для притвора створок и навески створок в трехстворчатых (и более) окнах".

ДА.60 [Пункт 3.3.3.24](#sub_33324)

В [приложении А](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922643/1000) ГОСТ 23166-99 приведено следующее определение термина "оконный переплет": "конструкция, состоящая из брусков створки, предназначенная для членения поля остекления с целью ее упрочнения или декоративного оформления".

ДА.61 [Пункт 3.3.3.44](#sub_33344)

В [приложении А](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922643/1000) ГОСТ 23166-99 приведен термин "отлив, дождезащитный профиль" со следующим определением: "деталь, предназначенная для отвода дождевой воды и защищающая оконную конструкцию от ее проникновения".

ДА.62 [Пункт 3.3.4.1](#sub_3341)

В [статье 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12172032/2) Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ приведен термин "сеть инженерно-технического обеспечения" с соответствующим определением: "совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений".

ДА.63 [Пункт 3.3.4.4](#sub_3344)

В [пункте 7](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/7) ГОСТ 19185-73 приведен термин "водоснабжение" с соответствующим определением: "Подача воды потребителям".

ДА.64 [Пункт 3.3.4.5](#sub_3345)

В [пункте 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12129075/2) ГОСТ 25151-82 приведено следующее определение термина "водопровод": "Комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей".

ДА.65 [Пункт 3.3.4.16](#sub_33416)

В [пункте 44](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12129075/44) ГОСТ 25151-82 приведено следующее определение термина "водовод": "Комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей".

ДА.66 [Пункт 3.3.4.35](#sub_33435)

В [пункте 12](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/12) ГОСТ 19185-73 приведено следующее определение термина "дренаж": "Устройства для сбора и отвода профильтровавшихся и подземных вод".

ДА.67 [Пункт 3.3.4.37](#sub_33437)

В [пункте 10](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/10) ГОСТ 19185-73 приведен термин "осушение земель" с соответствующим определением: "Устранение избытка воды из почвы".

ДА.68 [Пункт 3.3.4.39](#sub_33439)

В [пункте 18](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12129074/18) ГОСТ 25150-82 приведен термин "ливнеотвод" с соответствующим определением: "Трубопровод для отвода дождевых вод от ливнеспуска в приемник сточных вод".

ДА.69 [Пункт 3.3.4.40](#sub_33440)

В [пункте 14](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12129074/14) ГОСТ 25150-82 приведен термин "канализационная сеть" с соответствующим определением: "Система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод".

ДА.70 [Пункт 3.3.4.41](#sub_33441)

В [пункте 19](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12129074/19) ГОСТ 25150-82 приведено следующее определение термина "канализационный коллектор": "Трубопровод наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод".

ДА.71 [Пункт 3.3.4.46](#sub_33446)

В [пункте 42](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12129074/42) ГОСТ 25150-82 приведен термин "отстойник сточных вод" с соответствующим определением: "Сооружение для осаждения в сточных водах взвешенных веществ".

ДА.72 [Пункт 3.3.4.65](#sub_33465)

В [статье 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/186117/2) Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" приведен термин "линии связи" с соответствующим определением: "линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи".

ДА.73 [Пункт 3.3.5.6](#sub_3356)

ДА.73.1 В [статье 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12172032/2) Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ приведено следующее определение термина "строительная конструкция": "часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции".

ДА.73.2 В [пункте 2.1.14](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70979546/17) ГОСТ 27751-2014 приведено следующее определение термина "строительная конструкция": "Часть сооружения, выполняющая определенные функции несущих или ограждающих конструкций или являющаяся декоративным элементом".

ДА.73.3 В [пункте 2.1.16](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70979546/19) ГОСТ 27751-2014 приведено следующее определение термина "строительное сооружение": "Результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций".

ДА.74 [Пункт 3.3.5.45](#sub_33545)

В [пункте 3.5](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70754078/305) ГОСТ 5089-2011 приведен термин "цилиндровый механизм" с соответствующим определением: "Сменный узел цилиндрового замка, содержащий механизм секретности на основе штифтов, дисков или пластин; осуществляет перемещение засова".

ДА.75 [Пункт 3.3.5.49](#sub_33549)

В [пункте 3.9](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70754078/309) ГОСТ 5089-2011 приведено следующее определение термина "ключ": "Деталь, служащая для управления механизмом секретности и обеспечивающая ввод-вывод засова замка и защелки".

ДА.76 [Пункт 3.3.5.50](#sub_33550)

В [пункте 3.3](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70754078/303) ГОСТ 5089-2011 приведено следующее определение термина "защелка": "Изделие, служащее для фиксирования полотна дверного блока в закрытом положении".

ДА.77 [Пункт 3.3.5.51](#sub_33551)

В [пункте 3.2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70754078/302) ГОСТ 5089-2011 приведено следующее определение термина "замок": "Изделие, служащее для запирания защитных конструкций, обладающее заданными охранными свойствами и являющееся неотъемлемым элементом защитной конструкции".

ДА.78 [Пункт 3.3.5.52](#sub_33552)

В [пункте 3.4](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70754078/304) ГОСТ 5089-2011 приведен термин "защелка с механизмом дополнительного запирания" с соответствующим определением: "Изделие, служащее для фиксирования полотна дверного блока в закрытом положении, с механизмом блокирования защелки в этом положении с внутренней стороны".

ДА.79 [Пункт 3.4.1.1](#sub_3411)

В [статье 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12129354/2) Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" приведен термин "продукция" с соответствующим определением: "результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях".

ДА.80 [Пункт 3.4.1.2](#sub_3412)

В [пункте 2.1.15](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70979546/18) ГОСТ 27751-2014 приведено следующее определение термина "строительное изделие": "Изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций сооружений".

ДА.81 [Пункт 3.4.2.1](#sub_3421)

В [пункте 3.8](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70292406/11) ГОСТ 25100-2011 приведено следующее определение термина "грунт": "Любые горные породы, почвы, осадки и техногенные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и как часть геологической среды и изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью человека".

ДА.82 [Пункт 3.4.2.2](#sub_3422)

ДА.82.1 В [пункте 3.31](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70292406/34) ГОСТ 25100-2011 приведено следующее определение термина "почва": "Поверхностный слой дисперсного грунта, состоящий из неорганического и органического веществ и обладающий плодородием".

ДА.82.2 В [пункте 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5369772/881) ГОСТ 27593-88 приведено следующее определение термина "почва": "Самостоятельное естественно-историческое органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности земли в результате длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития растений соответствующие условия".

ДА.83 [Пункт 3.4.4.25](#sub_34425)

В [пункте 3.43](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12131573/343) ГОСТ 30772-2011 приведено следующее определение термина "шлам": "Мелкие отходы дробления при рудном или угольном обогащении размером зерна не менее 0,25 мм".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "ГОСТ 30772-2011" следует читать "[ГОСТ 30772-2001](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12131573/0)"

ДА.84 [Пункт 3.5.1.1](#sub_3511)

В [пункте 13) статьи 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12138258/1013) Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" приведено следующее определение термина "строительство": "создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства)".

ДА.85 [Пункт 3.5.1.5](#sub_3515)

В [пункте 13](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/13) ГОСТ 19185-73 приведено следующее определение термина "водопонижение": "Искусственное понижение уровня подземных вод".

ДА.86 [Пункт 3.5.1.11](#sub_35111)

В [пункте 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/1) ГОСТ 19185-73 приведено следующее определение использованного в определении в [пункте 3.5.1.5](#sub_3515) термина "водные ресурсы": "Запасы поверхностных и подземных вод рассматриваемой территории".

ДА.87 [Пункт 3.5.1.40](#sub_35140)

В [статье 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12138258/1) Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" приведены термин "реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)" с соответствующим определением: "изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов" и термин "реконструкция линейных объектов" с соответствующим определением: "изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов".

ДА.88 [Пункт 3.5.1.45](#sub_35145)

В [статье 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12138258/1) Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" приведены термин "капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)" с соответствующим определением: "замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов" и термин "капитальный ремонт линейных объектов" с соответствующим определением: "изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов".

ДА.89 [Пункт 3.5.1.47](#sub_35147)

В [пункте 2.1.19](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70979546/22) ГОСТ 27751-2014 приведен термин "техническое обслуживание и текущий ремонт" с соответствующим определением: "Комплекс мероприятий, осуществляемых в период расчетного срока службы строительного объекта, обеспечивающих его нормальную эксплуатацию".

ДА.90 [Пункт 3.7.1.13](#sub_37113)

В [статье 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12172032/2) Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" приведен необходимый для понимания термина "расчет по предельным состояниям" термин "предельное состояние строительных конструкций" с соответствующим определением: "состояние строительных конструкций здания или сооружения, за пределами которого дальнейшая эксплуатация здания или сооружения опасна, недопустима, затруднена или нецелесообразна либо восстановление работоспособного состояния здания или сооружения невозможно или нецелесообразно".

ДА.91 [Пункт 3.7.3.18](#sub_37318)

ДА.91.1 В [пункте 4) статьи 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12172032/224) Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" приведено следующее определение термина "воздействие": "явление, вызывающее изменение напряженно-деформированного состояния строительных конструкций и (или) основания здания или сооружения".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункте 4) статьи 2" следует читать "[пункте 4 части 2 статьи 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12172032/224)"

ДА.91.2 В [пункте 2.2.1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70979546/26) ГОСТ 27751-2014 приведено следующее определение термина "воздействия": "Изменение температуры, влияние на строительный объект окружающей среды, действие ветра, осадка оснований, смещение опор, деградация свойств материалов во времени и другие эффекты, вызывающие изменение напряженно-деформированного состояния строительных конструкций".

ДА.92 [Пункт 3.7.3.19](#sub_37319)

ДА.92.1 В [статье 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12172032/2) Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" приведено следующее определение термина "нагрузка": "механическая сила, прилагаемая к строительным конструкциям и (или) основанию здания или сооружения и определяющая их напряженно-деформированное состояние".

ДА.92.2 В [пункте 2.2.3](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70979546/28) ГОСТ 27751-2014 приведено следующее определение термина "нагрузки": "Внешние механические силы (вес конструкций, оборудования, людей, снегоотложения и др.), действующие на строительные объекты".

ДА.93 [Пункт 3.7.3.43](#sub_37343)

В [пункте 34](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/34) ГОСТ 19185-73 приведен термин "напор" с соответствующим определением: "Давление воды, выражаемое высотой водяного столба над рассматриваемым уровнем".

ДА.94 [Пункт 3.7.3.77](#sub_37377)

В [пункте 48](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3924512/48) ГОСТ 15467-79 приведено следующее определение термина "брак": "Продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов".

ДА.95 [Пункт 3.7.3.82](#sub_37382)

В [статье 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12172032/2) Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" приведен термин "механическая безопасность" с соответствующим определением: "состояние строительных конструкций и основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части".

ДА.96 [Пункт 3.7.3.83](#sub_37383)

ДА.96.1 В [пункте 2.1.3](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70979546/7) ГОСТ 27751-2014 приведено следующее определение термина "долговечность": "Способность строительного объекта сохранять прочностные, физические и другие свойства, устанавливаемые при проектировании и обеспечивающие его нормальную эксплуатацию в течение расчетного срока службы".

ДА.96.2 В [приложении А](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922643/1000) ГОСТ 23166-99 приведено следующее определение термина "долговечность": "характеристика (параметр) изделий, определяющая их способность сохранять эксплуатационные качества в течение заданного срока, подтвержденная результатами лабораторных испытаний и выражаемая в условных годах эксплуатации (срока службы)".

ДА.97 [Пункт 3.7.3.85](#sub_37385)

В [статье 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12172032/2) Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" приведен термин "жизненный цикл здания или сооружения" с соответствующим определением: "период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения".

ДА.98 [Пункт 3.7.3.87](#sub_37387)

В [статье 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12151931/1) Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" приведено следующее определение термина "уровень безопасности": "степень защищенности транспортного комплекса, соответствующая степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства".

ДА.99 [Пункт 3.7.4.5](#sub_3745)

В [пункте 44](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3924275/44) ГОСТ 16504-81 приведено следующее определение термина "приемочные испытания": "Контрольные испытания опытных образцов, опытных партий продукции или изделий единичного производства, проводимые соответственно с целью решения вопроса о целесообразности постановки этой продукции на производство и (или) использования по назначению".

ДА.100 [Пункт 3.7.4.6](#sub_3746)

В [пункте 51](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3924275/51) ГОСТ 16504-81 приведено следующее определение термина "аттестационные испытания": "Испытания, проводимые для оценки уровня качества продукции при ее аттестации по категориям качества".

ДА.101 [Пункт 3.8.2](#sub_382)

В [статье 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12138258/1) Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" приведено следующее определение термина "территориальное планирование": "планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения".

ДА.102 [Пункт 3.8.3](#sub_383)

ДА.102.1 В [пункте 9) статьи 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12172032/229) Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" приведен термин "микроклимат помещения" с соответствующим определением: "климатические условия внутренней среды помещения, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункте 9) статьи 2" следует читать "[пункте 9 части 2 статьи 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12172032/229)"

ДА.102.2 В [статье 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125350/1) Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" приведен термин "окружающая среда" с соответствующим определением: "совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов".

ДА.103 [Пункт 3.8.8](#sub_388)

В пункте 15 [ГОСТ 19179-73](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904341/0) приведено следующее определение термина "водоток": "Водный объект, характеризующийся движением воды в направлении уклона в углублении земной поверхности".

ДА.104 [Пункт 3.8.13](#sub_3813)

В [пункте 3.1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12131573/31) ГОСТ 30772-2001 приведено следующее определение термина "отходы": "Остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью".

В [примечании](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12131573/3110) к пункту 3.1 ГОСТ 30772-2001 указано, что "под определенной деятельностью понимается производственная, исследовательская и другая деятельности, в том числе - потребление продукции. Соответственно различают отходы производства и отходы потребления".

ДА.105 [Пункт 3.8.14](#sub_3814)

В [статье 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12112084/1) Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" приведен термин "твердые коммунальные отходы" с соответствующим определением: "отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами".

ДА.106 [Пункт 3.8.15](#sub_3815)

В [пункте 3.11](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12131573/311) ГОСТ 30772-2001 приведено следующее определение термина "отходы производства": "Остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства".

В [примечании](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12131573/31110) к данному пункту указано, что "к отходам производства относят образующиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие применения в данном производстве: вскрышные породы, образующиеся при добыче полезных ископаемых, отходы сельского хозяйства, твердые вещества, улавливаемые при очистке отходящих технологических газов и сточных вод, и т.п.".

ДА.107 [Пункт 3.8.17](#sub_3817)

ДА.107.1 В [пункте 3.25](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12131573/325) ГОСТ 30772-2001 приведен термин "безопасные отходы" с соответствующим определением: "Отходы, существование которых и (или) обращение с которыми в определенных условиях и в определенное время признаны безопасными для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды".

ДА.107.2 В [пункте 3.47](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12131573/347) ГОСТ 30772-2001 приведен термин "мусор" с соответствующим определением: "Мелкие неоднородные сухие или влажные отходы".

ДА.107.3 В [пункте 3.21](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12131573/321) ГОСТ 30772-2001 приведен термин "бытовые отходы" с соответствующим определением: "Отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения".

ДА.108 [Пункт 3.8.18](#sub_3818)

В [пункте 3.26](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12131573/326) ГОСТ 30772-2001 приведено следующее определение термина "опасные отходы": "Отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляет опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды".

ДА.109 [Пункт 3.8.19](#sub_3819)

ДА.109.1 В [статье 1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12147594/1) Федерального закона от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" приведено следующее определение термина "сточные воды": "дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади".

ДА.109.2 В пункте 29 ГОСТ 17.11.01-77 приведено следующее определение термина "сточные воды": "Воды, отводимые после использования в бытовой и производственной деятельности человека".

ДА.110 [Пункт 3.8.27](#sub_3827)

ДА.110.1 В [пункте 3.12](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70292406/15) ГОСТ 25100-2011 приведено следующее определение термина "ил": "Современный нелитифицированный морской или пресноводный органо-минеральный осадок, содержащий более 3 % (по массе) органического вещества, как правило, имеющий текучую консистенцию IL > 1, коэффициент пористости е  0,9 и содержание частиц размером менее 0,01 мм более 30 % по массе".

ДА.110.2 В [пункте 3.46](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12131573/346) ГОСТ 30772-2001 приведено следующее определение термина "ил": "Отложения тонких минеральных и органических частиц, образующиеся на дне спокойных водоемов".

В [примечании](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12131573/34610) к пункту 3.46 ГОСТ 30772-2001 указано: "Различают активированный ил, получаемый при обработке осадков осадочных бассейнов, используемых для ускорения очистки сточных вод".

ДА.111 [Пункт 3.8.30](#sub_3830)

В [пункте 15](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5904345/15) ГОСТ 19185-73 приведено следующее определение термина "затопление": "Повышение уровня воды водотока, водоема или подземных вод, приводящее к образованию свободной поверхности воды на участке территории".

# Библиография

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | IEC 88528-11:2004 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 11: Rotary interruptible power systems - Performance requirements and test methods |
| [2] | ISO 2074:2007, Plywood - Vocabulary |
| [3] | ISO 4618:2014, Paints and varnishes - Terms and definitions |
| [4] | ISO 6107-1:2004, Water quality - Vocabulary - Part 1 |
| [5] | ISO 6814:2009, Machinery for forestry - Mobile and self-propelled machinery - Terms, definitions and classification |
| [6] | ISO 6927:2012, Buildings and civil engineering works - Sealants - Vocabulary |
| [7] | ISO 9000:2015, Quality management systems - Fundamentals and vocabulary |
| [8] | ISO 9229, Thermal insulation - Vocabulary |
| [9] | ISO 9836:2017, Performance standards in buildings - Definition and calculation of area and space indicators |
| [10] | ISO 10318-1:2015, Geosynthetics - Part 1: Terms and definitions |
| [11] | ISO 10406-2, Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete - Test methods - Part 2: FRP sheets |
| [12] | ISO 13666:2019, Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Vocabulary |
| [13] | ISO 14040:2006, Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework |
| [14] | ISO 15686-1:2011, Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 1: General principles and framework |
| [15] | ISO 17064:2016, Wood-based panels - Fibreboard, particleboard and oriented strand board (OSB) - Vocabulary |
| [16] | ISO 24276:2006, Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - General requirements and definitions |
| [17] | ISO 24294:2019, Timber - Round and sawn timber - Vocabulary |
| [18] | ISO 29464:2017, Cleaning equipment for air and other gases - Terminology |
| [19] | EN 12699:2000, Execution of special geotechnical work - Displacement piles |
| [20] | EN 206-1:2000, Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity |
| [21] | EN 14076:2013, Timber stairs - Terminology |
| [22] | EN 15643-1:2010 Sustainability of construction works - Part 1: Sustainable assessment of buildings - General framework |